# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator pentru anul 2023

prin procedura de achiziție  COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,  068699310

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scmsmps.md., tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT Nr.1 Analizator imunologic automat pentru metoda ELISA, comodat cu reagenți și consumabile (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | HBsAg | Teste | 960 | Set specific pentru determinarea HBsAg cantitativ (prioritate să se ofere metodiei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (set/mL), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 28800 |
| 2 | 33100000-1 | Anti-HBcor sumar | Teste | 672 | Set specific pentru determinarea Anti-HBcor sumar cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 20160 |
| 3 | 33100000-1 | Anti-HBcor IgM | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea Anti-HBcor IgM cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 4 | 33100000-1 | Anti-HBs | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea Anti-HBs sumar cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 5 | 33100000-1 | Anti-HCV | Teste | 960 | Set specific pentru determinarea Anti-HCV confirmativ cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 28800 |
| 6 | 33100000-1 | Anti-HAV | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Anti-HAV cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 7 | 33100000-1 | Anti-HDV | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea Anti-HDV cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 8 | 33100000-1 | Free T3 | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Free T3 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 9 | 33100000-1 | Free T4 | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Free T4 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 10 | 33100000-1 | TSH | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea TSH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 11 | 33100000-1 | Anti-TPO | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Anti-TPO cantitativ (prioritate să se ofere metodiei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 7680 |
| 12 | 33100000-1 | Anti-TG | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Anti-TG cantitativ (prioritate să se ofere metodie automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 7680 |
| 13 | 33100000-1 | FSH | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea FSH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 14 | 33100000-1 | LH | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea LH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 15 | 33100000-1 | Estradiol | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Estradiol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 16 | 33100000-1 | Progesteron | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Progesteron cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 17 | 33100000-1 | Testostenon liber | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Testosteron cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 18 | 33100000-1 | Prolactina | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Prolactin cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 19 | 33100000-1 | Leptina | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea Leptina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6720 |
| 20 | 33100000-1 | CEA | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea CEA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 21 | 33100000-1 | AFP | Teste | 384 | Set specific pentru determinarea AFP cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 11520 |
| 22 | 33100000-1 | Free PSA | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea Free PSA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 23 | 33100000-1 | CA 19-9 | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea CA 19-9 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 24 | 33100000-1 | CA 125 | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea CA 125 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 25 | 33100000-1 | Eritropoetina | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea Eritropoetina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3840 |
| 26 | 33100000-1 | Cortizol | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea Cortizol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 27 | 33100000-1 | ACTH | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea ACTH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 28 | 33100000-1 | IgE total | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea Cortizol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 29 | 33100000-1 | DHEA-SO₄ | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea DHEA-SO₄ cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 30 | 33100000-1 | 8-OH-DG | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea 8-OH-deoxiguanozina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 18240 |
| 31 | 33100000-1 | CA 15-3 | Teste | 96 | Set achiziționat opțional. Set specific pentru determinarea Hepsidinei cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 32 | 33100000-1 | Hepsidina | Teste | 96 | Set achiziționat opțional. Set specific pentru determinarea Hepsidinei cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 2880 |
| 33 | 33100000-1 | C-peptid | Teste | 96 | Set specific pentru determinarea C-peptid cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 4800 |
|  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  | 296640 |
| LOT 2.Analiza generală de urină la analizator automat de urină (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LOT 4. | Analiza generală de urină | Analiza | Pînă la 13000 investigații de AGU | Analizator automat/semiautomat de urină în comodat. Analiza generală de urină pentru următoarele condiții de exploatare: (1) Pentru anul 2023 vomul de investigații total estimat per instituție: 15000 analize generale de urină. (2) Specificații pentru analizator: (a) Încărcătură pe linie automată sau/și semiautomată sau/și manuală continuă; (b) Poziție urgentă STAT obțional (+/-); (c) Obțional aplicația cu posibilitatea de examinare a lichidelor biologice (LCR, Transudat/Exudat, Sinovial); (d) Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă sau eng.; (e) Soft instalat funcționabil, vigilent și robust; obligator posibilitate de conectare la LIS a HOST-ului analizatorului prin ethernet la baza de date electronice SIAAMS al IMSP SCMS; Ecran tachscree și computator extern cu monitor, tastatură de masă+maus; Obțional scaner de barcoduri pe bordul analizatorului și unu extern (+/-); (f) Metode de lucru: (f.1) Numărarea elementelor prin flowcitometrie sau/și (f.2) scaner-microscopie directă cu recunoaștere, diferențiere și numărarea elementelor sedimentului organizat; (g) Posibilitate obțională (+/-) de examinare vizuală a elementelor sedimentului pe imagini microscopice vizualizate la monitor obținute prin scanarea imaginilor microscopice de pe bordul analizatorului; (h) Recunoașterea și numărarea cilindrilor și elementelor sedimentului urinar neorganizat - obțional (+/-). (3) La contractare seturile de reagenți și consumabile necesare pentru executarea analizei cu obținerea rezultatului și pețul fiecărui set va fi calculat din număr estimativ de investigații solicitate prin comandă conform procedurii de licitare, suma totală a seturilor de reagenți să nu depășească bugetul poziției date. (4) Seturile de reagenți să fie însoțite de volumul corespunzător de soluții de spălare și mentenanță zilnică. (5) Comanda pentru achiziția numărului de investigații recalculate în seturi de reagenți necesare pentru investigații se va executa la necesitate. (6) Facturarea reagenților se va executa conform împachetărilor și prețul acestora, dar suplimentar la factură se va anexa aviz de specificare pentru care volum de investigații (nr de teste) se execută livrarea seturilor. (7) Kituri diagnostice cu CE, IVD. (8) Toate ofertele liber depuse de oricare operator economic, vor fi examinate în cadrul grupului de lucru al IMSP SCMS. Grupul de lucru va desemna cîștigătorul cu care va fi încheiat contractul pentru comodarea analizatorului de urină pentru o perioadă de 3 ani pentru analizator semiautomat și 5 ani pentru analizator full automat. (9) Set de mentenanță și servicii specializate de ingineri - incluse în prețul lotului. | 195000 |
| 2 | LOT 4. | Set de controale Nivel I | Set | 6 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3500 |
| 3 | LOT 4. | Set de controale Nivel II | Set | 6 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3500 |
| 4 | LOT 4. | Set de controale Nivel III (opțional) | Set | 6 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3500 |
|  |  |  |  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) | 205500 |
| LOT 3Analizator semiautomat pentru urini URIXON-500 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Strip-teste pentru Urixon-500 | Buc | 2000 | Set de stri-teste cromatografice specifice, compatibile cu analizator Urixon-500. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3000 |
|  |  |  |  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) | 3000 |
|  | Suma totală a achiziției (fără TVA), lei |  |  |  |  | 521810 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La solicitare, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2023 .  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronica a Participantului | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | Conform formularului, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Specificaţii tehnice | Potrivit modelului (anexa 22), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6. | Specificații de preț | Potrivit modelului din (anexa 23), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 7. | Garanție pentru ofertă | Forma garanției – 1% original – potrivit modelului din (anexa 9 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 8. | Garantia de buna executie | – 5% original – potrivit modelului din (anexa 10 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 9. | Prezentarea mostrelor | La solicitare | La solicitare |

- Garanția pentru ofertă, transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1% din suma ofertei, fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, la semnarea contractului, transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5% din valoarea contractului, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplica

RECHIZITE BANCARE:

IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii”

Cod fiscal: 1003600150716

IBAN  MD05ML000000002251512149

„ Moldindconbank”, fil. „Renastere”

MOLDMD2x312

Mun. Chişinău, MD 2005 str. Puşkin 51

Director -   Igor Curov

Contabil-sef  -   Tihonova Ecaterina

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 (patruzeci) zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV