Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776420666143/ 21607911 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Piesă pentruX-ray staționar "Flexavision F3+CH200M, Shimadzu ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Tub radiologic (X-ray) pentru masa de grafie "CH-200M"; Descriere: *Tub radiologic (X-ray) pentru grafie - 0.6/1.2P38DE-58(N); *Exemplu de referință - P/N: 582-24558-50; Condiții: *Compatibil cu X-ray staționar - "CH200M, Shimadzu"; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Montarea și punerea în funcțiune se execută de operatorul economic desemnat câștigător; *Se va prezenta certificatul de școlarizare a inginerului autorizat pentru lucrări de reparație asupra modelul de dispozitiv la care se va intala piesa (certificat emis de producător); *Tub radiologic - nou (neutilizat); Documente obligatorii *La depunerea ofertei se va prezenta "OPERATION MANUAL" pentru tubul radiologic ofertat, care va include cel puțin: (Revision history, NOMENCLATURE OF X-RAY TUBE, LABELS, STATEMENT OF COMPLIANCE [FOR EUROPE], TECHNICAL DATA); Garanție: *Minim 12 luni pentru piesa instalată;. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776420666143/ 21607911 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Piesă pentruX-ray staționar "Flexavision F3+CH200M, Shimadzu ». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33111000-1; Tub radiologic (X-ray) pentru masa de grafie "CH-200M"; 1; buc; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________