APROBATĂ

prin Ordinul

nr.      din _________2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul_ Lucrări de reparație mun.Chișinău str.Cosmescu 3 Bloc A și B

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__ Agenția Națională pentru Sănătate Publică str. Gh. Asachi,         nr. 67A

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă:  Agenția Națională

pentru Sănătate Publică                                                           Data "____"____________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de reparatie in blocul A si B din str. Cosmescu 3, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă Agenția Națională de Sănătate Publică, municipiul Chișinău, MD-2028, str. Gh. Asachi 67a

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie Bloc A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn / usi |  | m2 | 4,740 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,995 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,995 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: perete PGC (aplicativ) |  | m2 | 3,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,714 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,714 |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 427,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 98,348 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 98,348 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 12,828 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,828 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 12,828 |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 146,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 33,718 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,718 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,398 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,398 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,398 |
| 5 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele |  | m2 | 35,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,872 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,872 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,408 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,056 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,760 |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv plintele din pvc |  | m2 | 212,500 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 82,875 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 82,875 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 10,625 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,625 |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 28,700 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,305 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,305 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,435 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,148 |
| 8 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m | 23,300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,796 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,029 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,349 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,349 |
| 9 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile |  | m2 | 1 295,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 414,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 64,750 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 38,850 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 12,950 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 12,950 |
| 10 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 121,920 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 97,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 97,536 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,366 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,829 |
| 11 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile |  | m2 | 1 051,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 126,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 157,725 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 52,575 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,515 |
| 12 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong |  | m2 | 74,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,698 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,952 |
| 13 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 130,800 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,616 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,616 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,105 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,131 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,392 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,654 |
| 14 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 45,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,700 |
| 15 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 3,500 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,240 |
| 16 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 10,400 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,624 |
| 17 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |
| 18 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,750 |
| 19 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |
| 20 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 23,040 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,413 |
| 21 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 23,040 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,368 |
| 22 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 23,040 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,944 |
|  |  |  | 1.2. Largire gol de usa |  |  |  |
| 23 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,045 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,339 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,008 |
| 24 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara |  | m | 5,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,600 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,092 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,552 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 1,092 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,600 |
| 25 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 1,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,480 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,180 |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,688 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,352 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,352 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,352 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,676 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,082 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,028 |
| 27 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,450 |
|  | 28741363133002 |  | Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
| 28 |  |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 633 |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
| 29 |  |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 634 |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
| 30 | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |
|  | 2664102120103 |  | Mortar ciment-nisip M100-T |  | m3 | 0,015 |
|  | 2873122054567 |  | Plasa sirma 15-1.6 |  | kg | 1,645 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 1,520 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,020 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,002 |
| 31 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,019 |
|  | 2664102100100 |  | Mortar M100 |  | m3 | 0,023 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | 1.3. Bloc sanitar PML |  |  |  |
| 32 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,450 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,145 |
|  | 2811236399001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,450 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,029 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,044 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,740 |
| 33 | CL21A |  | Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 0,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,075 |
|  | 2811236399001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 0,750 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,015 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,022 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,900 |
| 34 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,290 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,129 |
|  | 2811236399001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,290 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,026 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,039 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,548 |
|  |  |  | 1.4. Inchideri si compartimentari |  |  |  |
| 35 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 |  | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,947 |
|  | 266210270112s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 12,663 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 3,452 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 6,633 |
|  | 252130260290634 |  | Vata minerala gr.100 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 3,105 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 3,678 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 9,135 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,928 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,528 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,522 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 38,260 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 88,731 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,281 |
| 36 |  |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa |  | m | 7,600 |
|  | 640 |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa |  | m | 7,600 |
|  |  |  | 1.5. Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |  |
| 37 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 468,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,215 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 959,605 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 872,400 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 491,505 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,022 |
|  |  |  | 1.5.2. Tip 2 |  |  |  |
| 38 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 24,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,604 |
|  | 266210270112r |  | Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 25,748 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 22,536 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 53,948 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 57,627 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 18,575 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,645 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,146 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 40,461 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 397,011 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,112 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,159 |
| 39 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 9,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,190 |
|  | 266210270112s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 9,497 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 8,312 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 19,899 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 21,256 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 6,852 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,451 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,791 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 14,924 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 146,439 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,041 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,428 |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,002 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,010 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,670 |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 33,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,030 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,340 |
|  | 265310210833c |  | Chit pe baza de ciment |  | kg | 35,234 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,033 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,033 |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,002 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,010 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,670 |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la umezeala |  | m2 | 33,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,370 |
|  | 243011613800r |  | Vopsea rezistenta la umezeala |  | kg | 13,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,004 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,670 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |
|  |  |  | 1.6. Schele |  |  |  |
| 44 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 152,300 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 91,380 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,845 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,046 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,046 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,018 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,457 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,914 |
|  |  |  | 1.7. Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Tip A |  |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,818 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 234,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 78,030 |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 702,270 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 156,060 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 646,277 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,561 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,561 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,818 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 234,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 78,030 |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 1 560,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 858,330 |
|  | 2430116180083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 624,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 93,636 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 780,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 78,030 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,121 |
| 49 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 46,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,276 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 47,736 |
|  |  |  | 1.7.2. Tip B |  |  |  |
| 50 | RpCJ18A |  | Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi |  | m2 | 150,600 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 96,384 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,012 |
|  | 265310210830a |  | Adeziv pentru placaj |  | kg | 527,100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,904 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,090 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,151 |
| 51 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment) |  | m2 | 150,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 248,490 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 155,148 |
|  | 266410212013c |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment) |  | kg | 562,792 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 71,490 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 042,120 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,304 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,807 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,506 |
|  |  |  | 1.7.3. Tip C |  |  |  |
| 52 | RpCG17A |  | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / se exclude ciment, var, nisip, mortar M50 / consum mortar M100 = 0.111 m3/m2 |  | m2 | 57,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 46,240 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 83,232 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 56,066 |
|  | 2873132004220 |  | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37 |  | kg | 288,538 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 60,112 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,044 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 30,056 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 24,045 |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg | 24,045 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 300,560 |
|  | 2664102112071 |  | Mortar M 100-T |  | m3 | 6,672 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 6,936 |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  | h-ut | 1,272 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,272 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,890 |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,483 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 227,415 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 75,805 |
| 54 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 849,642 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 10 824,954 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,064 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 119,772 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 24,258 |
| 55 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 303,220 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1 667,710 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 227,415 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,455 |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,483 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 227,415 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 75,805 |
| 57 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 682,245 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 151,610 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 599,334 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,516 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,516 |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,483 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 227,415 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 75,805 |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 1 516,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 833,855 |
|  | 2430116180083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 606,440 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 90,966 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 758,050 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 75,805 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,032 |
| 60 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 45,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,185 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 46,410 |
|  |  |  | 1.8. Pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tip 1 |  |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,471 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,355 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,785 |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 15,700 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,420 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,570 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 204,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,659 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,157 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,471 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,188 |
| 63 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 462,850 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 108,307 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 7 117,013 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 41,865 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,861 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 19,440 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,628 |
| 64 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC |  | m2 | 462,850 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 532,277 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 69,428 |
|  | 2670220405133 |  | Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm |  | m2 | 490,852 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 490,852 |
|  | 203122946766p |  | Plinte PVC |  | m | 420,731 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,886 |
|  |  |  | 1.8.2. Tip 2 |  |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 28,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,861 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,305 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,435 |
| 66 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 28,700 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 17,220 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,870 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 373,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,205 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,287 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,861 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,344 |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog |  | m2 | 28,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,861 |
|  | 2416586103111 |  | Amorsa-grund BETOHGPUHT |  | kg | 4,305 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,435 |
| 68 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 |  | m2 | 28,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,350 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,906 |
|  | 2416537390112 |  | Mortar hidroizolant Hidrostop |  | kg | 129,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,718 |
| 69 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 28,700 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 74,907 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,323 |
|  | 266111280700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 29,561 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 116,235 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 8,610 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 574,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 25,830 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,292 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,344 |
|  |  |  | 1.8.3. Tip 3 |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,270 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,350 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,450 |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 9,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 117,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,378 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,108 |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,837 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,185 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,395 |
| 73 | RpCJ18A |  | Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport |  | m2 | 227,900 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 145,856 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,558 |
|  | 265310210830p |  | Adeziv Class Portelanat Gri |  | kg | 797,650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,367 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,137 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,228 |
| 74 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 154,100 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 402,201 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,689 |
|  | 266111280700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 158,723 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 624,105 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 46,230 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 082,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 138,690 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,935 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,849 |
| 75 | CI24A |  | Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate |  | m2 | 73,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 284,499 |
|  | 267011222052p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 75,276 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 428,040 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 11,070 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 14,760 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,476 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,369 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 25,313 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,657 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,531 |
|  |  |  | 1.8.4. Plinte |  |  |  |
| 76 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  | m | 235,800 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 70,740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,580 |
|  | 287411632500p |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  | m | 252,542 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 86,656 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 485,540 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 24,759 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 70,740 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 11,790 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,236 |
|  |  |  | 1.9. Glafuri interioare |  |  |  |
| 77 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu |  | m2 | 173,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 258,267 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 52,140 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 2 539,218 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,947 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,730 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 5,144 |
| 78 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 663,950 |
|  | 6142 |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 663,950 |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 173,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,214 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 26,070 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,690 |
| 80 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 173,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 78,210 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,380 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 183,342 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,174 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,174 |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 173,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,214 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 26,070 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,690 |
| 82 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 173,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 95,590 |
|  | 2430116180083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 69,520 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,428 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 86,900 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,690 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,348 |
|  |  |  | 1.10. Timplarii |  |  |  |
| 83 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 600x2650h - 1buc; 1000x2100h - 2buc |  | m2 | 5,790 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,511 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,463 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,448 |
|  | 20301129300m |  | Usi din MDF |  | m2 | 5,790 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,492 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,606 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,274 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,116 |
|  |  |  | 1.11. Tehnico-sanitare |  |  |  |
| 84 | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 11,760 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,100 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,100 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,040 |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 5,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,300 |
| 85 | IA17B |  | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,600 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 4,000 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  | kg | 1,440 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 6,000 |
|  | 2952270076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |
| 86 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 45,000 |
|  | 713602011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,600 |
|  | 2521217170505 |  | Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 45,900 |
|  | 2523157194315 |  | Cot din PPR ф25 |  | buc | 31,500 |
|  | 2523157194515 |  | Teu din PPR ф25 |  | buc | 20,250 |
|  | 2523157194015 |  | Mufa din PPR ф25 |  | buc | 20,250 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 45,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,900 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,270 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,090 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,810 |
| 87 |  |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 14,000 |
|  | 60060 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 14,000 |
| 88 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila ф20 |  | buc | 14,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,900 |
|  | 2913124216007 |  | Robinet cu bila ф20 |  | buc | 14,280 |
| 89 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 18,500 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,920 |
|  | 2521216726030 |  | Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 19,055 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,278 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,278 |
| 90 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 18,100 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,525 |
|  | 2521216716031 |  | Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 18,643 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,072 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,217 |
| 91 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |
|  | 252315672103898191 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,210 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,090 |
| 92 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,380 |
|  | 2523156703892 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 93 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP 45* ф110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,640 |
|  | 2523156701593 |  | Ramificatie PP 45* ф110x110 |  | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |
| 94 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 110/50 90* dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 2523156703794 |  | Cot PP 110/50 90* dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 95 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc | 9,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,520 |
|  | 2523156703735 |  | Cot PP 45* ф110 |  | buc | 9,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,315 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,135 |
| 96 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  | buc | 16,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,520 |
|  | 2523156703736 |  | Cot PP 45* ф50 |  | buc | 16,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,160 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,192 |
| 97 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 36,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,856 |
| 98 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 3,660 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,403 |
| 99 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m | 36,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,830 |
| 100 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 3,660 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,293 |
| 101 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,250 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 5,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 10,000 |
| 102 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,500 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 5,151 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 5,100 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 5,100 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,530 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 5,151 |
| 103 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,800 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,242 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,200 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,200 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,200 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,200 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,200 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,200 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,200 |
| 104 | SE59A |  | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,750 |
|  | 2924127356860 |  | Uscator de miini |  | buc | 5,100 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,200 |
|  |  |  | 1.12. Incalzire |  |  |  |
| 105 | RpIC18B |  | Demontarea tevii PPR (aplicativ) |  | m | 0,500 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,230 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 0,158 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,015 |
| 106 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 |  | m | 0,500 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,225 |
|  | 2521216710032 |  | Teava PPR PN20 ф32 |  | m | 0,515 |
| 107 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,420 |
|  | 2875274110221 |  | Mufa PPR dn32 |  | buc | 2,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,016 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,042 |
| 108 | RpIB08A |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor |  | m2 | 142,300 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 25,614 |
|  | 2413337345875 |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  | kg | 11,384 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 28,460 |
|  | 2875274123604 |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  | buc | 14,230 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 7,115 |
| 109 | RpCR14 A |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare |  | m2 | 142,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,998 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 21,345 |
| 110 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 142,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 99,610 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 18,499 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 14,230 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 28,460 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 21,345 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 21,345 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 14,230 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 14,230 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,269 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,423 |
| 111 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 300,400 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 45,060 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 4,506 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 9,012 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 3,004 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 4,506 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 15,020 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 15,020 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 15,020 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,601 |
| 112 | RpIB12A |  | Demontari radiator otel |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,180 |
| 113 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / radiator demontat anterior |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |
|  | 28221157000m |  | Radiator (material demontat anterior) |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  |  |  | 1.13. Retele electrice |  |  |  |
| 114 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 256,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 166,400 |
| 115 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 256,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 84,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 84,480 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,256 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,026 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,536 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,560 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,840 |
|  |  |  | 1.14. Alte lucrari |  |  |  |
| 116 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 3,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,563 |
|  | 266210270112s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 3,799 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 7,507 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 15,196 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 15,196 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 16,209 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,003 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,512 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,317 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 16,390 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 193,382 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,496 |
| 117 | RpCL22A |  | Demontarea balustradei din inox cu remontare ulterioara (aplicativ) |  | m | 9,250 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,180 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,092 |
| 118 | CH06A |  | Montarea balustradei din inox demontata anterior |  | m | 9,250 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 8,325 |
|  | 28121063452m |  | Balustrada din inox (material demontat anterior) |  | m | 9,250 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,925 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,555 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,475 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,231 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,850 |
| 119 | CH06A |  | Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare |  | m | 8,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 7,875 |
|  | 2812106371452 |  | Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii) |  | m | 8,750 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,875 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,525 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,125 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,219 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,750 |
| 120 | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,950 |
|  | 2812106300043 |  | Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 3,000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 4,500 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |
| 121 | TrB05B1-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului |  | t | 15,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,650 |
|  |  |  | 1.15. Pereu |  |  |  |
| 122 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 8,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,320 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,028 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,320 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 2,352 |
| 123 | RpCS19E |  | Demontari: asfalt, turnat pe beton |  | m2 | 9,750 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,878 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,780 |
| 124 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite / Scoaterea stratului din pietris |  | m3 | 1,500 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 4,650 |
| 125 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 24,400 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 75,640 |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 16,250 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,487 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,438 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,812 |
| 127 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata BP 3x100x100 (1.1 kg/m2) |  | kg | 17,900 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,716 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 18,079 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,090 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,179 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,370 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,011 |
| 128 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 16,250 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,875 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 170,625 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,487 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,130 |
| 129 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 16,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,650 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 4,875 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,005 |
| 130 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 la pentru 2 straturi |  | m2 | 16,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,950 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 55,250 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 11,050 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,020 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 36,725 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,032 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,422 |
| 131 | IzF04J1 |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, membrana profilata de protectie (aplicativ) |  | m2 | 16,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,325 |
|  | 2682132601626188 |  | Membrana profilata |  | m2 | 17,550 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,008 |
| 132 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 24,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,564 |
| 133 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,244 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,152 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,301 |
| 134 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm |  | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,485 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,725 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,315 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,630 |
| 135 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,006 |
|  | 2320322600401 |  | Bitum |  | t | 0,006 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,002 |
| 136 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 9,750 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,170 |
|  | 1111000101311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,916 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,029 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,107 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,111 |
|  |  |  | 1.16. Intrare exterioare |  |  |  |
| 137 | RpCL22A |  | Demontarea balustradei din inox cu remontare ulterioara (aplicativ) |  | m | 2,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,344 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,344 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |
| 138 | CH06A |  | Montarea balustradei din inox demontata anterior |  | m | 2,400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,160 |
|  | 28121063452m |  | Balustrada din inox (material demontat anterior) |  | m | 2,400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,240 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,144 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,680 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,060 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,480 |
| 139 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,129 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,645 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,215 |
| 140 | RpCJ18A |  | Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport |  | m2 | 4,300 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 2,752 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,086 |
|  | 265310210830p |  | Adeziv Class Portelanat Gri |  | kg | 15,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,004 |
| 141 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 4,300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,223 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,247 |
|  | 266111280700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 4,429 |
|  | 2664102102101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 17,415 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 1,290 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 86,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 3,870 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,052 |
|  |  |  | 1.17. Pandus persoane dizabilitati |  |  |  |
| 142 | RpCS19E |  | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton |  | m2 | 10,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,972 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,864 |
| 143 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 0,850 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,275 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,298 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,298 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,170 |
| 144 | TsA02F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 6,340 |
|  | 9310060019901 |  | Chesonier |  | h-om | 14,265 |
| 145 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 29,550 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,432 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 23,640 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,148 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 8,865 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 8,865 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,886 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,886 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,250 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,030 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,030 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,044 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,546 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,591 |
| 146 | CA09A1 |  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier |  | m3 | 6,100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 22,570 |
|  | 2663102100921 |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  | m3 | 4,978 |
|  | 1421102200446 |  | Bolovani de riu |  | m3 | 3,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,610 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,440 |
| 147 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 | 3,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,548 |
| 148 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,004 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,035 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,042 |
| 149 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 4,700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,217 |
| 150 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 4,700 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,213 |
| 151 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 6x200x200 |  | kg | 25,200 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,630 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,126 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 25,452 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,126 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,252 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 7,560 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,015 |
| 152 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 | 1,100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,830 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,440 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 308,154 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,832 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,765 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,324 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,660 |
|  | 2952270037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 0,358 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,275 |
| 153 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 66,580 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,666 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,666 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,666 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 66,580 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,333 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,533 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,999 |
| 154 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 12,750 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,275 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 165,750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,536 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,128 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,382 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,153 |
| 155 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, pentru suprafetele de mortar |  | m2 | 12,750 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,530 |
|  | 2430226110106 |  | Grund cu cuart pentru suprafetele de beton |  | kg | 5,291 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,638 |
| 156 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic antiderapant fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  | m2 | 12,750 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 30,524 |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 12,941 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 54,825 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 2,550 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,255 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,051 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,931 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,148 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,068 |
| 157 | CK26B |  | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) |  | m | 20,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,592 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,648 |
|  | 2743123549654 |  | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) |  | m | 20,600 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 82,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,206 |
| 158 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 9,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 99,750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,285 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,066 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,038 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,076 |
| 159 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, pentru suprafetele de mortar |  | m2 | 9,500 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,140 |
|  | 2430226110106 |  | Grund cu cuart pentru suprafetele de beton |  | kg | 3,942 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,475 |
| 160 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 9,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 27,550 |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 9,787 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 42,218 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 4,126 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,019 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,240 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,104 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,694 |
| 161 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 9,700 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,910 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,970 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 10,389 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 3,565 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 61,110 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,018 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 2,910 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,485 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,010 |
| 162 | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, in set |  | m | 11,700 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,530 |
|  | 2812106345572 |  | Balustrada din inox cu 3 maini curente |  | m | 11,700 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,170 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,702 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,190 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,292 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,340 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |
| 163 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 34,650 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |
|  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |
| 164 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 176,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 38,720 |
| 165 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize |  | buc | 318,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 19,080 |
| 166 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,520 |
| 167 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc | 7,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,050 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,190 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,210 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,105 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,390 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,700 |
| 168 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,910 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,028 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,092 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
| 169 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 44,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 68,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,080 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,044 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,156 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 53,680 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,616 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 53,680 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,264 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,584 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,044 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 268,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 44,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,880 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,044 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,264 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,528 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,088 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,720 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,760 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,088 |
| 170 | 08-03-526-1 |  | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 10,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 61,000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 10,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |
| 171 |  |  | Pictograma pe panou |  | buc | 7,000 |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 7,000 |
| 172 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 25,802 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 173,905 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,015 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,516 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 7,999 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 20,642 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 314,784 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,290 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,516 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 4,128 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,516 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,516 |
| 173 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 2 580,200 |
|  | 613 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 2 580,200 |
| 174 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 28,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 224,010 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,030 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,570 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 8,835 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 22,800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 347,700 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,425 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,570 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 9,120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,140 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,140 |
| 175 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 700,000 |
|  | 616 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 700,000 |
| 176 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 150,000 |
|  | 6161 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 150,000 |
| 177 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,450 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,040 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,009 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,360 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,490 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
| 178 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 45,000 |
|  | 618 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 45,000 |
| 179 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20мм (inclusiv costul) |  | 100 m | 19,790 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 471,002 |
|  | 671-20 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m | 1 979,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,042 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 18,998 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 265,186 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 265,186 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 3,958 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 19,790 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 132,593 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 356,220 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 35,622 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,177 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 312,682 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 53,433 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 95,784 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,177 |
| 180 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m) |  | 100 m | 42,326 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 689,491 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 42,326 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 8 465,200 |
|  | 110-033325 |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  | m | 4 232,600 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 257,342 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 257,342 |
| 181 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat) |  | 100 buc | 2,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 552,840 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 1,142 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,284 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 21,216 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 31,212 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 31,212 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 6,120 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,010 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 244,800 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,108 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,204 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,857 |
|  | 623 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 204,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,468 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 120,972 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,631 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 2,224 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,468 |
| 182 |  |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 61,000 |
|  | 421 |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 61,000 |
| 183 |  |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 5,000 |
|  | 422 |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 5,000 |
| 184 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,440 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,380 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,449 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,453 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,013 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,816 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,013 |
| 185 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 44,000 |
|  | 151 |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 44,000 |
| 186 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,320 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,048 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,326 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,330 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,013 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,048 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,013 |
| 187 |  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 18,000 |
|  | 153 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 18,000 |
| 188 |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 14,000 |
|  | 154 |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 14,000 |
| 189 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 3,660 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 158,112 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 3,733 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 3,770 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,403 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,146 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 23,424 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,146 |
| 190 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 170,000 |
|  | 156 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 170,000 |
| 191 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 13,000 |
|  | 176 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 13,000 |
| 192 |  |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 100,000 |
|  | 157 |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 100,000 |
| 193 |  |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 96,000 |
|  | 158 |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 96,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |
| 194 |  |  | Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog |  | buc | 3,000 |
|  | 60032 |  | Ventilator de tip VENTS 150 K |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |
| 195 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
|  | 58082021-ЩРн-12 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
| 196 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 24 module IP54 ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 1,000 |
|  | 58082021-ЩРн-24 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP54 ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 1,000 |
| 197 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 2,000 |
|  | 580820ВН20 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 2,000 |
| 198 |  |  | Выключатель ВА47-100/1Р/С16А |  | buc | 24,000 |
|  | 580820-103С25 |  | Выключатель ВА47-100/3Р/С16А |  | buc | 24,000 |
| 199 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 20,000 |
|  | 580820-1В6 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 20,000 |
| 200 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 10,000 |
|  | 580820АBДT3216 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie Bloc B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn / usi |  | m2 | 23,510 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,937 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,937 |
| 2 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice |  | kg | 71,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,145 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,145 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,057 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,072 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,214 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,358 |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 148,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 34,086 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,086 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,446 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,446 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,446 |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 15,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,657 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,657 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,477 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,477 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,477 |
| 5 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele |  | m2 | 200,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 22,099 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,099 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 8,036 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,027 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 10,045 |
| 6 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 257,200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 28,292 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,292 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,716 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,716 |
| 7 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 29,700 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,583 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,583 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,485 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,485 |
| 8 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,945 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,945 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,315 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,252 |
| 9 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 300,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,300 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,124 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,185 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,060 |
| 10 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m | 14,100 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,692 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,833 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,212 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,212 |
| 11 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile |  | m2 | 265,400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 84,928 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,270 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 7,962 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 2,654 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,654 |
| 12 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj lemn laminat inclusiv grinzile din lemn |  | m2 | 191,100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,843 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 22,932 |
| 13 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj rumegus de lemn inclusiv grinzile din lemn |  | m2 | 201,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,182 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 24,168 |
| 14 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 97,200 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,944 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,944 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,078 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,097 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,292 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,486 |
| 15 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile |  | m2 | 67,200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 53,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,760 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,202 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,008 |
| 16 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile |  | m2 | 431,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 51,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 21,550 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,310 |
| 17 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong |  | m2 | 6,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,819 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,756 |
| 18 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Captuseala grinzi |  | m2 | 9,800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,274 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,176 |
| 19 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 13,200 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,792 |
| 20 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 11,300 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,678 |
| 21 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,080 |
| 22 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |
| 23 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |
| 24 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 11,940 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,761 |
| 25 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 11,940 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,373 |
| 26 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 11,940 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,081 |
|  |  |  | 1.2. Consolidare si protectie tavan |  |  |  |
| 27 | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina |  | m2 | 12,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,240 |
| 28 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 |  | m2 | 12,000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,680 |
|  | 2430226101010S |  | Grund "Strato 4900" |  | kg | 2,400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,600 |
| 29 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 12,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,360 |
|  | 2653102100831R |  | Mortar "Resisto Tixo" |  | kg | 85,680 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,948 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,234 |
| 30 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm |  | m2 | 12,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,720 |
|  | 2653102100831R |  | Mortar "Resisto Tixo" |  | kg | 257,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,180 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,720 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,880 |
|  |  |  | 1.3. Largire gol de usa |  |  |  |
| 31 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,045 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,339 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,008 |
| 32 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara |  | m | 5,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,600 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,092 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,552 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 1,092 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,600 |
| 33 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 1,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,480 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,180 |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,688 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,352 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,352 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,352 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 135,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,676 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,082 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,028 |
| 35 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,450 |
|  | 28741363133002 |  | Tija filetata ф12 l=200 mm |  | buc | 3,000 |
| 36 |  |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 633 |  | Piulita M12 |  | buc | 6,000 |
| 37 |  |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
|  | 634 |  | Saiba M12 |  | buc | 6,000 |
| 38 | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,536 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |
|  | 26641021020103 |  | Mortar ciment-nisip M100-T |  | m3 | 0,015 |
|  | 28731220054567 |  | Plasa sirma 15-1.6 |  | kg | 1,645 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 1,520 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,020 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,002 |
| 39 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm |  | m2 | 0,640 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,019 |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar M100 |  | m3 | 0,023 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | 1.4. Bloc sanitar PML |  |  |  |
| 40 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,450 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,145 |
|  | 28112363099001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,450 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,029 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,044 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,740 |
| 41 | CL21A |  | Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 0,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,075 |
|  | 28112363099001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 0,750 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,015 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,022 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,900 |
| 42 | CL21A |  | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) |  | m | 1,290 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,129 |
|  | 28112363099001 |  | Bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati |  | m | 1,290 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,026 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,039 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,548 |
|  |  |  | 1.5. Tavan |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |  |
| 43 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 155,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,295 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 318,365 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 621,200 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 163,065 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,330 |
|  |  |  | 1.5.2. Tip 2 |  |  |  |
| 44 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 12,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,684 |
|  | 266210270100012r |  | Placi ghips-carton rezistent la umezeala gr.12,5 mm |  | m2 | 13,085 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 11,453 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 27,416 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 29,286 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 9,440 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,377 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,090 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 20,562 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 201,760 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,057 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,589 |
| 45 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 3,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,112 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 3,377 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,956 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 7,075 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 7,558 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 2,436 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,872 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,281 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 5,306 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 52,067 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,015 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,152 |
| 46 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi / PGC gr.12.5 |  | m2 | 9,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 36,921 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 10,341 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 20,437 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 41,366 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 41,366 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 44,124 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 8,175 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 17,728 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,862 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 44,616 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 526,429 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,061 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,349 |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 25,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,762 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,810 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,270 |
| 48 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 25,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,430 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,540 |
|  | 2653102100833c |  | Chit pe baza de ciment |  | kg | 26,794 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 25,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,762 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,810 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,270 |
| 50 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la umezeala |  | m2 | 12,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,820 |
|  | 2430116103800r |  | Vopsea rezistenta la umezeala |  | kg | 4,960 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,744 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,620 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,150 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,780 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |
|  |  |  | 1.6. Schele |  |  |  |
| 52 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 116,200 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 69,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,430 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,035 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,035 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,014 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,349 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,697 |
|  |  |  | 1.7. Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Tip A |  |  |  |
| 53 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 36,820 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,890 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 276,150 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,789 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,184 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,210 |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,789 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,315 |
| 55 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 32,086 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 187,782 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,105 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,078 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,421 |
| 56 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,260 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 28,930 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,945 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,789 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,315 |
| 58 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,835 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,630 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 27,744 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,026 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,789 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,315 |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 26,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,465 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 10,520 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,578 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,315 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |
| 61 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,056 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,816 |
|  |  |  | 1.7.2. Tip B |  |  |  |
| 62 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / Placi PGC gr.12,5 mm (Se exclud placi termoizolante) |  | m2 | 381,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 681,204 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 402,261 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 281,583 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 842,833 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 900,299 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 290,203 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 103,822 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 33,522 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 574,659 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 4 945,898 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,440 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 16,087 |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 381,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,436 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 57,180 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 19,060 |
| 64 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 381,200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 171,540 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,120 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 402,128 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,381 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,381 |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 381,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,436 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 57,180 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 19,060 |
| 66 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 381,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 209,660 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 152,480 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 22,872 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 190,600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 19,060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,762 |
| 67 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 11,400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,798 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 11,628 |
|  |  |  | 1.7.3. Tip C |  |  |  |
| 68 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 |  | m2 | 1,700 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,203 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 7,176 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 1,956 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 3,759 |
|  | 252130260290634 |  | Vata minerala gr.100 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 1,760 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,084 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 5,177 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,659 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,299 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 2,563 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 21,681 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 50,281 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,027 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,159 |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 3,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,510 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,170 |
| 70 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,530 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,340 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,587 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 3,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,102 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,510 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,170 |
| 72 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 3,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,870 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 1,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,204 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,170 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
| 73 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,007 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,102 |
|  |  |  | 1.7.4. Tip D |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 891,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,730 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 133,650 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 44,550 |
| 75 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  | m2 | 1,500 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 0,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,001 |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 889,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 400,275 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 88,950 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 938,334 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,890 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,890 |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 889,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,685 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 133,425 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 44,475 |
| 78 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 889,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 489,225 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 355,800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 53,370 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 444,750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 44,475 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,779 |
| 79 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 26,700 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,869 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 27,234 |
|  |  |  | 1.7.5. Tip E |  |  |  |
| 80 | RpCJ18A |  | Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi |  | m2 | 73,000 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 46,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,460 |
|  | 2653102100830a |  | Adeziv pentru placaj |  | kg | 255,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,438 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,044 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,073 |
| 81 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment) |  | m2 | 73,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 120,450 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 75,205 |
|  | 2664102102013c |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment) |  | kg | 272,801 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 34,653 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 474,600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,147 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,876 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,730 |
|  |  |  | 1.7.6. Tip F |  |  |  |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,110 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,370 |
| 83 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 227,400 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 277,428 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 623,636 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,910 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 17,965 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,638 |
| 84 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 227,400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 45,480 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 250,140 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 34,110 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,068 |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,110 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,370 |
| 86 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 102,330 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,740 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 239,884 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,227 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,227 |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 34,110 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,370 |
| 88 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 227,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 125,070 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 90,960 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,644 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 113,700 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 11,370 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,455 |
| 89 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 6,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,476 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 6,936 |
|  |  |  | 1.8. Pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tip 1 |  |  |  |
| 90 | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime / aplicativ, Placi OSB 3 gr.22mm / se exclude nisip / consum material nou "Cuie cu cap conic tip A pentru constructii" = 0.10 kg/m2 |  | m2 | 250,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 100,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,545 |
|  | 267011220430070 |  | Placi OSB 3 gr.22mm |  | m2 | 263,445 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,502 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 25,090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,509 |
| 91 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC |  | m2 | 250,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 288,535 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,635 |
|  | 267011220405133 |  | Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm |  | m2 | 266,079 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 266,079 |
|  | 2030122946766p |  | Plinte PVC |  | m | 228,068 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,527 |
|  |  |  | 1.8.2. Tip 2 |  |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,354 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,770 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |
| 93 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 11,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,180 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 153,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,496 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,118 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,354 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,142 |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog |  | m2 | 11,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,354 |
|  | 2416586105303111 |  | Amorsa-grund BETOHGPUHT |  | kg | 1,770 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,590 |
| 95 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 |  | m2 | 11,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,484 |
|  | 24165373438290112 |  | Mortar hidroizolant Hidrostop |  | kg | 53,100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,295 |
| 96 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 11,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 30,798 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,422 |
|  | 2661112800700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 12,154 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 47,790 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,540 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 236,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 10,620 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,531 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,142 |
|  |  |  | 1.8.3. Tip 3 |  |  |  |
| 97 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 82,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,282 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 267,024 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 7,453 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,331 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,461 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,824 |
| 98 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC |  | m2 | 82,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 94,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,360 |
|  | 267011220405133 |  | Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm |  | m2 | 87,385 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 87,385 |
|  | 2030122946766p |  | Plinte PVC |  | m | 74,902 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,472 |
|  |  |  | 1.8.4. Tip 4 |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,918 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,590 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,530 |
| 100 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 30,600 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,060 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 397,800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,285 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,306 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,918 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,367 |
| 101 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 30,600 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 79,866 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,874 |
|  | 2661112800700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 31,518 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 123,930 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 9,180 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 612,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 27,540 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,377 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,367 |
|  |  |  | 1.8.5. Tip 5 |  |  |  |
| 102 | CI24A |  | Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate |  | m2 | 14,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 55,898 |
|  | 2670112202052p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 14,790 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 84,100 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 2,175 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,900 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,290 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,072 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 4,974 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,522 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,104 |
|  |  |  | 1.8.6. Plinte |  |  |  |
| 103 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  | m | 29,500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,950 |
|  | 2874116312500p |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  | m | 31,594 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 10,841 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 185,850 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 3,097 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 8,850 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,475 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | 1.9. Glafuri interioare |  |  |  |
| 104 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 10,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 39,558 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 11,080 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 21,896 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 44,320 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 44,320 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 47,275 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 8,759 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 18,994 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,923 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 47,803 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 564,031 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,446 |
| 105 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu |  | m2 | 20,300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 30,166 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 6,090 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 296,583 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,227 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,604 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,601 |
| 106 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 99,500 |
|  | 6142 |  | Corniera perforata din aluminiu |  | m | 99,500 |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,355 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,775 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,925 |
| 108 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 78,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 35,325 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,850 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 82,810 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,078 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 78,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,355 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,775 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,925 |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog |  | m2 | 78,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 43,175 |
|  | 243011610380083 |  | Vopsea Mattlatex |  | kg | 31,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,710 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 39,250 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,925 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,157 |
|  |  |  | 1.10. Timplarii |  |  |  |
| 111 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc |  | m2 | 20,100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,547 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,608 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,025 |
|  | 2030112930000m |  | Usi din MDF |  | m2 | 20,100 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,708 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 9,045 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 4,422 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,402 |
| 112 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc |  | m2 | 5,590 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,925 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,224 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,398 |
|  | 2030112930000m |  | Usi din MDF |  | m2 | 5,590 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,280 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,677 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,839 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,112 |
| 113 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 650x1950h - 1buc |  | m2 | 1,270 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,571 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,241 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,343 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,270 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,343 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,171 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,727 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,635 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,952 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,025 |
| 114 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450 mm |  | m | 2,250 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,022 |
|  | 252110671839387 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=450 mm |  | m | 2,250 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |
|  |  |  | 1.11. Tehnico-sanitare |  |  |  |
| 115 | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,880 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,050 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,050 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 2,500 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,150 |
| 116 | IA17B |  | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,800 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 2,000 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  | kg | 0,720 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 3,000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 3,000 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |
| 117 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 13,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,808 |
|  | 25212167170505 |  | Teava PPR ф25 PN20 |  | m | 13,872 |
|  | 25231567194315 |  | Cot din PPR ф25 |  | buc | 9,520 |
|  | 25231567194515 |  | Teu din PPR ф25 |  | buc | 6,120 |
|  | 25231567194015 |  | Mufa din PPR ф25 |  | buc | 6,120 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 13,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,272 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,082 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,027 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,245 |
| 118 |  |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 3,000 |
|  | 60060 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 |  | buc | 3,000 |
| 119 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila ф20 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |
|  | 29131242016007 |  | Robinet cu bila ф20 |  | buc | 3,060 |
| 120 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |
|  | 252121672016030 |  | Teava pentru canalizare PP ф110 |  | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 121 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 4,200 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |
|  | 252121672016031 |  | Teava pentru canalizare PP ф50 |  | m | 4,326 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,017 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,050 |
| 122 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,380 |
|  | 2523156721038981 |  | Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 123 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,840 |
|  | 252315672103735 |  | Cot PP 45* ф110 |  | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |
| 124 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  | 252315672103736 |  | Cot PP 45* ф50 |  | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,030 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,036 |
| 125 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac PP ф110 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103738 |  | Capac PP ф110 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |
| 126 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac PP ф50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103739 |  | Capac PP ф50 |  | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,012 |
| 127 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 7,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,216 |
| 128 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 0,380 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,042 |
| 129 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m | 7,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,380 |
| 130 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 0,320 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,026 |
| 131 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,950 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 3,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 6,000 |
| 132 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,700 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 3,091 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 3,060 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 3,060 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,918 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 3,091 |
| 133 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,100 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 3,181 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 3,150 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 3,150 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 3,150 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 3,150 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 3,150 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 3,150 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 3,150 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 3,150 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 3,150 |
| 134 | SE59A |  | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |
|  | 292412735680060 |  | Uscator de miini |  | buc | 3,060 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 6,120 |
|  |  |  | 1.12. Incalzire |  |  |  |
| 135 | RpIB08A |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor |  | m2 | 26,240 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,723 |
|  | 2413337345875 |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  | kg | 2,099 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,248 |
|  | 2875274123604 |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  | buc | 2,624 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,312 |
| 136 | RpCR14 A |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare |  | m2 | 26,240 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,822 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 3,936 |
| 137 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 26,240 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,368 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,411 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,624 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 5,248 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 3,936 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 3,936 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 2,624 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,624 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,787 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,262 |
| 138 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 51,450 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,718 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,772 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,544 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,514 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,772 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,572 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,572 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,572 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,103 |
|  |  |  | 1.13. Retele electrice |  |  |  |
| 139 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 140,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 91,000 |
| 140 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 140,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 46,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 46,200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,140 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,014 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,840 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,100 |
|  |  |  | 1.14. Alte lucrari |  |  |  |
| 141 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm |  | m2 | 0,900 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,391 |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm |  | m2 | 0,950 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 1,877 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 3,799 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 3,799 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 4,052 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,751 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,628 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,079 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,097 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 48,346 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,124 |
| 142 | CH06A |  | Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare |  | m | 7,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,300 |
|  | 281210630571452 |  | Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii) |  | m | 7,000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,700 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,420 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,900 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,175 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,400 |
| 143 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grile plastic 400x700h |  | buc | 4,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,800 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,180 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,160 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,280 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 112,000 |
|  | 28741157657001 |  | Grile plastic 400x700h |  | buc | 4,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,200 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 112,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 112,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |
| 144 | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,650 |
|  | 281210630600043 |  | Usita de vizitare 150x200h |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 1,500 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
| 145 | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 300x300 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,650 |
|  | 281210630600044 |  | Usita de vizitare 300x300 |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 1,500 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
| 146 | TrB05B1-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului |  | t | 10,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,100 |
|  |  |  | 1.15. Intrare exterioare |  |  |  |
| 147 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 8,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,267 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,335 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,445 |
| 148 | RpCJ18A |  | Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport |  | m2 | 8,900 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 5,696 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,178 |
|  | 2653102100830p |  | Adeziv Class Portelanat Gri |  | kg | 31,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,009 |
| 149 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 |  | m2 | 8,900 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 23,229 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,581 |
|  | 2661112800700p |  | Gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 9,167 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 36,045 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,670 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 178,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 8,010 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,107 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |
| 150 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 34,650 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |
|  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |
| 151 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 98,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 21,560 |
| 152 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize |  | buc | 194,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,640 |
| 153 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice |  | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,200 |
| 154 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,920 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,900 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,020 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,180 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,090 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,600 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,620 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,600 |
| 155 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,280 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,016 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,820 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,056 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,184 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,012 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,008 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
| 156 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 24,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 37,440 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,680 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,024 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,176 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 29,280 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,336 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 29,280 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,144 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,864 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,024 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 146,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 24,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,480 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,024 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,144 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,288 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,048 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,120 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,960 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,048 |
| 157 | 08-03-526-1 |  | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
| 158 |  |  | Pictograma pe panou |  | buc | 6,000 |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 6,000 |
| 159 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 15,326 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 103,297 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,009 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,307 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 4,751 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 12,261 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 186,977 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,766 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,307 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,452 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,307 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,307 |
| 160 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 1 532,600 |
|  | 613 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 |  | m | 1 532,600 |
| 161 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 21,400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 168,204 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,022 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,428 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 6,634 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 17,120 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 261,080 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 1,070 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,428 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 6,848 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,856 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,856 |
| 162 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 090,000 |
|  | 616 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 |  | m | 2 090,000 |
| 163 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 50,000 |
|  | 6161 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2 |  | m | 50,000 |
| 164 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,240 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,064 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,016 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,016 |
| 165 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 20,000 |
|  | 618 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2 |  | m | 20,000 |
| 166 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20мм (inclusiv costul) |  | 100 m | 10,670 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 253,946 |
|  | 671-20 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m | 1 067,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,022 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 10,243 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 142,978 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 142,978 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 2,134 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 10,670 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 71,489 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 192,060 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 19,206 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,174 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 168,586 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 28,809 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 51,643 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,174 |
| 167 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m) |  | 100 m | 30,794 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 501,634 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 30,794 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 6 158,800 |
|  | 110-033325 |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  | m | 3 079,400 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 187,228 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 187,228 |
| 168 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat) |  | 100 buc | 1,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 298,100 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,616 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,310 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 11,440 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 16,830 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 16,830 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 3,300 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,006 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 132,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,058 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,110 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,003 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,462 |
|  | 623 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 110,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,331 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 65,230 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,958 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 1,199 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,331 |
| 169 |  |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 33,000 |
|  | 421 |  | Cutie de distributie IP20 |  | buc | 33,000 |
| 170 |  |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 3,000 |
|  | 422 |  | Cutie de distributie IP65 |  | buc | 3,000 |
| 171 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,210 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,295 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,214 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,216 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,023 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,344 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
| 172 |  |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 21,000 |
|  | 151 |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 21,000 |
| 173 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,310 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,609 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,316 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,319 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,984 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
| 174 |  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 27,000 |
|  | 153 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20 |  | buc | 27,000 |
| 175 |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 4,000 |
|  | 154 |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20 |  | buc | 4,000 |
| 176 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 2,670 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 115,344 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 2,723 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 2,750 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,294 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,107 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 17,088 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,107 |
| 177 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 128,000 |
|  | 156 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 128,000 |
| 178 |  |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 4,000 |
|  | 176 |  | Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 4,000 |
| 179 |  |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 81,000 |
|  | 157 |  | Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V |  | buc | 81,000 |
| 180 |  |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 54,000 |
|  | 158 |  | Priza pentru internet cu montare aparenta |  | buc | 54,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |
| 181 |  |  | Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog |  | buc | 3,000 |
|  | 60032 |  | Ventilator de tip VENTS 150 K |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | 3.2. Retele electrice |  |  |  |
| 182 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
|  | 58082021-ЩРн-12 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 |  | buc | 6,000 |
| 183 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 4,000 |
|  | 580820ВН20 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=20А, ВН-32/3Р/20А |  | buc | 4,000 |
| 184 |  |  | Выключатель ВА47-100/1Р/С16А |  | buc | 14,000 |
|  | 580820-103С25 |  | Выключатель ВА47-100/3Р/С16А |  | buc | 14,000 |
| 185 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 10,000 |
|  | 580820-1В6 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В6А |  | buc | 10,000 |
| 186 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 3,000 |
|  | 580820АBДT3216 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 26 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ CONTRACT – MODEL Contract nr. ______________ de achiziţionare aserviciilor de proiectare ”___” _____________ 202.. oraș/municipiu…...……… - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) Beneficiar; Antreprenor. ……………………..reprezentat prin director …………, care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, IDNO, pe de o parte,; ………………..reprezentat prin director ………….,care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO, pe de altă parte,. ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare ………….., denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr………………din ………..în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din ……….. 2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: - Formularul Contractului; - Formularul ofertei; - Caietul de sarcini; - Garanția de bună execuție. 3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2. 4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de Antreprenor. 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect. 2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr……..la prezentul Contract. 2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz – ............, inclusiv perioada de timp nesesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract. 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică. 2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de ….. exemplare + varianta electronică. 2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale. 3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie…….. 3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează: I etapă – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic – …….., inclusiv TVA, conform Specificației; II etapă – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – ……., inclusiv TVA, conform Specificației. 3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de …… zile calindaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor. 3.5. Plăţile se vor efectua prin ……………, indicat în prezentul Contract. 4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: - cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract; - calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat. 5. STANDARDE 5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini. 5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă: - să depună garanţia de bună execuţie a contractului,în cuantum de .... din valoarea contractului, atribuită sub formă .......; - să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract; - să indice termenul de garanție a lucrărilor; - să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de …. zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”; - să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției; - să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate; h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare; - să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract; - să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de … zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4. al Contractului. 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de ….. zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului. 7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de: - refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract; - nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite; - nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; - nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract; - contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; - contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de …… zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de …. zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de … zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de ….. zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”. 9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ….. zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului. 9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de ….% din suma totală a contractului. 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de ….% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ….% din suma totală a prezentului Contract. 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de …..% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de …% din suma totală a prezentului contract. 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini. 11. DISPOZIŢII FINALE 11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova. 11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea. 11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar. 11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la ……………... 11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “____” - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE AL CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor/servi-ciilor de proiectare; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnicădeplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de servicii de proiectare; Beneficiar. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor/ serviciilor D de proiectare; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar, inclusiv TVA; Suma lei MD, inclusiv TVA; Termenii de executare/ prestare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ de servicii de proiectare; Beneficiar.