CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Tabel 1

| Nr. Lot | Cod CPV | Cod PMI 2024 | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | U.M. | Canti-tate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45315200-0 |  | Reparația Sistemului Automat de Reglare al turbinei ПТ 98/110-130/13-1M Nr.1 | buc. | 1 | Conform Formularului de deviz |  |
|  |  |  | Reparația Sistemului Automat de Reglare al turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 | buc. | 1 | Conform Formularului de deviz |  |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 600.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

- Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine Generare nr.1).

  - În prezent Sistemele Automate de Reglare a turbogeneratoarelor nr. 1 și nr. 3 funcționează fără observații. În timpul funcționării turbogeneratoarelor nr. 1 și nr. 3 pe perioada sezonului de încălzire 2024 ÷ 2025 pot apărea observații și deranjamente la funcționarea Sistemelor Automate de Reglare. În prezentul Caiet de sarcini sunt indicate toate volumele de lucrări care pot fi necesare de executat la apariția observațiilor și deranjamentelor Sistemelor Automate de Reglare a turbogeneratoarelor nr. 1 și nr. 3.

  - La apariția observațiilor și deranjamentelor în funcționarea Sistemelor Automate de Reglare a turbogeneratoarelor nr. 1 și nr. 3, „TERMOELECTRICA” SA va informa / solicita Contractorul despre necesitatea de executare a lucrărilor, iar Contractorul în decurs de 24 de ore trebuie să se mobilizeze și după 24 de ore trebuie să inițieze lucrurile de lichidare a observațiilor și deranjamentelor.

  - Lucrările de reparație a Sistemului Automat de Reglare al turbinei ПТ 98/110-130/13-1M Nr.1 trebuie să fie executate la solicitarea Beneficiarului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.

  - Lucrările de reparație a Sistemului Automat de Reglare al turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 trebuie să fie executate la solicitarea Beneficiarului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.)

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LP 116/2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | ТУ-34-38 | - Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | - Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |

  - Executantul, înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Piesele sistemului automat de reglare ce se vor constata defecte vor fi puse la dispoziție de către Beneficiar.

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele consumabile proprii.

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Lucrările de reparație a Sistemului Automat de Reglare a turbinelor de tip ПТ 80/100-130/13 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din Anexa 1 și ТУ-34-38 Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/100-130/13 din Anexa 2.

  - Volumul detaliat al lucrărilor și al materialelor necesare pentru reparația Sistemului Automat de Reglare al turbinei de tip ПТ 80/100-130/13 este prezentat în pct. 11 al prezentului Caiet de sarcini.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli bazate pe calculații, în care vor fi indicate lucrările de facto executate. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 52).

  - Condiții de executare a lucrărilor  sunt  normale.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după efectuarea testărilor dinamice cu ajustarea caracteristicilor dinamice.

  - Executantul trebuie să asiste la conectarea turbogeneratorului, executând lucrările de reglare / ajustare corespunzătoare a echipamentului reparat.

  - După ajustarea caracteristicilor dinamice, în termen de 5 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului raportul tehnic și procesele-verbale de recepție a lucrărilor.

  - Raportul tehnic trebuie să conțină:

    - Lista personalului care a fost implicat în lucrări cu anexarea documentelor care atestă dreptul de a executa așa tip de lucrări;

    - Actele tehnice de defectare/constatare/demontare/primire din reparație;

    - Rezultatele testărilor efectuate, propuneri și recomandări privind exploatarea, deservirea și reparația ulterioară a sistemului automat de reglare etc.

  - Procesul-verbal  de  recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Calculațiile și anexele cu calculele cheltuielilor efective elaborate de Antreprenori;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului:

    - Minim 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că persoanele au experiență minimum 3 ani de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor (lista cu turbine ПТ 80/100-130/13 sau turbine similare cu puterea  ≥ 80 MW);

    - Minim 2 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că persoanele au experiență minimum 3 ani de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor (lista cu turbine ПТ 80/100-130/13 sau turbine similare cu puterea  ≥ 80 MW).

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Declarație privind experiență similară (compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are executate lucrări de reparație a sistemelor automate de reglare la turbine ПТ 80/100-130/13 sau turbine similare cu puterea  ≥ 80 MW);

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Devizele de cheltuieli bazate pe calculații.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Volumul lucrărilor de reparație a Sistemului Automat de Reglare și protecție a turbinei ПТ-80/100-130/13 (Se vor prezenta calculații separate – o calculație pentru turbina nr.1 și o calculație pentru turbina nr.3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argumentarea: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК, Москва, ЦКБ «Энергоремонт» |  |  |  |  |  |
|  |  | Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un turboagregat) |  |  | Tabel 3 |
| Nr. | Poziția din catalog | Denumirea lucrării | U.M. | Cantit. | Norma de timp, ore/om |
|  |  | Lucrări |  |  |  |
| 1 | 0112010602 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Заполнение формуляров | система | 1 | 923,1 |
| 2 | 0112010902 | Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета | система | 1 | 633,5 |
| 3 | 0112012102 | Промывка системы рабочей жидкостью: Сборка схемы промывки, установка приспособлений. Промывка системы. Разборка схемы промывки и сборка системы в рабочее состояние | система | 1 | 187,5 |
| 4 | 0112011802 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | система | 1 | 493,6 |
|  |  | Consumurile indirecte de producție (inc. cheltuieli generale și administrative) Beneficiu de deviz – max 2,0% |  |  |  |

- Lista materialelor Executantului

- necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a Sistemului Automat de Reglare (pentru un turboagregat)

- Tabel 4

| Nr. | Material | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetonă | l | 2 |
| 2 | Benzină | l | 2 |
| 3 | Spirt tehnic | l | 2 |
| 4 | Gaz lampant (Cherosină) | l | 10 |
| 5 | Adeziv de ermetizare Tmax=450oC | buc | 3 |
| 6 | Hârtie de șlefuit | m2 | 10 |
| 7 | Șervețele de șters | buc | 100 |
| 8 | Cârpe de șters | kg | 5 |
| 9 | Oxigen | m3 | 20 |
| 10 | Propan | l | 40 |
| 11 | Electrozi de sudat | kg | 3 |
| 12 | Babbit B-83 | kg | 3 |
| 13 | Pigment | kg | 0,5 |
| 14 | Placă din cauciuc tehnică | kg | 3 |
|  | Cheltuieli de transport – max 5,0% Cheltuieli de depozitare – max 1,5% |  |  |

- RELAȚII DE CONTACT

| - Subdiviziunea | - Nume, Prenume | - Nr. telefon | - E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| - Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 | - Ababii Sergiu | - 022-385-380 | - ababii_s@termoelectrica.md |
| - Serviciul Patrimoniu și Aprovizionare | - Bzovîi Igor | - 022-839-476 | - igor.bzovii@termoelectrica.md |

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Система регулирования и защиты;

- ANEXA 2 – ТУ-34-38 Технические условия на капитальный ремонт САР