CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU REGIM DE INALTIME (P+2E ) din str. Bucuriei nr.14 . mun. CHISINAU.

2-1-6 Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Act de constatare nr. 2 |  |  |
| 1 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 240,00 |
| 2 | ID01A | Vana pentru condensat pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 120,00 |
|  |  | 1.4. Act de constatare nr. 41 |  |  |
| 6 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 26,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Act de constatare nr. 2 |  |  |
| 7 | RpIA17A | Montarea termostatului ambianta - Panouri de comanda fancoiluri | buc | 120,00 |
| 8 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 (numai manopera) | buc | 240,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Act de constatare nr. 2 |  |  |
| 12 | pret furnizor | Panou de comanda pentru fancoil | set | 120,00 |
| 13 | pret furnizor | Vana cu 2 cai, 1/2", cu servomotor | set | 240,00 |