Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani |  |  |
| 2 | *BEC LED |  |  |  | Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani |  |  |
| 3 | *Bec led + senzor de mișcare |  |  |  | Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K, Termen de garanție 3 ani |  |  |
| 4 | *Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 14 W, Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 5 | *Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Flux luminos (lm) min 1820 lm Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 6 | Bec led |  |  |  | Flux luminos (lm) 560 lm Soclu GU10 Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 8 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni 54 x 50 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 7 | Lanterna frontală pe cap |  |  |  | Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 5 V Acumulator 1.2 Ah Model LT6 Flux luminos (lm) 120 lm Tip USB Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 8 | *Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Culoare Alb Diametru (cm) 24 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos, min (lm) 1200 lm Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 6 Putere min bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) min 6000 Tensiune de alimentare (V) 230 Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 9 | *Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat led exterior rotund, Diametru min exterior 300 mm Puterea 24W, Culoarea luminii min 6000K, Fluxul luminos min 2870 Lm, Culoare carcasă Alb, Material carcasă aluminiu, Termen de garanție 2 ani |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Corp de iluminat LED |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos min (lm) 3200 lm Dimensiuni 600 x 600 x 35 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 2 | *Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min 72W, Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 3 | *Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min (W) 40 W Dimensiuni min (cm): 120 x 3.5 x 6.7 Culoarea corpului negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 4 | Corp de iluminat LED ermetic |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, Flux luminos (lm) 1800 lm Soclu LED Temperatura culoare (K) 4000 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 69 x 50 mm Puterea (W) 20 W Gradul de protecţie (IP) IP54 Tensiune (V) 220 - 240 V Termen de garanție 2 ani |  |  |
| 5 | Lampă de masă |  |  |  | Lampă de masă iluminat Culoarea iluminării rece (albă) Temperatura luminii, K 6500 Număr de lămpi 1 Tip de lampă: LED SMD Tip patron: bec LED încorporat Consumul de energie: 10 W Viață a lămpii: 30000 ore Gradul de protecție: IP 20 Material abajur plastic Material carcasa plastic Culoare abajur negru Culoare carcasa negru Înălţime: 380 mm Diametru: 355 mm Dimensiuni: 380х355 mm |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Ventilator |  |  |  | Temperatura de răcire °C TT-315 Putere KW;W 330W Dimensiuni: 315 mm Debitul min 2300 m3/h Rotatii 2500 ROT/MIN Tensiune 230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4 |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Cablu electric |  |  |  | Cablu VVGng LS 5 * 4 mm² negru cupru |  |  |
| 2 | *Cablu electric |  |  |  | Cablu VVGng LS 5 * 2,5 mm² negru cupru |  |  |
| 3 | *Cablu electric |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х2.5mm2 |  |  |
| 4 | *Cablu electric |  |  |  | Fir electric H07V-K 1 * 0.75 mm² Galben/Verde Cupru |  |  |
| 5 | *Cablu electric |  |  |  | Fir electric PVS 2x0.75 |  |  |
| 6 | *Cablu electric |  |  |  | Cablu electric PVS 3Х1,5 |  |  |
| 7 | *Cablu electric |  |  |  | Cablu electric PVS 3x2.5 |  |  |
| 8 | *Prelungitor cu filtru |  |  |  | Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm² |  |  |
| 9 | *Prelungitor cu filtru |  |  |  | Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm² |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Banda de izolare |  |  |  | Banda izolatoare PVC 0.13x19mm x 20m |  |  |
| 2 | Banda de izolare |  |  |  | Banda izolatoare bumbac 0.23x19mm x 25m |  |  |
| 3 | Cleme şir Scame |  |  |  | Cleme şir Scame T85 2,5 mm² Destinație Pentru cabluri și fire electrice |  |  |
| 4 | Conexiune forbox |  |  |  | Conexiune forbox 1.5 mm Scame |  |  |
| 5 | Conexiune forbox |  |  |  | Conexiune forbox 2.5 mm Scame |  |  |
| 6 | Covor dielectric |  |  |  | Covor dielectric 75x75 cm (tip 20 kv) |  |  |
| 7 | Șurubelniță dielectrică |  |  |  | Șurubelniță dielectrică S&R PH3х150mm 1000V |  |  |
| 8 | Surubelnita tester |  |  |  | Surubelnita tester tensiune SL 0.5x3x65 |  |  |
| 9 | Manusi dielectrice |  |  |  | Manusi dielectrice din latex 9kV |  |  |
| 10 | Indicator de tensiune |  |  |  | Indicator de tensiune ПИН90-2МУ 50-1000V |  |  |
| 11 | Cleste de curent |  |  |  | Cleste de curent DT260D Alimentare 9 V Curentul continuu 20 / 1000 A Greutate 0.3 kg Indicatie digital Rezistenta 20 / 2000 Ω Tensiune continua 1-1000 V DC Tensiunea alternativa 1-750 V AC |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 1P 10 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 2 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 3 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 10 A 400 V B Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 4 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 25 A 400 V B Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 5 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 32 A 400 V B. Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 6 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 40 A 400 V B Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 7 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 63 A 400 V B Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 8 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 80 A 400 V B Termen de garanția 5 ani |  |  |
| 9 | *Automat |  |  |  | Întreruptor automat echivalent IEK VA47-100 3P 100 A 400 V C Termen de garanția 5 ani |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu 12x12x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC |  |  |
| 2 | Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu 25x16x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC |  |  |
| 3 | Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu 25х25x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC |  |  |
| 4 | Canal pentru cablu |  |  |  | Canal cablu 2000 x 40 x 16 mm PVC alb Tip material PVC |  |  |
| 5 | *Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu echivalent Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| 6 | *Întrerupător dublu cu revenire |  |  |  | Întrerupător dublu cu revenire Gradul de protecţie (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvenţa 50 Hz |  |  |
| 7 | *Întrerupător unitar cu revenire |  |  |  | Întrerupător cu revenire Gradul de protecţie (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvenţa 50 Hz |  |  |
| 8 | *Întrerupător dublu fără fir |  |  |  | Culoare alb Frecvenţa 50 Hz Gradul de protecţie (IP) IP20 Tip material Plastic Destinație Interior Grup de produse Întrerupătoare Tensiune (V) 12 V |  |  |
| 9 | *Întrerupător unitar exterior |  |  |  | Întrerupător unitar exterior 230 V Frecvenţa 50 Hz Tip material Plastic Gradul de protecţie (IP) IP20 Curent (A) 10 A Culoare alb |  |  |
| 10 | *Întrerupător unitar exterior |  |  |  | Întrerupător unitar interior 250V Curent (A) 10 A Gradul de protecţie (IP) IP20 Culoare alb |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu U/UTP |  |  |  | Cablu U/UTP Cat.5E LSZH SOLID 4P (305m) |  |  |
| 2 | Cablu telefonic spiralat |  |  |  | Cablu telefonic spiralat 2 m Scame Lungimea cablului 2 m Destinație Pentru telefon Brand Scame Tip RJ11 Culoare negru -5 buc, gri -5 buc. |  |  |
| 3 | Conector mufa retea |  |  |  | Conector mufa retea UTP-RJ45-Cat.5E, CS |  |  |
| 4 | Priză UTP |  |  |  | Curent (A) 1.5 A Tip RJ12 Culoare alb Tip material Plastic Model UTP |  |  |
| 5 | Prize RJ-45 |  |  |  | Prize RJ-45 înguste |  |  |
| 6 | Prize RJ-45 |  |  |  | Prize RJ-45 normala |  |  |
| 7 | Prize RJ-45 |  |  |  | Prize RJ-45 dublă |  |  |
| 8 | Cablu HDMI |  |  |  | Cablu HDMI 10 m |  |  |
| 9 | Cablu HDMI |  |  |  | Cablu HDMI 5 m |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Scară |  |  |  | Scara telescopica 11 trepte Carcasă: Material aluminiu Picioruşe cauciuc da Pas, cm 30 Greutate, kg 8.5 Înălţime, cm 320, Lățime 47 cm Termen de garanția 2 ani |  |  |
| 2 | Nivelă lazer |  |  |  | Număr de linii: 16 (câte 4 pe fiecare plan) Culoarea laserului: verde (520–530 nm) Distanța de lucru: până la 30 m Precizie: ±2 mm la 10 m Interval de autonivelare: ±3° Clasa laser: 2, putere ≤1 mW Protecție carcasă: IP54 Temperatura de operare: de la –10 până la +40°C Alimentare: 2 acumulatori Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh Timp de funcționare pe un acumulator: până la 8 h Dimensiuni: 100 × 90 × 123 mm Prindere: filet 1/4" Termen de garanția mii 2 ani |  |  |
| 3 | *Multimetru |  |  |  | Multimetru digital echivalent ET300AB, un aparat de masura avansat cu functie Bluetooth, care masoara tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistenta, frecventa si temperatura, si permite verificarea continuitatii si testarea diodelor. masuratorilor. Termen de garanția min 2 ani |  |  |
| 4 | *Ciocan de lipit |  |  |  | Ciocan de lipit echivalent Rexant 12-0724 Temperatura minimă de încălzire, ˚С 100 Temperatura maximă de încălzire, ˚С 480 Puterea, W 750; Tensiune (V) 220 V Dimensiuni 24Х18Х12 см Termen de garanția min 2 ani |  |  |
| 5 | *Tester de cabluri |  |  |  | Tester de cabluri Yato YT‑73137 Componentă Specificație Transmițător: Dimensiuni 63 × 134 × 31 mm Greutate ~138 g (fără baterii) Alimentare 3 × AAA 1,5 V Distanță de transmisie > 1000 m Indicație LED pentru starea conexiunii Receptor: Dimensiuni 40 × 200 × 32 mm Greutate ~119,9 g Alimentare baterie de 9 V (6F22) Funcții reglarea sensibilității/volumului, mufa pentru căști, lumină Condiții de operare Temperatură –10 °C…40 °C, Umiditate relativă 10–95 % RH Termen de garanția min 2 ani |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Programator MiniPro |  |  |  | Programator MiniPro TL866CS Caracteristică Specificație Tipuri de memorii suportate EPROM, EEPROM, FLASH, SPI FLASH (peste 14 000 de modele) Interfață USB 2.0 full speed (12 Mbps), alimentare directă de la USB Protecție la supratensiune și supracurent pe fiecare pin Pini 40 de pini universali, adaptoare incluse pentru SOIC, PLCC, TSSOP Dimensiuni 10 × 6 × 2,5 cm, Greutate redusă OS compatibile Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 Termen de garanția min 2 ani |  |  |
| 2 | *Microscop digital |  |  |  | Microscop digital Omegon Digistar 1×–600× cu ecran LCD 4,3 inci Caracteristică: Tip iluminare Lumina incidentă (8 LED‑uri dimmabile) Senor cameră CMOS 3,6 MP HD Rezoluție ecran 1080 × 720 px (VGA) Mărire optică 1× – 200×, mărire digitală până la 600× Distanta de lucru 15 mm – ∞ Alimentare Baterie Li‑ion internă, autonomie ~6 ore; încărcare USB Stocare Card micro SD (1 – 64 GB), suport înregistrare foto/video Dimensiuni: Înălțime 300 mm, Lățime 120 mm, Lungime 150 mm, Greutate 600 g Termen de garanția min 2 ani |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul de achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | *Bec LED | buc. | 50 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | *BEC LED | buc. | 150 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | *Bec led + senzor de mișcare | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | *Tub LED | buc. | 100 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | *Tub LED | buc. | 200 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | Bec led | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | Lanterna frontală pe cap | buc. | 3 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | *Corp de iluminat LED cu senzor | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | *Corp de iluminat LED | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | *Corp de iluminat LED | buc. | 100 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | *Corp de iluminat suspendat | buc. | 8 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | *Corp de iluminat suspendat | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | Corp de iluminat LED ermetic | buc. | 30 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | Lampă de masă | buc. | 2 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | *Ventilator | buc. | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 50 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 50 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 200 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 100 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 100 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 200 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | *Cablu electric | m | 200 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | *Prelungitor cu filtru | buc | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | *Prelungitor cu filtru | buc | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | Banda de izolare | buc. | 60 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | Banda de izolare | buc | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | Cleme şir Scame | set | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | Conexiune forbox | set | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | Conexiune forbox | set | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | Covor dielectric | buc. | 3 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | Șurubelniță dielectrică | buc. | 3 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | Surubelnita tester | buc. | 3 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | Manusi dielectrice | per. | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 10 | 31681410-0 | Indicator de tensiune | buc. | 2 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 11 | 31681410-0 | Cleste de curent | buc. | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 20 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 15 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | *Automat | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | Canal pentru cablu | buc. | 50 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | Canal pentru cablu | buc. | 40 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | Canal pentru cablu | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | Canal pentru cablu | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | *Canal pentru cablu | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | *Întrerupător dublu cu revenire | buc. | 2 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | *Întrerupător unitar cu revenire | buc. | 2 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | *Întrerupător dublu fără fir | buc. | 2 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | *Întrerupător unitar exterior | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 10 | 31681410-0 | *Întrerupător unitar exterior | buc. | 50 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | Cablu U/UTP | m | 915 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | Cablu telefonic spiralat | buc | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | Conector mufa retea | buc | 500 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | Priză UTP | buc | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | Prize RJ-45 | buc | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | Prize RJ-45 | buc | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | Prize RJ-45 | buc | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | Cablu HDMI | buc | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | Cablu HDMI | buc | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | Scară | buc | 1 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | Nivelă lazer | buc | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | *Multimetru | buc | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | *Ciocan de lipit | buc | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | *Tester de cabluri | buc | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | *Programator MiniPro | buc | 1 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | *Microscop digital | buc | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________