WinСмета2000

| Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare in cadrul proiectului "Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia". | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

Statie de pompare ape uzate. Lucrari de constructie.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,615 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,884 |  |  |
| 3 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,646 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,829 |  |  |
| 4 | CA02C |  | Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  | m3 | 5,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 21,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,64 |  |  |
|  | 266310210000035810 |  | Beton C8/10 |  | m3 | 5,7974 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5656 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,40 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 2,24 |  |  |
| 5 | CA03G |  | Beton armat C25/30 F200 W4 turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1) |  | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 266310210000015W4 |  | Beton C25/30 F200 W4 |  | m3 | 1,4565 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1421 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,84 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,35 |  |  |
| 6 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 11,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,74 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 12,18 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,058 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 3,48 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 3,48 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,348 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,58 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,928 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,16 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0406 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0058 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,392 |  |  |
| 7 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 8,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,627 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0334 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 8,569 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 1,254 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,0836 |  |  |
| 8 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 164,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,053 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6584 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 168,715 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 24,69 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,646 |  |  |
| 9 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) |  | kg | 61,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 12,894 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 64,4946 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,2403 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,6201 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,912 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,614 |  |  |
| 10 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,061 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,3928 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,4758 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,2379 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,0336 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,119 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0595 |  |  |
| 11 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu) |  | 100m2 | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9534 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,714 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,2996 |  |  |
| 12 | DB19B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu) |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,196 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 0,1652 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,0042 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 0,0224 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0196 |  |  |
| 13 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,884 |  |  |
| 14 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier |  | m | 16,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 14,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,88 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 3,2864 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  | m2 | 31,2208 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg | 7,8874 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,6573 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  | kg | 102,70 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  | m3 | 0,7066 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 162,3482 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,48 |  |  |
| 15 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat |  | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,52 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 7,68 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,04 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,84 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,16 |  |  |
| 16 | CK14A |  | Portita metalica cu rama din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montata pe stilpi din beton armat |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,92 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,50 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,65 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 4,186 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 5,07 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 2,535 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,3575 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,2675 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,6338 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala: |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport: |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare: |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie: |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz: |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total: |  |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()