Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a contoarelor de apă caldă/rece din cadrul  “Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantita-tea, buc | Preț unitar, lei | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelorde apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 | DN 25 | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 1.2 |  |  | DN 40 | 2 | 50,00 | 100,00 |
|  |  |  | Total Lotul 1: | 7 |  | 350,0 lei |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ | DN 15 | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 2.2 |  |  | DN 20 | 13 | 45,00 | 585,00 |
| 2.3 |  |  | DN 25 | 36 | 50,00 | 1 800,00 |
| 2.4 |  |  | DN 40 | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 2.5 |  |  | DN 50 | 5 | 150,00 | 750,00 |
| 2.6 |  |  | DN 65 | 5 | 180,00 | 900,00 |
| 2.7 |  |  | DN 80 | 2 | 220,00 | 440,00 |
| 2.8 |  |  | DN 100 | 2 | 300,00 | 600,00 |
|  |  |  | Total Lotul 2: | 78 |  | 5 775,00 lei |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena, Sisma | DN 15 | 3 | 45,00 | 135,00 |
| 3.2 |  |  | DN 20 | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 3.3 |  |  | DN 25 | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3.4 |  |  | DN 32 | 2 | 50,00 | 100,00 |
|  |  |  | Total Lotul 3: | 12 |  | 560,0 lei |
| 4. | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena, Sisma | DN 15 | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 4.2 |  |  | DN 20 | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 4.3 |  |  | DN 25 | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 4.4 |  |  | DN 32 | 4 | 50,00 | 200,00 |
|  |  |  | Total Lotul 4: | 18 |  | 855,0 lei |
|  |  | Total Lotul 1 ÷ Lotul 4: |  | 115 |  | 7 540,0 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău,    ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor:  ianuarie - decembrie 2026

- Cerințe generale de ofertare:

  - Ofertă va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru

executarea serviciilor, prețul trebuie să fie exprimat în lei (fără TVA inclus);

  - Certificat de acreditare, însoțit de anexa ce cuprinde domeniul acreditării solicitat;

  - Certificat de desemnare în cadrul Sistemului Național de Metrologie, însoțit de anexa        domeniului de desemnare;

  - Dovada dotării tehnice: lista completă cu utilajul și echipamentele necesare pentru    îndeplinirea corespunzătoare a serviciilor de verificare metrologică;

  - Certificate de competență pentru personalul de specialitate propus pentru implementarea    contractului (numărul certificatului de calificare, domeniul și valabilitatea acestuia);

- Documente de Referință:

Serviciile de verificare metrologică vor fi prestate în conformitate cu următoarele acte normative și documente tehnice:

-Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016;

-HG 1042 din 13.09.2016 „Hotărîre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”;

-NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”;

-RGML 12:2018 “Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

-Orice alte reglementări și standarde aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova la data prestării serviciilor.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoare de apă caldă cu ultrasunet, contoare de apă rece cu ultrasunet, contoare de apă rece/caldă;

- Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor;

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor de apă verificat;

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul în termen de 24 ore despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun.Chișinău, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuează de către Executantul serviciilor.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile prestate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.