- CAIET DE SARCINI

- (Техническое задание)

Obiectul/Объект: Achiziționarea lucrărilor Curățarea și vopsirea conductelor GM RI D=820mm Pl=5,5MPa L=136m, GM ȘDKRI D=820mm Pl=5,5MPa L=144m la km 287 și GM ATI D=1220mm Pl=7,5MPa L=96m / Oчистка и покраска магистральных газопроводов МГ РИ Ду=820мм Рраб=5,5МПа L=136м.п., МГ ШДКРИ Ду=820мм Рраб =5,5МПа L=144м.п. на 287км и МГ АТИ Ду=1220мм Рраб =7,5МПа L=96м.п.

- Descriere generală, Informații

- Общее описание, информация:

Efectuarea lucrărilor Curățarea și vopsirea conductelor GM RI D=820mm Pl=5,5MPa L=136m.l. , GM ȘDKRI D=820mm Pl=5,5MPa L=144m.l. la km 287 și GM ATI D=1220mm Pl=7,5MPa L=96m.l. pe segmentul conductei cu trecerea aeriană peste canalul  Ialpug, în extravelanul satului Ciumai.

Выполнение работ Очистка и покраска магистральных газопроводов МГ РИ Ду-820мм Рраб = 5,5 МПа L=136м.п., МГ ШДКРИ Ду-820мм Рраб = 5,5 МПа L=144м.п. на 287км и МГ АТИ Ду-1220мм Рраб = 7,5 МПа L=96м.п. на участке воздушного перехода через канал Ялпуг,  за пределами населенного пункта с. Чумай.

| nr. d/o № п/п | Cod CPV Код CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Наименование требуемых товаров/услуг/работ | Un. de măsură Ед. Изм. | Canti-tatea Кол-во | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Полная требуемая техническая спецификация, справочные стандарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | „Curățarea și vopsirea conductelor GM RI D=820mm Pl=5,5MPa L=136m, GM ȘDKRI D=820mm Pl=5,5Mpa L=144m la km 287 și GM ATI D=1220mm Pl=7,5MPa L=96m” „Oчистка и покраска магистральных газопроводов МГ РИ Ду=820мм Рраб =5,5МПа L=136м.п, МГ ШДКРИ Ду=820мм Рраб =5,5МПа L=144м.п. на 287км и МГ АТИ Ду=1220мм Рраб =7,5МПа L=96м.п.” | m.l. | 376 | conform volumelor de lucrări (anexa Nr.1)/ Согласно объемам работ (приложение №1) |

- Condiții de furnizare a lucrărilor:

- Условия выполнения работ:

- Lucrările vor fi executate în întregime cu materialele și echipamentele de lucrare la înălțime ale  antreprenorului.  Antreprenorul asigură executarea lucrărilor conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), și cu privirea la calitatea în construcții Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023), și alte norme speciale pentru efectuarea lucrărilor de categoria dată și predarea acestora către beneficiar pentru obiecte de categoria dată.

- Весь комплекс работ выполняется подрядчиком материалами и высотным снаряжением Заказчика. Подрядчик обеспечивает покраску объекта в соответствии: с действующим законодательством РМ в части промышленной безопасности промышленно опасных объектов (Закон РМ № 151 от 09.06.2022 г.) и качества в строительстве Градостроительного и строительного кодекса № 434 от 28.12.2023г.),  и другими специальными правилами производства данного вида работ и их передача заказчику для  объектов данной категории.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor

- Использование, хранение, охрана, качество товаров и работ:

Toate materiale, utilajele utilizate în reparația obiectelor trebuie să fie calitative, conform documentelor de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

Все материалы, оборудование, используемые при ремонте объекта, должны быть надлежащего качества, документации по присуждению и действующим стандартам.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Используемые материалы, совместимость, технические регламенты и стандарты:

- Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției

- Обязательные требования к материалам и оборудованию, смонтированному на объекте закупки:

- Cerințe față de curățarea suprafeței conductei:

- corespunde caietului de sarcini elaborat, conform SM EN ISO 8504-1:2020.

- Требования к очистке поверхности трубопровода:

- соответствует разработанному техническому заданию, согласно– SM EN ISO 8504-1:2020.

- Cerințe față de lucrările de vopsire:

# corespunde caietului de sarcini elaborat, conform ГОСТ 12.4.026-2015

- Требования к проведению лакокрасочных работ:

соответствует разработанному техническому заданию, согласно ГОСТ 12.4.026-2015;

- Cerințe față de materiale:

- toate materialele pentru vopsire, uneltele de curățare și de vopsit sunt furnizate de către beneficiar;

- corespunde caietului de sarcini elaborat, conform ГОСТ 12.4.026-2015;

- Требования к лакокрасочным материалам:

- все лакокрасочные материалы, очистные инструменты и инструменты для покраски предоставляются заказчиком.

- соответствует разработанному техническому заданию, согласно ГОСТ 12.4.026-2015;

- Cerințe față de lucrări

- Требования к работам:

- lucrările vor fi executate în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare, caietul de sarcini;

- termenul de executare a lucrărilor nu va depăși 25 zile lucrătoare;

- lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de primire-predare și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Beneficiarului;

- documentația tehnică se prezintă conform cerințelor Beneficiarului, cu toate coordonările necesare;

- -	antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL „Moldovatransgaz”, str. Vadul-lui-Vodă,155, mun. Chișinău;

- - garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării ultimului proces-verbal de recepție a lucrărilor executate;

- specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și cerințe tehnice.

- работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, настоящим техническим заданием;

- cрок выполнения работ в течении   25 рабочих дней;

- работы будут приниматься на основании актов / документов приема-передачи и фискальных счетов-фактур, в соответствии с требованиями законодательства и требованиями Заказчика;

- техническая документация должна быть представлена ​​согласно требованиям Заказчика, со всеми необходимыми согласованиями;

- подрядчик обязуется в течение 5 дней с момента подписания Договора пройти обучение, проводимое Службой внутренней защиты и предупреждения ООО «Молдоватрансгаз», ул. Вадул-луй-Водэ,155, мун. Кишинев;

- гарантия на выполненные работы (по объекту) должна быть не менее 60 месяцев с момента подписания последнего акта приемки выполненных работ;

- - технические условия – участник конкурса должен составить техническое предложение таким образом, чтобы оно полностью соответствовало квалификационным требованиям, а также требованиям, изложенным в спецификациях и технических требованиях.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitive și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Механизмы, установки, оборудование, леса, инструменты, приборы и другие средства, необходимые для выполнения работ:

- vor corespunde actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru efectuarea lucrărilor de categoria dată. Antreprenorul trebuie să dispună de toate mijloacele și echipamentele necesare pentru executarea lucrărilorlor la innălțime.

- должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Молдова для проведения работ данного характера. Подрядчик должен обладать всеми необходимыми оборудование, экипировкой и средствами для выполнения работ на высоте.

- Documente obligatorii la depunerea ofertelor

- Обязательные документы для подачи заявки:

- devizul de cheltuieli (Formularele 3, 5 și 7) pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj, realizată prin metoda de resurse;

- смета затрат (Формы 3, 5 и 7) на выполнение строительно-монтажных работ, выполненная ресурсным методом;

- Cerințe privind calculul costului/prețului

- Требования к расчетам цены:

- - prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitată se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

- - oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.

- - в представленной сметной документации (Формы 3, 5 и 7) цены будут указаны в молдавских леях, с двумя цифрами после запятой;

- - оферта – офертант разрабатывает оферту, где будет представлена понятным образом вся запрошенная информация по ценам, тарифам, а также другим финансовым и коммерческим условиям, связанным с объектом договора секторальной закупки работ.