| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723181952647 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |  |
| Spot LED incastrat |  |  |  | Spot LED incastrat 300x300x13 mm, 220V, 24W, 6000K. |  |  |  |
| Spot LED incastrat |  |  |  | Spot LED incastrat d=225, H=22 mm, 220V, 18W, 4000K. |  |  |  |
| Spot LED incastrat |  |  |  | Spot LED incastrat d=200 mm, 220V, +-20W, IP>31, 4000K. |  |  |  |
| Cord ULP - L = 1.3 m, |  |  |  | Cord ULP - L = 1.3 m,( nr. catalog LV434201) |  |  |  |
| Covorase dielectrice |  |  |  | Covorase dielectrice 600x600mm |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat 2A, 220V |  |  |  |
| Întrerupător basculant |  |  |  | Întrerupător basculant 220V, 32A |  |  |  |
| Întrerupător basculant |  |  |  | Întrerupător basculant 220V, 20A |  |  |  |
| Întrerupător basculant |  |  |  | Întrerupător basculant 380V, 20A |  |  |  |
| Separator de sarcina basculant |  |  |  | Separator de sarcina basculant 2P, 25A |  |  |  |
| Dulie E40 |  |  |  | Dulie E40 |  |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Tub fluorescent 36W/840, G13, 1200mm |  |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Tub fluorescent 36W/865, G13, 1200mm |  |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Tub fluorescent 18W/865, G13, 1200mm |  |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Tub fluorescent 18W/865, G13, 600mm |  |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Tub fluorescent 18W/840, G13, 600mm |  |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Tub fluorescent 8W/865, G5, 300mm |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Tub LED 18W/865, 230V, 1200mm, G13, 1600lm |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Tub LED 10W, 6500 K, 600 mm, G13 |  |  |  |
| Ballast electronic |  |  |  | Ballast electronic 4 x 18W T8 VOSSLOH-SCHWABE |  |  |  |
| Cablu electric, |  |  |  | Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 3x1.5 mm2 |  |  |  |
| Cablu electric, |  |  |  | Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 3x2.5 mm2 |  |  |  |
| Cablu electric, |  |  |  | Cablu electric, VVG negru, 3x1,5 mm2 rotund |  |  |  |
| Cablu electric, |  |  |  | Cablu electric, VVG negru, 3x2,5 mm2 rotund |  |  |  |
| Cablu electric, |  |  |  | Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 5x10 mm2 |  |  |  |
| Corp de Iluminat |  |  |  | Corp de Iluminat IP65 E27 |  |  |  |
| Corp de iluminat LED atirnat, |  |  |  | Corp de iluminat LED atirnat, unghiul fascicul 120 grade, rotund, fluxul luminos > 20000lm, 220V, IP>44, rotund, cu lanț de sigurantă |  |  |  |
| Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED PL-UL 13 P 13W 4000K |  |  |  |
| Corp de iluminat p/u LED, extern, |  |  |  | Corp de iluminat p/u LED, extern, 1200mm, sub lampi 2xLD-40, G13 |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru tavan Amstrong, |  |  |  | Corp de iluminat pentru tavan Amstrong, 4*18 W 595 x 595 mm 220 V IP20 |  |  |  |
| Cutie de distributie externa, |  |  |  | Cutie de distributie externa, d=100mm2, IP>44 |  |  |  |
| Cureluse plastic negre, |  |  |  | Cureluse plastic negre, 4.8mm2 x 290mm2 |  |  |  |
| Forbox, 10mm2 |  |  |  | Forbox, 10mm2 |  |  |  |
| Priza externa dubla, |  |  |  | Priza externa dubla, 220 V, 3 contacte |  |  |  |
| Priză fixă industrială pe perete set cu fișă mobila, |  |  |  | Priză fixă industrială pe perete set cu fișă mobila, 220V, 3 contacte, 25A, IP44 |  |  |  |
| Fișă mobilă set cu priza mobila, |  |  |  | Fișă mobilă set cu priza mobila, 220V, 3 contacte, 25A, IP44 |  |  |  |
| Post cu butoane (start+stop) |  |  |  | Post cu butoane PKE-712-2-Y3 (start+stop) >IP54 |  |  |  |
| Bloc de actionare electrica Belimo |  |  |  | Bloc de actionare electrica Belimo SMD 24R 24VAC/DC |  |  |  |
| Adapter LED PL-PA |  |  |  | Adapter LED PL-PA1210 IP20 |  |  |  |
| Adapter LED |  |  |  | Adapter LED 250W, 12V/220, 22A |  |  |  |
| Adapter LED 250W, 12V/220, 11A |  |  |  | Adapter LED 250W, 12V/220, 11A |  |  |  |
| Transformator banda LED |  |  |  | Transformator banda LED 220/12V 360W ventilator TDM |  |  |  |
| Lampa HQI-T |  |  |  | Lampa HQI-T 400W/N/Si E40 |  |  |  |
| Lampa HQI-T |  |  |  | Lampa HQI-T 150W/830 WDL PB G12 |  |  |  |
| Lampa HQI-TS |  |  |  | Lampa HQI-TS 150W RX7s-24 |  |  |  |
| Lampa LED |  |  |  | Lampa LED SPR5060 7W/830 230V E14 |  |  |  |
| Lampa LED |  |  |  | Lampa LED LVPAR1650120 5W/840 GU10 230V |  |  |  |
| Lampa LED |  |  |  | Lampa LED SR6360 7w/830 E27 |  |  |  |
| Lampa LED |  |  |  | Lampa LED -36V, 6-10W, E-27, AC/DC |  |  |  |
| Canal cablu, |  |  |  | Canal cablu, 2000x100x60mm, plastic alb, |  |  |  |
| Priză modulară pentru canal cablu, |  |  |  | Priză modulară pentru canal cablu, 16A, 230V, alb |  |  |  |
| Rama dubla pentru canal cablu, alb |  |  |  | Rama dubla pentru canal cablu, alb 100x60/40 |  |  |  |
| Capac capăt pentru canal cablu |  |  |  | Capac capăt pentru canal cablu 100x60 |  |  |  |
| Conector de legatură cablu canal |  |  |  | Conector de legatură cablu canal 100 x 60/40 |  |  |  |
| Intrerupator intern, cu 1 clapa |  |  |  | Intrerupator intern, cu 1 clapa |  |  |  |
| Intrerupator intern, cu 2 clape |  |  |  | Intrerupator intern, cu 2 clape |  |  |  |
| Canal cablu, plastic alb, |  |  |  | Canal cablu, 2000x15x30mm, plastic alb, |  |  |  |
| Canal cablu, plastic alb, |  |  |  | Canal cablu, 2000x15x20mm, plastic alb, |  |  |  |
| Canal cablu, plastic alb, |  |  |  | Canal cablu, 2000x25x30mm, plastic alb, |  |  |  |
| Canal cablu, plastic alb, |  |  |  | Canal cablu, 2000x15x15mm, plastic alb, |  |  |  |
| Canal cablu, plastic alb, |  |  |  | Canal cablu, 2000x40x100mm, plastic alb, |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat (d-16 mm) |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat (d- 25mm) |  |  |  |
| Projector LED, |  |  |  | Projector LED, 30W, 6500K, IP65, 220-240V |  |  |  |
| Contor trifazat cu conectare direct, |  |  |  | Contor trifazat cu conectare direct, 100-120A |  |  |  |
| Contor trifazat |  |  |  | Contor trifazat cu conectare prin TC, 5A |  |  |  |
| Contor monofazat |  |  |  | Contor monofazat DDM65 |  |  |  |
| Releu de control al tensiune, 230V, |  |  |  | Releu de control al tensiune, 230V, sina DIN, un contact normal închis și unul normal deschis, |  |  |  |
| Scurtcircuitor mobil de joasa tensiune, |  |  |  | Scurtcircuitor mobil de joasa tensiune, 4 clesti tip „crocodil„ |  |  |  |
| Cheie universală pentru tablouri electrice, |  |  |  | Cheie universală pentru tablouri electrice, 4 capete 76 mm |  |  |  |
| Banda izolanta |  |  |  | Banda izolanta 20m x 19mm rosu |  |  |  |
| Prelungitor 5 prize |  |  |  | Prelungitor 5 prize cu impamantare 5 m |  |  |  |
| Prelungitor 5 prize |  |  |  | Prelungitor 5 prize cu impamantare 3 m |  |  |  |
| Prelungitor 3 prize, |  |  |  | Prelungitor 3 prize, 3fire, secțiune 1,5 mm2, IP20 |  |  |  |
| Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (verde) |  |  |  | Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (verde) |  |  |  |
| Șină zero izolată |  |  |  | Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (albastru) |  |  |  |
| Ladă metalică |  |  |  | Ladă metalică 350 x 300 x 155 mm, IP31 |  |  |  |
| Bec halogen |  |  |  | Bec halogen 48-15 48W 6,6A - Female Connector (halogen airfield lamp) |  |  |  |
| Corpul de balizaj joasa intensitate, |  |  |  | Corpul de balizaj joasa intensitate, tip A Simplu contine 1 LED rosu, 230AC, IP66, >10cd luminous intensity, coresunda cerintelor IKAO Anexa 14 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |