Termenii și condițiile de livrare

Denumirea:    „Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova”, realizat de Guvernul Republicii Moldova prin IP UCIMP DS si cu sprijinul Fondului Global

Cumpărător:   	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

Activitate:	(8-11-24 /12-15-24)

Pachet nr.:	#330/GD/H

Furnizor/Ofertant: ____________________

Data: ____________________

- Prețuri și termene de livrare [se completează  de către Furnizor]

Furnizorul recunoaște că va fi de asemenea responsabil pentru:

- Livrarea bunurilor la adresele destinatarului (conform comanda – distribuție).

LOT I. Seringi cu ace de unica folosință:

| Nr | Articol | Cantitate | Preț per unitate DDP Chișinău, MDL (TVA 0) | Preț total DDP Chișinău, MDL (TVA 0) | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil | 230 290 |  |  | In 1-3 transe. Prima livrare in termen de 90-120 de zile calendaristice de la semnarea contractului. |
| 2. | Seringi de 2 ml cu ac detașabil | 559 280 |  |  |  |
| 3. | Seringi de 5 ml cu ac detașabil | 411 230 |  |  |  |
| 4. | Seringi de 10 ml cu ac detașabil | 197 390 |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |

### Notă: În caz de discrepanță între prețul unitar și totalul derivat din prețul unitar, corectarea se va face conform prevederilor punctului 8 (iii) din Invitația pentru prezentarea ofertei de preț

* Cantitățile solicitate sunt estimative si pot fi modificate, pana la 15% din valoarea totala a contractului.

- Prețul Fix: Prețurile indicate mai sus sunt fixe și nu fac obiectul niciunei ajustări în timpul executării contractului. Confirmăm că prețurile nu includ taxele vamale, accizele, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Republica Moldova.

- Țara de origine: Bunurile oferite trebuie să provină din țările membre ale Băncii Mondiale și se solicita să furnizați un certificat de origine pentru fiecare articol.

- Programul de livrare: Produsele vor fi livrate în 1-3 tranșe, în baza Notei de Comandă transmisă Furnizorului de către Cumpărător(UCIMP), la adresa proiectelor/ONG-urilor care desfășoară activități de atenuare a riscurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova (malul drept). Cantitatea si nomenclatura de produse per tip, în fiecare livrare va fi diferita, în funcție de solicitările primite de la beneficiari. Livrarea trebuie finalizată conform condițiilor de livrare din Termenii și condițiile de livrare din momentul semnării contractului.

- Legislația aplicabilă: Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile din țara Cumpărătorului.

- Soluționarea litigiilor: Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe informale, orice neînțelegere sau litigiu între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legilor din țara Cumpărătorului.

- Livrarea și Documentele: La expedierea bunurilor, Furnizorul va notifica Cumpărătorului prin email sau fax detaliile complete ale expedierii, inclusiv numărul contractului, descrierea bunurilor, cantitatea etc.

- Plata facturii dvs. se va efectua la 100% contra livrării bunurilor, prin transfer bancar în favoarea Băncii Furnizorului, în termen de zece (10) zile bancare de la recepționarea bunurilor și a serviciilor conexe prevăzute de punctul 1 din acești Termeni și condiții de livrare (denumite în continuare „Serviciile conexe”), confirmate prin semnarea unui act de recepție finală pentru bunuri și servicii conexe emis de Cumpărător și confirmat de Destinatar/beneficiar final (denumit în continuare „Actul de Recepție Finală”).

- Garanție: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului (perioada de valabilitate) așa cum este indicat în Anexa A la Termenii și condițiile de furnizare de la data Actului de Recepție Finală. Vă rugăm să specificați perioada de garanție și termenii în detaliu, conform cerințelor din Anexa A.

- Autorizația producătorului. Cumpărătorul poate solicita Furnizorului înainte de atribuirea contractului să furnizeze autorizația producătorului pentru bunurile contractate.

- Instrucțiuni privind ambalarea și marcarea: Furnizorul va asigura ambalarea standard a bunurilor după cum este necesar, prevenind prejudicierea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.

- Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără niciun cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.

- Forță majoră: Furnizorului nu ii vor fi aplicate penalități sau rezilierea contractului pentru carențe dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor asumate prin Contract sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră.

În sensul acestei clauze, „Forță Majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de Furnizor și care nu implică vina sau neglijența Furnizorului și care nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la, actul Cumpărătorului în calitatea sa suverană, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de mărfuri.

Dacă apare o situație de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre această situație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită altfel în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile de executare care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră.

- Specificațiile tehnice necesare

(i)	Descriere generală

      - Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, dintre cele mai recente și actuale modele, încorporând toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.

(ii)	Detalii specifice și standarde tehnice - conform Anexei A la Termenii și condițiile de furnizare

Furnizorul confirmă corespunderea cu specificațiile de mai sus (În caz de abateri furnizorul va enumera toate aceste abateri).

- Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula Contractul în cazul în care Furnizorul nu livrează bunurile și nu furnizează Serviciile conexe, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, în pofida unei notificări de 10 zile oferite de către Cumpărător, fără a-și asuma nicio răspundere față de Furnizor.

- Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate bunurile până la data livrării sau să efectueze Serviciile conexe în perioada specificată în Contract (așa cum este prevăzut în Termenii de livrare de mai sus), Cumpărătorul poate, fără a afecta toate celelalte clauze în temeiul Contractului, deduce din Prețul Contractului, drept despăgubiri forfetare, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul oferit al bunurilor întârziate sau al serviciilor neexecutate pentru fiecare zi lucrătoare sau parte din aceasta de întârziere până la livrarea sau executarea efectivă, până la o deducere maximă de zece (10)% din Prețul Contractului.

- Frauda și corupția: Politica Fondului Global este de a cere ca toți ofertanții, furnizorii și contractanții și agenții acestora (fie că sunt declarați sau nu), personalul, subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii de servicii în cadrul contractelor finanțate de Fondul Global să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și executării unor astfel de contracte. În aceste circumstanțe, Fondul Global a elaborat un Cod de Conduită pentru Furnizori care are ca scop să asigure că Furnizorii și Reprezentanții Furnizorilor vor participa la procesul de achiziții într-o manieră transparentă, echitabilă, responsabilă și onestă, inclusiv prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind concurența loială precum și a standardelor recunoscute de bune practici în achiziții. Documentul detaliat (Code of Conduct for Suppliers /  Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe website-ul:  https://www.theglobalfund.org/en/governance-policies/

- În calitate de ofertant, confirmăm prin prezenta că am citit Codul de Conduită pentru Furnizori (Code of Conduct for Suppliers), așa cum este menționat în clauza 17 de mai sus și prin semnătura noastră de mai jos ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții.

FURNIZOR/OFETANT:                   _________________________________

Adresa  Furnizorului:                        _________________________________

Semnătura autorizată:                       _________________________________

Numele si funcția semnatarului:       _________________________________

Data: ______________________	                               L.Ş.

Anexa A

la Termenii și condițiile de furnizare

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT I. Seringi cu ace de unica folosință:

| № | Denumire produs | Specificații tehnice (minime obligatorii) solicitate | Descrierea specificațiilor tehnice oferite |  | Producător și țara de origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 1 ml, cu ac nedetașabil | Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 12 mm – 13 mm |  | Ac - diametrul şi lungimea: __________ |  |
| Cerințe de calitate si Certificare obligatorii |  | - Certificate ISO 13485 - Confirmare de corespundere la standardul ISO 8537 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale UCIMP DS își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării. |  |  |  |
| 2. | Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu ac detașabil | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 2ml – 23G(0,6 mm); 25 mm-30 mm |  | Ac - diametrul şi lungimea:__________ |  |
| 3. | Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu ac detașabil | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 5ml – 22G(0,7 mm); 30 mm- 40 mm |  | Ac - diametrul şi lungimea:___________ |  |
| 4. | Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu ac detașabil | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 10ml – 21G(0,8 mm)-22G(0,7 mm); 40 mm-50 mmParametrii acului: diametrul şi lungimea: 10ml – 21G(0,8 mm)-22G(0,7 mm); 40 mm-50 mm |  | Ac - diametrul şi lungimea: ___________ |  |
| Cerințe de calitate si Certificare obligatorii |  | - Certificate ISO 13485 - Declarație(certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul ofertat UCIMP DS își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării. |  |  |  |

- Toate bunurile vor fi testate de beneficiar.

- Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.

| Furnizor: ______________________________________ (denumirea companie) Adresa Furnizorului: ____________________________ Tel: ___________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________________________ | Semnătura autorizată: ________________________________ Numele si funcția semnatarului: _____________________________ Data: ______________________ L.Ş. |
| --- | --- |

În acest context, orice acțiune întreprinsă de un ofertant, furnizor, contractant sau de orice al lor personal, agenți, subcontractanți, subconsultanți, furnizori de servicii, furnizori și/sau angajații acestora în vederea influențării asupra procesului de achiziție sau a executării contractului pentru un avantaj necuvenit este improprie.