            Anexă la demers

CAIET DE  SARCINI 

privind achiziţionarea lucrărilor de reparații 
1. Denumirea beneficiarului  
Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice” 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Grupul de lucru pentru achiziţii  
                                                                    Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice” 

3. Obiectul achiziţiilor:                              Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4
Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitectural constructive (SAC)
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demolari



	1
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu - pereu

	m3
	
	6,2100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	13,0410

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	8,1972

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,3105

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	1,8009

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	1,8009

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,9315

	2
	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor

	m3
	
	77,6400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5200
	40,3728

	3
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie - scari

	m2
	
	42,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	16,3800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	16,3800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,1000

	4
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	42,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	6,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,6800

	5
	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de beton 

	m
	
	23,8100



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,5700
	13,5717

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5700
	13,5717

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0800
	1,9048

	6
	RpCP45A
	Demontarea portilor metalice

	kg
	
	267,8000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	8,0340

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	8,0340

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,2142

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,2678

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,8034

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	1,3390

	7
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor metalice

	kg
	
	106,2900



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,1258

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,1258

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0850

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1063

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,3189

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,5315

	8
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea tablei profilate)

	m2
	
	1 508,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	542,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	542,8800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	30,1600

	9
	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	
	1 508,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	135,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	135,7200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	45,2400

	10
	RpCH32E
	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn

	m3
	
	12,2100



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,0000
	24,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	5,3724

	11
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane

	m
	
	48,6400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	4,3776

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	2,4320

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,4864

	12
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi

	m
	
	63,9100



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	5,7519

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	3,1955

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,6391

	13
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - lacrimar fronton

	m
	
	36,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	3,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,3600

	14
	RpCI42C
	Demontarea frontonului din tabla

	m2
	
	93,2500



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,4400
	41,0300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	41,0300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0250
	2,3313

	15
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare la fatada si soclu

	m2
	
	865,0100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	103,8012

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	129,7515

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	43,2505

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	8,6501

	16
	RpCO56C
	Demontarea tavanului tip Armostrong

	m2
	
	307,9500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	40,0335

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	36,9540

	17
	RpCG29E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare

	m3
	
	43,6200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	19,6290

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0500
	263,9010

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0800
	3,4896

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	3,4896

	18
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori 

	m2
	
	330,7700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	39,6924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	49,6155

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	16,5385

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	3,3077

	19
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie

	m2
	
	399,8900



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	155,9571

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	155,9571

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	19,9945

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	19,9945

	20
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	399,8900



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	59,9835

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	59,9835

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	19,9945

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	15,9956

	21
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 

	m3
	
	3,1600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	1,4220

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	5,3404

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,3792

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,2528

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	1,0112

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	1,0112

	22
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	9,2000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,9320

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,9320

	23
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre

	m2
	
	22,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	4,6200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	4,6200

	24
	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor existente la ferestre

	m
	
	19,2200



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	1,7298

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,9610

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,1922

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	2. Evacuare gunoi



	25
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	112,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	333,0000

	26
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	112,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	50,6250

	27
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)

	t
	
	112,5000



	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	29,0250

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
	

	3. Reparatie acoperis



	28
	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	
	7,5100



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	21,6800
	162,8168

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	18,0991

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,1600
	1,2016

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,0600
	0,4506

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,8300
	6,2333

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	7,2000
	54,0720

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	4,3800
	32,8938

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	3,3800
	25,3838

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	1,9600
	14,7196

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	38,0000
	285,3800

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	1,1265

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,4400
	3,3044

	29
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	4,7000




	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	95,1750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	10,5750

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	35,2500

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,0470

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	4,3710

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,5640

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	15,9800

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	14,1470

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	12,1260

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	14,1000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,7050

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	1,5510

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	1,0810

	30
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	
	1 946,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	389,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	97,3000

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	2 305,0370

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	24 052,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	19,4600

	31
	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (8,64 m3)

	m2
	
	1 946,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	437,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	136,2200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,00444
	8,6402

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	233,5200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	58,3800

	32
	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	
	20,8500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8500
	17,7225

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,2300
	4,7955

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	1,7000
	35,4450

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	6,7000
	139,6950

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0120
	0,2502

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	1,0000
	20,8500

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,1043

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0600
	1,2510

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0120
	0,2502

	33
	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

	m3
	
	20,8500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2500
	5,2125

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	1,9600
	40,8660

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0209

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0020
	0,0417

	34
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla profilata tip Lindab

	m2
	
	1 946,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	1 751,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	486,5000

	
	27104036430002233
	Placi din tabla profilata tip Lindab
	m2
	1,1500
	2 349,7950

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	1 021,6500

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	18 389,7000

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	204,3300

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	81,7320

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	102,1650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	97,3000

	35
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm

	m
	
	48,6400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	17,0240

	
	2710406315666172613
	Burlan rotund prefabricat tip brass D=90 mm
	m
	1,0500
	52,0934

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	24,8064

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	12,4032

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	24,8064

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	12,4032

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	12,4032

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	12,4032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,7296

	36
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm

	m
	
	63,9100



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	19,1730

	
	271040631122800312
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  D=125 mm
	m
	1,0500
	69,1187

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	92,1582

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	13,1655

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	6,5827

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	13,1655

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	13,1655

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	658,2730

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,2782

	37
	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti 

	m3
	
	0,0500



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	20,0000
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000
	0,1000

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	1,0000
	0,0500

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,2500
	0,0125

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,0000
	0,2500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	5,0000
	0,2500

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	3,5000
	0,1750

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	3,5000
	0,1750

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	3,5000
	0,1750

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	5,0000
	0,2500

	38
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	
	11,2000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	2,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,5600

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	13,2664

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	138,4320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1120

	39
	CE30C
	Montare placi din OSB 20 mm

	m2
	
	5,9400



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2300
	1,3662

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,2970

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000
	0,5940

	
	2020133332920527133
	Placi OSB 20 mm
	m2
	1,0500
	6,2370

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,1782

	40
	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 

	m2
	
	6,5300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	9,4685

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,6530

	
	271040364200032222
	Tabla plana zincata 0,7 mm
	m2
	1,1500
	7,8850

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	4,1139

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	34,2825

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	34,2825

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	2,2284

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	0,6857

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,1437

	41
	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan

	m
	
	7,2500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,3000
	2,1750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,3625

	
	24302261030002
	Chit polimeric - ermetic poliuretan
	kg
	0,1500
	1,1419

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,0100
	0,0761

	42
	CK26D
	Sort din tabla zincata 160 mm

	m
	
	7,2500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900
	0,6525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0725

	
	274312354902722322
	Sort din tabla zincata 160 mm
	m
	1,0000
	7,2500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	43,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0725

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie acoperis
	

	4. Copertine



	43
	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerala, de tip "Sandwich" 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice. 

	m2
	
	67,7000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2000
	81,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	20,3100

	
	281123446350433121
	Panouri  "Sandwich"  50 mm prevopsit, cu vata minerala
	m2
	1,0200
	70,4351

	
	2523156720006
	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 
	kg
	2,5800
	178,1593

	
	2874115836897
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235
	buc
	3,0000
	207,1620

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	207,1620

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1810
	12,4988

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	3,3850

	44
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	
	7,6000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	2,6600

	
	27104550631561726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	1,0500
	8,1396

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	3,8760

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	1,9380

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	3,8760

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	1,9380

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	1,9380

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	1,9380

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,1140

	45
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 

	m
	
	48,6100



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	14,5830

	
	27104046311242800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	1,0500
	52,5717

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	70,0956

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	10,0137

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	5,0068

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	10,0137

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	10,0137

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	500,6830

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,9722

	46
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit  montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

	m2
	
	129,3800



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	161,7250

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	15,5256

	
	28112364430333444
	Panouri  "Sandwich" 50 mm prevopsit 
	m2
	1,0200
	135,9266

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	426,4365

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	399,7842

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	399,7842

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	23,3207

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	12,9380

	47
	CD07A
	Casete din Altcombond,  pe carcasa metalica

	m2
	
	129,3800



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	116,4420

	
	273210443646070
	Casete din Altcombond, 
	m2
	1,1100
	143,6118

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	452,8300

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	2,8000
	362,2640

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	2,8000
	362,2640

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0400
	5,1752

	48
	CK26D
	Sort din tabla plana colorata l=160 mm

	m
	
	57,9400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900
	5,2146

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,5794

	
	27431231133
	Sort din tabla plana colorata l=160 mm
	m
	1,0000
	57,9400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	347,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,5794

	49
	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan

	m
	
	57,9400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,3000
	17,3820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	2,8970

	
	24302261030002
	Chit polimeric - ermetic poliuretan
	kg
	0,1500
	9,1256

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,0100
	0,6084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertine
	

	5. Coloane



	50
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit  montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

	m2
	
	55,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	68,7500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	6,6000

	
	28112364430333444
	Panouri  "Sandwich" 50 mm prevopsit 
	m2
	1,0200
	57,7830

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	181,2800

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	169,9500

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	169,9500

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	9,9138

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	5,5000

	51
	CD07A
	Casete din Altcombond,  pe carcasa metalica

	m2
	
	55,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	49,5000

	
	273210443646070
	Casete din Altcombond, 
	m2
	1,1100
	61,0500

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	192,5000

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	2,8000
	154,0000

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	2,8000
	154,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0400
	2,2000

	52
	CK26D
	Sort din tabla plana colorata l=160 mm

	m
	
	19,8000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900
	1,7820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,1980

	
	27431231133
	Sort din tabla plana colorata l=160 mm
	m
	1,0000
	19,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	118,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1980

	53
	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan

	m
	
	19,8000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,3000
	5,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,9900

	
	24302261030002
	Chit polimeric - ermetic poliuretan
	kg
	0,1500
	3,1185

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,0100
	0,2079

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coloane
	

	6. Pereti



	54
	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)

	m2
	
	38,8200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,6490
	141,6542

	
	266210555270100012
	Placi ghips-carton 12,5 mm  hidrofob
	m2
	4,2000
	163,8592

	
	252130260229061
	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)
	m2
	1,0300
	40,1845

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	44,6711

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	85,8310

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	47,5972

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	3,0300
	118,2127

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,9710
	37,8827

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	6,8275

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	58,5211

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	12,6900
	495,0889

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	29,4300
	1 148,1850

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,6242

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0154
	0,5978

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0937
	3,6374

	55
	СF60B
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)

	m2
	
	130,8000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2700
	296,9160

	
	266210555270100012
	Placi ghips-carton 12,5 mm  hidrofob
	m2
	2,1000
	276,0534

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	96,6187

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	289,1988

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	12,9100
	1 697,0711

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	308,9169

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,5150
	199,1528

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,4880
	64,1496

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	11,5022

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	197,1810

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	5,8000
	762,4332

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	1,2295

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0567
	7,4164

	56
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,2400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	33,8976

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	6,9432

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	1 209,6000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,5520

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	21,6000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,5520

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,0038

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,0720

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,9864

	57
	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	
	5,1500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0900
	15,9135

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	3,2445

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	4,6350

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	15,4500

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0700
	0,3605

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1000
	0,5150

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,0026

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,5150

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	1,9055

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	7. Finisare pereti



	7.1. W-1



	58
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	330,7700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,9231

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	89,3079

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	16,5385

	59
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100

	kg
	
	496,1500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	19,8460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	2,4808

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d3 mm 100x100
	kg
	1,0100
	501,1115

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	2,4808

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	4,9615

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	148,8450

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,2977

	60
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	330,7700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	330,7700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	66,1540

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	1 041,9255

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	1 190,7720

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	8,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,9846

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,6615

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	1,6539

	61
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	330,7700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	132,3080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	39,6924

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	7,9385

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	1,3231

	62
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	875,4400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	26,2632

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	236,3688

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	43,7720

	63
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	875,4400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	175,0880

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	962,9840

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	131,3160

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,2626

	64
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	875,4400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	1 068,0368

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	6 250,6416

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	3,5018

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	14,0070

	65
	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	
	875,4400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	1 050,5280

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	6 259,3960

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	4,3772

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	70,0352

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	13,1316

	66
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	875,4400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	26,2632

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	131,3160

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	43,7720

	67
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	875,4400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	393,9480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	87,5440

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	923,5017

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,8754

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,8754

	68
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	875,4400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	175,0880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	87,5440

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	431,5919

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,8754

	69
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	875,4400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	26,2632

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	131,3160

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	43,7720

	70
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	875,4400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	481,4920

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	350,1760

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	52,5264

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	437,7200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	43,7720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,7509

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total W-1
	

	7.2. W-2



	71
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	24,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7200

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	6,4800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2000

	72
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100

	kg
	
	72,1000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	2,8840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,3605

	
	2873122004100
	Plase sudate VR1-d3 mm 100x100
	kg
	1,0100
	72,8210

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,3605

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,7210

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	21,6300

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0433

	73
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit

	m2
	
	24,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	24,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	4,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	75,6000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	86,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,6240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,1200

	74
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	24,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,8800

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,5760

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0960

	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	24,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7200

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	6,4800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2000

	76
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	
	24,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	54,0000

	
	26701122030002
	Placi portelonat 30x60 cm
	m2
	1,0500
	25,2000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	96,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	480,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	7,9200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,1920

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,2880

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total W-2
	

	7.3. W-3



	77
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	77,6400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,3292

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,6460

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,8820

	78
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	77,6400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	15,5280

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	85,4040

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	11,6460

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0233

	79
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	77,6400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	94,7208

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	554,3496

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,3106

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,2422

	80
	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	
	77,6400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	93,1680

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	555,1260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,3882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	6,2112

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,1646

	81
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	77,6400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,3292

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,6460

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,8820

	82
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	77,6400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	34,9380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,7640

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	81,9024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0776

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0776

	83
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	77,6400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	15,5280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,7640

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	38,2765

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0776

	84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	77,6400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,3292

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,6460

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,8820

	85
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	77,6400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	42,7020

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	31,0560

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,6584

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	38,8200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,8820

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1553

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total W-3
	

	7.4. W-4



	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	9,8300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2949

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,4745

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4915

	87
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	9,8300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,9660

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	10,8130

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,4745

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0029

	88
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	9,8300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	11,9926

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	70,1862

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0393

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,1573

	89
	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	
	9,8300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	11,7960

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	70,2845

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0491

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,7864

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,1474

	90
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	9,8300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2949

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,4745

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4915

	91
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	9,8300



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	4,4235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,9830

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	10,3697

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0098

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0098

	92
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	9,8300



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,9660

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,9830

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	4,8462

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0098

	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	9,8300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2949

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,4745

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4915

	94
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	9,8300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	5,4065

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,9320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,5898

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,9150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,4915

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0197

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total W-4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti
	

	8. Finisare tavane



	8.1. T-1



	95
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm)

	m2
	
	8,0900



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	15,4519

	
	442662102701000552
	Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm
	m2
	1,0500
	8,5370

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	7,4719

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	17,8870

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	19,1066

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	6,1588

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	2,2034

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,7114

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	13,4152

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	131,6320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0372

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,3843

	96
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	8,0900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2427

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,2135

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4045

	97
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	8,0900



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,2810

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6180

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	17,0683

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0162

	98
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	8,0900



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,6180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8090

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	3,9884

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0081

	99
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	8,0900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2427

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,2135

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4045

	100
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	8,0900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,4495

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,2360

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,4854

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,0450

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,4045

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0162

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total T-1
	

	8.2. T-2



	101
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	232,4800



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	34,8720

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	476,5840

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	929,9200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" 600 x 600
	m2
	1,0500
	244,1040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	3,4872

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total T-2
	

	8.3. T-3



	102
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm)

	m2
	
	40,0200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	76,4382

	
	442662102701000552
	Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm
	m2
	1,0500
	42,2311

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	36,9623

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	88,4842

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	94,5172

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	30,4667

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	10,8996

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	3,5193

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	66,3632

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	651,1634

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,1841

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,9010

	103
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	40,0200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,2006

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,0030

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,0010

	104
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	40,0200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	36,0180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,0040

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	84,4342

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0800

	105
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	40,0200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	8,0040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,0020

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	19,7299

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0400

	106
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	40,0200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,2006

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,0030

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,0010

	107
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	40,0200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,0110

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,0080

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,4012

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,0100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total T-3
	

	8.4. T-4



	108
	CK28B
	Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat

	m2
	
	7,8300



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	0,3915

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,1000
	16,4430

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,1745

	
	26701122040503
	Placi  de aluminiu casetat
	m2
	1,0500
	8,4435

	
	2521106718394
	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate
	m
	2,5500
	20,5056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0783

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total T-4
	

	8.5. T-5



	109
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antifoc gr. 12,5 mm)

	m2
	
	119,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	228,2450

	
	4426621027010005522
	Placi ghips-carton antifoc gr. 12,5 mm
	m2
	1,0500
	126,1024

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	110,3696

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	264,2145

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	282,2291

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	90,9739

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	32,5464

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	10,5085

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	198,1609

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	1 944,3785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,5497

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	5,6763

	110
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	119,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,5850

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,9250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,9750

	111
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	119,5000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	107,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	23,9000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	252,1211

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,2390

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2390

	112
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	119,5000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	23,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,9500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	58,9135

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1195

	113
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	119,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,5850

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,9250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,9750

	114
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	119,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	65,7250

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	47,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,1700

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	59,7500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,9750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,2390

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total T-5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare tavane
	

	9. Finisare pardoseli



	9.1. P-1



	115
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	359,8700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	7,1974

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	388,6596

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,1799

	116
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	359,8700



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	25,1909

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	17,9935

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	372,5734

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	1,4395

	117
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	359,8700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	7,1974

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	388,6596

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,1799

	118
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	359,8700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	215,9220

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	11,8757

	119
	CG01A1 k=8
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	359,8700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	287,8960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	57,5792

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	6 189,7640

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	20,1527

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	5,7579

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	8,6369

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	4,3184

	120
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm, grosimea cel putin 9 mm

	m2
	
	359,8700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	395,8570

	
	1126611125800703222
	Placi de portelonat 600*600, grosimea cel putin 9 mm


	m2
	1,0300
	374,3728

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	2 326,1997

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	149,0222

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	7 269,3740

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	1,0904

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,6478

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	6,0458

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	22,6718

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total P-1
	

	9.2. P-2



	121
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	7,8300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,3132

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	13,3110

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	2,6622

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,0047

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	8,8479

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0078

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,1018

	122
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	7,8300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,1566

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	8,4564

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0039

	123
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	7,8300



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	0,5481

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,3915

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	8,1064

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0313

	124
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	7,8300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,1566

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	8,4564

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0039

	125
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	7,8300



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	4,6980

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,2584

	126
	CG01A1 k=8
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	
	7,8300



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	6,2640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,2528

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	134,6760

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,4385

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1253

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,1879

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0940

	127
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm, grosimea cel putin 9 mm

	m2
	
	7,8300



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	8,6130

	
	1126611125800703222
	Placi de portelonat 600*600, grosimea cel putin 9 mm


	m2
	1,0300
	8,1455

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	50,6131

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	3,2424

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	158,1660

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0237

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0141

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,1315

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,4933

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total P-2
	

	9.3. Plinte



	128
	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x70 mm

	m
	
	413,3100



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000
	165,3240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	41,3310

	
	28741163443312500
	Plinte din ceramica 600x70 mm
	m2
	0,0700
	30,3783

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	151,8914

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	2 603,8530

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	43,3976

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	123,9930

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	20,6655

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,4133

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Plinte
	

	9.4. Strat suport pentru pardosele



	129
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100

	kg
	
	95,5500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,3887

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,4778

	
	28731220041002
	Plase sudate VrI D5 mm 100x100
	kg
	1,0100
	96,5055

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,4778

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,9555

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	28,6650

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0573

	130
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	45,5000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	36,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5500

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	4,6637

	131
	CG22A4 k=5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	45,5000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	22,7500

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	2,3205

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Strat suport pentru pardosele
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pardoseli
	

	10. Tamplarie



	132
	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte 

	m2
	
	22,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4131
	31,0882

	
	203011293110822
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte 
	m2
	1,0000
	22,0000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000
	143,0000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,5200
	55,4400

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,6400
	58,0800


	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400
	14,0800

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1910
	4,2020

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0297
	0,6534

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1634
	3,5948

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1061
	2,3342

	133
	CK21A
	Usi duble confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (4 buc.)

	m2
	
	13,0000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	11,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,3000

	
	281210630605012244
	Usi duble din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m
	m2
	1,0000
	13,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	52,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	6,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,2750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	7,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	13,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2600

	134
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (3 buc.)

	m2
	
	5,7800



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	4,9130

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5780

	
	2812106306050122
	Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m
	m2
	1,0000
	5,7800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	23,1200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,8900

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,0115

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,4680

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	5,7800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1156

	135
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu  grosime 25 mm ALT 118  la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (15 buc.)

	m2
	
	26,8800



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	22,8480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,6880

	
	28121063113322
	Usi din profiluri din aluminiu  grosime 25 mm ALT 118 
	m2
	1,0000
	26,8800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	107,5200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	13,4400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	4,7040

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	16,1280

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	26,8800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,5376

	136
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

	buc
	
	7,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	13,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,4200

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,2100

	137
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb

	m
	
	19,2200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	6,1504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,5376

	
	2743123549044262
	Glafuri din tabla prevopsita alb
	m
	1,0000
	19,2200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	76,8800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1922

	138
	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Profil latime cel putin 5 cm, geam termopan LowE 32 mm) 

	m2
	
	36,9000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,7000
	25,8300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,8450

	
	252314672020022
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - Profil latime cel putin 5 cm, geam termopan LowE 32 mm
	m2
	1,0500
	38,7450

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,3690

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	4,4280

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	12,9150

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,1845

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	11. Scari



	139
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	46,6200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3986

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	12,5874

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3310

	140
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	
	46,6200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	10,9091

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	716,8524

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	4,2168

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,1874

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	1,9580

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,4662

	141
	CG56A1 k=5
	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:

	m2
	
	46,6200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	5,3613

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1,5300
	428,3282

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,2800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	0,9324

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2331

	142
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm, grosimea cel putin 9 mm

	m2
	
	46,6200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	51,2820

	
	112661112223013
	Placi de portelonat 600*600, grosimea cel putin 9 mm


	m2
	1,0300
	48,4988

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	301,3517

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	19,3053

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	941,7240

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1413

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0839

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,7832

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	2,9371

	143
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm)

	m2
	
	42,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	80,2200

	
	442662102701000552
	Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm
	m2
	1,0500
	44,3205

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	38,7910

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	92,8620

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	99,1935

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	31,9741

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	11,4389

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	3,6934

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	69,6465

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	683,3799

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,1932

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,9950

	144
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	42,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,2600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,1000

	145
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	42,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	18,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	44,3058

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0420

	146
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	42,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	8,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,2000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	20,7060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0420

	147
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	42,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,2600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,1000

	148
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	42,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,1000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,5200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	21,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0840

	149
	CH06A
	Balustrade din Inox

	m
	
	15,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	13,5000

	
	28121063057141
	Bara din inox
	m
	1,0100
	15,1500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	1,5000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	10,5000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,3750

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari
	

	12. Gauri canale de ventilare



	150
	RCsB29O
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 160 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4480
	2,2400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1920
	0,9600

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0088
	0,0440

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0630
	0,3150

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3100
	1,5500

	151
	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm 

	buc
	
	3,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3360
	1,0080

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1440
	0,4320

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0072
	0,0216

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0286
	0,0858

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2300
	0,6900

	152
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm

	buc
	
	4,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,6800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,7200

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,0340

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,2224

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,1600

	153
	RCsB29S k=1,6
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 300x300 mm

	buc
	
	4,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	3,5840

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,5360

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,0627

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,5894

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	2,4960

	154
	RCsB29S k=1,3
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 250x300 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	3,6400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,5600

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,0637

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,5987

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	2,5350

	155
	RCsB29S k=1,1
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 200x250 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	3,6960

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,5840

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,0647

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,6079

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	2,5740

	156
	RCsB29S k=1,4
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu dimensiunile 250x350 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	3,9200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,6800

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,0686

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,6447

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	2,7300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Gauri canale de ventilare
	

	13. Constructie copertine



	157
	CL18A
	Confectii metalice diverse

	kg
	
	1 191,7500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	226,4325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	11,9175

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	11,9175

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	11,9175

	
	277527630988633
	Confectii metalice - Teava patrata 60x60x4 mm
	kg
	1,0000
	1 191,7500

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	5,9588

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	9,5340

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	17,8762

	158
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	1,1900



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	1,9635

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	4,0222

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	0,2856

	159
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	1,1900



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	4,5458

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	6,1880

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	0,4284

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie copertine
	

	14. Reparatie cerdac



	160
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	800,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	16,0000

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	864,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,4000

	161
	IzF10A
	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm

	m2
	
	754,6700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1700
	128,2939

	
	252130260290134
	Cimentoplast grosime 15 cm
	m2
	1,0400
	784,8568

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0030
	2,2640

	162
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	2 339,4700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	58,4868

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	11,6973

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	2 362,8647

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	11,6973

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	23,3947

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	701,8410

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	1,4037

	163
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	754,6700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	452,8020

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	24,9041

	164
	CG01A1 k=8
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	754,6700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	603,7360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	120,7472

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	12 980,3240

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	42,2615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	12,0747

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	18,1121

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	9,0560

	165
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	12,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3720

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	3,3480

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6200

	166
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	12,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	12,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,4800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	39,0600

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	44,6400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,3224

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0744

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0248

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,0620

	167
	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	12,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	2,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,7440

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,1488

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0248

	168
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 

	m2
	
	12,4000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	23,4608

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	5,1832

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	50,0960

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	62,6200

	
	2682441626113701
	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3
	m2
	1,0700
	13,4007

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	13,7764

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	100,1920

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,3100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,0422

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	0,3720

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,2604

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie cerdac
	

	15. Reparatie planseu cota 4.100



	169
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	700,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	14,0000

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	756,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,3500

	170
	IzF10A
	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm

	m2
	
	658,4500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1700
	111,9365

	
	252130260290134
	Cimentoplast grosime 15 cm
	m2
	1,0400
	684,7880

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0030
	1,9754

	171
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	2 041,1900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	51,0298

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	10,2059

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	2 061,6019

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	10,2059

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	20,4119

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	612,3570

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	1,2247

	172
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	658,4500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	395,0700

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	21,7289

	173
	CG01A1 k=8
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	658,4500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	526,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	105,3520

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	11 325,3400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	36,8732

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	10,5352

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	15,8028

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	7,9014

	174
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	101,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,0360

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	27,3240

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,0600

	175
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	101,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	101,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	20,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	318,7800

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	364,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	2,6312

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,6072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,2024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,5060

	176
	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	101,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	20,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	6,0720

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,2144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2024

	177
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 

	m2
	
	101,2000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	191,4704

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	42,3016

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	408,8480

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	511,0600

	
	2682441626113701
	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3
	m2
	1,0700
	109,3668

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	112,4332

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	817,6960

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	2,5300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,3441

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	3,0360

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	2,1252

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie planseu cota 4.100
	

	16. Fatada



	16.1. Soclu



	178
	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 

	m2
	
	110,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	13,2000

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	374,0000

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	74,8000

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,1320

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	248,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,2200

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	2,8600

	179
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100

	m2
	
	110,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	156,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	32,7800

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	444,4000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	444,4000

	
	252130244602907
	Polistiren extrudat grosimea 100
	m2
	1,0700
	118,8770

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	122,2100

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000
	0,0000

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	666,6000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	2,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,3740

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	2,5300

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	1,9800

	180
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	
	110,0000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	13,2000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	45,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,5000

	181
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2

	m2
	
	110,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	134,2000

	
	2653102100831121
	Mozaic tip Baumit
	kg
	5,5000
	605,0000

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,6600

	182
	CK26B
	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m

	m
	
	118,8000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	38,0160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	9,5040

	
	274312354222902336231
	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m
	m
	1,0000
	118,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	475,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,1880

	183
	CK26B
	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)

	m
	
	118,8000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	38,0160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	9,5040

	
	2743123542229023362331
	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)
	m
	1,0000
	118,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	475,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,1880

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	16.2. Pereti mai sus de cota 0.000



	184
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 248,71 m.l.)

	m2
	
	781,7500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	1 479,0710

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	326,7715

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	3 158,2700

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	3 947,8375

	
	2682441626113701
	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3
	m2
	1,0700
	844,8372

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	868,5243

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,3150
	248,7138

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	6 316,5400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	19,5438

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	2,6580

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	23,4525

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	16,4168

	185
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3

	m2
	
	37,3100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	89,3201

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	19,7370

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	150,7324

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	188,4155

	
	25213026029094422
	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm
	m2
	1,0700
	40,3209

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	47,8575

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	301,4648

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,9328

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,1269

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	11,1930

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,7835

	186
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	
	819,0600



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	98,2872

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	339,9099

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	40,9530

	187
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	
	819,0600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	999,2532

	
	265310210083112
	Tink 
	kg
	2,3000
	1 883,8380

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	4,9144

	188
	CK26B
	Lacrimar din aluminiu vopsit l=120 mm

	m
	
	20,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	6,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,6000

	
	2743123549044222
	Lacrimar din aluminiu vopsit l=120 mm
	m
	1,0000
	20,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	80,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,2000

	189
	CK26B
	Lacrimar din aluminiu vopsit l=310 mm

	m
	
	36,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	11,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,8800

	
	27431235490442224
	Lacrimar din aluminiu vopsit l=310 mm
	m
	1,0000
	36,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	144,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,3600

	190
	CD07B
	Pereti din panouri din profnastil (culoare antracit) prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - fronton

	m2
	
	120,6900



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	120,6900

	
	32732103646070
	Profnastil culoare antracit
	m2
	1,1100
	133,9659

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	422,4150

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	337,9320

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0400
	4,8276

	191
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	929,0600



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	696,7950

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,2787

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0929

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,2787

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,1115

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	2,7872

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	4 180,7700

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti mai sus de cota 0.000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada
	

	17. Scari exterioare



	17.1. S-1



	192
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150

	kg
	
	390,5000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	9,7625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,9525

	
	2873122200410023
	Plase sudate VrI D4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	394,4050

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,9525

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,9050

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	117,1500

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,2343

	193
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	26,7000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,6700

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	25,3650

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	1,3350

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	2,1360

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	2,4030

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0935

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0134

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,2040

	194
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20

	m3
	
	16,8000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	57,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	6,7200

	
	2663103210330330001
	Beton C16/20
	m3
	1,0250
	17,4783

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,7052

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	10,0800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	4,2000

	195
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	112,8900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,3867

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	30,4803

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,6445

	196
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x10 mm - antiderapanta (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	112,8900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	124,1790

	
	1126611128007030124162222
	Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta - (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)
	m2
	1,0300
	117,4395

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	729,7210

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	46,7477

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 280,3780

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,3421

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,2032

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	1,8966

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	7,1121

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total S-1
	

	17.2. S-2



	197
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150

	kg
	
	70,2000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,7550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,3510

	
	2873122200410023
	Plase sudate VrI D4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	70,9020

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,3510

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,7020

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	21,0600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0421

	198
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	9,5000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,9500

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	9,0250

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,4750

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,7600

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	0,8550

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0333

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0047

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,1400

	199
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20

	m3
	
	3,3600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	11,5920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,3440

	
	2663103210330330001
	Beton C16/20
	m3
	1,0250
	3,4957

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,3410

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,0160

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,8400

	200
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	22,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,6600

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	5,9400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,1000

	201
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x10 mm - antiderapanta (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	22,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	24,2000

	
	1126611128007030124162222
	Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta - (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)
	m2
	1,0300
	22,8866

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	142,2080

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	9,1102

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	444,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0667

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0396

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,3696

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	1,3860

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total S-2
	

	17.3. S-3



	202
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150

	kg
	
	15,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,3750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0750

	
	2873122200410023
	Plase sudate VrI D4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	15,1500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0750

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,1500

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,5000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0090

	203
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	7,6600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,7660

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	7,2770

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,3830

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,6128

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	0,6894

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0268

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0038

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,9192

	204
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20

	m3
	
	3,0500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	10,5225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,2200

	
	2663103210330330001
	Beton C16/20
	m3
	1,0250
	3,1731

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,3096

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,8300

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,7625

	205
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	4,4200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1326

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	1,1934

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2210

	206
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x10 mm - antiderapanta (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	4,4200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,8620

	
	1126611128007030124162222
	Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta - (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)
	m2
	1,0300
	4,5981

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	28,5709

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,8303

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	89,2840

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0134

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0080

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,0743

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,2785

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total S-3
	

	17.4. S-4



	207
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150

	kg
	
	15,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,3750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0750

	
	2873122200410023
	Plase sudate VrI D4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	15,1500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0750

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,1500

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,5000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0090

	208
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	3,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	2,8500

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,1500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,2400

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	0,2700

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0105

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0015

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,3600

	209
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20

	m3
	
	1,1300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	3,8985

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,4520

	
	2663103210330330001
	Beton C16/20
	m3
	1,0250
	1,1756

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,1147

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,6780

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,2825

	210
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	4,4200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1326

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	1,1934

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2210

	211
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x10 mm - antiderapanta (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	4,4200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	4,8620

	
	1126611128007030124162222
	Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta - (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)
	m2
	1,0300
	4,5981

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	28,5709

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,8303

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	89,2840

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0134

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0080

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,0743

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,2785

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total S-4
	

	17.5. Balustrade



	212
	CH06A
	Balustrade din Inox

	m
	
	28,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	25,2000

	
	28121063057141
	Bara din inox
	m
	1,0100
	28,2800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	2,8000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	1,6800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	19,6000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,7000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrade
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari exterioare
	

	18. Amenajare exterioara



	213
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa)

	100 m3
	
	0,4650



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,0463

	214
	pret de piata
	Costul argilei nisipoase

	m3
	
	46,5000



	
	43432
	Costul argilei nisipoase
	m3
	1,0000
	46,5000

	215
	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa)

	t
	
	83,7000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750
	31,3875

	216
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,4650



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,1674

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0019

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,1860

	217
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	0,4650



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	0,5069

	218
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	46,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	34,8750

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	4,6500

	219
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - 140 mm

	m3
	
	30,9400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	30,6306

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	35,5810

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,0940

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,4974

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	12,9948

	220
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	180,3000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	4,5075

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,9015

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	182,1030

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,9015

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,8030

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	54,0900

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,1082

	221
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	62,1000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	49,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,2100

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	6,3652

	222
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm)

	m2
	
	221,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	128,2242

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	3,4918

	
	266111280065622
	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm
	m2
	1,0150
	224,3150

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	353,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 739,2700

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	1,1050

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	9,4588

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	4,4200

	223
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)

	m
	
	44,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	6,6000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	19,3600

	
	2663102100292
	Beton marfa clasa C 20/25
	m3
	0,0450
	1,9800

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	128,4800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	0,3520

	
	266612280028544
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x100 cm
	m
	1,0050
	44,2200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2640

	224
	DE10A
	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	
	18,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	2,7000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	7,9200

	
	26631021000201
	Beton clasa C15
	m3
	0,0450
	0,8100

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	52,5600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	0,1440

	
	2666122800328533
	Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm
	m
	1,0050
	18,0900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1080

	225
	CK14A
	Poarta metalica batanta, gata vopsita H=2,2 m, L=3,9 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere

	m2
	
	8,5800



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	1,6302

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	8,2368

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	1,5444

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	3,2604

	
	203011293015022322
	Poarta metalica batanta, gata vopsita H=2,2 m, L=3,9 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere
	m2
	1,0000
	8,5800

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	34,3200

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	34,3200

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	34,3200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,8580

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,9867

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	1,9734

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	10,7250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0343

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0086

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,1716

	226
	CL19A
	Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=2,0 m) culoare antracit

	m2
	
	47,6200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,5000
	71,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,7620

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0250
	1,1905

	
	2873136306000200
	Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=2,0 m) culoare antracit
	m2
	1,0000
	47,6200

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0500
	2,3810

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800
	3,8096

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0700
	3,3334

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,0000
	47,6200

	227
	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (k-0,4 la resurse)

	buc
	
	12,0000



	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,0800
	0,3840

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9200
	9,2160

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	0,4800
	2,3040

	228
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii clasa C16/20

	m3
	
	0,8000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	2,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,3200

	
	26631032100001233
	Beton C16/20
	m3
	1,0250
	0,8323

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0812

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,4800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,2000

	229
	CL18A
	Confectii metalice diverse - Teava patrata 60x60x4, L=3000mm

	kg
	
	241,5600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	45,8964

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,4156

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,4156

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,4156

	
	29912
	Teava patrata 60x60x4, L=3000mm
	kg
	1,0000
	241,5600

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,2078

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,9325

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,6234

	230
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,2420



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	0,3993

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	0,8180

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	0,0581

	231
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,2420



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	0,9244

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	1,2584

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	0,0871

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Amenajare exterioara
	

	19. Scara ST-1



	232
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	7,6000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	23,5600

	233
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere D6 B500B

	kg
	
	38,9000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	2,4896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,1167

	
	271060210022
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - D6 B500B
	kg
	1,0250
	39,8725

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	5,8350

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,3890

	234
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere D10 B500B

	kg
	
	400,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	20,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	1,2000

	
	271060333332302220000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm - D10 B500B
	kg
	1,0250
	410,0000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	60,0000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	4,0000

	235
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	3,2900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,2571

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	3,7835

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,3290

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,6909

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,3818

	236
	CA02C
	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10

	m3
	
	3,2900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	12,6665

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	2,1385

	
	266313333
	Beton C8/10
	m3
	1,0250
	3,4060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,3323

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,8225

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	1,3160

	237
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii clasa C20/25

	m3
	
	11,1100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	38,3295

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	4,4440

	
	26631032100001
	Beton C20/25
	m3
	1,0250
	11,5586

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,1277

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,6660

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	2,7775

	238
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	19,4500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,9450

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	18,4775

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,9725

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	1,5560

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,7505

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0681

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0097

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,3340

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara ST-1
	

	20. Constructie metalica copertina C-1



	239
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	693,8000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	131,8220

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	6,9380

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	6,9380

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	6,9380

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	693,8000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	3,4690

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	5,5504

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	10,4070

	240
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	
	0,6940



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	4,4694

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	5,4132

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	2,7066

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	0,3817

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	1,3533

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	0,6766

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie metalica copertina C-1
	

	21. Constructie metalica copertina C-2



	241
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	247,7000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	47,0630

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,4770

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,4770

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,4770

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	247,7000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,2385

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,9816

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,7155

	242
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	
	0,2480



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	1,5971

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	1,9344

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	0,9672

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	0,1364

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	0,4836

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	0,2418

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie metalica copertina C-2
	

	22. Constructie metalica copertina C-3



	243
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	252,4000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	47,9560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,5240

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,5240

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,5240

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	252,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,2620

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,0192

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,7860

	244
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	
	0,2530



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	1,6293

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	1,9734

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	0,9867

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	0,1392

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	0,4934

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	0,2467

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie metalica copertina C-3
	

	23. Constructie metalica copertina C-4



	245
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	244,1000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	46,3790

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,4410

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,4410

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,4410

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	244,1000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,2205

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,9528

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,6615

	246
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	
	0,2441



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	1,5720

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	1,9040

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	0,9520

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	0,1343

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	0,4760

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	0,2380

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie metalica copertina C-4
	

	24. Stalp metalic SM-1



	247
	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil RHS50x4) - de exclus saiba, piulite, bulon

	t
	
	0,6432



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	35,0000
	22,5120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0000
	3,2160

	
	2813110630120313322222
	Elemente metalice  - Profil RHS50x4
	kg
	1 020,0000
	656,0640

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,4500
	0,2894

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0650
	0,0418

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	0,0643

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,0000
	1,2864

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4500
	0,2894

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1500
	0,0965

	248
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	
	0,6432



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	4,1422

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	5,0170

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	2,5085

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	0,3538

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	1,2542

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	0,6271

	249
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  Ancora An-1

	kg
	
	24,0000



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	2,5200

	
	28112363099002
	Confectii metalice - Ancora An-1
	kg
	1,0400
	25,2096

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,4848

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,2424

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,9200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	0,3120

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Stalp metalic SM-1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	CAS
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Utilaj



	1
	pret de piata
	Cazan electric de perete 24kw Pmax=3 bar, Protherm RAY 24KE sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	421332333
	Cazan electric de perete 24kw Pmax=3 bar, Protherm RAY 24KE sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	2
	pret de piata
	Vas de expansiune inchis cu membrana V=12 L, Reflex sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	3113344433207
	Vas de expansiune inchis cu membrana V=12 L, Reflex sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	3
	pret de piata
	Dozator Dosaphos 250 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	332333233251332
	Dozator Dosaphos 250 sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	4
	pret de piata
	Filtru magnetic Anticalmini D15 mm sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	333331211
	Filtru magnetic Anticalmini D15 mm sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	5
	pret de piata
	Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar

	buc
	
	1,0000



	
	44333423334333233
	Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar
	buc
	1,0000
	1,0000

	6
	pret de piata
	Filtru de apa DN32

	buc
	
	1,0000



	
	4333344323433344332
	Filtru de apa DN32
	buc
	1,0000
	1,0000

	7
	pret de piata
	Filtru de apa DN15

	buc
	
	1,0000



	
	4333344323433
	Filtru de apa DN15
	buc
	1,0000
	1,0000

	8
	pret de piata
	Manometru MPU-4

	buc
	
	4,0000



	
	44443627789
	Manometru MPU-4
	buc
	1,0000
	4,0000

	9
	pret de piata
	Termometru

	buc
	
	2,0000



	
	44443627789
	Manometru MPU-4
	buc
	1,0000
	2,0000

	10
	pret de piata
	Termomanometru P=6 bar T=100C

	buc
	
	2,0000



	
	444436778933
	Termomanometru P=6 bar T=100C
	buc
	1,0000
	2,0000

	11
	pret de piata
	Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ4.270.00-90

	buc
	
	4,0000



	
	65322256850833
	Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ4.270.00-90
	buc
	1,0000
	4,0000

	12
	pret de piata
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEA-RP GAQ Qx=22,0 кВт  (11,2-28,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,5), N=1,1 кВт, PUHZ-ZRP250YKA3 Qx=22,0 кВт  (11,2-27,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,0), N=7,92 кВт, 3 фазы, 50Гц sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	653222563850833
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEA-RP GAQ Qx=22,0 кВт  (11,2-28,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,5), N=1,1 кВт, PUHZ-ZRP250YKA3 Qx=22,0 кВт  (11,2-27,0), Qт=27,0 кВт (12,5-31,0), N=7,92 кВт, 3 фазы, 50Гц  sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	13
	pret de piata
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт  Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	6532225638508330909
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт  Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт  sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	14
	pret de piata
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH50VE2 Qx=5,0 кВт  (1,9-6,0), Qт=4,0 кВт (1,0-6,3) MUZ-FH50VE Qx=5,0 кВт (1,9-6,0), Qт=6,0 кВт (1,7-8,7), N=1,55 кВт  sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	653222563850833090909
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH50VE2 Qx=5,0 кВт  (1,9-6,0), Qт=4,0 кВт (1,0-6,3) MUZ-FH50VE Qx=5,0 кВт (1,9-6,0), Qт=6,0 кВт (1,7-8,7), N=1,55 кВт sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	15
	pret de piata
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEAD-M60JA(L), Qx=6,1 кВт Qт=7,0 кВт, P=150 Па, N=0,12 кВт PUHZ-ZRP60VHA Qx=6,1 кВт (2,7-6,5), Qт=7,0 кВт (2,8-8,2), N=2,07 кВт, 1 фаза, 50Гц sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	65322256385083309099909
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD PEAD-M60JA(L), Qx=6,1 кВт Qт=7,0 кВт, P=150 Па, N=0,12 кВт PUHZ-ZRP60VHA Qx=6,1 кВт (2,7-6,5), Qт=7,0 кВт (2,8-8,2), N=2,07 кВт, 1 фаза, 50Гц sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	16
	pret de piata
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт  Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	653222000056385083309099909
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт  Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт  sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	17
	pret de piata
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	65322200005638508330909993339
	Conditioner Mitsubishi Electrik LTD MSZ-FH35VE2 Qx=3,6 кВт Qт=4,1 кВт, N=0,09 кВт MUZ-FH35VE Qx=3,6 кВт (1,6-4,5), Qт=4,1 кВт (1,6-5,2), N=0,92 кВт sau echivalent dupa caractertistici
	buc
	1,0000
	1,0000

	18
	pret de piata
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-250 Standart, L=600 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	2,0000



	
	56565441121
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-250 Standart, L=600 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	2,0000

	19
	pret de piata
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-200 Standart, L=185 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	565654411213
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RDT-200 Standart, L=185 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control - sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	20
	pret de piata
	Ventilator TD 2000/315 L=990m3/h P=400Pa, N=0,29kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	56565441121333
	Ventilator TD 2000/315 L=990m3/h P=400Pa, N=0,29kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	21
	pret de piata
	Atenuator de zgomot SIL315 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	565654411213333
	Atenuator de zgomot SIL315 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	22
	pret de piata
	Ventilator TD 800/200 L=270m3/h P=150Pa, N=0,07kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	565654411213336
	Ventilator TD 800/200 L=270m3/h P=150Pa, N=0,07kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	23
	pret de piata
	Atenuator de zgomot SIL200 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	565653334411213333
	Atenuator de zgomot SIL200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	24
	pret de piata
	Ventilator TD 300/125 L=100m3/h P=150Pa, N=0,03kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	5656544112133364
	Ventilator TD 300/125 L=100m3/h P=150Pa, N=0,03kwt Soler&Palau sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	2. Lucrari de montare



	25
	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,0000
	18,0000

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,0500

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,2500
	0,2500

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	6,3000
	6,3000

	26
	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana V=12 L, Reflex sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,0500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,1000
	0,1000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	0,3000

	27
	SE56A
	Filtru magnetic Anticalmini D15 mm sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	2,3000

	28
	IA42B
	Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,3000
	4,3000

	
	2722103300000
	Teava neagra pentru instalatii
	m
	4,0000
	4,0000

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2721204120100
	Mufa fonta maleabila 
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2875274117000
	Cot fonta  
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,0600

	29
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	4,6000

	30
	08-03-575-1
	Manometru MPU-4

	buc
	
	4,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	4,4800

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0080

	31
	08-03-575-1
	Termometru

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	32
	08-03-575-1
	Termomanometru P=6 bar T=100C

	buc
	
	14,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	15,6800

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,2800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0280

	33
	IA18B
	Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ4.270.00-90

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	1,6000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,0480

	34
	VC37J
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru)

	buc
	
	6,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,4000
	26,4000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	12,0000
	75,6000

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	3,1500

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	12,6000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	94,5000

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,2640
	1,6632

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	1,5000
	9,4500

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,4100
	2,4600

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1200
	0,7200

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,1400
	0,8400

	35
	pret de piata
	Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	37,0000



	
	34333331122
	Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0000
	37,0000

	36
	pret de piata
	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	41,0000



	
	34331122
	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0000
	41,0000

	37
	pret de piata
	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	38,0000



	
	3433122
	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0000
	38,0000

	38
	VB33A
	Montarea sistemelor de ventilare Climtec RDT-250, 200 sau echivalent dupa caracterisitici sau echivalent dupa caracterisitici
- doar manopera si utilajele

	buc
	
	3,0000



	
	7129200011300
	Specialist mase plastice 
	h-om
	4,3600
	13,0800

	
	2513206621492
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,1150
	0,3450

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	18,0000

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1500
	0,4500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	39
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	3,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	34,6500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,4500

	40
	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 

	buc
	
	2,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,8600
	1,7200

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000
	24,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,0000
	24,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,0000
	24,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Lucrari sanitare



	3.1. Incalzire



	41
	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	250,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1500
	37,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5800
	145,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	50,0000

	42
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	250,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	107,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	37,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	87,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	1,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	2,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	3,7500

	43
	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-2800) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	282211572200000
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-2800 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	0,3000

	44
	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-2200) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	2822115722200000
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-2200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	0,3000

	45
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1600) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	0,8000

	
	5620330333230005
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-160 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0050
	0,0050

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	0,3000

	46
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1400) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	5620330230005
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-1400 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	47
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1200) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	562033023220005
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-1200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	48
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Vogel&Noot" 22K-500-1120) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	3,9000

	
	56203302322333
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-1120 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0480

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,3000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	1,5000

	49
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 22K-500-800) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	0,5000

	
	443345282221212784245
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-800 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0030

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,2000

	50
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 22K-500-720) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	0,5000

	
	4433452822212127842453
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-720 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0030

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,2000

	51
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 22K-500-520) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	2,0000

	
	44334528222121427842453
	Radiator "Vogel&Noot" 22K-500-520 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,8000

	52
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("Vogel&Noot" 11K-500-400) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	0,5000

	
	4433452822212142784245333
	Radiator "Vogel&Noot" 11K-500-400 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0030

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,2000

	53
	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosele

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	1,2000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	2,0000
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	0,9000

	54
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RTD-N D1/2) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	17,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	7,6500

	
	145872111
	Cap termostat RTD-N D1/2 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,2720

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,5440

	55
	ID07A
	Cap termostatic cu sonda

	buc
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	5,4000

	
	14587211133
	Cap termostatic cu sonda
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,1920

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,3840

	56
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	17,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	3,0600

	
	287527420217001
	Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar  sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,2040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,4080

	57
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	17,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	3,0600

	
	287527420227002
	Robinet retur coltar D15 RLV coltar  sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,2040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,4080

	58
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator  D15 mm

	buc
	
	17,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	1,7000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	1,7000

	59
	ID04A
	Robinet D15 mm

	buc
	
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	1,2000

	
	11282133755274205100
	Robinet  D15 mm
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,2560

	60
	ID04A
	Robinet D20 mm

	buc
	
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	1,2000

	
	112821337552742051003
	Robinet  D20 mm
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,2560

	61
	ID04B
	Robinet D32 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	0,5000

	
	2875274205222
	Robinet D32 mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,1200

	62
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracterisitici
   (k=1,3 la fitinguri) 

	m
	
	162,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	56,7000

	
	2521222
	Teava  20,0x2,8 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0300
	216,9180

	63
	IC35C
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracterisitici
 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	125,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	50,0000

	
	252121671000233033112
	Teava 25х3,5 mm - Ekoplastik FIBER BASALT PLUS, OXY sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0300
	167,3750

	64
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	287,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	25,8300

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	11,4800

	65
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-22/4-S+ sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	162,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	56,7000

	
	332051735223222122
	Termoizolatie conducte Turbolit TL-22/4-S+ sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0300
	175,2030

	66
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-28/4-S+ sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	125,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	43,7500

	
	33205173522322212290
	Termoizolatie conducte Turbolit TL-28/4-S+ sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0300
	135,1875

	67
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri)

	m
	
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800
	4,8000

	
	252121670100022
	Teava din otel 25x2,2 mm
	m
	1,0150
	14,2100

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,8960

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,2380

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0420

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,4200

	68
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri)

	m
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	4,8000

	
	252121670222
	Teava din otel 20x2,2 mm 
	m
	1,0150
	17,0520

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	1,0752

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,2856

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0504

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,5040

	69
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 15x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri)

	m
	
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	3,5000

	
	25212167033
	Teava din otel 15x2,2 mm 
	m
	1,0150
	14,2100

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0350
	0,4900

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0050
	0,0700

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0420

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,1960

	70
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	32,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	3,5200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0500
	1,6000

	71
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	32,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	11,2000

	
	33205173522322
	Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0300
	34,6080

	72
	IzJ07C
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177

	m2
	
	2,0100



	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om.
	0,1600
	0,3216

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	0,4300
	0,8643

	
	2430226100837
	Grund ГФ-,021
	kg
	0,1500
	0,3015

	
	2430116104161
	Email alchidal   БТ-177
	kg
	0,1500
	0,3015

	73
	IC42B
	Metal pentru elemente de sustinere

	kg
	
	25,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,2100
	5,2500

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	25,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	3.2. Cazangerie



	74
	ID04A
	Robinet D15 mm

	buc
	
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,9000

	
	28722
	Robinet D15 mm
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0900

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,1920

	75
	ID04D
	Robinet D32 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	1,9500

	
	287527420510330
	Robinet D32 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,1500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,3000

	76
	ID04A
	Robinet de retinere D15 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,1500

	
	2872233
	Robinet de retinere D15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0150

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	77
	ID04D
	Robinet de retinere D32 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	28752742051033033
	Robinet de retinere D32 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,0500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,1000

	78
	ID04A
	Robinet de golire D15 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,1500

	
	2872233ww
	Robinet de golire D15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0150

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	79
	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 cai D15 mm)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2500
	5,0000

	
	287527420160033
	Robinet cu 3 cai D15 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	3,0000
	12,0000

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,0000
	48,0000

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,0000
	48,0000

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,0000
	48,0000

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0450
	0,1800

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0180
	0,0720

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0120
	0,0480

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0540
	0,2160

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1350
	0,5400

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0300
	0,1200

	80
	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  38x2,0 mm

	m
	
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6200
	4,9600

	
	25212167440441000
	Teava din otel 38x2,0 mm
	m
	1,0150
	8,1200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1050
	0,8400

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0300
	0,2400

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0240

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0500
	0,4000

	81
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,0 mm

	m
	
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	0,8000

	
	25212164444200
	Teava din otel 20x2,0 mm
	m
	1,0150
	2,0300

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,1280

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,0340

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0060

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,0600

	82
	IC11B
	Teava din otel zincata  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21x3,2 mm

	m
	
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	4,0000

	
	252121644334473
	Teava din otel  zincata 21x3,2 mm
	m
	1,0150
	10,1500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,6400

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0170
	0,1700

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0300

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,3000

	83
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	20,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	3,0000

	84
	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" 

	10 m
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1000
	0,2000

	85
	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	20,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om.
	0,0600
	1,2000

	86
	IzJ07C
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177

	m2
	
	3,5000



	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om.
	0,1600
	0,5600

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	0,4300
	1,5050

	
	2430226100837
	Grund ГФ-,021
	kg
	0,1500
	0,5250

	
	2430116104161
	Email alchidal   БТ-177
	kg
	0,1500
	0,5250

	87
	IC42B
	Metal pentru elemente de sustinere

	kg
	
	12,4000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,2100
	2,6040

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	12,4000

	88
	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 

	m3
	
	0,1900



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	9,4300
	1,7917

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	0,3610

	
	10106221
	Rulou de pinza perforata "HPST-2,5"
	m3
	1,0300
	0,2016

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,1000
	0,2153

	89
	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla  zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)

	m2
	
	14,5000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3120
	4,5240

	
	2710403601300
	Tabla  zincata 0,5 mm
	kg
	3,9500
	57,2750

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0490
	0,7105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cazangerie
	

	3.3. Conditionare



	90
	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	
	24,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	7,9200

	
	25212167170501
	Teava din material plastic D20
	m
	1,0200
	24,4800

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,0800
	1,9200

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,7100
	17,0400

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0700
	1,6800

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,1100
	2,6400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,1440

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,5256

	91
	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm

	m
	
	14,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500
	4,9000

	
	252121671722
	Teava din material plastic D25 mm
	m
	1,0200
	14,2800

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,0800
	1,1200

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,7100
	9,9400

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0700
	0,9800

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,1100
	1,5400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,2800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0840

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0233
	0,3262

	92
	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm

	m
	
	9,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4100
	3,6900

	
	252121671701115022
	Teava din material plastic D32 mm
	m
	1,0200
	9,1800

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,0800
	0,7200

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,7100
	6,3900

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0700
	0,6300

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,1100
	0,9900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,0630

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0272
	0,2448

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conditionare
	

	3.4. Ventilare



	93
	VB19A
	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200  (ALCM 600x600) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	12,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4100
	40,9200

	
	2474483364445712122
	Gura de refulare ALCM 600x600 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,2400

	94
	VB19A
	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200  (ALCM 300x300) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4100
	3,4100

	
	24744833644457121223
	Gura de refulare ALCM 300x300 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,0200

	95
	CL20A
	Grile de ventilatie circulara TVPM 150 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	133281057223
	Grile de ventilatie circulara TVPM 150 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	2,0000

	96
	CL20A
	Grile de ventilatie circulara TVOM 100 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,4100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0900

	
	1332810572232
	Grile de ventilatie circulara TVOM 100 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	3,0000

	97
	CL20A
	Grile de ventilatie ORG 500x200 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	3,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,2400

	
	13328105722322
	Grile de ventilatie ORG 500x200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	8,0000

	98
	CL20A
	Grile de ventilatie ORG 400x150 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	133281057223223
	Grile de ventilatie ORG 400x150 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	2,0000

	99
	CL20A
	Grile de ventilatie PZDM 500x200 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	1332810572232234
	Grile de ventilatie PZDM 500x200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	100
	CL20A
	Grile de ventilatie PZDM 200x200 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	13328105722322343
	Grile de ventilatie PZDM 200x200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	101
	CL20A
	Grile de ventilatie PR 500x300 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	133281057223223433
	Grile de ventilatie PR 500x300 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	102
	CL20A
	Grile de ventilatie PR 300x300 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	1332810572232234334
	Grile de ventilatie PR 300x300 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	103
	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x250 mm

	m2
	
	3,7500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,5300
	13,2375

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0200
	0,0752

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1040
	0,3912

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0376

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1500
	0,5642

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	0,0200
	0,0752

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0080
	0,0301

	
	2710703504502
	Otel cornier 40x40x3 mm
	kg
	2,0000
	7,5225

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	2,5500
	9,5912

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	0,2257

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0160
	0,0602

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	56,0000
	210,6300

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0500
	0,1881

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	19,9346

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	56,0000
	210,6300

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	56,0000
	210,6300

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,5625

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000
	0,3750

	104
	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x250 mm

	m2
	
	7,3500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,2800
	24,1080

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0735

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0520
	0,3822

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0735

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	1,7000
	12,4950

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,2205

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,0000
	176,4000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,2940

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	38,9550

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	24,0000
	176,4000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	24,0000
	176,4000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,3675

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,5880

	105
	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm

	m2
	
	9,5000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,2800
	31,1600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0950

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0520
	0,4940

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0950

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	1,7000
	16,1500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,2850

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,0000
	228,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,3800

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	50,3500

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	24,0000
	228,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	24,0000
	228,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,4750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,7600

	106
	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm

	m2
	
	25,5000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,2800
	83,6400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,2550

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0520
	1,3260

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,2550

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	1,7000
	43,3500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,7650

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,0000
	612,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	1,0200

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	135,1500

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	24,0000
	612,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	24,0000
	612,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,2750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	2,0400

	107
	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm

	m2
	
	1,4000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,2800
	4,5920

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0140

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0520
	0,0728

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0140

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	1,7000
	2,3800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,0420

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,0000
	33,6000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,0560

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	7,4200

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	24,0000
	33,6000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	24,0000
	33,6000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,0700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,1120

	108
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm

	m2
	
	33,8000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	83,1480

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,3380

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	1,5210

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,3380

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	45,6300

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	1,0140

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	540,8000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	1,3520

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	179,1400

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	540,8000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	540,8000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	2,3660

	109
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x300 mm

	m2
	
	12,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	29,5200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,1200

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,5400

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,1200

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	16,2000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,3600

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	192,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,4800

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	63,6000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	192,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	192,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,8400

	110
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm

	m2
	
	9,9000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	24,3540

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0990

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,4455

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0990

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	13,3650

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,2970

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	158,4000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,3960

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	52,4700

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	158,4000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	158,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,6930

	111
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracterisitici

	m2
	
	103,2000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,4740
	48,9168

	
	1111330001000333
	Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracteristici
	m2
	1,0300
	106,2960

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	4,6440

	112
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm

	m2
	
	5,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	12,3000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0500

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,2250

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0500

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	6,7500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1500

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	80,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	19,7500

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	80,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	80,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,3500

	113
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm

	m2
	
	12,6000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	30,9960

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,1260

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,5670

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,1260

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	17,0100

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,3780

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	201,6000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,5040

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	49,7700

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	201,6000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	201,6000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,8820

	114
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm

	m2
	
	2,4500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	6,0270

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0245

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,1103

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0245

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	3,3075

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,0735

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	39,2000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,0980

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	9,6775

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	39,2000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	39,2000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,1715

	115
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm

	m2
	
	3,6000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	8,8560

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0360

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,1620

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0360

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	4,8600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1080

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	57,6000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,1440

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	14,2200

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	57,6000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	57,6000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,2520

	116
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm

	m2
	
	4,2000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	10,3320

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0420

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,1890

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0420

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	5,6700

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1260

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	67,2000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,1680

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	16,5900

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	67,2000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	67,2000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,2940

	117
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm

	m2
	
	4,5000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	11,0700

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0450

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,2025

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0450

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	6,0750

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1350

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	72,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,1800

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	17,7750

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	72,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	72,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,3150

	118
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracterisitici

	m2
	
	32,3500



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,4740
	15,3339

	
	1111330001000333
	Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracteristici
	m2
	1,0300
	33,3205

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	1,4558

	119
	VA05A
	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D225 VentProfil ISO PL sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	9,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3000
	11,7000

	
	252130573400714464532
	Canal de aer VentProfil ISO PL D225 mm sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0100
	9,2718

	120
	VA05A
	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D150 VentProfil ISO PL sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	2,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3000
	2,6000

	
	252130573400714464533
	Canal de aer VentProfil ISO PL D150 mm sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0100
	2,0604

	121
	VA05A
	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D100 VentProfil ISO PL sau echivalent dupa caracterisitici

	m
	
	1,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3000
	1,3000

	
	25213057340022714464533
	Canal de aer VentProfil ISO PL D100 mm sau echivalent dupa caracteristici
	m
	1,0100
	1,0302

	122
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracterisitici

	m2
	
	6,7000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,4740
	3,1758

	
	1111330001000333
	Armaflex Duct Al, grosime 19 mm sau echivalent dupa caracteristici
	m2
	1,0300
	6,9010

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	0,3015

	123
	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla  zincata de 1,0 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 1,0 mm , norma de consum 7,9 kg/m2)

	m2
	
	6,7000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3120
	2,0904

	
	271040360133
	Tabla  zincata 1,0 mm
	kg
	7,9000
	52,9300

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0490
	0,3283

	124
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm

	m2
	
	15,4000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	37,8840

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,1540

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,6930

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,1540

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	20,7900

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,4620

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	246,4000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,6160

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	81,6200

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	246,4000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	246,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	1,0780

	125
	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm

	m2
	
	15,4000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,6500
	10,0100

	
	268216261130533
	Saltele vata de sticla  pt. izolare gr. 50 mm
	m2
	1,0300
	15,8620

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0180
	0,2772

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	0,6930

	126
	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ

	m2
	
	15,4000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2340
	3,6036

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	1,2320

	
	25231567167831
	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm
	m2
	1,1900
	18,8758

	
	11111000100135
	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)
	kg
	0,2900
	4,6000

	127
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm

	m2
	
	2,4000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	5,9040

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0240

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,1080

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0240

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	3,2400

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,0720

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	38,4000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,0960

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	9,4800

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	38,4000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	38,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,1680

	128
	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm

	m2
	
	2,4000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,6500
	1,5600

	
	268216261130533
	Saltele vata de sticla  pt. izolare gr. 50 mm
	m2
	1,0300
	2,4720

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0180
	0,0432

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	0,1080

	129
	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ

	m2
	
	2,4000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2340
	0,5616

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	0,1920

	
	25231567167831
	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm
	m2
	1,1900
	2,9417

	
	11111000100135
	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)
	kg
	0,2900
	0,7169

	130
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm

	m2
	
	7,8000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	19,1880

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0780

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,3510

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0780

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	10,5300

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,2340

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	124,8000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,3120

	
	27104053666643000
	Tabla zincata  0,7 mm 
	kg
	5,3000
	41,3400

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	124,8000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	124,8000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,5460

	131
	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm

	m2
	
	7,8000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,6500
	5,0700

	
	268216261130533
	Saltele vata de sticla  pt. izolare gr. 50 mm
	m2
	1,0300
	8,0340

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0180
	0,1404

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	0,3510

	132
	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ

	m2
	
	7,8000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2340
	1,8252

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	0,6240

	
	25231567167831
	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm
	m2
	1,1900
	9,5605

	
	11111000100135
	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)
	kg
	0,2900
	2,3299

	133
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm

	m2
	
	4,5500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	11,1930

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0455

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,2047

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0455

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	6,1425

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1365

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	72,8000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,1820

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	17,9725

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	72,8000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	72,8000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,3185

	134
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm

	m2
	
	1,5000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	3,6900

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0150

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,0675

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0150

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	2,0250

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,0450

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	24,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,0600

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	5,9250

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	24,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	24,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,1050

	135
	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de  50 mm

	m2
	
	6,0500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,6500
	3,9325

	
	268216261130533
	Saltele vata de sticla  pt. izolare gr. 50 mm
	m2
	1,0300
	6,2315

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0180
	0,1089

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0450
	0,2722

	136
	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ

	m2
	
	6,0500



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,2340
	1,4157

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	0,4840

	
	25231567167831
	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm
	m2
	1,1900
	7,4155

	
	11111000100135
	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)
	kg
	0,2900
	1,8071

	137
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm

	m2
	
	5,4000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	13,2840

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0540

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	0,2430

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0540

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	7,2900

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,1620

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	86,4000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	0,2160

	
	27104053643000
	Tabla zincata  0,5 mm 
	kg
	3,9500
	21,3300

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	86,4000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	86,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	0,3780

	138
	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm

	m2
	
	0,6300



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,7800
	2,3814

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,8000
	0,5040

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,0063

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0120
	0,0076

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,0063

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,2500
	0,7875

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,0189

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	3,7800

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	0,0189

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	3,9500
	2,4885

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	3,7800

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	3,7800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,0315

	139
	GD08D
	Caciula 450x450x450  (c.5.904-51)

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,0000
	2,0000

	
	271040123673344332
	Caciula 450x450x450  (c.5.904-51)
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,3000
	0,3000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	0,2200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1600
	0,1600

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,7500
	0,7500

	140
	GD08D
	Caciula 450x500x450  (c.5.904-51)

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,0000
	2,0000

	
	2710401236733443324
	Caciula 450x500x450  (c.5.904-51)
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,3000
	0,3000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	0,2200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1600
	0,1600

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,7500
	0,7500

	141
	GD08D
	Caciula 600x600x450  (c.5.904-51)

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,0000
	2,0000

	
	27104012367334433244
	Caciula 600x600x450  (c.5.904-51)
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,3000
	0,3000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	0,2200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1600
	0,1600

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,7500
	0,7500

	142
	CL20A
	Clapeta drosel D225 mm

	buc
	
	12,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	5,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	13328131236432302620330457422
	Clapeta drosel D225 mm
	buc
	1,0000
	12,0000

	143
	CL20A
	Clapeta antiincendiara KLOP 150x100 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,4100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0900

	
	133287422
	Clapeta antiincendiara KLOP 150x100 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	3,0000

	144
	CL20A
	Clapeta antiincendiara KLOP 150x200 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	1332874222
	Clapeta antiincendiara KLOP 150x200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	145
	CL20A
	Clapeta antiincendiara KLOP 400x250 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	13328742223
	Clapeta antiincendiara KLOP 400x250 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	146
	CL20A
	Clapeta antiincendiara KLOP 500x250 sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	133287422233
	Clapeta antiincendiara KLOP 500x250 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.5. Demontari



	147
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,4800

	148
	RpIB12B
	Demontari calorifer cu recuperarea materialelor

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	149
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul caloriferului)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	150
	RpVA35C
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  1600 - 2500 mm 

	m2
	
	1,9200



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,7200
	1,3824

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0100
	0,0192

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	0,0576

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	0,0768

	151
	RpVB45A
	Demontarea camerelor de presiune statica

	buc
	
	2,0000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	1,2200
	2,4400

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400
	0,0800

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,0200

	152
	VB02A
	Montarea camerelor de presiune statica demontate anterior - doar manopera si utilaj

	buc
	
	2,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4600
	6,9200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari sanitare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Retele interioare de apa si canalizare (RAC)
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Armaturi



	1
	SD07A
	Robinet cu bila D15 mm

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,9000

	
	287527420100022
	Robinet cu bila D15 mm
	buc
	1,0000
	5,1000

	2
	SD07B
	Robinet cu bila D20 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2400
	0,2400

	
	28752742010003
	Robinet cu bila D20 mm
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armaturi
	

	1.2. Tevi



	3
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20x2,0 mm)

	m
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	3,1000

	
	252121644322717050
	Teava PPR, D=20x2,0 mm
	m
	1,0200
	10,2000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0600

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,0200

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,2060

	4
	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25x2,0 mm)

	m
	
	15,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	4,9500

	
	2521216443422717050
	Teava PPR, D=25x2,0 mm
	m
	1,0200
	15,3000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,3000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0900

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,3285

	5
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic

	m
	
	25,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	4,0000

	6
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D20 mm

	m
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	4,2000

	
	33233333205174433335223
	Termoizolatie conducte D20 mm
	m
	1,0300
	10,8150

	7
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D25 mm

	m
	
	15,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	6,3000

	
	33233335223
	Termoizolatie conducte D25 mm
	m
	1,0300
	16,2225

	8
	SA38C
	Brida pentru fixarea tevi

	buc
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,5000

	
	287527433333
	Brida pentru fixarea tevi
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0500

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	1.3. Armaturi T3



	9
	SD07A
	Robinet cu bila D15 mm

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,5400

	
	287527420100022
	Robinet cu bila D15 mm
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armaturi T3
	

	1.4. Tevi



	10
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20x2,0 mm)

	m
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	3,1000

	
	252121644322717050
	Teava PPR, D=20x2,0 mm
	m
	1,0200
	10,2000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0600

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,0200

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,2060

	11
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic

	m
	
	10,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	1,6000

	12
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D20 mm

	m
	
	10,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	4,2000

	
	33233333205174433335223
	Termoizolatie conducte D20 mm
	m
	1,0300
	10,8150

	13
	SA38C
	Brida pentru fixarea tevi

	buc
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,2500

	
	287527433333
	Brida pentru fixarea tevi
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,0250

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	1.5. Accesorii



	14
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Accesorii
	

	1.6. Sistemul K1



	15
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 110 mm PVC

	m
	
	20,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	6,4000

	
	252121672016052
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm
	m
	1,0300
	20,6000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,3000

	16
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 50 mm PVC

	m
	
	7,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	2,2750

	
	25212167201608
	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm
	m
	1,0300
	9,3730

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,0364

	17
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - dotat cu gofra de evacuare, robinet

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	9,4000

	
	262210244276022
	Vas pt. closet cu sifon interior, dotat cu gofra de evacuare, robinet
	buc
	1,0100
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	2,1000

	18
	SC04A
	Lavoar  ceramica. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	3,7000

	
	26221024380001
	Lavoar ceramica (cu 2 robineti)
	buc
	1,0100
	2,0604

	19
	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiu, D=110 mm)

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5000
	1,0000

	
	25231567128
	Mufa antiincendiu, D=110 mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	3,0000
	6,0000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,2600
	0,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul K1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	20
	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000
	3,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	21
	pret de piata
	Boiler electric 100L, 2,0 kw

	buc
	
	1,0000



	
	54666333
	Boiler electric 100L, 2,0 kw
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	250,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1000
	25,0000

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	250,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	75,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	425,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,1250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	2,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	3,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	5,0000

	3
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	10,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	2,6000

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	10,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	2,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,0500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,1500

	5
	pret de piata
	Articole din metal

	kg
	
	150,0000



	
	433344
	Articole din metal
	kg
	1,0000
	150,0000

	6
	pret de piata
	Otel rotund GOST2590-71 D20 mm

	m
	
	400,0000



	
	2442443323
	Otel rotund GOST2590-71 D20 mm
	m
	1,0000
	400,0000

	7
	pret de piata
	Otel rotund GOST2590-71 D10 mm

	m
	
	50,0000



	
	24432443323
	Otel rotund GOST2590-71 D10 mm
	m
	1,0000
	50,0000

	8
	pret de piata
	Cornier metalic 32x32x3

	kg
	
	150,0000



	
	4333
	Cornier metalic 32x32x3
	kg
	1,0000
	150,0000

	9
	pret de piata
	Ancher AOK-500

	buc
	
	1,0000



	
	444444123445453
	Ancher AOK-500
	buc
	1,0000
	1,0000

	10
	pret de piata
	Tros metalic 35 mm

	m
	
	60,0000



	
	24424433232
	Tros metalic 35 mm
	m
	1,0000
	60,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Panou de distributie ШMП-40x30x30  (1АРM)-IP41



	11
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	12
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН99-3P-250

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	13
	08-03-525-2
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,8100

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,0700

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4550
	0,4550

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,2200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,0400

	14
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН32-4P-100

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	15
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-3С-25

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	16
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-3С-40

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	17
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-3С-50

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	18
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-3С-100

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	19
	pret de piata
	Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211

	buc
	
	2,0000



	
	444423333344422
	Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211
	buc
	1,0000
	2,0000

	20
	pret de piata
	Sina Nul 2x11

	buc
	
	2,0000



	
	44442444223
	Sina Nul 2x11
	buc
	1,0000
	2,0000

	21
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ШMП-40x30x30  (1АРM)-IP41
	

	2.2. Panou de distributie din metal 36 module



	22
	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal 36 module

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,0400

	23
	08-03-575-1
	Intrerupator DX-3P-80A

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	24
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-3С-25

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	25
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-3С-50

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	26
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-1С-6

	buc
	
	16,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	17,9200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,3200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0320

	27
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-1С-16

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	28
	08-03-575-1
	Automat diferential  ABT63M-2P-16

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	29
	08-03-575-1
	Contactor КМИ0910

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	30
	08-03-575-1
	Releu РТИ-1304

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	31
	08-03-575-1
	Contacte ПКИ 22

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	32
	pret de piata
	Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211

	buc
	
	2,0000



	
	444423333344422
	Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211
	buc
	1,0000
	2,0000

	33
	pret de piata
	Sina Nul 2x11

	buc
	
	2,0000



	
	44442444223
	Sina Nul 2x11
	buc
	1,0000
	2,0000

	34
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie din metal 36 module
	

	2.3. Panou de distributie din metal 24 module



	35
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal 24 module

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	36
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН63-3P/20A

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	37
	08-03-575-1
	Automat ВА47-29-1С-6

	buc
	
	4,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	4,4800

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0080

	38
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie din metal 24 module
	

	2.4. Dispozitive



	39
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap by pass ЩСБТ-025А

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	40
	08-03-575-1
	АPBB-22N-I-0

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dispozitive
	

	2.5. Cabluri



	41
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,6000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	10,7840

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0320

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,4960

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,2800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	19,5200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0800

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0320

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,2560

	42
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2

	m
	
	160,0000



	
	33355344322
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	160,0000

	43
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	1,5720

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0002

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0040

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0620

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,1600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	2,4400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,0640

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0080

	44
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x4 mm2

	m
	
	10,0000



	
	333553443224
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x4 mm2
	m
	1,0000
	10,0000

	45
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x2,5 mm2

	m
	
	10,0000



	
	3335534432242
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	10,0000

	46
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	6,8000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	45,8320

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,1360

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	2,1080

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	5,4400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	82,9600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,3400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,1360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	1,0880

	47
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	680,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	680,0000

	48
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,2500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	1,9650

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0050

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0775

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,2000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	3,0500

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0125

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0050

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0100

	49
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 5x1.5 mm2

	m
	
	25,0000



	
	333559033
	Cablu VVGng (A) -LS 5x1.5 mm2
	m
	1,0000
	25,0000

	50
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,4500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	5,0400

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00116
	0,0005

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0090

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1395

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,3600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	5,4900

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0225

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,0360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800
	0,0360

	51
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-LS 5x4.0 mm2

	m
	
	45,0000



	
	3335590342223303534
	Cablu VVGng (A)-LS 5x4.0 mm2
	m
	1,0000
	45,0000

	52
	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	
	0,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,6000
	4,3800

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00126
	0,0004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0060

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0930

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,2400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	3,6600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0150

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4000
	0,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,0420

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,0420

	53
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2

	m
	
	30,0000



	
	33355903234445
	Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2
	m
	1,0000
	30,0000

	54
	08-02-412-6
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2

	100 m
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,0000
	18,0000

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00137
	0,0014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,3100

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,8000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	12,2000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4000
	0,4000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	55
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-LS 5x16.0 mm2

	m
	
	100,0000



	
	3335590323444533
	Cablu VVGng (A)-LS 5x16.0 mm2
	m
	1,0000
	100,0000

	56
	08-02-412-8
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2

	100 m
	
	0,3700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,3000
	14,5410

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00157
	0,0006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0074

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1147

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,2960

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	4,5140

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0185

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0074

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4000
	0,1480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4000
	0,1480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4000
	0,1480

	57
	pret de piata
	Cablu AVVGng (A)-LS 5x50.0 mm2

	m
	
	7,0000



	
	333559032333444533
	Cablu AVVGng (A)-LS 5x50.0 mm2
	m
	1,0000
	7,0000

	58
	pret de piata
	Cablu AVVGng (A)-LS 4x150.0 mm2

	m
	
	30,0000



	
	33355903233344453333
	Cablu AVVGng (A)-LS 4x150.0 mm2
	m
	1,0000
	30,0000

	59
	pret de piata
	Cablu АПВБбШв-1  4x150.0 mm2

	m
	
	25,0000



	
	3335590323t3344453333
	Cablu АПВБбШв-1  4x150.0 mm2
	m
	1,0000
	25,0000

	60
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	1,3480

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0040

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0620

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,1600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	2,4400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,0320

	61
	pret de piata
	Cablu PV 1x4,0

	m
	
	20,0000



	
	3335594440444330-3434503305
	Cablu PV 1x4,0
	m
	1,0000
	20,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.6. Tevi (de creat resursa)



	62
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere

	100 m
	
	0,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	9,5200

	
	23378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	40,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0008

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,3840

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	5,3600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	5,3600

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	2,6800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	7,2000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	1,9360

	63
	08-02-407-1
	Teava din otel D40 mm

	100 m
	
	0,0900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,8000
	2,7720

	
	5436665333
	Teava din otel D40 mm
	m
	100,0000
	9,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,0945

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,8200
	0,0738

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800
	0,0612

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,6500
	0,0585

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0200
	0,0918

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000
	0,3690

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000
	0,7200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800
	0,0072

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0300
	0,0027

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4700
	0,0423

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	20,0000
	1,8000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,4200
	0,5778

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,1800
	0,5562

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4700
	0,0423

	64
	08-02-407-1
	Teava din otel D65 mm

	100 m
	
	0,0600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,8000
	1,8480

	
	54366653333
	Teava din otel D65 mm
	m
	100,0000
	6,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,0630

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,8200
	0,0492

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800
	0,0408

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,6500
	0,0390

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0200
	0,0612

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000
	0,2460

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000
	0,4800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800
	0,0048

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0300
	0,0018

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4700
	0,0282

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	20,0000
	1,2000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,4200
	0,3852

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,1800
	0,3708

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4700
	0,0282

	65
	08-02-407-1
	Teava din otel D80 mm

	100 m
	
	0,0400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,8000
	1,2320

	
	543666533334
	Teava din otel D80 mm
	m
	100,0000
	4,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,0420

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,8200
	0,0328

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800
	0,0272

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,6500
	0,0260

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0200
	0,0408

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000
	0,1640

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000
	0,3200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800
	0,0032

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0300
	0,0012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4700
	0,0188

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	20,0000
	0,8000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,4200
	0,2568

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,1800
	0,2472

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4700
	0,0188

	66
	08-02-407-1
	Teava din otel D100 mm

	100 m
	
	0,0300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,8000
	0,9240

	
	5436665333343
	Teava din otel D100 mm
	m
	100,0000
	3,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,0315

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,8200
	0,0246

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800
	0,0204

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,6500
	0,0195

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0200
	0,0306

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000
	0,1230

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000
	0,2400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800
	0,0024

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0300
	0,0009

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4700
	0,0141

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	20,0000
	0,6000


	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,4200
	0,1926

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,1800
	0,1854

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4700
	0,0141

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi (de creat resursa)
	

	2.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)



	67
	08-02-396-6
	Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac

	100 m
	
	9,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	264,6000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	61,5600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	112,5000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	3,6000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	112,5000

	
	44124243444342221
	Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac
	m
	100,0000
	900,0000

	68
	pret de piata
	Articole din metal

	kg
	
	150,0000



	
	433344
	Articole din metal
	kg
	1,0000
	150,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)
	

	2.8. Articole de instalare



	69
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	30,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	30,0000

	70
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	20,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	20,0000

	71
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-54

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	0,8640

	
	540-40403444
	Priza 2P+PE, In=16A IP-54
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,0204

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0022

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,1280

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Articole de instalare
	

	2.9. Panou de distributie ШРН-48 de module



	72
	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ШРН-48-module

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,0400

	73
	08-03-575-1
	Intrerupator BH63-3P-32

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	74
	08-03-575-1
	Automat ВА47-63-1-10

	buc
	
	18,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	20,1600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,3600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0360

	75
	08-03-575-1
	Automat diferential АВДТ12М-2P-16

	buc
	
	6,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	6,7200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0120

	76
	pret de piata
	Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211

	buc
	
	2,0000



	
	444423333344422
	Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211
	buc
	1,0000
	2,0000

	77
	pret de piata
	Sina Nul 2x11

	buc
	
	2,0000



	
	44442444223
	Sina Nul 2x11
	buc
	1,0000
	2,0000

	78
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ШРН-48 de module
	

	2.10. Panou de distributie ШРН-18 de module



	79
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie ШРН-18-module

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	80
	08-03-575-1
	Intrerupator BH63-3P-20

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	81
	08-03-575-1
	Automat ВА47-63-1-10

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	82
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ШРН-18 de module
	

	2.11. Echipament de iluminat  (de creat resursa)



	83
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54,34W, 3800 Lm 600x600 mm

	100 buc
	
	0,5500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	65,4500

	
	1570-5553522333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54,34W, 3800 Lm 600x600 mm
	buc
	100,0000
	55,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0292

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0550

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0017

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,2310

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,6655

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	23,2100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,6655

	84
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65 ,47W, 4850 Lm 1x47

	100 buc
	
	0,1100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	13,0900

	
	1570-555352233342200
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65 ,47W, 4850 Lm 1x47
	buc
	100,0000
	11,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0058

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0110

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0462

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,1331

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	4,6420

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,1331

	85
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-56 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12

	100 buc
	
	0,1100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	13,0900

	
	2322
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-56 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12
	buc
	100,0000
	11,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0058

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0110

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0462

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,1331

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	4,6420

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,1331

	86
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-41 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12

	100 buc
	
	0,0600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	7,1400

	
	2322222
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-41 ,12W, Starnbt LED/2,5 1x12
	buc
	100,0000
	6,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0032

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0060

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0252

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,0726

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	2,5320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,0726

	87
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator

	100 buc
	
	0,0800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	7,0400

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	16,3200

	
	33443
	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator
	buc
	100,0000
	8,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,1632

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de iluminat  (de creat resursa)
	

	2.12. Cabluri



	88
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	6,7000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	45,1580

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,1340

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	2,0770

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	5,3600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	81,7400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,3350

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,1340

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	1,0720

	89
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	670,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	670,0000

	90
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	3,7500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	29,4750

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0039

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0750

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	1,1625

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	3,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	45,7500

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1875

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0750

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	1,2000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,1500

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,1500

	91
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	375,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	375,0000

	92
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	2,4500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	16,5130

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0490

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,7595

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,9600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	29,8900

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1225

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0490

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,3920

	93
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2

	m
	
	245,0000



	
	333559034
	Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2
	m
	1,0000
	245,0000

	94
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	20,2200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,9300

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	36,6000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,4800

	95
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2

	m
	
	300,0000



	
	33355344322
	Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	300,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.13. Tevi (de creat resursa)



	96
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere

	100 m
	
	3,7500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	89,2500

	
	23378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	375,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0079

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	3,6000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	50,2500

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	50,2500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	25,1250

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	67,5000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	18,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi (de creat resursa)
	

	2.14. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)



	97
	08-02-396-6
	Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac

	100 m
	
	11,1000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	326,3400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	75,9240

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	138,7500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	4,4400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	138,7500

	
	44124243444342221
	Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac
	m
	100,0000
	1 110,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)
	

	2.15. Articole electrice de instalare iluminare (de creat resursa)



	98
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	97,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	97,0000

	99
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	70,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	70,0000

	100
	08-03-591-2
	Comutator pentru deschidere universala deschisa impotriva stropirii   16A IP54 EVV10-021-10-54

	100 buc
	
	0,1100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	3,5420

	
	540-40523352222
	Comutator pentru deschidere universala deschisa impotriva stropirii   16A IP54 EVV10-021-10-54
	buc
	100,0000
	11,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	11,2200

	101
	08-03-591-5
	Comutator cu doua clape cu deschidere universala deschisa impotriva stropirii   16A IP54 EVV10-021-10-54

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	0,6560

	
	540-4330263
	Comutator cu doua clape cu deschidere universala deschisa impotriva stropirii   16A IP54 EVV10-021-10-54
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,0400

	102
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-40 ELR16-128-20

	100 buc
	
	0,4200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	18,1440

	
	53340-40403
	Priza 2P+PE, In=16A IP-40 ELR16-128-20
	buc
	100,0000
	42,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,4284

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0462

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	2,6880

	103
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,1600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	5,1520

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	16,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	16,3200

	104
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20

	100 buc
	
	0,1600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	5,2480

	
	540-4026
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20
	buc
	100,0000
	16,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	16,3200

	105
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar tip scara  10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	1,9320

	
	540-4052522
	Intreruptor monopolar tip scara  10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	6,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	6,1200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Articole electrice de instalare iluminare (de creat resursa)
	

	2.16. AEES



	106
	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,0400

	107
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН-3P/40A

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	108
	08-03-575-1
	Automat AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	7,8400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0140

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0140

	109
	08-03-575-1
	Automat AВDТ32/2P/10/30mA

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	110
	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	
	0,2500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,6000
	3,6500

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00126
	0,0003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0050

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0775

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,2000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	3,0500

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0125

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0050

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4000
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,0350

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,0350

	111
	pret de piata
	Cablu VVGng (A)-LS 5x10 mm2

	m
	
	25,0000



	
	33223553424
	Cablu VVGng (A)-LS 5x10 mm2
	m
	1,0000
	25,0000

	112
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	3,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	25,9380

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0035

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0660

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	1,0230

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,6400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	40,2600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1650

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0660

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	1,0560

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,1320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,1320

	113
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	330,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	330,0000

	114
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	2,6000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	61,8800

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	260,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0055

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	2,4960

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	34,8400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	34,8400

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	17,4200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	46,8000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	12,5840

	115
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme 85x85x40 mm

	buc
	
	8,0000



	
	4444444424332
	Cutie de distributie cu cleme 85x85x40 mm
	buc
	1,0000
	8,0000

	116
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,6700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	28,9440

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	67,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,6834


	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0737

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	4,2880

	117
	pret de piata
	Bloc de jonctiune (conexiune) nul 14/1, pentru 14 gauri cu diametrul gaurii D 4 mm

	buc
	
	3,0000



	
	444444334443322
	Bloc de jonctiune (conexiune) nul 14/1, pentru 14 gauri cu diametrul gaurii D 4 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	118
	pret de piata
	Colier din plastic 2,6x200 mm W=2,6 mm, L=200 mm

	buc
	
	300,0000



	
	44444433443
	Colier din plastic 2,6x200 mm W=2,6 mm, L=200 mm
	buc
	1,0000
	300,0000

	119
	pret de piata
	Forbox d6 mm

	buc
	
	100,0000



	
	4444443344333
	Forbox d6 mm
	buc
	1,0000
	100,0000

	120
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total AEES
	

	2.17. Generator diesel



	121
	M1H05B
	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone

	t
	
	2,1800



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	26,5000
	57,7700

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,5900
	7,8262

	
	2710703500624
	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm 
	kg
	1,0000
	2,1800

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	1,6000
	3,4880

	
	2874115817100
	Surub cap hexagonal M 20x60 
	buc
	6,0000
	13,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,0000
	13,0800

	
	2874125882312
	Saiba gros. plata pt. met M24
	kg
	0,1000
	0,2180

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,6000
	1,3080

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,7000
	1,5260

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,5200
	1,1336

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,0000
	2,1800

	
	2320186201486
	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  
	kg
	0,2000
	0,4360

	
	2320186202613
	Unsoare consistenta U 100
	kg
	0,1600
	0,3488

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,4000
	7,4120

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2500
	0,5450

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,5000
	1,0900

	
	3410520006730
	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,0200
	0,0436

	
	2922140006901
	Pod rulant 15-20 tf
	h-ut
	0,0700
	0,1526

	122
	08-03-575-1
	Intrerupator ВА88-37-3Р-250А

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	123
	08-03-575-1
	Contactor КТИ-5225-330 230В Ас3


	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	124
	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Dulap metalic cu dimenisuni 1000(h)x650x350

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Generator diesel
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Panou de distributie ШMП-40x30x30  (1АРM)-IP41



	125
	pret de piata
	Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41

	buc
	
	1,0000



	
	5445533343444622
	Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41
	buc
	1,0000
	1,0000

	126
	pret de piata
	Intrerupator ВН99-3P-250

	buc
	
	1,0000



	
	42209433
	Intrerupator ВН99-3P-250
	buc
	1,0000
	1,0000

	127
	pret de piata
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B

	buc
	
	1,0000



	
	5565434342477893
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B
	buc
	1,0000
	1,0000

	128
	pret de piata
	Intrerupator ВН32-4P-100

	buc
	
	1,0000



	
	556543433342477893
	Intrerupator ВН32-4P-100
	buc
	1,0000
	1,0000

	129
	pret de piata
	Automat ВА47-29-3С-25

	buc
	
	1,0000



	
	556543433342
	Automat ВА47-29-3С-25
	buc
	1,0000
	1,0000

	130
	pret de piata
	Automat ВА47-29-3С-40

	buc
	
	1,0000



	
	5565434333424
	Automat ВА47-29-3С-40
	buc
	1,0000
	1,0000

	131
	pret de piata
	Automat ВА47-29-3С-50

	buc
	
	5,0000



	
	556543433342444
	Automat ВА47-29-3С-50
	buc
	1,0000
	5,0000

	132
	pret de piata
	Automat ВА47-29-3С-100

	buc
	
	1,0000



	
	5565434333424444
	Automat ВА47-29-3С-100
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ШMП-40x30x30  (1АРM)-IP41
	

	3.2. Panou de distributie din metal 36 module



	133
	pret de piata
	Panou de distributie din metal 36 module

	buc
	
	1,0000



	
	544555355343300433
	Panou de distributie din metal 36 module


	buc
	1,0000
	1,0000

	134
	pret de piata
	Intrerupator DX-3P-80A

	buc
	
	1,0000



	
	42209944441114442244
	Intrerupator DX-3P-80A
	buc
	1,0000
	1,0000

	135
	pret de piata
	Automat ВА47-29-3С-25

	buc
	
	1,0000



	
	556543433342
	Automat ВА47-29-3С-25
	buc
	1,0000
	1,0000

	136
	pret de piata
	Automat ВА47-29-3С-50

	buc
	
	5,0000



	
	556543433342444
	Automat ВА47-29-3С-50
	buc
	1,0000
	5,0000

	137
	pret de piata
	Automat ВА47-29-1С-6

	buc
	
	16,0000



	
	55654343344
	Automat ВА47-29-1С-6
	buc
	1,0000
	16,0000

	138
	pret de piata
	Automat ВА47-29-1С-16

	buc
	
	1,0000



	
	556543433443
	Automat ВА47-29-1С-16
	buc
	1,0000
	1,0000

	139
	pret de piata
	Automat diferential  ABT63M-2P-16

	buc
	
	1,0000



	
	55654343344333
	Automat diferential  ABT63M-2P-16
	buc
	1,0000
	1,0000

	140
	pret de piata
	Contactor КМИ0910

	buc
	
	3,0000



	
	20623232331129923121
	Contactor КМИ0910
	buc
	1,0000
	3,0000

	141
	pret de piata
	Releu РТИ-1304

	buc
	
	3,0000



	
	206232331
	Releu РТИ-1304
	buc
	1,0000
	3,0000

	142
	pret de piata
	Contacte ПКИ 22

	buc
	
	3,0000



	
	20623223311233121
	Contacte ПКИ 22
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie din metal 36 module
	

	3.3. Panou de distributie din metal 24 module



	143
	pret de piata
	Panou de distributie din metal 24 module 

	buc
	
	1,0000



	
	544553333333334344622
	Panou de distributie din metal 24 module 
	buc
	1,0000
	1,0000

	144
	pret de piata
	Intrerupator ВН63-3P/20A

	buc
	
	1,0000



	
	422099444411334
	Intrerupator ВН63-3P/20A
	buc
	1,0000
	1,0000

	145
	pret de piata
	Automat ВА47-29-1С-6

	buc
	
	4,0000



	
	55654343344
	Automat ВА47-29-1С-6
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie din metal 24 module
	

	3.4. Dispozitive



	146
	pret de piata
	Dulap by pass ЩСБТ-025А

	buc
	
	1,0000



	
	544553333333344622
	Dulap by pass ЩСБТ-025А
	buc
	1,0000
	1,0000

	147
	pret de piata
	Dispozitiv de alimentare cu energie electrica fara intrerupere 220 V L9000Pro

	buc
	
	1,0000



	
	122310233
	Dispozitiv de alimentare cu energie electrica fara intrerupere 220 V L9000Pro
	buc
	1,0000
	1,0000

	148
	pret de piata
	Uscator electric EP4

	buc
	
	2,0000



	
	12231022332233333
	Uscator electric EP4
	buc
	1,0000
	2,0000

	149
	pret de piata
	Box KП 101

	buc
	
	1,0000



	
	122310222233232233333
	Box KП 101
	buc
	1,0000
	1,0000

	150
	pret de piata
	Box KП 102

	buc
	
	3,0000



	
	1223102233232233333
	Box KП 102
	buc
	1,0000
	3,0000

	151
	pret de piata
	Cutie de montare cu buton STOP

	buc
	
	3,0000



	
	1223102233322233333
	Cutie de montare cu buton STOP
	buc
	1,0000
	3,0000

	152
	pret de piata
	АPBB-22N-I-0

	buc
	
	3,0000



	
	122310223333322233333
	АPBB-22N-I-0
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dispozitive
	

	3.5. Panou de distributie ШРН-48 de module



	153
	pret de piata
	Panou de distributie ШРН-48-module

	buc
	
	1,0000



	
	312122
	Panou de distributie ШРН-48-module
	buc
	1,0000
	1,0000

	154
	pret de piata
	Intrerupator BH63-3P-32

	buc
	
	1,0000



	
	33333333
	Intrerupator BH63-3P-32
	buc
	1,0000
	1,0000

	155
	pret de piata
	Automat ВА47-63-1-10

	buc
	
	18,0000



	
	20644
	Automat ВА47-63-1-10
	buc
	1,0000
	18,0000

	156
	pret de piata
	Automat diferential АВДТ12М-2P-16

	buc
	
	6,0000



	
	67720644
	Automat diferential АВДТ12М-2P-16
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ШРН-48 de module
	

	3.6. Panou de distributie ШРН-18 de module



	157
	pret de piata
	Panou de distributie ШРН-18-module

	buc
	
	1,0000



	
	54454
	Panou de distributie ШРН-18-EKF PRoxima IP31  (0 APL)
	buc
	1,0000
	1,0000

	158
	pret de piata
	Intrerupator BH63-3P-20

	buc
	
	1,0000



	
	3333
	Intrerupator BH63-3P-20
	buc
	1,0000
	1,0000

	159
	pret de piata
	Automat ВА47-63-1-10

	buc
	
	5,0000



	
	20644
	Automat ВА47-63-1-10
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie ШРН-18 de module
	

	3.7. AEES



	160
	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31

	buc
	
	1,0000



	
	544555553433004367789
	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31
	buc
	1,0000
	1,0000

	161
	pret de piata
	Intrerupator ВН32-3P/40A

	buc
	
	1,0000



	
	42209444334943333
	Intrerupator ВН32-3P/40A
	buc
	1,0000
	1,0000

	162
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	7,0000



	
	442230009434778291212
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA
	buc
	1,0000
	7,0000

	163
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA

	buc
	
	1,0000



	
	442230009434778291122212
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total AEES
	

	3.8. Generator diesel



	164
	pret de piata
	Generator diesel AKsa-AP150 cu dimensiuni 3265х1163х1838(h), putere 200 KVA in set cu corp de protectie sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	261212323333
	Generator diesel AKsa-AP150 cu dimensiuni 3265х1163х1838(h), putere 200 KVA in set cu corp de protectie sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	165
	pret de piata
	Intrerupator ВА88-37-3Р-250А

	buc
	
	3,0000



	
	2612123233331
	Intrerupator ВА88-37-3Р-250А
	buc
	1,0000
	3,0000

	166
	pret de piata
	Contactor КТИ-5225-330 230В Ас3

	buc
	
	2,0000



	
	26121211
	Contactor КТИ-5225-330 230В Ас3
	buc
	1,0000
	2,0000

	167
	pret de piata
	Dulap metalic cu dimenisuni 1000(h)x650x350

	buc
	
	1,0000



	
	26121211121
	Dulap metalic cu dimenisuni 1000(h)x650x350
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Generator diesel
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Semnalizare de incediu (SI)
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare



	1
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	0,1600

	2
	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc  Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000
	5,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0006
	0,0006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2000
	0,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0900
	0,0900


	3
	08-01-121-1
	Acumulator 12V 17A/h

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	4,1200

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	5,6000

	4
	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	60,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,0000
	660,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0012

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0020
	0,1200

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	18,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0200
	1,2000

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1300
	7,8000

	5
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-105 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	7,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0280

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	0,0140

	6
	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,0000
	55,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0020
	0,0100

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	1,5000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1300
	0,6500

	7
	pret de piata
	Piese metalice material de fixare

	kg
	
	2,0000



	
	45433
	Piese metalice material de fixare
	kg
	1,0000
	2,0000

	8
	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida

	100 m
	
	9,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,1000
	352,4500

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00055
	0,0052

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,00139
	0,0132

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	36,9000
	350,5500

	
	1100198
	Fixari figurate "СкФ-30"
	100 buc
	3,1200
	29,6400

	9
	pret de piata
	Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x1,5 mm2

	m
	
	680,0000



	
	0993333443344
	Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x1,5 mm2
	m
	1,0000
	680,0000

	10
	pret de piata
	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2

	m
	
	270,0000



	
	4444
	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	270,0000

	11
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)

	100 m
	
	1,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	24,4350

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	1,5000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	300,0000

	
	1110-0333
	Cablu canal 22x10x2000
	m
	100,0000
	150,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	9,1200

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	9,1200

	12
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	166,6000

	
	788030
	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm
	m
	100,0000
	700,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	93,8000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	93,8000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	7,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	46,9000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	126,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	12,6000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	33,8800

	13
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Металлорукав рзц-х-ш-22у3 (de creat resursa)

	100 m
	
	0,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	4,7600

	
	78803045
	Металлорукав рзц-х-ш-22у3
	m
	100,0000
	20,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	2,6800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	2,6800

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,3400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	3,6000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,3600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	0,9680

	14
	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box metalic 650x545x230 mm

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5000
	0,5000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00005
	0,0001

	15
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat Senso MAG M40 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	2,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0050
	0,0100

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0004

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,1000
	0,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0040

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0600
	0,1200

	16
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-200 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	0,0020

	17
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Teava PVC D40 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,2500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	5,9500

	
	7880304533
	Teava PVC D40 mm
	m
	100,0000
	25,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	3,3500

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	3,3500

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,2500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,6750

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	4,5000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,4500

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	1,2100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj



	18
	pret de piata
	Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1233
	Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus sau echivalent dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,0000

	19
	pret de piata
	Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	6444700113
	Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	20
	pret de piata
	Acumulator 12V 17A/h

	buc
	
	2,0000



	
	880998644524433
	Acumulator 12V 17A/h
	buc
	1,0000
	2,0000

	21
	pret de piata
	Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	60,0000



	
	644779003333
	Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	60,0000

	22
	pret de piata
	Sirena SF-105 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	7,0000



	
	88044
	Sirena SF-105 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	7,0000

	23
	pret de piata
	Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	5,0000



	
	2234300005003
	Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	5,0000

	24
	pret de piata
	Rezistor

	buc
	
	10,0000



	
	880449944448654433
	Rezistor
	buc
	1,0000
	10,0000

	25
	pret de piata
	Panou informativ EXIT

	buc
	
	6,0000



	
	88044994444448654433
	Panou informativ EXIT
	buc
	1,0000
	6,0000

	26
	pret de piata
	Box metalic 650x545x230 mm

	buc
	
	1,0000



	
	8809944865443333
	Box metalic 650x545x230 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	27
	pret de piata
	Detector combinat Senso MAG M40 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	2,0000



	
	88099448654433333
	Detector combinat Senso MAG M40 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	2,0000

	28
	pret de piata
	Modul  MAG 8 Plus sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	8809944865443ee3333
	Modul  MAG 8 Plus sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	29
	pret de piata
	Baza standart de dioda 

	buc
	
	60,0000



	
	88044994443
	Baza standart de dioda 
	buc
	1,0000
	60,0000

	30
	pret de piata
	Sirena SF-200 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	88092
	Sirena SF-200 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Semnalizare paza. Sistema control acces
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare



	1.1. Semnalizare paza



	1
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 1864 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	0,1600

	2
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de extindere PC-5108 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	0,1600

	3
	08-01-101-2
	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	11,2000

	
	1011977
	Suruburi de constructie cu piulite si saibe
	kg
	0,7700
	0,7700

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	12,2400
	12,2400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0240
	0,0240

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1224
	0,1224

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0288
	0,0288

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,2040
	0,2040

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,0660
	0,0660

	4
	08-01-121-1
	Acumulator 12V 7A/h

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	4,1200

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	5,6000

	5
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat 

	buc
	
	12,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	12,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0001

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0050
	0,0600

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0024

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,1000
	1,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0240

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0600
	0,7200

	6
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	7,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0001

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0050
	0,0350

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0014

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,1000
	0,7000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0600
	0,4200

	7
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Senzor de miscare infrarosu

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	7,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0001

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0050
	0,0350

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0014

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,1000
	0,7000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0600
	0,4200

	8
	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc  Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000
	5,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0006
	0,0006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2000
	0,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0900
	0,0900

	9
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena HC-103 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	0,0020

	10
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	7,1500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6100
	40,1115

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00043
	0,0031

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,1430

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	2,2165

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	5,7200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	87,2300

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,3575

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,1430

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	1,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,0715

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,0715

	11
	pret de piata
	Cablu Alarm 6x0,22 mm2 CQR-6

	m
	
	655,0000



	
	333637444
	Cablu Alarm 6x0,22 mm2 CQR-6
	m
	1,0000
	655,0000

	12
	pret de piata
	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2

	m
	
	50,0000



	
	4444
	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	50,0000

	13
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)

	100 m
	
	0,6000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	9,7740

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,6000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	120,0000

	
	1110-0333
	Cablu canal 22x10x2000
	m
	100,0000
	60,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	3,6480

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	3,6480

	14
	pret de piata
	Piese metalice material de fixare

	kg
	
	20,0000



	
	45433
	Piese metalice material de fixare
	kg
	1,0000
	20,0000

	15
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Teava rigida PVC D40 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,1500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	3,5700

	
	78803033
	Teava rigida PVC D40 mm
	m
	100,0000
	15,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	2,0100

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	2,0100

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,1500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,0050

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	2,7000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,2700

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	0,7260

	16
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Teava rigida PVC D25 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,1000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	2,3800

	
	788030333
	Teava rigida PVC D25 mm
	m
	100,0000
	10,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	1,3400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	1,3400

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,1000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	0,6700

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	1,8000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,1800

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	0,4840

	17
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Teava rigida PVC D16 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	166,6000

	
	7880303333
	Teava rigida PVC D16 mm
	m
	100,0000
	700,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	93,8000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	93,8000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	7,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	46,9000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	126,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	12,6000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	33,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare paza
	

	1.2. Sistema control acces



	18
	10-02-016-01
	Controler ZK Access C3-100 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2900
	16,0300

	
	1010117
	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"
	t
	0,00001
	0,0001

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0001
	0,0007

	
	1010319
	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"
	t
	0,00002
	0,0001

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,0040
	0,0280

	
	1011959
	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"
	t
	0,00001
	0,0001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	1011977
	Suruburi de constructie cu piulite si saibe
	kg
	0,5900
	4,1300

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,5000
	3,5000

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0500
	0,3500

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,0008
	0,0056

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,0000
	7,0000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	5009598
	Hirtie de slefuit
	buc
	0,5000
	3,5000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0200
	0,1400

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,0100
	0,0700

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,0900
	0,6300

	19
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Cititor de carduri

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	7,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	0,0840

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0010
	0,0070

	20
	CK33A
	Montare lacat electromagnetic

	buc
	
	8,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	15,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,4800

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,2400

	21
	CK33A
	Dispozitiv automat de inchidere a usilor

	buc
	
	7,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	13,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,4200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,2100

	22
	08-01-121-1
	Acumulator 12V 7A/h

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	14,4200

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	19,6000

	23
	08-03-575-1 adoptat
	Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi de constructie cu piulite si saibe
	kg
	0,0200
	0,0200

	24
	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,1050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,6800
	0,1764

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	0,0053

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	0,0021

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	0,0053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0500
	0,0053

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,2600
	0,0273

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	0,0105

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	0,0168

	25
	pret de piata
	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m

	buc
	
	7,0000



	
	870955
	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m
	buc
	1,0000
	7,0000

	26
	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Convertor RS232/485 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,0000
	6,0000

	
	1010093
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm
	t
	0,0004
	0,0004

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0500
	0,0500

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0600
	0,0600

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0500
	0,0500

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	0,0500
	0,0500

	27
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	4,7000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6100
	26,3670

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00043
	0,0020

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0940

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	1,4570

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	3,7600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	57,3400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,2350

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0940

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	0,7520

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,0470

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,0470

	28
	pret de piata
	Cablu UTP cat. 5e

	m
	
	420,0000



	
	893395433450843
	Cablu UTP cat. 5e
	m
	1,0000
	420,0000

	29
	pret de piata
	Cablu SVVP 2x0,75

	m
	
	50,0000



	
	89339543345084333
	Cablu SVVP 2x0,75
	m
	1,0000
	50,0000

	30
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Teava rigida PVC D25 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	4,7600

	
	788030333
	Teava rigida PVC D25 mm
	m
	100,0000
	20,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	2,6800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	2,6800

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,3400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	3,6000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,3600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	0,9680

	31
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)

	100 m
	
	0,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	3,2580

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,2000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	40,0000

	
	1110-0333
	Cablu canal 22x10x2000
	m
	100,0000
	20,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	1,2160


	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	1,2160

	32
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	4,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	99,9600

	
	788030
	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm
	m
	100,0000
	420,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	56,2800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	56,2800

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	4,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	28,1400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	75,6000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	7,5600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	20,3280

	33
	pret de piata
	Piese metalice material de fixare

	kg
	
	5,0000



	
	45433
	Piese metalice material de fixare
	kg
	1,0000
	5,0000

	34
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,  Металлорукав рзц-х-ш-25у3 (de creat resursa)

	100 m
	
	0,2500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	5,9500

	
	7880304509
	Металлорукав рзц-х-ш-25у3
	m
	100,0000
	25,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	3,3500

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	3,3500

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,2500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,6750

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	4,5000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,4500

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	1,2100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema control acces
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj



	2.1. Semnalizare paza



	35
	pret de piata
	Panou de control semnalizare de paza PC 1864 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	34433556667
	Panou de control semnalizare de paza PC 1864 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	36
	pret de piata
	Panou de extindere PC-5108 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	344335566674
	Panou de extindere PC-5108 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	37
	pret de piata
	Claviatura

	buc
	
	1,0000



	
	344335335666
	Claviatura
	buc
	1,0000
	1,0000

	38
	pret de piata
	Modul T-linc

	buc
	
	1,0000



	
	34433533335666
	Modul T-linc
	buc
	1,0000
	1,0000

	39
	pret de piata
	Transformator TR-30VA sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	34433535666
	Transformator TR-30VA sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	40
	pret de piata
	Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V

	buc
	
	1,0000



	
	6444444700113
	Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V
	buc
	1,0000
	1,0000

	41
	pret de piata
	Acumulator 12V 7A/h

	buc
	
	2,0000



	
	880998654433
	Acumulator 12V 7A/h
	buc
	1,0000
	2,0000

	42
	pret de piata
	Detector combinat

	buc
	
	12,0000



	
	6700444933900
	Detector combinat
	buc
	1,0000
	12,0000

	43
	pret de piata
	Detector magnetic

	buc
	
	7,0000



	
	8804493439744448654433
	Detector magnetic 
	buc
	1,0000
	7,0000

	44
	pret de piata
	Senzor de miscare infrarosu

	buc
	
	7,0000



	
	88044934397444486354433
	Senzor de miscare infrarosu
	buc
	1,0000
	7,0000

	45
	pret de piata
	Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	6444700113
	Emitator radio ATS-100 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	46
	pret de piata
	Sirena HC-103 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	670044433441313
	Sirena HC-103 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare paza
	

	2.2. Sistema control acces



	47
	pret de piata
	Controler ZK Access C3-100 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	7,0000



	
	443300093352
	Controler ZK Access C3-100 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	7,0000

	48
	pret de piata
	Cititor de carduri

	buc
	
	7,0000



	
	31211
	Cititor de carduri
	buc
	1,0000
	7,0000

	49
	pret de piata
	Lacat electromagnetic ST-EL150S sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	8,0000



	
	44333352
	Lacat electromagnetic ST-EL150S sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	8,0000

	50
	pret de piata
	Buton Exit

	buc
	
	8,0000



	
	443333533
	Buton Exit
	buc
	1,0000
	8,0000

	51
	pret de piata
	Dispozitiv automat de inchidere a usilor

	buc
	
	7,0000



	
	44333353322
	Dispozitiv automat de inchidere a usilor
	buc
	1,0000
	7,0000

	52
	pret de piata
	Acumulator 12V 7A/h

	buc
	
	7,0000



	
	880998654433
	Acumulator 12V 7A/h
	buc
	1,0000
	7,0000

	53
	pret de piata
	Card de acces Em Marine sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	200,0000



	
	2209
	Card de acces Em Marine sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	200,0000

	54
	pret de piata
	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	44443335
	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	55
	pret de piata
	Convertor RS232/485 sau echivalent dupa caracteristici

	buc
	
	1,0000



	
	4444333511
	Convertor RS232/485 sau echivalent dupa caracteristici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema control acces
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
 Telecomunicatii si semnalizare
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare



	1
	08-03-575-1 adoptat
	Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	2
	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2

	100 m
	
	14,3300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,6800
	24,0744

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	0,7165

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	0,2866

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	0,7165

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0500
	0,7165

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,2600
	3,7258

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	1,4330

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	2,2928

	3
	pret de piata
	Cablu UTP cat. 5e

	m
	
	1 433,0000



	
	893394353450843
	Cablu UTP cat. 5e
	m
	1,0000
	1 433,0000

	4
	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,4400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,6800
	2,4192

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	0,0720

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	0,0288

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	0,0720

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0500
	0,0720

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,2600
	0,3744

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	0,1440

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,1600
	0,2304

	5
	pret de piata
	Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m

	buc
	
	96,0000



	
	8709484509
	Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m
	buc
	1,0000
	96,0000

	6
	08-02-409-1
	Tub din polivinilhloridic D32 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,0800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	1,9040

	
	37885331339900022
	Tub din polivinilhloridic D32 mm 
	m
	100,0000
	8,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	1,0720

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	1,0720

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,0800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	0,5360

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	1,4400

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,1440

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	0,3872

	7
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza 

	buc
	
	67,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	67,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0020
	0,1340

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0020
	0,1340

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	0,8040

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	0,1340

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0010
	0,0670

	8
	pret de piata
	Priza ordinara RJ-45 

	buc
	
	67,0000



	
	511425555
	Priza ordinara RJ-45 
	buc
	1,0000
	67,0000

	9
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 80x40 mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,7900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	12,8691

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,7900

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	158,0000

	
	1110-33
	Cablu canal 80x40 mm
	m
	100,0000
	79,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	4,8032

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	4,8032

	10
	pret de piata
	Coltar T 80x40 mm

	buc
	
	1,0000



	
	5114255550001
	Coltar T 80x40 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	11
	pret de piata
	Coltar plat 80x40 mm

	buc
	
	8,0000



	
	51142555500013
	Coltar plat 80x40 mm
	buc
	1,0000
	8,0000

	12
	pret de piata
	Coltar intern 80x40 mm

	buc
	
	4,0000



	
	511425555000134
	Coltar intern 80x40 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	13
	pret de piata
	Capac orb 80x40 mm

	buc
	
	11,0000



	
	5114255550001343
	Capac orb 80x40 mm
	buc
	1,0000
	11,0000

	14
	pret de piata
	Rama pentru 2 module

	buc
	
	91,0000



	
	51142555500013432
	Rama pentru 2 module
	buc
	1,0000
	91,0000

	15
	pret de piata
	Adaptor pentru rama

	buc
	
	36,0000



	
	511425555000134324
	Adaptor pentru rama
	buc
	1,0000
	36,0000

	16
	pret de piata
	Capac orb pentru rama

	buc
	
	12,0000



	
	5114255550001343243
	Capac orb pentru rama
	buc
	1,0000
	12,0000

	17
	08-02-396-6
	Jgheab metalic perforat 150mmx150mmx3000mm (de creat resursa)

	100 m
	
	0,5300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	15,5820

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	3,6252

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	6,6250

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	0,2120

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	6,6250

	
	553551590922092
	Jgheab metalic perforat 150mmx150mmx3000mm 
	m
	100,0000
	53,0000

	18
	pret de piata
	Tija filetata 8x1000

	buc
	
	53,0000



	
	51142555500201343243
	Tija filetata 8x1000
	buc
	1,0000
	53,0000

	19
	pret de piata
	Ancora de expansiune cu piulita si flansa 8x85 mm

	buc
	
	106,0000



	
	511425555002012343243
	Ancora de expansiune cu piulita si flansa 8x85 mm
	buc
	1,0000
	106,0000

	20
	pret de piata
	Piulita hexagonala 8 mm

	buc
	
	212,0000



	
	5114255550020123343243
	Piulita hexagonala 8 mm
	buc
	1,0000
	212,0000

	21
	pret de piata
	Saiba plata extinsa 8 mm

	buc
	
	212,0000



	
	5114255550020123243
	Saiba plata extinsa 8 mm
	buc
	1,0000
	212,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj



	22
	pret de piata
	Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP

	buc
	
	2,0000



	
	44555554344333515
	Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP
	buc
	1,0000
	2,0000

	23
	pret de piata
	Organizator de cabluri 1U

	buc
	
	2,0000



	
	97334433333
	Organizator de cabluri 1U
	buc
	1,0000
	2,0000

	24
	pret de piata
	Modul RJ45 UTP

	buc
	
	36,0000



	
	973334433333
	Modul RJ45 UTP
	buc
	1,0000
	36,0000

	25
	pret de piata
	Protector plastic pentru RJ45

	buc
	
	144,0000



	
	33973334433333
	Protector plastic pentru RJ45
	buc
	1,0000
	144,0000

	26
	pret de piata
	Conector  RJ45

	buc
	
	144,0000



	
	339733344333333
	Conector  RJ45
	buc
	1,0000
	144,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
 Utilaj
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1
	pret de piata
	Stelaje 1200x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg

	buc
	
	46,0000



	
	543232222
	Stelaje 1200x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg
	buc
	1,0000
	46,0000

	2
	pret de piata
	Stelaje 1000x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg

	buc
	
	42,0000



	
	543232222e4444
	Stelaje 1000x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg
	buc
	1,0000
	42,0000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


4. Termenul  de efectuare a lucrărilor – 240 de zile calendaristice din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor de reparație.
5. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, pe etape, după finalizarea lucrărilor, în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

NOTA: Pentru pozițiile la care este indicată sintagma ”sau echivalent după caracteristici” operatorii economici în devizele ofertă urmează să indice modelul concret al utilajului/materialului propus cu indicarea caracteristicilor și parametrilor tehnici.

Şef  SC a DAIL                            /concediu/                                               Fiodor DUMITRAȘCU
Şef –adjunct SC a DAIL                                                                              Victor LUCAȘENCO
