Anexa nr. 1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71315300-2 | servicii de evaluare a stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 78011040215.01; | Servicii | 1 |  |  |  |  | Mai-iunie 2024 | MD08TRPBAJ222999A00799AC |  |
|  | Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 78011040215.02 | Servicii | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 78011040215.03; | Servicii | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 78011040215.04; | Servicii | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| servicii de evaluare a stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 78011040215.01; Destinația: construcție; Nr. de niveluri: 2+ subsol; Suprafața la sol: 376,30 m2 Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 31 În cadrul examinării stării tehnice a clădirii va fi evaluată capacitatea portantă a imobilului, elementele structurii de rezistență, în vederea examinării posibilității replanificării ulterioare a încăperilor în limitele dimensiunilor existente. În caz de necesitate, vor fi oferite soluții respective privind îmbunătățirile ce se impun. Raportul expertizei tehnice: în 2 exemplare (original). |  |  |
| Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 78011040215.02 Destinația: construcție; Nr. de niveluri: 1; Suprafața la sol: 179,20 m2 Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 31 În cadrul examinării stării tehnice a clădirii va fi evaluată capacitatea portantă a imobilului, elementele structurii de rezistență, în vederea examinării posibilității replanificării ulterioare a încăperilor în limitele dimensiunilor existente. În caz de necesitate, vor fi oferite soluții respective privind îmbunătățirile ce se impun. Raportul expertizei tehnice: în 2 exemplare (original). |  |  |
| Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 78011040215.03; Destinația: construcție; Nr. de niveluri: 1; Suprafața la sol: 94,10 m2 Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 31 În cadrul examinării stării tehnice a clădirii va fi evaluată capacitatea portantă a imobilului, elementele structurii de rezistență, în vederea examinării posibilității replanificării ulterioare a încăperilor în limitele dimensiunilor existente. În caz de necesitate, vor fi oferite soluții respective privind îmbunătățirile ce se impun. Raportul expertizei tehnice: în 2 exemplare (original). |  |  |
| Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 78011040215.04; Destinația: construcție; Nr. de niveluri: 1; Suprafața la sol: 92,80 m2 Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 31 În cadrul examinării stării tehnice a clădirii va fi evaluată capacitatea portantă a imobilului, elementele structurii de rezistență, în vederea examinării posibilității replanificării ulterioare a încăperilor în limitele dimensiunilor existente. În caz de necesitate, vor fi oferite soluții respective privind îmbunătățirile ce se impun. Raportul expertizei tehnice: în 2 exemplare (original). |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________