____	                                                                                     
IMSP Spitalul Raional Ialoveni	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

CAIET DE SARCINI

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii si reparatii
					
		1.1. Lucrari de demolare .
					
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	126,00
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	49,14			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,14			
	4100126202818	Apa	m3	6,30			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,30			
		Total					
2	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, 
	m2	374,00
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	86,02			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,02			
	2320166200729	Parchetin	l	11,22			
	4100126202818	Apa	m3	11,22			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	11,22			
		Total					
3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, de pe pereti. 
	m2	318,00
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	254,40			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,40			
	4100126202818	Apa	m3	0,95			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,77			
		Total					
4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 
	m2	2,73
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,57			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,57			
		Total					
5	RpCM33E
	Desfacerea peretelui dispartitor din gipscarton 
	m2	735,00
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	286,65			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	286,65			
	4100126202818	Apa	m3	1,47			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,35			
		Total					
6	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 
	m3	2,12
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,95			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,42			
	4100126202818	Apa	m3	0,25			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,17			
		Total					
7	RpCO56A
	Demontarea usilor tip U1 (0.95x2.05x34 buc.) 
	m2	66,21
			
	7422010060100	Timplar	h-om	13,90			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	13,90			
		Total					
8	RpCO56A
	Demontarea usilor tip U2 (3.10x2.97x2 buc.) 
	m2	18,41
			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,87			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,87			
		Total					
9	RpCO56A
	Demontarea usilor tip U3 (0.65x2.05x18 buc.) 
	m2	24,00
			
	7422010060100	Timplar	h-om	5,04			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	5,04			
		Total					
10	RpCO56A
	Demontarea usilor tip U3 (0.80x2.05x6 buc.) 
	m2	9,84
			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,07			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,07			
		Total					
11	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	3,40
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,53			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,53			
	4100126202818	Apa	m3	0,41			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,27			
		Total					
12	RpSC05A
	Demontarea lavoarelor faianta, inclusiv accesoriile 
	buc	26,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,70			
		Total					
13	RpSC06A
	Demontarea vaselor de closet din faianta, complet echipat 
	buc	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,80			
		Total					

					
 		Total					
			Total Lucrari de demolare .	            				
 		1.2. Montarea usilor si ferestre 
					
		1.2.1. Timplarie (Ferestre)
					
14	CK23A
	Ferestre (F-1-900x900 - 1 buc.) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 
	m2	0,81
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,69			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07			
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	0,81			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,86			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,57			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,20			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,49			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,81			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02			
		Total					
15	CK26A
	Glafuri (1700x300 mm - 38 buc) montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 
Materiale marunte (dopuri)=1,02
	m	64,60
			
	7422010060100	Timplar	h-om	18,09			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,17			
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	65,89			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	263,57			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65			
		Total					
16	CK26A
	Glafuri (3100x300 mm - 2 buc) montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 
Materiale marunte (dopuri)=1,02
	m	6,20
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,74			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50			
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,32			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,30			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06			
		Total					
17	CK26A
	Glafuri (700x300 mm - 1 buc) montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 
Materiale marunte (dopuri)=1,02
	m	0,70
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06			
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	0,71			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,86			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01			
		Total					
18	CK26A
	Glafuri (1200x300 mm - 1 buc) montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 
Materiale marunte (dopuri)=1,02
	m	1,20
			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,34			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10			
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,22			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,90			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timplarie (Ferestre)	            				
 		1.2.2. Timplarie (Usi)
					
19	CK25A
	Usa U-1 din PVC fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa - 1200x2700- 14 buc, 
	m2	45,40
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,14			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,63			
	2030112939150	Usi U-1din profiluri din  mase plastice pentru exterior cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. 950x2050	m2	45,40			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	181,60			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,70			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,94			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,24			
	4011106202741	Energie electrica	kw	45,40			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,91			
		Total					
20	CK25A
	Usa U-2 din PVC fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa - 1000x2700- 10 buc, 
	m2	27,00
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,71			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16			
	2030112939150	Usi U-1din profiluri din  mase plastice pentru exterior cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. 950x2050	m2	27,00			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	108,00			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,50			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,72			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,20			
	4011106202741	Energie electrica	kw	27,00			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54			
		Total					
21	CK25A
	Usa U-3 din PVC fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa - 1000x2050- 8 buc, 
	m2	16,40
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,97			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,31			
	2030112939150	Usi U-1din profiluri din  mase plastice pentru exterior cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. 950x2050	m2	16,40			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	65,60			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,20			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,87			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,84			
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,40			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33			
		Total					
22	CK25A
	Usa U-4 din PVC fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa - 900x2050- 6 buc, 
	m2	11,07
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,08			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89			
	2030112939150	Usi U-1din profiluri din  mase plastice pentru exterior cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. 950x2050	m2	11,07			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	44,28			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,54			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,94			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,64			
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,07			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22			
		Total					
23	CK25C
	Usi-U5 confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15  mp inclusiv Usa cu geam interioara din PVC, cu foile mata alba aplicata pe sticla  Usa 3100,00x2970,00 - 3 buc. 
	m2	27,62
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,32			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10			
	2030112939150	Usi U-1din profiluri din  mase plastice pentru exterior cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. 950x2050	m2	27,62			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	55,24			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,49			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,26			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,05			
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,33			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55			
		Total					
24	CK25A
	Usa U-4 din PVC fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa - 1200x2050- 1 buc, 
	m2	2,46
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,80			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20			
	2030112939150	Usi U-1din profiluri din  mase plastice pentru exterior cu supralumina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. 950x2050	m2	2,46			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,84			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,23			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,43			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,48			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,46			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05			
		Total					

					
 		Total					
			Total Timplarie (Usi)	            				
 		1.2.3. Finisarea glafurile la ferestre si usi
					
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri cu betonocontact 
	m2	161,35
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,84			
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	24,20			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,07			
		Total					
26	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	461,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	235,11			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,13			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	594,69			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,65			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,96			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,01			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,69			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,69			
		Total					
27	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	161,35
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	196,85			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 152,04			
		Total					
28	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	161,35
			
	7122050013400	Zidar	h-om	32,27			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,49			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,20			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05			
		Total					
29	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri 
	m2	161,35
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,36			
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	66,96			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,07			
		Total					
30	CK26D
	Corniere din aluminiu la ferestre, usi si pereti 
	m	461,00
			
	7422010060100	Timplar	h-om	41,49			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,61			
	2743123549027	Cornier din aluminiu la ferestre, usi, coloane etc. pentru protectia muchiilor	m	461,00			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 766,00			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,61			
		Total					
31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele  glafurilor 
	m2	161,35
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,61			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,14			
	2653102100833	Chit "Satroc"	kg	170,21			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16			
		Total					
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoare alba) 
	m2	161,35
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,74			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	64,54			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,68			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,68			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,07			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32			
		Total					

					
 		Total					
			Total Finisarea glafurile la ferestre si usi	            				

					
 		Total					
			Total Montarea usilor si ferestre 	            				
 		1.3. Lucrari de finisare
					
		1.3.1. Tavan suspendat din gipscarton. pe suport zincat
					
33	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat 
	m2	665,00
			
	7422010060100	Timplar	h-om	1 529,50			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,35			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	33,25			
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	246,05			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	571,90			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	179,55			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	29 925,00			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	13 300,00			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	798,00			
	2875276305105	Conector	buc	2 952,60			
		Total					
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor tavanelor 
	m2	665,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,95			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,75			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,25			
		Total					
35	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	665,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 017,45			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 748,10			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,66			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,54			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,97			
		Total					
36	CF53B K=-2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	-665,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-412,30			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 901,90			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,33			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-5,32			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-21,28			
		Total					
37	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane 
	m2	665,00
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	79,80			
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	275,98			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,25			
		Total					
38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele  peretilor 
	m2	665,00
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	299,25			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,50			
	2653102100833	Chit "Satroc"	kg	701,51			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66			
		Total					
39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoare alba. 
	m2	665,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	365,75			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	266,00			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,90			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	332,50			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,25			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,33			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan suspendat din gipscarton. pe suport zincat	            				
 		1.3.2. Tavan suspendat din gipscarton rezistent la umezeala. pe suport zincat
					
40	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat 
	m2	124,00
			
	7422010060100	Timplar	h-om	285,20			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,56			
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	6,20			
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (Rezistent la umezeala)	buc	45,88			
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	106,64			
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	33,48			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 580,00			
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 480,00			
	2822115708000	Element de sustinere	buc	148,80			
	2875276305105	Conector	buc	550,56			
		Total					
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor tavanelor 
	m2	124,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,72			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,60			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20			
		Total					
42	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	124,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	189,72			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	885,36			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,80			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,42			
		Total					
43	CF53B K=-2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	-124,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-76,88			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-354,64			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,25			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,99			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,97			
		Total					
44	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane 
	m2	124,00
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,88			
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	51,46			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20			
		Total					
45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele  peretilor 
	m2	124,00
			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	55,80			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,40			
	2653102100833	Chit "Satroc"	kg	130,81			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12			
		Total					
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoare alba. 
	m2	124,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,20			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	49,60			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,44			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,20			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25			
		Total					

					
 		Total					
			Total Tavan suspendat din gipscarton rezistent la umezeala. pe suport zincat	            				
 		1.3.3. Constructia peretilor din BCA (150mm)
					
47	CD71C
	Pereti interiori din BCA pe adeziv gros.150 mm, pentru inaltimea etajului pina la 4 m 
	m3	63,40
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	258,04			
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 	kg	1 426,50			
	1411122201053	Pietre de beton (BCA)	m3	63,53			
	4100126202818	Apa	m3	0,44			
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 	m3	0,04			
	28731220007512	Piese forjate  din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg 	kg	57,06			
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	69,74			
	2922140007000	Macara 	h-ut	24,09			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,63			
		Total					

					
 		Total					
			Total Constructia peretilor din BCA (150mm)	            				
 		1.3.4. Peretili interiori cu tinc
					
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	1 398,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,94			
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	209,70			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	69,90			
		Total					
49	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	1 398,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 705,56			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 981,72			
		Total					
50	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	1 398,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	279,60			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 537,80			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	209,70			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42			
		Total					
51	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori 
	m2	1 938,00
			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	271,32			
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	804,27			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96,90			
		Total					
52	CF30A
	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	1 398,00
			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 705,56			
	26531021008311	Tink	kg	3 215,40			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	8,39			
		Total					

					
 		Total					
			Total Peretili interiori cu tinc	            				
 		1.3.5. Finisarea peretilor interiori cu teracota pe toata inaltimea peretilor, h=2.90 m
					
53	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare) 
	m2	513,50
			
	7122050013400	Zidar	h-om	61,62			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,02			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,68			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,14			
		Total					
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	513,50
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,40			
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	77,02			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,68			
		Total					
55	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gros.3 cm 
	m2	513,50
			
	7122050013400	Zidar	h-om	513,50			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,70			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 056,65			
	2652102100737	Var hidratat	kg	308,10			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,32			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,34			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,03			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,57			
		Total					
56	CF02B5 K=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime gros.1.0 cm 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	513,50
			
	7122050013400	Zidar	h-om	297,83			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,89			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 125,89			
	2652102100737	Var hidratat	kg	159,18			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,16			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,05			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,54			
		Total					
57	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	513,50
			
	7132010010900	Faiantar	h-om	1 155,38			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,70			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	539,18			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,40			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	10 270,00			
	24302261000001	Fuga	kg	169,46			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 054,00			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,27			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,16			
		Total					

					
 		Total					
			Total Finisarea peretilor interiori cu teracota pe toata inaltimea peretilor, h=2.90 m	            				
 		1.3.6. Preti din placi de ipsos gr.100 mm
					
58	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2	1,20
			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	108,00			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,20			
	2873122000751	Piese forjate	kg	9,60			
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	109,20			
	2873145887002	Cuie	kg	0,48			
	31771	Carton gudronat	m2	7,20			
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,60			
	4100126202818	Apa	m3	0,29			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,12			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	684,00			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,72			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,57			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	4,33			
		Total					

					
 		Total					
			Total Preti din placi de ipsos gr.100 mm	            				
 		1.3.7. Pereti dispartitori din PVC Grupuri sanitare
					
59	CK27B
	Pereti dispartitori din PVC din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 
	m2	47,87
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,38			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,91			
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	47,87			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	191,48			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,66			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,68			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,15			
	4011106202741	Energie electrica	kw	28,72			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,96			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pereti dispartitori din PVC Grupuri sanitare	            				
 		1.3.8. Pardosele din poliuretan turnat pe strat existent (Coridor si in saloane) - Pardolsele tip I
					
60	RpCK15A
	Slefuirea, (Pregatirea suprafetelor penrtu turnarea stratului din poliuretan la pardosele) 
	m2	665,00
			
	7132040012700	Parchetar	h-om	66,50			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	26,60			
	2320166200729	Parchetin	l	33,25			
		Total					
61	CG53A
	Pardoseli din poliuretan, grosimea stratului de 2-3 mm pe suport existent 
Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,01
	m2	665,00
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 629,25			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	698,25			
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	470,15			
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	2 014,95			
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	671,65			
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* 	kg	1 343,30			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	13,43			
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	99,75			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	44,56			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	113,05			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	6,65			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardosele din poliuretan turnat pe strat existent (Coridor si in saloane) - Pardolsele tip I	            				
 		1.3.9. Pardosele din teracota antiderapanta Tip-2
					
62	IzF52A
	Executarea izolatiei termice din cimentoplast grosime 80 mm 
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,01
	m2	124,00
			
	9310060019930	Muncitor	h-om	81,59			
	2651122100000	Ciment 	kg	3 757,20			
	1421302200467	Concentrat celular	l	31,31			
	1421302200468	Fibra din polipropilena  tip S	kg	5,01			
	2812106306003	Profil din metal usor	m	87,67			
	2430226100801	Grund din acril 	kg	18,79			
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,00			
	4100126202818	Apa	m3	0,38			
	2051142950700	Dibluri	buc	0,63			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,48			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,37			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,62			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,02			
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	5,83			
		Total					
63	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 30 mm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	124,00
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	74,40			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,40			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 612,00			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,21			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,24			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,72			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,49			
		Total					
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact 
	m2	124,00
			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,72			
	24165861053032	Grund ,,Betonocontact"	kg	18,60			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20			
		Total					
65	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	124,00
			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	279,00			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,00			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	127,72			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	502,20			
	24302261000001	Fuga	kg	37,20			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 480,00			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	111,60			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,58			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,49			
		Total					

					
 		Total					
			Total Pardosele din teracota antiderapanta Tip-2	            				
 		1.3.10. Lucrari diverse
					
66	TRI1AA08F3
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren din auto, categoria 3 
	t	166,00
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,10			
		Total					
67	TrB01A2-8
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m (ridicarea meterialelor de constructi la etajul III) 
	t	166,00
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	268,92			
		Total					
68	TrB01A2-3
	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta medie de 30 m (la locul de lucru) 
	t	166,00
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,58			
		Total					
69	TrB01B2-8
	Transportul materialelor, cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m (Evacuarea deseurilor de constructie de la etajul III) 
	t	163,20
			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,27			
		Total					
70	TsC02D1
	Incarcarea deseurilor de constructie mecanicanizat in autovehicole, cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica. 
	100 m3	1,02
			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,87			
		Total					
71	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	163,20
			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,70			
		Total					

					
 		Total					
			Total Lucrari diverse	            				

					
 		Total					
			Total Lucrari de finisare	            				

					
 		Total					
			Total Lucrari de constructii si reparatii	            				
 		2. Apa/canalizarea
					
		2.1. Sistema A1; T3
					
72	SA01H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3" D=70 mm 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	m	18,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,60			
	272210330600070	Teava din otel, zincata D=70 mm	m	18,36			
	272120411780070	Cot, zincat D=70 mm	buc	2,73			
	272120411500070	Teu zincat D=70mm	buc	3,45			
	272120412010070	Mufa zincata D=70 mm	buc	0,36			
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,45			
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,73			
		Total					
73	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm 
	m	32,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,04			
	252121671705032	Teava polietilen SDR17 PN16  D.ext.=40 mm D.int.=32mm	m	32,64			
	252315671943132	Cot din material plastic d=32mm	buc	2,56			
	252315671945132	Teu din material plasticd=32 mm	buc	22,72			
	252315671940132	Mufa din material plastic D=32 mm	buc	24,96			
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,52			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,64			
	3220137315778	Decapant	kg	0,22			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47			
		Total					
74	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm 
	m	43,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,60			
	252121671705025	Teava din material plastic d=25 mm	m	43,86			
	252315671943125	Cot din material plastic d=25mm	buc	3,44			
	252315671945125	Teu din material plastic d=25mm	buc	30,53			
	252315671940125	Mufa din material plastic d=25mm	buc	33,54			
	252315671946125	Reductie din material plastic d=25	buc	4,73			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,86			
	3220137315778	Decapant	kg	0,26			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,57			
		Total					
75	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm 
	m	35,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,30			
	252121671705020	Teava din material plastic d=20 mm	m	35,70			
	2523156719431252	Cot din material plastic d=20mm	buc	2,80			
	2523156719451252	Teu din material plastic d=20mm	buc	24,85			
	2523156719401252	Mufa din material plastic d=20mm	buc	27,30			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70			
	3220137315778	Decapant	kg	0,21			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,42			
		Total					
76	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm 
	m	230,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,40			
	252121671705015	Teava din material plastic d=15 mm	m	234,60			
	252315671943115	Cot din material plastic d=15mm	buc	18,40			
	252315671945115	Teu din material plastic d=15mm	buc	163,30			
	252315671940115	Mufa din material plastic d=15mm	buc	179,40			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,60			
	3220137315778	Decapant	kg	1,38			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,74			
		Total					
77	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet - Ventil, d=15 mm) 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,02
	buc	115,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,70			
	287527420100015	Robinet - ventil din bronz d=15 mm	buc	117,30			
		Total					
78	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet - Ventil d=20 mm) 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,02
	buc	14,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,36			
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa/Шаровый  кран латун 20мм	buc	14,28			
		Total					
79	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 65 mm 
Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,04
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,80			
	32913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d-65 mm	buc	4,16			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,33			
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,62			
		Total					
80	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
	2875115890000	Duza de pulverizare cu dn=1/2"	buc	4,12			
		Total					
81	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2",(65 mm) montat pe perete (cu cutie si rama) si toate conexiunile necesare. 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,00			
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	4,20			
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,20			
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	4,20			
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,20			
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,20			
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	84,00			
		Total					
82	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Furtun termoizolant d=25 mm) 
Materiale marunte=1,05
	m	20,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,20			
	33205173522325	Termoizolatie conducte d=25 mm	m	21,63			
		Total					
83	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Furtun termoizolant d=15 mm) 
Materiale marunte=1,05
	m	65,00
			
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	31,20			
	33205173522315	Termoizolatie conducte d=15 mm	m	70,30			
		Total					
84	IC42A
	Metal pentru pozarea tevilor 
	kg	60,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,80			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	60,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Sistema A1; T3	            				
 		2.2. Canalizare menagera C1
					
85	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 
	m	45,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,40			
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare  d=100mm  PP	m	46,35			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,68			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,68			
		Total					
86	SB08D
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm 
	m	11,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,08			
	2521216720163	Tub din PVC pentru canalizare D=63 mm	m	11,33			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,09			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,14			
		Total					
87	Pret de piata
	Clapeta de aierisire D=100 mm 
	buc	2,00
			
	44025141	Clapeta de aierisire D=100 mm	buc	2,00			
		Total					
88	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. 
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01
	buc	7,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,75			
	252312672115110	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm	buc	7,07			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07			
		Total					
89	SB27A
	Pilnie din otel 100x50x150 
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,24			
	332063462555150	Pilnie din otel  100x50x150	buc	4,00			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,66			
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,02			
		Total					
90	SB28A
	Sifon cu doua rotatii din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. 
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01
	buc	7,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,75			
	25231267211550	Sifon cu doua rotatii din polipropilena d=50mm	buc	7,07			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07			
		Total					
91	IC42A
	Metal pentru pozarea tevilor 
	kg	65,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,95			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	65,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Canalizare menagera C1	            				
 		2.3. Utilaj
					
92	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc	27,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,30			
	2622102438000	Lavoar	buc	27,82			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	27,54			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,54			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	8,26			
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	27,82			
		Total					
93	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03
	buc	9,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,80			
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,36			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,27			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,27			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,27			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,27			
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,27			
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	9,27			
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,63			
		Total					
94	SC01B
	Cada de baie din polimetacril, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din metal 
Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,60			
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,01			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01			
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,41			
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,04			
		Total					
95	SC02A
	Cada pentru dus din polimetacril etc. 
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03
	buc	5,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,25			
	2875114200780	Cada pentru dus 	buc	5,15			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,15			
		Total					
96	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00
	buc	6,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,90			
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,00			
		Total					
97	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,02
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,20			
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,08			
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,08			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08			
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16			
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,45			
		Total					
98	SC10B
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02
	buc	5,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,00			
	262210244900	Bideu	buc	5,15			
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	5,10			
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	5,10			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,10			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,20			
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,06			
		Total					
99	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02
	buc	3,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,65			
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,09			
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,06			
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,06			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,84			
		Total					
100	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	31,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,15			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	31,00			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	62,00			
		Total					
101	IC42A
	Metal pentru pozarea obiectelor sanitare 
	kg	200,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,00			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	200,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Utilaj	            				

					
 		Total					
			Total Apa/canalizarea	            				
 		3. Sistemul de alarma
					
		3.1. Lucrari de montare
					
102	10-08-001-01
	Контрольная панель EN54. "MAG8Plus" 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	24,00			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,40			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,06			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16			
		Total					
103	10-04-100-06
	Передатчик 1-канальный ATS-100 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	7,00			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01			
		Total					
104	10-04-100-06
	Modul de intindere la 4 zone ME4 pt.MAG8Plus 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	7,00			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01			
		Total					
105	10-08-002-04
	Датчик дымовой (+10%) EN 54 
	buc	85,00
			
	1	Muncitor	h-om	85,00			
		Total					
106	10-08-003-01
	Sirenа EN54 "SF200" 
	buc	1,00
			
	1	Muncitor	h-om	11,00			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,13			
		Total					
107	10-08-002-02
	Извещатель пожарный ручной 
	buc	6,00
			
	1	Muncitor	h-om	12,00			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,50			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,03			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,96			
		Total					
108	IC42A
	Metal pentru pozarea tevilor 
	kg	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,00			
		Total					
109	08-02-148-1
	Cablu  2x0,8 KПСнг(А) FRLSTLTx2 x0.8 
	100 m	6,50
			
	1	Muncitor	h-om	80,60			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,25			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,06			
		Total					
110	08-02-148-1
	Провод 3x1.5  BBнг   FRLSLTx 3x1.5 
	100 m	1,50
			
	1	Muncitor	h-om	18,60			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,75			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,01			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,58			
		Total					
111	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10/22 mm MCS-1 
	m	70,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,00			
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC - 10x22)	m	72,10			
	2051142950700	Dibluri	buc	70,00			
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	72,10			
		Total					
112	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, (Gofra d=20 mm) 
	m	750,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	225,00			
	2523156720020	Gofra d=20 mm	m	772,50			
	2051142950700	Dibluri	buc	750,00			
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	772,50			
		Total					
113	08-02-411-1
	Furtun metalic, РЗЦ-Х-Ш-22УЗ 
	100 m	0,20
			
	1	Muncitor	h-om	6,94			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,21			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,36			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,36			
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,00			
	5009031	Scoabe	10 buc	5,00			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,00			
	5009070	Racordari	10 buc	0,20			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,89			
		Total					
114	10-08-002-04
	Резистор 
	buc	10,00
			
	1	Muncitor	h-om	10,00			
		Total					
115	08-03-593-9
	Indicator ,,ESIRE'' 
	100 buc	0,05
			
	1	Muncitor	h-om	4,27			
		Total					

					
 		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 		3.2. Echipament
					
116	
	Kонтрольнaя ранель EN54 "MAG8Plus" 
	buc	1,00
			
	502208	Контрольная панель "MAG8Plis	buc	1,00			
		Total					
117	
	Передатчик одноканальный ATS-100 
	buc	1,00
			
	509356	Передатчик одноканальный ATS-100	buc	1,00			
		Total					
118	
	Acumulator, 12В, 7А/час 
	buc	2,00
			
	01825	Acumulator 12В, 7А/час 	buc	2,00			
		Total					
119	
	Датчик дымовой (+10%) EN54 
	buc	85,00
			
	508254	Датчик дымовой (+10%) EN54	buc	85,00			
		Total					
120	
	Сирена ЕN 54 "SF105" 
	buc	5,00
			
	0212424	Сирена EN54 "SF105"	buc	5,00			
		Total					
121	
	Извещатель пожарный ручной 
	buc	6,00
			
	508	Извещатель Пожарный ручной	buc	6,00			
		Total					
122	Pret de piata
	Сабель 2х0,8 
	m	650,00
			
	301	Кабель 2х0,8	m	650,00			
		Total					
123	Pret de piata
	Провод 3х1,5 
	m	150,00
			
	302241	Провод 3х1,5	m	150,00			
		Total					
124	Pret de piata
	Furtun metalic d-25 mm 
	m	20,00
			
	30212	Furtun metalic РЗЦ-Х-Ш-22УЗ	m	20,00			
		Total					
125	
	Резистор 
	buc	10,00
			
	5091	Резистор	buc	10,00			
		Total					
126	
	Информационное табло  EXIT 
	buc	5,00
			
	5092	Информационное табло EXIT	buc	5,00			
		Total					
127	
	Бох металический 650х545х230 с замком в ком, 
	buc	1,00
			
	1093961	Бох металический 650х545х230 с замком в ком,	buc	1,00			
		Total					
128	
	Датчик combinat (+10 EN 54 
	buc	2,00
			
	5082551	Датчик combinat (+10% ЕN 54	buc	2,00			
		Total					
129	
	Modul jurnala pt.MAG8Plus 
	buc	1,00
			
	509244	Modul jurnala pt.MAG8Plus	buc	1,00			
		Total					
130	
	База для датчика 
	buc	87,00
			
	50932	База для датчика	buc	87,00			
		Total					
131	
	Сирена exterioara ЕN 54 "SF200" 
	buc	1,00
			
	02124242	Сирена EN54 "SF200"	buc	1,00			
		Total					

					
 		Total					
		Acizitionare si depozitarea materialelor					
			Total Echipament	            				

					
 		Total					
			Total Sistemul de alarma	            				
 		4. Incalzirea- Bloc A
					
132	ID01A
	Robinet sferic cu mufa d=10mm, P=1.0 MПa 
	buc	16,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,88			
	287527420270010	Robinet sferic cu mufa d10mm P=1.0 MПa	buc	16,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,19			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,38			
		Total					
133	ID01A
	Robinet sferic cu mufa d=15mm, P=1.0 MПa 
	buc	52,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,36			
	287527420270015	Robinet sferic din alama cu mufa d15mm P=1.0 MПa	buc	52,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,62			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,25			
		Total					
134	ID01B
	Robinet sferic cu mufa d=25mm, P=1.0 МПа 
	buc	12,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,76			
	287527420270025	Robinet sferic cu mufa d25mm P=1.0 MПa	buc	12,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,48			
		Total					
135	ID04A
	Robinet sferic din alama cu mufa D=32mm cu mufa 1.0 MPa 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60			
	287527420510032	Robinet sferic cu mufa d=32 P=1.0 МПа	buc	4,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,13			
		Total					
136	ID01A
	Robinet sferic diarator automat d=6 mm, P=1.0 MПa 
	buc	45,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,10			
	28752742027006	Deaerator de aerisire d6mm P=1MПa	buc	45,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,54			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,08			
		Total					
137	IA20A
	Clapeta termostatica cu cap termostatic d=15 mm, P=1.0 MПа 
	buc	44,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,00			
	291315450000015	Clapeta termostatica cu cap termostatic d=15	buc	44,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,70			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,32			
		Total					
138	IB06A
	Radiatoare tip paneli plat 11, H=505 mm, L=605 mm 
	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50			
	28221157000006051	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=605	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20			
		Total					
139	IB06A
	Radiatoare tip paneli plat 11, H=505 mm, L=705 mm 
	buc	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00			
	2822115700000705	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=705	buc	2,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40			
		Total					
140	IB06A
	Radiatoare tip paneli plat 11, H=505 mm, L=805 mm 
	buc	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00			
	2822115700000805	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=805	buc	2,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40			
		Total					
141	IB06A
	Radiatoare tip paneli plat 11, H=505 mm, L=905 mm 
	buc	1,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50			
	2822115700000905	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=905	buc	1,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20			
		Total					
142	IB06B
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=505 mm, L=1005 mm 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60			
	28221157000001005	Radiator tip panel plat 11 H=505 mm, L=1005	buc	4,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,00			
		Total					
143	IB06B
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=505 mm, L=1205 mm 
	buc	20,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,00			
	2822115700000205	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=1205	buc	20,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,16			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,00			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	80,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,00			
		Total					
144	IB06B
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=505 mm, L=1405 mm 
	buc	5,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,25			
	2822115700000405	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=1405	buc	5,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,25			
		Total					
145	IB06C
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=505, L= 1605 mm 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,20			
	28221157000006052	Radiator tip panel plat 11, H=505 mm, L=1605	buc	4,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20			
		Total					
146	IB06C
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=605, L= 1805 mm 
	buc	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60			
	28221157000008055	Radiator tip panel plat 11, H=605 mm, L=1805	buc	2,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60			
		Total					
147	IB06C
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=605, L= 2405 mm 
	buc	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60			
	28221157000008055651	Radiator tip panel plat 11, H=605 mm, L=2405	buc	2,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60			
		Total					
148	IB06B
	Radiatoare tip panel plat tip 11, H=605 mm, L=1405 mm 
	buc	5,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,25			
	28221157000004051	Radiator tip panel plat 11, H=605 mm, L=1405	buc	5,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25			
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,25			
		Total					
149	IC37B
	Teu de trecere  20-25  PPR 
	buc	92,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,84			
	287527411000120	Teu de trecere 20-25	buc	92,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	9,20			
		Total					
150	IC37B
	Teu de trecere  25-20-25  PPR 
	buc	36,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,72			
	287527411000125	Teu de trecere (crestovina)  25-20-25	buc	36,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,60			
		Total					
151	IC37B
	Teu de trecere  25-20-20  PPR 
	buc	36,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,72			
	2875274110001251	Teu de trecere (crestovina)  25-20-20	buc	36,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,60			
		Total					
152	IC37B
	Teu de trecere  25-20-32  PPR 
	buc	24,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,48			
	28752741100012532	Teu de trecere (crestovina)  25-20-32	buc	24,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,40			
		Total					
153	IC37H
	Teu de trecere 32*20-32 PPR 
	buc	26,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,00			
	28752741100032	Teu de trecere(crestovina) 32-20-32	buc	26,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	7,80			
		Total					
154	IC37H
	Teu de trecere 32*40-32 PPR 
	buc	8,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00			
	287527411000403	Teu de trecere 32-40-32	buc	8,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,40			
		Total					
155	IC37A
	Mufa - tranzactie electrica d32x2.5d63x8.6mm - Ot/PPR 
	buc	12,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,88			
	287527411000132	Mufa - tranzactie electrica d32x2.5/32x3.5mm Ot/PPR	buc	12,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,20			
		Total					
156	IC37A
	Mufa - tranzactie electrica d38x2.5/d40x5.5mm - Ot/PPR 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96			
	287527411000157	Mufa - tranzactie electrica d57x3.0/d63x66mm Ot/PPR	buc	4,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,40			
		Total					
157	IC38A
	Cot PPR PN20    D20x2.8mm 
	buc	74,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,10			
	28752741101023	Cot PPR PN20  d20x2.8mm	buc	74,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,48			
	3220137315778	Decapant	kg	0,44			
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,11			
		Total					
158	IC38B
	Cot PPR PN20      D25x3.5 mm 
	buc	32,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,76			
	287527411010251	Cot PPR PN20  d25x3.5mm	buc	32,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,64			
	3220137315778	Decapant	kg	0,22			
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,58			
		Total					
159	IC38C
	Cot PPR PN20 32x4.4 mm 
	buc	16,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,36			
	287527411010232	COT PPR PN 20 D=32x4.4	buc	16,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32			
	3220137315778	Decapant	kg	0,13			
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,34			
		Total					
160	IC38J
	Cot PPR PN20    40x5.5 mm 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,36			
	28752741101025	Cot PPR PN20  d40x5.5mm	buc	4,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16			
	3220137315778	Decapant	kg	0,04			
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,14			
		Total					
161	IC40A
	Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC  d=20x2.8mm 
	buc	212,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,40			
	287527420400020	Bratara fixare d=20x2.8mm	buc	212,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,60			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	212,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	212,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	212,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,20			
		Total					
162	IC40A
	Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC  d=25x3.5mm 
	buc	288,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	57,60			
	2875274204000251	Bratara fixare, d25x3.5	buc	288,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	14,40			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	288,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	288,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	288,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,80			
		Total					
163	IC40B
	Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC - 32x4.4mm 
	buc	196,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,88			
	287527420400032	Bratara fixare d=32x4.4	buc	196,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,80			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	196,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	196,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	196,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,60			
		Total					
164	IC40B
	Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC  - d=40x5.5mm 
	buc	16,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,48			
	287527420400040	Bratara fixare d=40x5.5	buc	16,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,80			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	16,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	16,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,60			
		Total					
165	IC40A
	Razam nelexibil pentru fixarea conductelor din PPR  d=25x3.5 
	buc	38,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,60			
	2875274204000201	Reazam nelexibil PPR d=25x3.5mm	buc	38,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,90			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	38,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	38,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	38,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,80			
		Total					
166	IC40B
	Reazam neflexibil pentru fixarea conductelor din PPR 32x4.4 
	buc	32,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,96			
	28752742040032	Reazam neflexibil PPR 32x4.4	buc	32,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,60			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	32,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	32,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	32,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,20			
		Total					
167	IC40B
	Reazam neflexibil pentru fixarea conductelor din PPR 40x5.5 
	buc	4,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,12			
	28752742040040	Reazam neflexibil PPR 40x5.6	buc	4,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40			
		Total					
168	IC40B
	Reazam neflexibil pentru fixarea conductelor din PPR 20x2.8 
	buc	95,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,60			
	28752742040020	Reazam neflexibil PPR 20x2.8	buc	95,00			
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,75			
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	95,00			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	95,00			
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	95,00			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,50			
		Total					
169	IC36A
	Teava din polipropilen tripla cu un strat de aluminiu  PN20 d=20,0x2.8 
	m	95,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,50			
	252121671000020	Teava PPR PN20 d20x2.8	m	97,85			
		Total					
170	IC36B
	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu PN20 d=25x3.5 mm. 
	m	144,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,40			
	252121671000025	Teava din polipropilena  d=25x3.5	m	148,32			
		Total					
171	IC36C
	Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN20  de 32,0x4.4 mm. 
	m	108,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	43,20			
	2521216710000432	Teava de protecti PN20 d32mm	m	111,24			
		Total					
172	IC36D
	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu, PN20 D=40,0x5.5mm. 
	m	8,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,60			
	252121671000040	Teava PP-R PN20 d40x5.5	m	8,24			
		Total					
173	RCsU05D
	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin perete d=30mm, L=100mm 
	buc	28,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,68			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,24			
		Total					
174	RCsU05D
	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin perete d=35mm, L=100mm 
	buc	16,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,96			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,28			
		Total					
175	RCsU05D
	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin perete d=35mm, L=420mm 
	buc	8,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,48			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,64			
		Total					
176	RCsU05D
	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin perete d=45mm, L=420mm 
	buc	4,00
			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,24			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,32			
		Total					
177	IC30G
	Manson de trecere conductei prin planseu d=55, L=350 
	buc	42,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,10			
	252315671380055	Manson d=55, L=350	buc	42,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,60			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,19			
		Total					
178	IC30E
	Manson de trecere comductei prin perete d30, L=100 
	buc	32,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,88			
	252315671380030	Manson d=30, L=100	buc	32,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,80			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,60			
		Total					
179	IC30B
	Manson de trecerea conductelor prin perete d=35, L=100 mm 
	buc	16,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,56			
	2523156713800401	Manson de protectie d=35, L=100mm	buc	16,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,19			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,38			
		Total					
180	IC30B
	Manson de trecerea conductelor prin perete d=35, L=420 mm 
	buc	2,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32			
	252315671380040142	Manson de protectie d=35, L=420mm	buc	2,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05			
		Total					
181	IC37A
	Mufa de conectare la radiatoare d=15mm 
	buc	90,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,60			
	28752741100015m	Mufa PN20 d=15mm	buc	90,00			
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	9,00			
		Total					
182	IC30B
	Dop la radiatoare, d=15mm 
	buc	90,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,40			
	252315671380015d	Dop la radiatoare, convectoare	buc	90,00			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,08			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,16			
		Total					

					
 		Total					
			Total Incalzirea- Bloc A	            				
 		5. Electricitatea
					
		5.1. Lucrari de montare
					
183	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) pentru 12 module 265x420x120mm 
	buc	1,00
			
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00			
		Total					
184	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) pentru 18 module 310x335x130mm 
	buc	1,00
			
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00			
		Total					
185	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) pentru 2x48 module 710x600x130mm 
	buc	1,00
			
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00			
		Total					
186	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) pentru 36 module 585x310x130mm 
	buc	1,00
			
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00			
		Total					
187	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) cu plata pentru montarea aparatelor 500x400x220mm 
	buc	1,00
			
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00			
		Total					
188	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat  BH-32  3P 63A 
	buc	2,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,44			
	11111000100020	Intrerupator automat BH-32 3P 63A	buc	2,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01			
		Total					
189	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat  BH-32  4P 63A 
	buc	1,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72			
	111111000100020	Intrerupator automat BH-32 4P 63A	buc	1,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00			
		Total					
190	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA47-29 3P 16A 
	buc	1,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72			
	21111000100020	Intrerupator automat BA47-29 3P 16A	buc	1,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00			
		Total					
191	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA47-29 3P 10A 
	buc	1,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72			
	31111000100020	Intrerupator automat BA47-29 3P 10A	buc	1,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00			
		Total					
192	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA47-29 1P 10A 
	buc	15,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,80			
	41111000100020	Intrerupator monopolar 230V 10A  IP20	buc	15,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	30,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	30,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07			
		Total					
193	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA47-29 1P 5A 
	buc	15,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,80			
	51111000100020	Intrerupator automat BA47-29 1P 5A	buc	15,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	30,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	30,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07			
		Total					
194	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferential 32 2P 16A 
	buc	23,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,56			
	61111000100020	Intrerupator diferential 32mA 2P 16A	buc	23,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	46,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	46,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11			
		Total					
195	RpEE15B
	Montarea rele de comanda, 220V AC, cu priza PPM78/3 
	buc	2,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,44			
	71111000100020	Rele de comanda, 220V AC, cu priza PPM78/3	buc	2,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01			
		Total					
196	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare -AD16DS 220V cu lentila de culoare alba 
	buc	1,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22			
	13150145100282	Lampa de semnalizare AD16DS 220V	buc	1,00			
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00			
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,25			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05			
		Total					
197	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 36W 4000K  IP20  cu dispozitiv de pornire 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05
	buc	65,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,95			
	12875274400501	Corp de iluminat 36W 4000k  IP20	buc	68,25			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	68,25			
		Total					
198	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 12W 4000K  IP54 cu dispozitiv de pornire 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05
	buc	23,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,29			
	22875274400501	Corp de iluminat 12W 4000k  IP54	buc	24,15			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,15			
		Total					
199	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 8W  IP54 cu dispozitiv de pornire 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05
	buc	11,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,53			
	32875274400501	Corp de iluminat 8W  IP54	buc	11,55			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	11,55			
		Total					
200	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 18W 4000K IP20 cu dispozitiv de pornire 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05
	buc	1,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23			
	42875274400501	Corp de iluminat 18W 4000K  IP20	buc	1,05			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,05			
		Total					
201	RpEE12A
	Montarea lampilor de semnalizare de camera, cu inscriptia "EXIT" 
	buc	6,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40			
	23150145100282	Lampa de semnalizare "EXIT"	buc	6,00			
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30			
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,00			
		Total					
202	RpEE08C
	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda cu corp de iluminata, functionind pentru sonerie simpla, carte de vizita sau birou 
Materiale marunte (banda izolatoare, apa, ipsos etc.) din val. mat. explicitate=1,01
	buc	46,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,06			
	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	46,46			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,32			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,23			
	2051142950700	Dibluri	buc	92,92			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	92,92			
	2875274203946	Rozeta pentru sonerii	buc	46,46			
	2682162606336	Snur MR-259 2x0,75 mmp	m	92,92			
		Total					
203	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete cu raze bactericide 
	buc	34,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,48			
	32875274400502	Corp de iluminat  cu raze bactericide	buc	34,00			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	34,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34,00			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	6,80			
		Total					
204	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГнг (A) FRLS 3x1,5 -0,66 
	m	25,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50			
	13130134817404	Cablu de energie din cupru ВВГ 3x1,5 -0,66	m	25,50			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	6,25			
		Total					
205	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГнг (A) LSLT 3x1,5 -0,66 
	m	1 105,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	154,70			
	13130134817404	Cablu de energie din cupru ВВГ 3x1,5 -0,66	m	1 127,10			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	552,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	221,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	276,25			
		Total					
206	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГнг (A) LSLT 3x2,5 -0,66 
	m	985,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	137,90			
	23130134817404	Cablu de energie din cupru ВВГ 3x2,5 -0,66	m	1 004,70			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	492,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	197,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	246,25			
		Total					
207	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГнг (A) LSLT4x1,5 -0,66 
	m	265,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,10			
	33130134817404	Cablu de energie din cupru ВВГ 4x1,5 -0,66	m	270,30			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	132,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	53,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	66,25			
		Total					
208	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГнг (A) LSLT 5x2,5 -0,66 
	m	25,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50			
	43130134817404	Cablu de energie din cupru ВВГ 5x2,5 -0,66	m	25,50			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	6,25			
		Total					
209	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГнг (A) LSLT 5x4,0 -0,66 
	m	5,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70			
	53130134817404	Cablu de energie din cupru ВВГ 5x4,0 -0,66	m	5,10			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,25			
		Total					
210	RpED01A
	Montarea cablurilor din cupru pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ПВ1  1x4,0 -0,66 
	m	25,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50			
	63130134817404	Cablu de energie din cupru ПВ1 1x4,0 -0,66	m	25,50			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,50			
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	5,00			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	6,25			
		Total					
211	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10
	m	60,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,20			
	12661122803601	Tub flexibil d-16mm	m	67,32			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,32			
		Total					
212	RpEA05C
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10
	m	2 395,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 796,25			
	22661122803601	Tub flexibil d-25mm	m	2 687,19			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	52,69			
		Total					
213	08-03-545-5
	Cutie de conexiune cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 
	buc	6,00
			
	1	Muncitor	h-om	14,40			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,42			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,01			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	2,94			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,32			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,08			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,32			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,06			
	1019852	Vopsea	kg	0,18			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,01			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,05			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,14			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,50			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,24			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02			
		Total					
214	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolara 1P 250V, 16A, IP20 cu impamintare 
	buc	66,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,46			
	12746167335100	Priza bipolara 1P, 250V, 16A, IP20	buc	67,32			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	66,00			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,33			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,33			
	2051142950700	Dibluri	buc	132,00			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	132,00			
		Total					
215	RpEE03A
	Montarea prizelor duble 1P 250V, 16A, IP20 cu impamintare 
	buc	26,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,06			
	22746167335100	Priza dubla 1P, 250V, 16A, IP20	buc	26,52			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,00			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,13			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13			
	2051142950700	Dibluri	buc	52,00			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	52,00			
		Total					
216	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolara 1P 250V, 16A, IP44 cu impamintare 
	buc	6,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,86			
	32746167335100	Priza bipolara 1P, 250V, 16A, IP44	buc	6,12			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03			
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	12,00			
		Total					
217	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 230V 10A IP20 
	buc	54,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,10			
	141111000100020	Intrerupator monopolar 230V 10A  IP20	buc	54,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	108,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	108,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,27			
		Total					
218	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla 230V 10A IP20 
	buc	19,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,98			
	1111111000100020	Intrerupator dublu 230V 10A  IP20	buc	19,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	38,00			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	38,00			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10			
		Total					
219	RpEA03C
	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul peste 2 " B=100 mm/3m, IEK 94898 
Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,03
	m	126,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	187,74			
	22722103304810	Teava sau uluc CLP10-035-100	m	132,38			
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	12,98			
	2875274120388	Mufe	buc	12,98			
	2811236312777	Tile portelan	buc	38,93			
		Total					
220	RpEA06A
	Montarea ramelor de mascare monopolare la prize si intrerupatoare 
	buc	138,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,08			
	12811236311008	Rama monopolara de mascare la priza si intrerupator	buc	138,00			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,45			
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	276,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	276,00			
		Total					
221	RpEA06A
	Montarea ramelor de mascare triple la prize si intrerupatoare 
	buc	33,00
			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28			
	22811236311008	Rama tripla de mascare la priza si intrerupator	buc	33,00			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,82			
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	66,00			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	66,00			
		Total					
222	IC42A
	Metal pentru pozarea utilajelor electrice 
	kg	70,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,10			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,00			
		Total					

					
 		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 		5.2. Echipament si materiale
					
223	
	Panou de distributie pentru 12 module cu dimensiunile 265x420x120mm IP31 
	buc	1,00
			
	1	Deflector D=400mm din otel galvanizat	buc	1,00			
		Total					
224	
	Panou de distributie pentru 18 module cu dimensiunile 310x355x130mm  IP31 
	buc	1,00
			
	11	Deflector D=100mm din otel galvanizat	buc	1,00			
		Total					
225	
	Panou de distributie pentru 36 module cu dimensiunile 585x310x130mm  IP31 
	buc	1,00
			
	1111	Panou de distributie pentru 36 module 585x310x130mm IP31	buc	1,00			
		Total					
226	
	Panou de distributie pentru 2x48 module cu dimensiunile 710x600x130mm  IP31 
	buc	1,00
			
	111	Panou de distributie pentru 2x48 module 710x600x130mm IP31	buc	1,00			
		Total					
227	
	Panou cu plata pentru montarea aparatelor 500x40xx220  IP31 
	buc	1,00
			
	11111	Panou cu plata pentru montarea aparatelor 500x400x220	buc	1,00			
		Total					
228	
	Cutie pentru aparate ( intrerupatoare ) 
	buc	73,00
			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	73,00			
		Total					

					
 		Total					
		Cheltuieli de depozitare a materialelor					
			Total Echipament si materiale	            				

					
 		Total					
			Total Electricitatea	            				
 		6. Ventilarea/Conditionarea
					
		6.1. Lucrari de demontare-montare
					
		6.1.1. Lucrari de demontare
					
229	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2	439,25
			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	281,12			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,51			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	13,18			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	13,18			
		Total					
230	RpVC53A
	Demontarea  suportilor sau armaturilor D=15mm-----D=40mm 
	buc	106,00
			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	163,24			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	8,48			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,06			
		Total					
231	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg 
	buc	5,00
			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	34,90			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,50			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,25			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,55			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,00			
		Total					

					
 		Total					
			Total Lucrari de demontare	            				
 		6.1.2. ПВ1 (ПВ1-П1  ПВ1-В1 ПВ1-К1 ПВ1-К1/1)
					
232	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip SC-60-R-EL9,6-B, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 5.800 mc/h 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30			
		Total					
233	VC01A
	Montarea ventilatoarelor cu motor electric N=2x2,451 kw, 380V, Ln=2610, L=2610 m3/h, Lb=2160m3/h 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,88			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20			
		Total					
234	VC29A
	Calorifer electric de incalzire a aerului, N=9,0 kw 
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00			
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10			
		Total					
235	VC09B
	Filtru F5/F7 
Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,74			
	2952270003119	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor F5/F7	buc	1,00			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,82			
		Total					
236	VC32A
	Senzore de temperatura interna, externa, presiune. 
Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,01
	buc	14,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,30			
	2722103306041	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata	m	5,66			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,28			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,42			
	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn  1/2", zn	buc	14,14			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,10			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,70			
		Total					
237	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 - 600mm, confectionarea in ateliere centralizate 
	m2	10,56
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,49			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	44,35			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,11			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,19			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,53			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,32			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,36			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,27			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	66,53			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	63,36			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	63,36			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,74			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,21			
		Total					
238	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip DXRE 70-50-3-2,5 pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, o unitate interioara cu filtru antibacterian Qinc=25,0 kw 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50			
		Total					
239	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip MMY-HAP0801HT8-E pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, Qrac=22,4 kw, cu o unitate exterioara. 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50			
		Total					
240	VC29A
	Incalzitor electric Nmax=1,2+5,6kw cu panou de control, fixaj, conducte dn=10 
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00			
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10			
		Total					
241	SA14A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm 
	m	16,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80			
	162521216717050	Teava din material plastic dn=16mm	m	16,32			
	162523156719430	Cot din material plastic dn=16	buc	3,20			
	162523156719450	Teu din material plastic dn=16	buc	3,36			
	162523156719400	Mufa din material plastic dn-16	buc	0,64			
	162523156719530	Racord drept M x Fe dn=16	buc	16,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32			
	3220137315778	Decapant	kg	0,08			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,03			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,32			
		Total					
242	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm 
	m	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,64			
	252521216717050	Teava din material plastic dn=25mm	m	8,16			
	252523156719430	Cot din material plastic dn=25	buc	0,96			
	252523156719450	Teu din material plastic dn=25	buc	1,52			
	252523156719460	Reductie din material plastic dn=25	buc	0,32			
	252523156719400	Mufa din material plastic dn=25	buc	0,32			
	252523156719530	Racord drept M x Fe dn=25	buc	8,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16			
	3220137315778	Decapant	kg	0,05			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,18			
		Total					
243	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv 
	m	6,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50			
	1272746163334000	Teava din cupru dn=12,7mm	m	6,06			
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,01			
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,01			
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,12			
		Total					
244	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400 mm 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	8,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,00			
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,80			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	1,20			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,64			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,40			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,80			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,40			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,00			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,64			
		Total					
245	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  400 mm 
	buc	8,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,52			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,16			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,80			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	20,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,12			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,14			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,68			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,76			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	32,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,88			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,11			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	3,04			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,20			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	14,08			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,80			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	32,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	96,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	8,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	32,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,20			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,16			
		Total					
246	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=400mm din inox 
	buc	4,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,20			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	48,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	48,00			
		Total					
247	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=400mm galvanizat 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	3,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20			
		Total					
248	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=400mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40			
		Total					
249	IzF25A
	Izolatie termica din placi ARMOFLEX fixate cu chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, S=40 D=400mm 
	m2	66,92
			
	7134050013250	Izolator	h-om	89,67			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	23,69			
	1111000100050	Sticla spongioasa cl i	m3	5,55			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,27			
	2734113805891	Sirma zincata moale d = 3 mm	kg	18,40			
	2430226102109	Chit arnolex fh nii 5823	m3	0,25			
	2320166200676	White spirit	kg	6,69			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,35			
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	73,61			
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	6,02			
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	40,15			
		Total					
250	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare din tabla de otel galvanizat S=0.5mm D=400mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01
	m2	73,61
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	304,01			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	59,48			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,74			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,89			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,74			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,19			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,59			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	107,80			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,23			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,22			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	446,08			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,23			
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	215,60			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	349,43			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	446,08			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	446,08			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,68			
		Total					
251	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 400 mm, tip DP-400-TURBO 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05			
		Total					
252	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72			
	2913124202100	Robinet de serviciu, cu bila din otel D=15mm, PN=1MPa	buc	4,04			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,04			
		Total					
253	AcA05A
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05
	m	18,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,24			
	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii	m	19,09			
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,12			
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	4,35			
		Total					
254	IzH01A
	Izolarea cu tub din ARMOFLEX a tevilor cu diam. S=25, D=22mm 
	m	18,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,72			
	1111000100040	Bete din postav	kg	1,82			
		Total					
255	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare din tabla de otel galvanizat S=0.5mm D=400mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01
	m2	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,13			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,81			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,01			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,46			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,06			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03			
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,93			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,75			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,06			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,06			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05			
		Total					
256	CK35A
	Suruburi din metal cu saibe fixate in ziduri din caramida sau beton M12x140mm 
	buc	48,00
			
	7422010060100	Timplar	h-om	7,20			
	12874136313300	Surub din metal cu saiba M12x140mm	buc	48,00			
		Total					
257	IC42A
	Metaloconstructii pentru instalatii, din cornier 50x50x5 mm 
	kg	362,34
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	83,34			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	362,34			
		Total					
258	CK40A
	Captuseala cu tabla galvanizata S=1mm, 250x400mm 
Materiale marunte=1,01
	m2	7,40
			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,99			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	6,14			
	12710403642419	Tabla galvanizata de 1,0 mm grosime	kg	107,18			
	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	39,09			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,05			
		Total					
259	IzF16B
	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc spumos fara insertii textile, de 100 mm grosime K=5 la materiale 
Коэффициент к материалам=5,00
	m2	2,60
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,40			
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	390,00			
		Total					
260	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, la trecerea lor prin planseu si pereti 
	m2	15,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,11			
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	15,45			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,68			
		Total					
261	VA13A
	Piesa speciala (Trecere prin planseu), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 mm 
	m2	1,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,28			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,75			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,30			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,57			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18			
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	22,50			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	11,25			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	18,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03			
		Total					
262	VA13A
	Piesa speciala (Trecere prin acoperis), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 mm 
	m2	78,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	694,72			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	353,25			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,78			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,70			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,41			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	29,83			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,36			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,31			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	314,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	9,42			
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	1 177,50			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	588,75			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	942,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	314,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	314,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,71			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,57			
		Total					
263	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=100x150mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
264	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=100x100x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40			
		Total					
265	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=150x150x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20			
		Total					
266	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 100x100mm din inox 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	12,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
267	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 100x150mm din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
268	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 150x150mm din inox 
	buc	16,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,04			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	64,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	192,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	64,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	192,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	64,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	192,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,32			
		Total					
269	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 350x150mm din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
270	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 450x150mm din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
271	VA16A
	Piesa speciala (plasa), din otel de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de n400 mm din inox 
	m2	0,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,98			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,25			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	3,75			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	2,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,03			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01			
		Total					
272	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 250x100 montata pe canal din inox 
	buc	70,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	222,60			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,55			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	210,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,15			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,80			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,85			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 120,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	35,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	78,40			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	1 120,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 120,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	33,60			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,10			
		Total					
273	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 100x150 montata pe canal din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,36			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,33			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	6,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,09			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	2,24			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	32,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,96			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
274	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 150x150 montata pe canal din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,36			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,33			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	6,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,09			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	2,24			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	32,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,96			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
275	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 100x100 montata pe canal din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,36			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,33			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	6,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,09			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	2,24			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	32,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,96			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
276	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 500x500 montata pe canal din inox 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,18			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	3,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	1,12			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	16,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,48			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03			
		Total					
277	CC03C
	Montare plase sudate A6 2000x1300mm cu ochi 120x120mm 
	kg	6,24
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,16			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	6,30			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,06			
	2010237318750	Distantieri 	buc	1,87			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,00			
		Total					
278	CA04A3
	Penoarmobeton B12 turnat in placi, 2000x1300mm, h=150mm 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,39
			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,40			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,29			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,28			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,23			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,11			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,13			
		Total					
279	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=400mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	55,44
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	93,08			
	12626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=400mm, S=0,5mm	m2	55,99			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	839,92			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	839,92			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	839,92			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	33,60			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,99			
		Total					
280	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=400mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	15,12
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,24			
	42626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=400mm, S=0,7mm	m2	15,27			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	229,07			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	229,07			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	229,07			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	10,69			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,97			
		Total					
281	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=150x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	76,05
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	127,69			
	32626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=150x150mm, S=0,5mm	m2	76,81			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 152,16			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1 152,16			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 152,16			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	46,09			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	4,11			
		Total					
282	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=400mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
283	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=400mm galvanizate 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
284	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x110mm, L=310mm 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,40			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	5,00			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,20			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,34			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,20			
		Total					
285	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 110x160mm, L=310mm 
	buc	4,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,80			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	10,00			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,40			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,68			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,40			
		Total					
286	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x160mm, L=310mm 
	buc	15,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,00			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	37,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,55			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,50			
		Total					
287	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin planseu, S=0,5mm, D=450mm, L=450mm 
	buc	15,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,00			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	37,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,55			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,50			
		Total					
288	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=100x100mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	0,90
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,51			
	52626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=100x100mm, S=0,5mm	m2	0,91			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,63			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	13,63			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,63			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	0,55			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,05			
		Total					
289	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=100x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	10,45
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,55			
	62626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=100x150mm, S=0,5mm	m2	10,55			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	158,32			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	158,32			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	158,32			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	6,33			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,56			
		Total					
290	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=200x150mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	7,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,53			
	22626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=200x150mm, S=0,7mm	m2	7,58			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,62			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	113,62			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,62			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	5,30			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,48			
		Total					
291	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=300x150mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	6,65
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,22			
	72626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=300x150mm, S=0,7mm	m2	6,72			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	100,75			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	100,75			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	100,75			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,70			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,43			
		Total					
292	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=400x150mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	14,95
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,98			
	82626147370009	Canale de ventilare metalice galvanizate D=400x150mm, S=0,7mm	m2	15,10			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	226,49			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	226,49			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	226,49			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	10,57			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,96			
		Total					
293	VC10B
	Montarea filtrului de aer, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 610x610x300mm 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,16			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,20			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	14,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,80			
		Total					
294	VC10B
	Montarea filtrului de aer, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 490x592x600mm 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,16			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,20			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	14,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,80			
		Total					
295	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla de inox de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1220x1220x D280mm, L=400mm 
	m2	3,95
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,77			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	16,59			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,79			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,07			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,95			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,70			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,47			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	24,88			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	23,70			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,70			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08			
		Total					
296	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla de inox de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1220x1220x D350mm, L=400mm 
	m2	1,97
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,37			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,27			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,39			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,47			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,82			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,24			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	12,41			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	11,82			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,82			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
297	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla de inox de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1220x1100-----1220x1220, L=400mm 
	m2	1,97
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,37			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,27			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,39			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,47			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,82			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,24			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	12,41			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	11,82			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,82			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
298	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x500x D400mm, L=400mm 
	m2	0,88
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,29			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,70			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,18			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,21			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,28			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	5,54			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	5,28			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,28			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,06			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
299	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 400 - 500 mm din tabla galvanizata 
Materiale marunte=1,05
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58			
	2710403701978	Banda din otel T 3  x  25mm	kg	0,44			
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,37			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,94			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,52			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,72			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	6,56			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,30			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
300	IC31C
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  22,0 mm, S=1,0mm 
	m	5,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,75			
	22746163334000	Teava din cupru D=22,0mm, S=1,0mm	m	5,05			
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,02			
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,01			
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,15			
		Total					
301	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, pentru agent frigorific D=12,7mm, S=0,8mm 
	m	5,50
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38			
	12746163334000	Teava din cupru D=12,7mm, S=0,8mm	m	5,56			
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,01			
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,01			
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,11			
		Total					

					
 		Total					
			Total ПВ1 (ПВ1-П1  ПВ1-В1 ПВ1-К1 ПВ1-К1/1)	            				
 		6.1.3. ПВ2 (ПВ2-П2  ПВ2-В2 ПВ2-К2 ПВ2-К2/2)
					
302	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip SC-60-R-EL9,6-B, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 5.800 mc/h 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30			
		Total					
303	VC01A
	Montarea ventilatoarelor cu motor electric N=2x2,451 kw, 380V, Ln=2610, L=2610 m3/h, Lb=2160m3/h 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,88			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20			
		Total					
304	VC29A
	Calorifer electric de incalzire a aerului, N=9,0 kw 
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00			
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10			
		Total					
305	VC09B
	Filtru F5/F7 
Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, petrol, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,74			
	2952270003119	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor F5/F7	buc	1,00			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,82			
		Total					
306	VC32A
	Senzore de temperatura interna, externa, presiune. 
Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,01
	buc	14,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,30			
	2722103306041	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata	m	5,66			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,28			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,42			
	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn  1/2", zn	buc	14,14			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,10			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,70			
		Total					
307	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 - 600mm, confectionarea in ateliere centralizate 
	m2	5,28
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,75			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	22,18			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,06			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,27			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	31,68			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,63			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	33,26			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	31,68			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	31,68			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,37			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,11			
		Total					
308	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip DXRE 70-50-3-2,5 pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, o unitate interioara cu filtru antibacterian Qinc=25,0 kw 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50			
		Total					
309	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip MMY-HAP0801HT8-E pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, Qrac=22,4 kw, cu o unitate exterioara. 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50			
		Total					
310	VC29A
	Incalzitor electric Nmax=1,2+5,6kw cu panou de control, fixaj, conducte dn=10 
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00			
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10			
		Total					
311	SA14A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm 
	m	16,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80			
	162521216717050	Teava din material plastic dn=16mm	m	16,32			
	162523156719430	Cot din material plastic dn=16	buc	3,20			
	162523156719450	Teu din material plastic dn=16	buc	3,36			
	162523156719400	Mufa din material plastic dn-16	buc	0,64			
	162523156719530	Racord drept M x Fe dn=16	buc	16,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32			
	3220137315778	Decapant	kg	0,08			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,03			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,32			
		Total					
312	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm 
	m	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,64			
	252521216717050	Teava din material plastic dn=25mm	m	8,16			
	252523156719430	Cot din material plastic dn=25	buc	0,96			
	252523156719450	Teu din material plastic dn=25	buc	1,52			
	252523156719460	Reductie din material plastic dn=25	buc	0,32			
	252523156719400	Mufa din material plastic dn=25	buc	0,32			
	252523156719530	Racord drept M x Fe dn=25	buc	8,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16			
	3220137315778	Decapant	kg	0,05			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,18			
		Total					
313	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv 
	m	6,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50			
	1272746163334000	Teava din cupru dn=12,7mm	m	6,06			
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,01			
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,01			
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,12			
		Total					
314	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de D=280 mm 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,50			
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,20			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,30			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,60			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,16			
		Total					
315	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de D=350 mm 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,50			
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,20			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,30			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,60			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,16			
		Total					
316	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,5mm, D=280mm din tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,03			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,17			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	2,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,76			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,30			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,52			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	2,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
317	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,5mm, D=350mm din tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,03			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,17			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	2,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,76			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,30			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,52			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	2,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
318	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,5mm, D=280mm din tabla de inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,03			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,17			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	2,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,76			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,30			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,52			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	2,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
319	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,5mm, D=350mm din tabla de inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,03			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,17			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	2,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,76			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,30			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,52			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	2,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
320	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=280mm din inox 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00			
		Total					
321	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=350mm din inox 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00			
		Total					
322	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=280mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00			
		Total					
323	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=350mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00			
		Total					
324	IzF25A
	Izolatie termica din placi ARMOFLEX fixate cu chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, S=40 D=280mm/350mm 
	m2	25,24
			
	7134050013250	Izolator	h-om	33,82			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	8,93			
	1111000100050	Sticla spongioasa cl i	m3	2,09			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,10			
	2734113805891	Sirma zincata moale d = 3 mm	kg	6,94			
	2430226102109	Chit arnolex fh nii 5823	m3	0,09			
	2320166200676	White spirit	kg	2,52			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,26			
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	27,76			
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	2,27			
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	15,14			
		Total					
325	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare din tabla de otel galvanizat S=0.5mm D=400mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01
	m2	29,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	119,77			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	23,43			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,35			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,29			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,47			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,23			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	42,47			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,88			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,09			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	175,74			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,88			
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	84,94			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	137,66			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	175,74			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	175,74			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,45			
		Total					
326	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 400 mm, tip DP-400-TURBO 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05			
		Total					
327	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72			
	2913124202100	Robinet de serviciu, cu bila din otel D=15mm, PN=1MPa	buc	4,04			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,04			
		Total					
328	AcA05A
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05
	m	22,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,96			
	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii	m	23,33			
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,36			
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	5,31			
		Total					
329	IzH01A
	Izolarea cu tub din ARMOFLEX a tevilor cu diam. S=25, D=22mm 
	m	22,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,88			
	1111000100040	Bete din postav	kg	2,22			
		Total					
330	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie circulare din tabla de otel galvanizat S=0.5mm D=400mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01
	m2	1,20
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,96			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,97			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,01			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,76			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,27			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04			
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	3,51			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,70			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	7,27			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,27			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
331	CK35A
	Suruburi din metal cu saibe fixate in ziduri din caramida sau beton M12x140mm 
	buc	48,00
			
	7422010060100	Timplar	h-om	7,20			
	12874136313300	Surub din metal cu saiba M12x140mm	buc	48,00			
		Total					
332	IC42A
	Metaloconstructii pentru instalatii, din cornier 50x50x5 mm 
	kg	181,32
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,70			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	181,32			
		Total					
333	CK40A
	Captuseala cu tabla galvanizata S=1mm, 250x400mm 
Materiale marunte=1,01
	m2	3,70
			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	3,07			
	12710403642419	Tabla galvanizata de 1,0 mm grosime	kg	53,59			
	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	19,54			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,02			
		Total					
334	IzF16B
	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc spumos fara insertii textile, de 100 mm grosime K=5 la materiale 
Коэффициент к материалам=5,00
	m2	2,60
			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,40			
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	390,00			
		Total					
335	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, la trecerea lor prin planseu si pereti 
	m2	15,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,11			
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	15,45			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,68			
		Total					
336	VA13A
	Piesa speciala (Trecere prin planseu), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de D=450, L=450 mm, D=280 
	m2	2,15
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,03			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	9,68			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,43			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,82			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,60			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,26			
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	32,25			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	16,12			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	25,80			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	8,60			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,60			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,13			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
337	VA13A
	Piesa speciala (Trecere prin planseu), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de D=450, L=450 mm, D=350 
	m2	2,15
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,03			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	9,68			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,43			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,82			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,60			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,26			
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	32,25			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	16,12			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	25,80			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	8,60			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,60			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,13			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
338	VA13A
	Piesa speciala (Trecere prin acoperis), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de D=450mm, L450 mm, D=280mm 
	m2	0,75
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,64			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,38			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,15			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,28			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,09			
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	11,25			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	5,62			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	9,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	3,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,04			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
339	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=100x150x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
340	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,5mm D=100x100x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40			
		Total					
341	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=150x150x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	8,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20			
		Total					
342	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=200x150x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
343	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=450x150x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
344	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 100x100mm din inox 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	12,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
345	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 100x150mm din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
346	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 150x150mm din inox 
	buc	16,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,04			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	64,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	192,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	64,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	192,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	64,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	192,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,32			
		Total					
347	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 350x150mm din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
348	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,5mm, 450x150mm din inox 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
349	VA16A
	Piesa speciala (plasa), din otel de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de n400 mm din inox 
	m2	0,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,98			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,25			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	3,75			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	2,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,03			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01			
		Total					
350	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul DR250x100 montata pe canal din inox 
	buc	24,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	76,32			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,96			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	72,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,08			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,96			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,32			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	384,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	12,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	26,88			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	384,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	384,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,52			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,72			
		Total					
351	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul DR150x100 montata pe canal din inox 
	buc	4,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,72			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,66			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	12,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,18			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	4,48			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	64,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,92			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,12			
		Total					
352	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul DR150x150 montata pe canal din inox 
	buc	12,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,16			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,98			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	36,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,54			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,48			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,66			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	192,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	13,44			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	192,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	192,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,76			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,36			
		Total					
353	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul DR200x100 montata pe canal din inox 
	buc	5,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,90			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,83			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	15,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,22			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,50			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	5,60			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	80,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	80,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,40			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15			
		Total					
354	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul DR300x200 montata pe canal din inox 
	buc	4,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,72			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,66			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	12,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,18			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	4,48			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	64,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,92			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,12			
		Total					
355	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul MB100x100bv montata pe canal din inox 
	buc	6,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,08			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,99			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	18,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,27			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,24			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,33			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	6,72			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	96,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,88			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,18			
		Total					
356	VB12B
	Grila cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul PH500x400 montata pe canal din inox 
	buc	6,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,08			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,99			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	18,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,27			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,24			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,33			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	6,72			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	96,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,88			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,18			
		Total					
357	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=280mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	7,44
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,49			
	92626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=280mm, S=0,5mm	m2	7,51			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,72			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	112,72			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	112,72			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,51			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,40			
		Total					
358	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=350mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	7,75
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,01			
	102626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=350mm, S=0,5mm	m2	7,83			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	117,41			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	117,41			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	117,41			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,70			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,42			
		Total					
359	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=280mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	6,82
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,48			
	112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=280mm, S=0,7mm	m2	6,89			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	103,32			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	103,32			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	103,32			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,82			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,44			
		Total					
360	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=350mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	5,78
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,88			
	122626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=350mm, S=0,7mm	m2	5,84			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	87,57			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	87,57			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	87,57			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,09			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,37			
		Total					
361	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=150x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	8,45
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,19			
	32626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=150x150mm, S=0,5mm	m2	8,53			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	128,02			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	128,02			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	128,02			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	5,12			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,46			
		Total					
362	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x110mm, L=110mm 
	buc	6,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,20			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	15,00			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,60			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,02			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,60			
		Total					
363	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=130mm, L=110mm 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,20			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,10			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,17			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,10			
		Total					
364	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x160mm, L=410mm 
	buc	5,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,00			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	12,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,50			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,85			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,50			
		Total					
365	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=100x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	7,15
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,00			
	62626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=100x150mm, S=0,5mm	m2	7,22			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,32			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	108,32			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	108,32			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	4,33			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,39			
		Total					
366	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=200x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	9,75
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,99			
	22626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=200x150mm, S=0,7mm	m2	9,85			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	147,71			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	147,71			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	147,71			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	6,89			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,62			
		Total					
367	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla de inox D=300x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	12,35
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,98			
	72626147370009	Canale de ventilare metalice din inox D=300x150mm, S=0,7mm	m2	12,47			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	187,10			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	187,10			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	187,10			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	8,73			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,79			
		Total					
368	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=450x150mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	16,25
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,98			
	82626147370009	Canale de ventilare metalice galvanizate D=400x150mm, S=0,7mm	m2	16,41			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	246,19			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	246,19			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	246,19			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	11,49			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,04			
		Total					
369	VC10B
	Montarea filtrului de aer, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 490x592x600mm 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,16			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,20			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,40			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	14,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,00			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,80			
		Total					
370	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x500x D280mm, L=400mm 
	m2	0,78
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,92			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,28			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,16			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,68			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,09			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,91			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	4,68			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,68			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
371	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 400 - 500 mm din tabla galvanizata 
Materiale marunte=1,05
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58			
	2710403701978	Banda din otel T 3  x  25mm	kg	0,44			
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,37			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,94			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,52			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,72			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	6,56			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,30			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02			
		Total					
372	IC31C
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  22,0 mm, S=1,0mm 
	m	6,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10			
	22746163334000	Teava din cupru D=22,0mm, S=1,0mm	m	6,06			
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,02			
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,01			
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,18			
		Total					
373	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, pentru agent frigorific D=12,7mm, S=0,8mm 
	m	6,00
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50			
	12746163334000	Teava din cupru D=12,7mm, S=0,8mm	m	6,06			
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,01			
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,01			
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,12			
		Total					
374	CC03C
	Montare plase sudate A6 2000x1300mm cu ochi 120x120mm 
	kg	6,24
			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,16			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	6,30			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,06			
	2010237318750	Distantieri 	buc	1,87			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,00			
		Total					
375	CA04A3
	Penoarmobeton B12 turnat in placi, 2000x1300mm, h=150mm 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	0,39
			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,40			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,29			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,28			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,23			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,11			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,13			
		Total					
376	VB28A
	Unitate de transfer aer prin peretele interior tip OVE D=100mm 
Material marunt=1,00
	buc	12,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	74,04			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,68			
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	6,84			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,04			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,00			
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	28,92			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,28			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,48			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07			
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	3,72			
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	1,92			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,89			
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	2,88			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,54			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	96,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,60			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,24			
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	185,64			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	96,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	96,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	144,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,64			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,60			
		Total					
377	VB28A
	Unitate de transfer aer prin peretele interior tip OVE D=125mm 
Material marunt=1,00
	buc	6,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,02			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,84			
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	3,42			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,02			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,00			
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	14,46			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,64			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,24			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04			
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	1,86			
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,96			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,44			
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	1,44			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	48,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,80			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,12			
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	92,82			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	48,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	48,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	72,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,32			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,30			
		Total					
378	VB28A
	Unitate de transfer aer prin peretele interior tip OVE D=200mm 
Material marunt=1,00
	buc	4,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,68			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,56			
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	2,28			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,68			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00			
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	9,64			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,43			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02			
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	1,24			
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,64			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,30			
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,96			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	32,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,20			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,08			
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	61,88			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	32,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	32,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,88			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,20			
		Total					
379	VC37A
	Montarea aparatelor de purificare a aerului de tip VENTA LP60 ULTRA 
Materiale marunte=1,05
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50			
	2811236305075	Console 	kg	5,25			
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,52			
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10			
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50			
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,75			
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25			
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25			
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,18			
	2411117322835	Freon	kg	0,94			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08			
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14			
		Total					

					
 		Total					
			Total ПВ2 (ПВ2-П2  ПВ2-В2 ПВ2-К2 ПВ2-К2/2)	            				
 		6.1.4. B4, B5, B7
					
380	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugale din otel zincat cu acoperire polimerica previne aparitia scinteielor cu conectarea directa cu conducta de aeraj, VKM 100 D=100mm, N=0,006kw, P=275Pa, U=220V, L=100---143 m3/h 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,64			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,66			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,45			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,54			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	144,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	39,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,54			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,60			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	66,00			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	78,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	39,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,60			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,60			
		Total					
381	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 100 mm, tip DP-100-TURBO 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,51			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	24,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	24,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	24,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	36,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15			
		Total					
382	VB01A
	Clapeta de reglare manuala S=0,7mm, 100x100mm din inox 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,32			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	12,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	12,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	36,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	12,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					
383	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,7mm, D=100mm din tabla de inox 
	buc	6,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,64			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,12			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,60			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	15,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,09			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,10			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,51			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,57			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	24,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	6,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	6,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,66			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,08			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	2,28			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	12,90			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	10,56			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,60			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	24,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	6,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	72,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	6,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	24,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,12			
		Total					
384	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=100mm, L=600mm din tabla galvanizata 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,58			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	36,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,00			
		Total					
385	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,5mm D=100x100x125mm din inox 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	3,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20			
		Total					
386	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de D=100 mm 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	6,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,50			
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,60			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,90			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,48			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	10,80			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,60			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,48			
		Total					
387	VB12B
	Grila interna reglabila tip MB100bvs VENTS 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,54			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,50			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	9,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,14			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,12			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,50			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	3,36			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	48,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,44			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,09			
		Total					
388	VB12B
	Grila interna reglabila tip MB125bvs VENTS 
	buc	8,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,44			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,32			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	24,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,36			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,32			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,44			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	128,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,00			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	8,96			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	128,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	128,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,84			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,24			
		Total					
389	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=100mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	9,42
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,48			
	112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=280mm, S=0,7mm	m2	9,51			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	142,71			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	142,71			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	142,71			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	6,66			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,60			
		Total					
390	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=100x100mm, S=0,7mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	0,95
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,46			
	112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=280mm, S=0,7mm	m2	0,96			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,39			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	14,39			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,39			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	0,67			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,06			
		Total					
391	IC42A
	Metaloconstructii pentru instalatii, din cornier 50x50x5 mm 
	kg	62,60
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,40			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	62,60			
		Total					
392	IzF25A
	Izolatie termica din placi ARMOFLEX fixate cu chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, S=40 D=100mm 
	m2	12,20
			
	7134050013250	Izolator	h-om	16,35			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	4,32			
	1111000100050	Sticla spongioasa cl i	m3	1,01			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,05			
	2734113805891	Sirma zincata moale d = 3 mm	kg	3,36			
	2430226102109	Chit arnolex fh nii 5823	m3	0,05			
	2320166200676	White spirit	kg	1,22			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,61			
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	13,42			
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	1,10			
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	7,32			
		Total					
393	CK40A
	Captuseala cu tabla galvanizata S=0,5mm, D=100mm 
Materiale marunte=1,01
	m2	17,40
			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,33			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	14,44			
	12710403642419	Tabla galvanizata de 1,0 mm grosime	kg	252,01			
	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	91,91			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12			
		Total					
394	IzH01A
	Izolarea cu tub din ARMOFLEX a tevilor cu diam. S=25, D=22mm 
	m	22,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,88			
	1111000100040	Bete din postav	kg	2,22			
		Total					
395	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=150mm, L=350mm 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,20			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,10			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,17			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,10			
		Total					
396	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=150mm, L=450mm 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,60			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	7,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,30			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,51			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,30			
		Total					
397	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	4,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72			
	2913124202100	Robinet de serviciu, cu bila din otel D=15mm, PN=1MPa	buc	4,04			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,04			
		Total					
398	AcA05A
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05
	m	22,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,96			
	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii	m	23,33			
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,36			
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	5,31			
		Total					
399	VC10B
	Montarea filtrului de aer, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 610x610x150mm 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,74			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,80			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,60			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,18			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	21,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	36,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	36,00			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	21,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,75			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20			
		Total					

					
 		Total					
			Total B4, B5, B7	            				
 		6.1.5. B6
					
400	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugale din otel zincat cu acoperire polimerica previne aparitia scinteielor cu conectarea directa cu conducta de aeraj, VKM 125 D=125mm, N=0,062kw, P=245Pa, U=220V, L=208 m3/h 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,88			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20			
		Total					
401	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 125 mm, tip DP-125-TURBO 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05			
		Total					
402	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,7mm, D=125mm din tabla tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,03			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,17			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	2,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,76			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,30			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,52			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	2,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
403	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=125mm, L=600mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00			
		Total					
404	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de D=125 mm 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,50			
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,20			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,30			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,60			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,16			
		Total					
405	VB12B
	Grila interna reglabila tip MB125bvs VENTS 
	buc	5,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,90			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,83			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	15,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,22			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,50			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	5,60			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	80,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	80,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,40			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15			
		Total					
406	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,5mm D=125mm din tabla galvanizata 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	2,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80			
		Total					
407	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=125mm, S=0,6mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	19,42
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,85			
	2112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=125mm, S=0,6mm	m2	19,61			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	294,21			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	294,21			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	294,21			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	13,73			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,24			
		Total					
408	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=100x150mm, S=0,6mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	5,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,45			
	1112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=100x150mm, S=0,6mm	m2	5,56			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	83,32			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	83,32			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	83,32			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	3,89			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,35			
		Total					
409	IC42A
	Metaloconstructii pentru instalatii, din cornier 50x50x5 mm 
	kg	29,30
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,74			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	29,30			
		Total					
410	IzF25A
	Izolatie termica din placi ARMOFLEX fixate cu chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, S=25 
	m2	6,62
			
	7134050013250	Izolator	h-om	8,87			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,34			
	1111000100050	Sticla spongioasa cl i	m3	0,55			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,03			
	2734113805891	Sirma zincata moale d = 3 mm	kg	1,82			
	2430226102109	Chit arnolex fh nii 5823	m3	0,02			
	2320166200676	White spirit	kg	0,66			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,33			
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	7,28			
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,60			
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	3,97			
		Total					
411	CK40A
	Captuseala cu tabla galvanizata S=0,5mm, D=100mm 
Materiale marunte=1,01
	m2	9,02
			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,21			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,49			
	12710403642419	Tabla galvanizata de 1,0 mm grosime	kg	130,64			
	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	47,65			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,06			
		Total					
412	IzH01A
	Izolarea cu tub din ARMOFLEX a tevilor cu diam. S=25, D=22mm 
	m	11,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,44			
	1111000100040	Bete din postav	kg	1,11			
		Total					
413	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=180mm, L=350mm 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,60			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	7,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,30			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,51			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,30			
		Total					
414	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18			
	2913124202100	Robinet de serviciu, cu bila din otel D=15mm, PN=1MPa	buc	1,01			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,01			
		Total					
415	AcA05A
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05
	m	11,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,98			
	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii	m	11,67			
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,68			
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	2,66			
		Total					
416	VC10B
	Montarea filtrului de aer, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 610x610x150mm 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,58			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,60			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,20			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,06			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	7,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40			
		Total					

					
 		Total					
			Total B6	            				
 		6.1.6. B3
					
417	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugale din otel zincat cu acoperire polimerica previne aparitia scinteielor cu conectarea directa cu conducta de aeraj, VKM 200 D=200mm, N=0,145kw, P=250Pa, U=220V, L=361 m3/h 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,88			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20			
		Total					
418	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 200 mm, tip DP-200-TURBO 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05			
		Total					
419	VB01A
	Clapeta de aer manuala S=0,7mm, D=200mm din tabla tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,88			
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,04			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20			
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,00			
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,03			
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,17			
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00			
	2874115842600	Piulite hexagonale M8 	buc	2,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,22			
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,03			
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,76			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,30			
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,52			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,00			
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I	kg	2,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,00			
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,30			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04			
		Total					
420	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular D=200mm, L=600mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00			
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00			
		Total					
421	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de D=200 mm 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	2,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,50			
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 	m2	0,20			
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,30			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,60			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,16			
		Total					
422	VB12B
	Grila interna reglabila tip MB125bvs VENTS 
	buc	5,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,90			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,83			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	15,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,22			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,20			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,50			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	5,60			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	80,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	80,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,40			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15			
		Total					
423	SD13C
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,5mm D=200mm din tabla galvanizata 
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40			
		Total					
424	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=125mm, S=0,6mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	14,64
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,50			
	2112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=125mm, S=0,6mm	m2	14,79			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	221,80			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	221,80			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	221,80			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	10,35			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,94			
		Total					
425	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=100x150mm, S=0,6mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	5,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,45			
	1112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=100x150mm, S=0,6mm	m2	5,56			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	83,32			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	83,32			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	83,32			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	3,89			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,35			
		Total					
426	IC42A
	Metaloconstructii pentru instalatii, din cornier 50x50x5 mm 
	kg	34,20
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,87			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	34,20			
		Total					
427	IzF25A
	Izolatie termica din placi ARMOFLEX fixate cu chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, S=40 
	m2	10,96
			
	7134050013250	Izolator	h-om	14,69			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,88			
	1111000100050	Sticla spongioasa cl i	m3	0,91			
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,04			
	2734113805891	Sirma zincata moale d = 3 mm	kg	3,01			
	2430226102109	Chit arnolex fh nii 5823	m3	0,04			
	2320166200676	White spirit	kg	1,10			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,55			
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	12,06			
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,99			
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	6,58			
		Total					
428	CK40A
	Captuseala cu tabla galvanizata S=0,5mm, D=100mm 
Materiale marunte=1,01
	m2	14,20
			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	11,79			
	12710403642419	Tabla galvanizata de 1,0 mm grosime	kg	205,66			
	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	75,01			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10			
		Total					
429	IzH01A
	Izolarea cu tub din ARMOFLEX a tevilor cu diam. S=25, D=22mm 
	m	11,00
			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,44			
	1111000100040	Bete din postav	kg	1,11			
		Total					
430	VC10B
	Montarea filtrului de aer, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 610x610x150mm 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,58			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,60			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,00			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,20			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,06			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	7,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,00			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40			
		Total					
431	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 200 mm, tip DP-200-TURBO 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17			
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,00			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05			
		Total					
432	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=260mm, L=220mm 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,60			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	7,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,30			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,51			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,30			
		Total					
433	VC20A
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=360mm, L=220mm 
	buc	3,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,60			
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	7,50			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,30			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,51			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,30			
		Total					
434	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	1,00
			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18			
	2913124202100	Robinet de serviciu, cu bila din otel D=15mm, PN=1MPa	buc	1,01			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,01			
		Total					
435	AcA05A
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4" 
Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,05
	m	11,00
			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,98			
	2722103305000	Teava zincata pentru instalatii	m	11,67			
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,68			
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	2,66			
		Total					
436	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 610x610 - 100mm, L=250mm 
	m2	3,66
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,69			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	15,37			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,73			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,07			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,88			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,96			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,44			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	23,06			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	21,96			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,96			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,26			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,07			
		Total					
437	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 610x610 - 125mm, L=250mm 
	m2	0,65
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,43			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,73			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,13			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,90			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,09			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	3,90			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,90			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01			
		Total					
438	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 610x610 - 200mm, L=250mm 
	m2	0,65
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,43			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,73			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,13			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,90			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,09			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	3,90			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,90			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01			
		Total					

					
 		Total					
			Total B3	            				
 		6.1.7. Па-1  Ва-1
					
439	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugale din otel zincat cu acoperire polimerica previne aparitia scinteielor cu conectarea directa cu conducta de aeraj, VKM 400 D=400mm, N=0,150kw, P=2000Pa, U=220V, L=4700 m3/h 
Material marunt si de montaj=1,00
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,88			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20			
		Total					
440	VB12B
	Grila interna reglabila tip DP400x400mm VENTS 
	buc	1,00
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,18			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,16			
	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	3,00			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50			
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	1,12			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	16,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,48			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03			
		Total					
441	VA22A
	Montarea canalelor de ventilatie din tabla galvanizata D=400mm, S=0,5mm. Materialele cu norma Zero, se exclud toate. 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01
	m2	2,64
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,06			
	3112626147370009	Canale de ventilare metalice tabla galvanizata D=400mm, S=0,5mm	m2	2,67			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	40,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,00			
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,87			
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,17			
		Total					
442	VA16A
	Piesa speciala (plasa), din otel de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de n400 mm din inox 
	m2	0,50
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,98			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,25			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,01			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,19			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	3,75			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	2,00			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,00			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,03			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01			
		Total					
443	IC42A
	Metaloconstructii pentru instalatii, din cornier 63x63x5 mm 
	kg	89,30
			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,54			
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	89,30			
		Total					
444	IzF55C
	Termoizolarea cu placi din vata minerala S=60mm, ПВ1-П1  ПВ2-П2, L=2x7m 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	20,30
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,41			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,49			
	12682162611370	Placi vata minerala S=60mm	m2	21,94			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,51			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,61			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,43			
		Total					
445	IzF55C
	Termoizolarea cu placi din vata minerala S=40mm, ПВ1-В1  ПВ2-В2, L=2x7m 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	18,80
			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,57			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7,86			
	22682162611370	Placi vata minerala S=40 mm	m2	20,32			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,47			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,56			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,39			
		Total					
446	IzI07B1
	Acoperirea izolatiei la conducte cu tabla neagra S=0,7mm,  ПВ1-В1  ПВ2-В2, L=2x7m 
	m2	43,00
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,25			
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 	kg	114,51			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,58			
		Total					
447	IzI07B1
	Acoperirea conductelor cu tabla neagra S=0,7mm, 550x550x7000mm, pe placi gipscarton neinflamabil pe cornier 30x30x5mm, L=7m ПВ1,  ПВ2 
	m2	30,80
			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,64			
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 	kg	82,02			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,85			
		Total					

					
 		Total					
			Total Па-1  Ва-1	            				
 		6.1.8.  ПВ1,  ПВ2
					
448	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1028x1028 D=400mm, L=400mm 
	m2	3,38
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,64			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	14,20			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,68			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,06			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,81			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,28			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,41			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	21,29			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	20,28			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,28			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,24			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,07			
		Total					
449	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1028x1028 D=280mm, L=400mm 
	m2	1,73
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,47			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,27			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,35			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,42			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,38			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	10,90			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	10,38			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,38			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03			
		Total					
450	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1028x1028 D=350mm, L=400mm 
	m2	1,70
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,36			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,14			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,34			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,03			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,41			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,20			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	10,71			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	10,20			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,20			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03			
		Total					
451	VA11B2
	Piesa speciala (confuzor), din tabla galvanizata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1028x1028 ---720x395mm, L=400mm 
	m2	3,21
			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,01			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,48			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,64			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,06			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,77			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,26			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,39			
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	20,22			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	19,26			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,26			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06			
		Total					

					
 		Total					
			Total  ПВ1,  ПВ2	            				

					
 		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de demontare-montare	            				
 		6.2. Utilaj
					
452	1
	Agregat de tratare partiala a aerului in incinta, tip SC-60-R-EL9,6-B, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 5.800 mc/h 
	buc	2,00
			
	2952270003131	Agregat tratare aer in incinta ALTPA	buc	2,00			
		Total					
453	2
	Ventilator cu motor electric N=2x2,451 kw, 380V, Ln=2610, L=2610 m3/h, Lb=2160m3/h 
	buc	2,00
			
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,00			
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	2,00			
		Total					
454	2.1
	Ventilator centrifugal cu motor electric din otel zincat cu acoperire polimerica VKM 100, D=100mm, N=0,006 kw, P=275Pa, U=220V, L=100---143 m3/h 
	buc	2,00
			
	13110245538500	Motor pentru ventilator N=0,006 kw, U=220V, P=275Pa	buc	2,00			
	12912435775600	Ventilator centrifugal VKM 100, D=100mm, L=100--143 m3/h	buc	2,00			
		Total					
455	2.2
	Ventilator centrifugal cu motor electric din otel zincat cu acoperire polimerica VKM 125, D=125mm, N=0,062 kw, P=245Pa, U=220V, L=208 m3/h 
	buc	1,00
			
	23110245538500	Motor pentru ventilator N=0,062 kw, U=220V, P=245Pa	buc	1,00			
	22912435775600	Ventilator centrifugal VKM 125, D=125mm, L=208 m3/h	buc	1,00			
		Total					
456	2.3
	Ventilator centrifugal cu motor electric din otel zincat cu acoperire polimerica VKM 200, D=200mm, N=0,145 kw, P=250Pa, U=220V, L=361 m3/h 
	buc	1,00
			
	33110245538500	Motor pentru ventilator N=0,145 kw, U=220V, P=250Pa	buc	1,00			
	32912435775600	Ventilator centrifugal VKM 200, D=200mm, L=361 m3/h	buc	1,00			
		Total					
457	2.4
	Ventilator centrifugal cu motor electric din otel zincat cu acoperire polimerica VKM 400, D=400mm, N=0,150 kw, P=2000Pa, U=220V, L=4700 m3/h 
	buc	1,00
			
	43110245538500	Motor pentru ventilator N=0,150 kw, U=220V, P=2000Pa	buc	1,00			
	42912435775600	Ventilator centrifugal VKM 400, D=400mm, L=4700m3/h	buc	1,00			
		Total					
458	3
	Calorifer electric de incalzire a aerului, N=9,0 kw 
	buc	2,00
			
	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	2,00			
		Total					
459	4
	Filtru F5/F7 
	buc	2,00
			
	2952270003119	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor F5/F7	buc	2,00			
		Total					
460	5
	Senzore de temperatura interna, externa, presiune. 
	buc	28,00
			
	22875274400500	Senzor de temperatura si presiune	buc	28,00			
		Total					
461	6
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip DXRE 70-50-3-2,5 pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, o unitate interioara cu filtru antibacterian Qinc=25,0 kw 
	buc	2,00
			
	2952270003151	Agregat de conditionare Qinc.-25,0KW	buc	2,00			
		Total					
462	7
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip MMY-HAP0801HT8-E pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, Qrac=22,4 kw, cu o unitate exterioara. 
	buc	2,00
			
	32952270003151	Agregat de conditionare Qrac.-22,4KW	buc	2,00			
		Total					
463	8
	Incalzitor electric Nmax=1,2+5,6kw cu panou de control, fixaj, conducte dn=10 
	buc	2,00
			
	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	2,00			
		Total					
464	9
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=400mm 
	buc	8,00
			
	9	Clapeta de aer D=400mm	buc	8,00			
		Total					
465	9.1
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=280mm din tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	9.1	Clapeta de aer D=280mm din tabla galvanizata	buc	2,00			
		Total					
466	9.2
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=350mm din tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	9.2	Clapeta de aer D=350mm din tabla galvanizata	buc	2,00			
		Total					
467	9.3
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=280mm din tabla de inox 
	buc	2,00
			
	9.3	Clapeta de aer S=0,7mm, D=100mm din tabla de inox	buc	2,00			
		Total					
468	9.4
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=350mm din tabla de inox 
	buc	2,00
			
	9.4	Clapeta de aer D=350mm din tabla de inox	buc	2,00			
		Total					
469	10
	Atenuator de zgomot, circular D=400mm, L=900mm, din tabla de inox 
	buc	4,00
			
	12874115761000	Atenuator de zgomot circular D=400mm, L=900mm, din inox	buc	4,00			
		Total					
470	10.1
	Atenuator de zgomot, circular D=280mm,  L=900mm din tabla de inox 
	buc	1,00
			
	32874115761000	Atenuator de zgomot circular D=280mm, L=900mm, din inox	buc	1,00			
		Total					
471	10.2
	Atenuator de zgomot, circular D=350mm,  L=900mm din tabla de inox 
	buc	1,00
			
	42874115761000	Atenuator de zgomot circular D=350mm, L=900mm, din inox	buc	1,00			
		Total					
472	10.3
	Atenuator de zgomot, circular D=280mm,  L=900mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	52874115761000	Atenuator de zgomot circular D=280mm, L=900mm, din tabla galvanizata	buc	1,00			
		Total					
473	10.4
	Atenuator de zgomot, circular D=350mm,  L=900mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	62874115761000	Atenuator de zgomot circular D=350mm, L=900mm, din tabla galvanizata	buc	1,00			
		Total					
474	10.5
	Atenuator de zgomot, circular D=100mm,  L=600mm din tabla galvanizata 
	buc	3,00
			
	72874115761000	Atenuator de zgomot circular D=100mm, L=600mm, din tabla galvanizata	buc	3,00			
		Total					
475	10.6
	Atenuator de zgomot, circular D=125mm,  L=600mm din tabla galvanizata 
	buc	3,00
			
	82874115761000	Atenuator de zgomot circular D=125mm, L=600mm, din tabla galvanizata	buc	3,00			
		Total					
476	10.7
	Atenuator de zgomot, circular D=200mm,  L=600mm din tabla galvanizata 
	buc	1,00
			
	282874115761000	Atenuator de zgomot circular D=200mm, L=600mm, din tabla galvanizata	buc	1,00			
		Total					
477	13
	Deflector circular cu perimetrul 400 mm, tip DP-400-TURBO 
	buc	2,00
			
	1	Deflector D=400mm din otel galvanizat	buc	2,00			
		Total					
478	13.1
	Deflector circular cu perimetrul 100 mm, tip DP-100-TURBO 
	buc	2,00
			
	11	Deflector D=100mm din otel galvanizat	buc	2,00			
		Total					
479	13.2
	Deflector circular cu perimetrul 125 mm, tip DP-125-TURBO 
	buc	1,00
			
	13.2	Deflector D=125mm din otel galvanizat	buc	1,00			
		Total					
480	13.3
	Deflector circular cu perimetrul 200mm, tip DP-200-TURBO 
	buc	2,00
			
	13.3	Deflector D=200mm din otel galvanizat	buc	2,00			
		Total					
481	14
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=100x150mm din inox 
	buc	4,00
			
	32913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=100x150mm din inox	buc	4,00			
		Total					
482	14.1
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,5mm D=100x100x125mm din inox 
	buc	4,00
			
	32913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=100x150mm din inox	buc	4,00			
		Total					
483	15
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=100x100x125mm din inox 
	buc	1,00
			
	42913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=100x100x125mm din inox	buc	1,00			
		Total					
484	16
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=150x150x125mm din inox 
	buc	16,00
			
	52913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=150x150x125mm din inox	buc	16,00			
		Total					
485	16.1
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=200x150x125mm din inox 
	buc	2,00
			
	52913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=150x150x125mm din inox	buc	2,00			
		Total					
486	16,2
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=450x150x125mm din inox 
	buc	2,00
			
	52913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=150x150x125mm din inox	buc	2,00			
		Total					
487	17
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=100x100mm 
	buc	8,00
			
	17	Clapeta de aer D=100x100mm	buc	8,00			
		Total					
488	17.1
	Clapeta de aer, manuala S=0,7mm d=100x100mm 
	buc	8,00
			
	17.1	Clapeta de aer S=0,7mm, D=100x100mm	buc	8,00			
		Total					
489	17.2
	Clapeta de aer, manuala S=0,7mm d=100mm din tabla de inox 
	buc	6,00
			
	9.3	Clapeta de aer S=0,7mm, D=100mm din tabla de inox	buc	6,00			
		Total					
490	17.3
	Clapeta de aer, manuala S=0,7mm d=125mm din tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	17.3	Clapeta de aer S=0,7mm, D=125mm din tabla galvanizata	buc	2,00			
		Total					
491	17.4
	Clapeta de aer, manuala S=0,7mm d=200mm din tabla galvanizata 
	buc	2,00
			
	17.4	Clapeta de aer S=0,7mm, D=200mm din tabla galvanizata	buc	2,00			
		Total					
492	18
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=100x150mm 
	buc	2,00
			
	18	Clapeta de aer D=100x150mm	buc	2,00			
		Total					
493	19
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=150x150mm 
	buc	16,00
			
	19	Clapeta de aer D=150x150mm	buc	16,00			
		Total					
494	20
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=350x150mm 
	buc	2,00
			
	20	Clapeta de aer D=350x150mm	buc	2,00			
		Total					
495	21
	Clapeta de aer, manuala S=0,5mm d=400x150mm 
	buc	2,00
			
	21	Clapeta de aer D=400x150mm	buc	2,00			
		Total					
496	22
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=400mm din inox 
	buc	3,00
			
	72913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=400mm din inox	buc	3,00			
		Total					
497	22.1
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=125mm galvanizate 
	buc	2,00
			
	182913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=125mm galvanizate	buc	2,00			
		Total					
498	22.2
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=200mm galvanizate 
	buc	1,00
			
	282913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=200mm galvanizate	buc	1,00			
		Total					
499	23
	Supapa de retinere cu clapeta S=0,7mm D=400mm galvanizate 
	buc	5,00
			
	82913124204210	Supapa de retinere cu clapete D=400mm galvanizate	buc	5,00			
		Total					
500	24
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x110mm, L=310mm 
	buc	2,00
			
	5811236310020	Manson de trecere prin perete 160x110mm, S=0,5mm, L=310mm	buc	2,00			
		Total					
501	24.1
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x110mm, L=110mm 
	buc	2,00
			
	12811236310020	Manson de trecere prin perete 160x110mm, S=0,5mm, L=110mm	buc	2,00			
		Total					
502	24.2
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=130mm, L=110mm 
	buc	1,00
			
	13811236310020	Manson de trecere prin perete D=130mm, S=0,5mm, L=110mm	buc	1,00			
		Total					
503	24.3
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=150mm, L=350mm 
	buc	1,00
			
	83811236310020	Manson de trecere prin perete D=150mm, S=0,5mm, L=350mm	buc	1,00			
		Total					
504	24.4
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=150mm, L=450mm 
	buc	3,00
			
	73811236310020	Manson de trecere prin perete D=150mm, S=0,5mm, L=450mm	buc	3,00			
		Total					
505	24.5
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=180mm, L=350mm 
	buc	3,00
			
	273811236310020	Manson de trecere prin perete D=180mm, S=0,5mm, L=350mm	buc	3,00			
		Total					
506	24.6
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=260mm, L=220mm 
	buc	3,00
			
	373811236310020	Manson de trecere prin perete D=260mm, S=0,5mm, L=220mm	buc	3,00			
		Total					
507	24.7
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, D=360mm, L=220mm 
	buc	1,00
			
	473811236310020	Manson de trecere prin perete D=360mm, S=0,5mm, L=220mm	buc	1,00			
		Total					
508	25
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 110x160mm, L=310mm 
	buc	4,00
			
	6811236310020	Manson de trecere prin perete 110x160mm, S=0,5mm, L=310mm	buc	4,00			
		Total					
509	26
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x160mm, L=310mm 
	buc	15,00
			
	7811236310020	Manson de trecere prin perete 160x160mm, S=0,5mm, L=310mm	buc	15,00			
		Total					
510	26.1
	Manson pentru trecerea conductelor prin perete, S=0,5mm, 160x160mm, L=410mm 
	buc	5,00
			
	14811236310020	Manson de trecere prin perete 160x160mm, S=0,5mm, L=410mm	buc	5,00			
		Total					
511	27
	Manson pentru trecerea conductelor prin planseu, S=0,5mm, D=450mm, L=450mm 
	buc	12,00
			
	8811236310020	Manson de trecere prin perete D=450mm, S=0,5mm, L=450mm	buc	12,00			
		Total					
512	27
	Manson pentru trecerea conductelor prin acoperis, S=0,5mm, D=450mm, L=450mm 
	buc	2,00
			
	8811236310020	Manson de trecere prin perete D=450mm, S=0,5mm, L=450mm	buc	2,00			
		Total					
513	28
	Montarea filtrului de aer 610x610x150mm, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 
	buc	5,00
			
	412924127320000	Filtru de aer 610x610x150mm	buc	5,00			
		Total					
514	28.1
	Montarea filtrului de aer 610x610x300mm, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 
	buc	4,00
			
	12924127320000	Filtru de aer 610x610x300mm	buc	4,00			
		Total					
515	28.2
	Montarea filtrului de aer 490x592x600mm, de curatare fina, avind un debit de aer tratat de 2 800 mc/h 
	buc	2,00
			
	22924127320000	Filtru de aer 490x592x600mm	buc	2,00			
		Total					
516	VC37A
	Purificator de aer de tip VENTA LP60 Ultra 
Materiale marunte=1,05
	buc	1,00
			
	12952270003152	Purificator de aer de tip VENTA LP60 Ultra	buc	1,05