| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  | CE, ISO |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesorii pentru Dispozitivul medical - Monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Senzor SpO2, adult |  |  |  | Sensor SpO2 cu conector 8pin,3 m,compatibil cu Modulul MasimoSet |  |  |  |  |
| 1.2 Senzor SpO2, pediatric |  |  |  | Sensor SpO2 cu conector 8pin,3 m,compatibil cu Modulul MasimoSet |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conector respirator gofrat |  |  |  | adaptor intre tubul endotrahial și circuitul de respirație mecanică, 15mm(plug dad)x22mm(plug mum) |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |