Reconstructia sistemelore edilitare interioare a obiectelor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI, mun.Chisinau, str.SF Vineri, 7	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 043/2020-2-3
Deviz-oferta № 043/2020-2-3
Sistema de alerta
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
		Capitolul 1.1. Sistema de alerta					
1	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (bloc de comanda ECS-9216)	buc	1,00			
 2	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor( Panoun EP-9216(Тревожная панель с пожарным микрофоном ))	buc	1,00			
 3	10-04-062-03
	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de distribuire a impulsurilor de sincronizare(Блок цифровых сообщений МDU-9116)	buc	1,00			
 4	10-02-016-07
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat( Amplificator (усилитель мощности )) 440W, PA-93 440)	buc	3,00			
 5	10-04-062-04
	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Блок контроля оповещателя БКЛО-8)	buc	1,00			
 6	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( PD-9359)	buc	2,00			
 7	10-01-039-06
	Acumulator 12V/ 40A/Ч	buc	2,00			
 8	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control. UPS-3000	buc	1,00			
 9	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc. ( Микрофоная панель RM-916)	buc	1,00			
 10	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc. (Источник фонофый музыки СD660)	buc	1,00			
 11	10-04-101-07
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere  ,Громкоговоритель 6W (SWS-06)	buc	188,00			
 12	
	Cutii de distributie УК-2П	buc	188,00			
 13	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	13,50			
 14	
	Cablu JH(ST)HFE1802x1,5mm	m	1 300,00			
 15	
	Cablu VVGng FRLS3x1,5 	m	50,00			
 16	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. MCS16x25	100 m	12,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Fondul social	22,50 %				
		Transportarea materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Cheltuieli directe	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiul de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Utilaje					
17	Pretul firmei
	Bloc de comanda ECS-9216	buc	1,00			
 18	
	Panoun EP-9216(Тревожная панель с пожарным микрофоном )	buc	1,00			
 19	
	Блок цифровых сообщений МDU-9116	buc	1,00			
 20	
	Amplificator (усилитель мощности )) 440W, PA-93 440	buc	3,00			
 21	
	Dulap de control БКЛО-8 (Блок контроля оповещателя )	buc	1,00			
 22	
	Bloc de alimentare  ( PD-9359)	buc	2,00			
 23	Pretul firmei
	Acumulator 12V 40A/h	buc	2,00			
 24	Pretul firmei
	Sursa de alimentare UPS-3000	buc	1,00			
 25	
	Микрофоная панель RM-916	buc	1,00			
 26	Pretul firmei
	Источник фонофый музыки СD660	buc	1,00			
 27	Pretul firmei
	Coloana sonora, Громкоговоритель 6W (SWS-06)	buc	188,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)