| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._115_ din “_15_” _SEPTEMBRIE__ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție__ocds-b3wdp1-MD-1665557293594 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____achizitionarea cărbunelui pentru anul 2022-2023______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Resurse energetice (cărbune) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune pentru sezonul rece 2022-2023 | Cărbune AM | Federatia Rusa | LLC “ANTHRACITE TRADE” | Carbune Marca AM SM 259:2005 Dimensiunea 13-25 mm. Fără praf.. Livrarea se va efectua până la depozitul IMSP CS Căinari |  | Caracteristici tehnice principale: - Cărbune marca AS; - Dimensiunea granulelor: 0-1mm–1.9%; 1-6mm – 11.6%; 6-13mm – 64.3%; +13mm – 22.2% - Conținutul maxim de cenușă - 7%; - Conținutul maxim de umiditate – 5.7%; - Puterea calorică minimă - 7028 kcal/kg; - Conținutul maxim de sulf – 1,19 %; Standard de referință- SM 259:2005. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Bita-Bubuioc Odiseea În calitate de: Director general Ofertantul: Floreni SRL______________________ Adresa: s.Floreni, r-nul Anenii Noi _ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._115_ din “_15_” _SEPTEMBRIE__ 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție__ocds-b3wdp1-MD-1665557293594. Obiectul achiziției:____achizitionarea cărbunelui pentru anul 2022-2023______. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1 Resurse energetice (cărbune). 09111100-1; Cărbune pentru sezonul rece 2022-2023; tone; 24; 9500,00; 11400,00; 228 000,00; 273 600,00; Carbune Marca AM SM 259:2005 Dimensiunea 13-25 mm. Fără praf.. Livrarea se va efectua până la depozitul IMSP CS Căinari. TOTAL; 228 000,00; 273 600,00. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Bita-Bubuioc Odiseea În calitate de: Director general Ofertantul: Floreni SRL______________________ Adresa: s.Floreni, r-nul Anenii Noi _. |