| Nr. | Cod CPV | Denumirea mărfii | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Colac p/u closet (duroplast) | buc | 10 |  |
|  |  | Perie cu suport WC | buc. | 20 |  |
|  |  | Silicon sanitar alb 280ml | buc | 10 |  |
|  |  | Electrozi 3 mm (curent alternativ) | kg | 4.5 |  |
|  |  | Mecanizam pentru rezervor, ½ | buc | 15 |  |
|  |  | Racord flexibil p/u apă și baterii- 1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil, (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm | buc | 40 |  |
|  |  | Sifon p/u lavoar (diametru sifon ᴓ60mm) | buc | 10 |  |
|  |  | Racord p/u sifon | buc | 10 |  |
|  |  | Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm) | buc | 10 |  |
|  |  | Cartuș de schimb pentru baterie | buc | 8 |  |
|  |  | Cap armatură ½ | buc | 10 |  |
|  |  | Reducție din alamă FI-FE ½Вх3/8В | buc. | 10 |  |
|  |  | - Robinet sub lavoar ½x1/2» | buc. | 6 |  |
|  |  | Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½, | buc. | 10 |  |
|  |  | - Mâner pentru uși | set | 15 |  |
|  |  | Lacăte pentru uși | buc | 15 |  |
|  |  | Mecanism cilindric | buc | 30 |  |
|  |  | Clei PVA 1litru | buc | 2 |  |
|  |  | Prelungitor 3-5m cu 5posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A | buc | 30 |  |
|  |  | Priză montare deschisă cu împământare cu capac | buc | 10 |  |
|  |  | Ramă tripla pentru prize | buc | 100 |  |
|  |  | Ramă dublă | buc | 100 |  |
|  |  | Priză unitara | buc | 300 |  |
|  |  | Întrerupător dublu | buc | 50 |  |
|  |  | Întrerupător unitar | buc | 50 |  |
|  |  | Priză montare închisă cu împământare (Puterea maxima: 2500 W, Curent: 16A Tensiune: 250 V) | buc | 50 |  |
|  |  | Priză dublă cu împământare (montare ascunsă) | buc | 20 |  |
|  |  | Întrerupător o clapă (Montare: Ascuns) | buc | 50 |  |
|  |  | Întrerupător unitar cap scară | buc | 10 |  |
|  |  | Întrerupător două clape (Montare: Ascuns) | buc | 50 |  |
|  |  | Întrerupător 1 clapă (Montare: Exterior) | buc | 10 |  |
|  |  | Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20 | buc | 20 |  |
|  |  | Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37 | buc | 20 |  |
|  |  | Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45 | buc | 150 |  |
|  |  | Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat | buc | 40 |  |
|  |  | Lampă led 12W, 4000K, E27 A60 | buc | 50 |  |
|  |  | Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67 | buc | 150 |  |
|  |  | Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K | buc | 10 |  |
|  |  | Bec Led filament E14 5W C35 4000K | buc | 10 |  |
|  |  | Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm | buc | 30 |  |
|  |  | Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm | buc | 20 |  |
|  |  | Lampă fluorescent T8, 18W /54-765 | buc | 150 |  |
|  |  | Starter SER WH 4-22W 220V | buc | 150 |  |
|  |  | Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm | buc | 10 |  |
|  |  | Panou Led 48W(4000K-6000k) | buc | 75 |  |
|  |  | Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm | buc | 10 |  |
|  |  | Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm | buc | 30 |  |
|  |  | Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm | buc | 20 |  |
|  |  | - Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12 | buc | 5 |  |
|  |  | Dulie carbolit cu filet E-27, E-14 HL581/HL583 | buc | 20 |  |
|  |  | Dulie G13 | buc | 40 |  |
|  |  | Fisa unghiulara cu impamantare 16A | buc | 30 |  |
|  |  | Cablu VVGng LS 3*1,5mm | m | 50 |  |
|  |  | Cablu electric PVS 3X1,5 | m | 50 |  |
|  |  | Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru | m | 100 |  |
|  |  | Bandă izolantă PVC cu autostringere (20m*19mm) | buc | 30 |  |
|  |  | Disc (metal) d=125 mm | buc | 30 |  |
|  |  | Întrerupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29 | buc | 5 |  |
|  |  | Întrerupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29 | buc | 5 |  |
|  |  | Întrerupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29 | buc | 10 |  |
|  |  | Întrerupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29 | buc | 3 |  |
|  |  | Întrerupător automat C16A 400V 3P VA47-29 | buc | 3 |  |
|  |  | Întrerupător automat C25A 400V 3P VA47-29 | buc | 2 |  |
|  |  | Întrerupător automat C32A 400V 3P VA47-29 | buc | 2 |  |
|  |  | Întrerupător automat С63A 230-400V 3P VA47-29 | buc | 3 |  |
|  |  | Întrerupător automat С100A 230-400V 3P VA47-29 | buc | 3 |  |
|  |  | Întrerupător de sarcină BH-32 3P 63A | buc | 4 |  |
|  |  | Întrerupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA | buc | 20 |  |
|  |  | Șuruburi pentru metal 3,5x19 | buc | 100 |  |
|  |  | - Ancoră mecanică 6*45 | buc | 50 |  |
|  |  | - Șurub autofiletant cap plat și saiba WPC 4.2x25mm | buc | 50 |  |
|  |  | - Diblu cu șurub cu cap conic - KRX 6-8x60mm | buc | 100 |  |
|  |  | - Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm | buc | 100 |  |
|  |  | - Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm 100 buc | buc | 100 |  |
|  |  | Bandă dublu adeziva textila 50mm | buc | 10 |  |
|  |  | Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413 | buc | 400 |  |
|  |  | Amortizor pentru ușă 100-120 kg. | buc | 5 |  |
|  |  | Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta | set | 10 |  |
|  |  | Balama universală (cupru) 100 x 75mm Stânga | set | 10 |  |
|  |  | Racord extensibil p/u WC | buc | 5 |  |
|  |  | - Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc. | buc | 10 |  |
|  | 44100000-1 | TOTAL Lot.1 200 000,00 fără TVA |  |  |  |

NOTĂ: Prețul ofertei va include transportarea și descărcarea bunurilor la adresa indicată de Beneficiar.