Reconstructia blocurilor sanitare amplasate la parter, etajul 1 si etajul 2, a cladirii administrative in orasul Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-10/012-EEF/IEI

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. ВРУ сущ.
			
1	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C20A)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. ЩОсу1
			
2	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31)
	buc	1,00	
 3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)
	buc	1,00	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)
	buc	2,00	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)
	buc	2,00	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/C6A)
	buc	2,00	
 7	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.3. ЩОсу2
			
8	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31)
	buc	1,00	
 9	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)
	buc	1,00	
 10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)
	buc	1,00	
 11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.4. ЩОсу3
			
12	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31)
	buc	1,00	
 13	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)
	buc	1,00	
 14	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)
	buc	3,00	
 15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.5. Montare
			
16	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0.66 3*1.5мм2)
	100 m	3,20	
 17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0.66 3*2.5мм2)
	100 m	0,85	
 18	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm (gofrata)
	100 m	2,80	
 19	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm (gofrata)
	100 m	0,70	
 20	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ПВнгд-1 sect. 1*4 mm2)
	100 m	0,30	
 21	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ПВнгд-1 sect. 1*10 mm2)
	100 m	0,20	
 22	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 15 mm
	100 m	0,09	
 23	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm
	100 m	0,06	
 24	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Corp de iluminat cu bec LED 18W 1600lm 4000K IP44 Clarimo 230V Titan)
	100 buc	0,06	
 25	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat cu bec LED 13W 1000lm 4000K IP44 Philips SLIM DN135B)
	100 buc	0,56	
 26	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat cu bec LED 7W 455lm 4000K IP20 Arte Lamp Samu)
	100 buc	0,12	
 27	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A IP44 Legrand 7 521 51)
	100 buc	0,15	
 28	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0)
	100 buc	0,02	
 29	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0)
	100 buc	0,06	
 30	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata (РСб20-3-ББ IP44)
	100 buc	0,06	
 31	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie  (У-197)
	buc	10,00	
 32	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Senzor de miscare cu releu timpului Legrand L048805)
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.6. Materiale
			
33	
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*1.5mm2
	m	320,00	
 34	
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*2.5mm2
	m	85,00	
 35	
	Teava gofrata PVC d=20mm
	m	280,00	
 36	
	Teava gofrata PVC d=25mm
	m	70,00	
 37	
	Fir electric ПВнгд-1 sect. 1*4 mm2
	m	30,00	
 38	
	Fir electric ПВнгд-1 sect. 1*10 mm2
	m	20,00	
 39	
	Teava din otel d=15mm
	m	9,00	
 40	
	Teava din otel d=20mm
	m	6,00	
 41	
	Corp de iluminat cu bec LED 18W 1600lm 4000K IP44 Clarimo 230V Titan
	buc	6,00	
 42	
	Corp de iluminat cu bec LED 13W 1000lm 4000K IP44 Philips SLIM DN135B
	buc	56,00	
 43	
	Corp de iluminat cu bec LED 7W 455lm 4000K IP20 Arte Lamp Samu
	buc	12,00	
 44	
	Intrerupator unitar interior 10A IP44 752151 Legrand
	buc	15,00	
 45	
	Rama 1 loc IP44 754007 Legrand
	buc	15,00	
 46	
	Intrerupator unitar interior 10A 220V BC10-1-0
	buc	2,00	
 47	
	Intrerupator dublu interior 10A 220V BC10-2-0
	buc	6,00	
 48	
	Priza exterioara cu impamintare 16A 220V IP44 РСб20-3-ББ
	buc	6,00	
 49	
	Cutie de distributie У-197 УХЛ4 cu capac
	buc	10,00	
 50	
	Cutie pt prize si intrerupatoare У-196 УХЛ4 
	buc	23,00	
 		Capitolul 1.7. Demontare
			
51	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	45,00	
 52	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)
	buc	20,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
53	
	Cutie pentru automate ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK
	buc	1,00	
 54	
	Cutie pentru automate ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK
	buc	2,00	
 55	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A IEK
	buc	1,00	
 56	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK
	buc	3,00	
 57	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK
	buc	6,00	
 58	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A IEK
	buc	2,00	
 59	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/10мА IEK
	buc	6,00	
 60	
	Contactor KM20-20 IEK
	buc	2,00	
 61	
	Senzor de miscare cu releu timpului L048805 Legrand
	buc	5,00