CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:___________________________
3. Obiectul achiziţiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
		Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации 
			
1	
	Термометр ТТП, ТТУ
	buc	7,00	
 2	
	Манометр МП4-У
	buc	9,00	
 3	
	Мановакууметр МВП-У
	buc	1,00	
 4	
	Манометр сигнализирующий ДМ 2010
	buc	3,00	
 5	
	Напоромер НМП-52-М1
	buc	1,00	
 6	
	Датчик реле напора ДН-6-21к
	buc	1,00	
 7	
	Сейсмический сенсор SEISMIC M16
	buc	1,00	
 8	
	Сигнализатор загазованности RGD COO MP1
	buc	1,00	
 9	
	Газоаналиатор переносной ГИАМ-310-02-2
	buc	1,00	
 10	
	Сирена сигнальная СС-1
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом
			
11	
	Шкаф для щита управления рам. 1200х600х350 IP54
	buc	1,00	
 12	
	Реле промежуточное ПЭ37-4493
	buc	14,00	
 13	
	Реле времени РCB19-11
	buc	2,00	
 14	
	Выключатель автоматический однополюсный АК63-мг
	buc	5,00	
 15	
	Переключатель универсальный УП-5312
	buc	3,00	
 16	
	Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS
	buc	3,00	
 17	
	Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS
	buc	7,00	
 18	
	Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS
	buc	1,00	
 19	
	Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22
	buc	2,00	
 20	
	Диод Д-226Б
	buc	11,00	
 21	
	Блок зажимов БЗ 24-4П
	buc	6,00	
 		Capitolul 1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом
			
22	
	Шкаф для щита сигнализации рам. 400х300х250 
	buc	1,00	
 23	
	Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS
	buc	4,00	
 24	
	Светосигналиный индикатор, зеленый, AD-22DS
	buc	1,00	
 25	
	Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22
	buc	2,00	
 26	
	Блок зажимов БЗ 24-4П
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок
			
27	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda
	buc	7,00	
 28	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru
	buc	7,00	
 29	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control
	buc	10,00	
 30	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра,  ДМ2010)
	buc	3,00	
 31	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-52)
	buc	1,00	
 32	11-02-032-01
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10  ДН-6-21
	buc	1,00	
 33	08-01-083-1
	Dispozitiv de blocare-semnalizare СС1
	buc	2,00	
 34	11-02-001-03
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16
	buc	1,00	
 35	11-02-001-03
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство
	buc	17,00	
 36	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,55	
 37	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	1,43	
 38	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15
	100 m	0,22	
 39	08-02-407-6
	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15
	100 m	0,08	
 40	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.25x25
	100 m	0,25	
 41	
	Кабель  КВВГнг сеч. 5 х 1,5 мм2
	м	30,00	
 42	
	Кабель  КВВГнг сеч. 4 х 1,5 мм2
	м	130,00	
 43	
	Кабель  КВВГнг сеч. 10 х 1,5 мм2
	м	20,00	
 44	
	Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2
	м	12,00	
 45	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm  присоединение к приборам трубных проводок
	10 buc	3,80	
 46	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки соединительной КС-10) 
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС
			
47	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков
	buc	2,00	
 48	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления  
	buc	62,00