| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubeta vidata, 13x75mm, K3 EDTA, 3 ml sânge |  |  |  | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 3 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET/GLASS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui |  |  |  |  |  |
| Eprubetă vidată, 13x100 mm, cu gel activator de coagulare, 5 ml sânge, GLASS |  |  |  | Eprubeta vacumată cu activator de coagulare 5 ml. 1. Dimensiuni : 13x100 mm 3. Volumul de sînge: 5 ml 4. Material: GLASS 5. Cu vacuum 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. |  |  |  |  |  |