| Nr. LOT | Accesorii la dispozitive medicale | Cantitate | Cerințe speciale | U/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartus cu banda pentru printare compatibil cu masina de spalat și dezinfecție, MAT LD521XLS | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS | buc |  |  |  |
| 2 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height, p/u Sistema pentru pregătirea apei purificate Matachana | 7 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana | buc |  |  |  |
| 3 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height, p/u Sistema pentru pregătirea apei purificate Matachana | 7 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana | buc |  |  |  |
| 4 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC), p/u Sistema pentru pregătirea apei purificate Matachana | 21 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana | buc |  |  |  |
| 5 | Active carbon post-filter OMNIPURE, p/u Sistema pentru pregătirea apei purificate Matachana | 7 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana | buc |  |  |  |
| 6 | Lampă UV p/u PURELAB Flex | 1 | Lampă UV compatibilă cu (PN LC210-02) p/u PURELAB Flex | buc |  |  |  |
| 7 | Filtru de purificare, p/u Flex 3 sau 4 | 1 | Filtru de purificare compatibil cu (PN LC214) p/u PURELAB Flex 4 | buc |  |  |  |
| 8 | Lampă halogen 12V 75W compatibilă cu analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems | 1 | Lampă halogen 12V 75W compatibilă cu analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems | buc |  |  |  |
| 9 | Baterie (accumulator) pompa cu seringă MP-30, MedCaptain | 14 | Baterie Li-Ion 7.2V, 2.6 Ah compatibilă cu pompa cu seringă MP-30, MedCaptain Produs în 2023-2024. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. | buc |  |  |  |
| 10 | Cablu de conectare 1463-00042-02 pentru MP-30, MedCaptain | 1 | Cablu de conectare 1463-00042-02 pentru MP-30, MedCaptain | buc |  |  |  |
| 11 | Senzor de oxigen compatibil cu ventilatorul Servo-i | 12 | Senzor de oxigen compatibil cu ventilatorul Servo-I, Getinge, nr. de referință 6640044 | buc |  |  |  |
| 12 | Baterie UPS 12V, 12Ah | 4 | Baterie tip Plumb acid gel (AGM) pentru UPS Tensiune 12V Capacitate baterie 12 Ah Rezistență internă ≤17 mΩ Terminale F2- Faston (6,3mm) Durată de viață de la 5 - 8 ani în modul de buffer Tensiune de încărcare modul buffer 13,5V ~ 13,8V (la 25 ° C) Tensiune de încărcare ciclică 14,4V ~ 15V (la 25 ° C) Curent de încărcare recomandat 2,5 A (la 25 ° C) Curent maxim de încărcare 3,6 A (la 25 ° C) Curent maxim de descărcare 180A (în 5 secunde) Lungime maximă: 151 mm Lățime maximă: 98 mm Înălțime maximă: 95 mm Înălțime max (cu terminal): 100 mm Greutate: nu mai mică de 4 kg Produs în 2023-2024. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. | buc |  |  |  |
| 13 | Electrod pentru bisturiu electric (blade) | 30 | Non-stick blade electrod, conectarea la bisturiu Ø2,4 mm; lungimea 150 mm, reutilizabil. | buc |  |  |  |
| 14 | Capac de aspirare pentru rezervorul de secreție la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 4 | Capacul de aspirare pentru rezervorul de secreție compatibil sau analogic cu RE:210012 la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | buc |  |  |  |
| 15 | Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 6 | Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | buc |  |  |  |
| 16 | Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 12 | Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | buc |  |  |  |
| 17 | Capac cauciuc pentru cistoscop Richard Wolf | 1 | Capac cauciuc pentru cistoscop Richard Wolf, RIWO rubber cap CAP 0,8mm, referință 88.01. (10 buc per set) | buc |  |  |  |
| 18 | Adaptor metalic pentru cuvă pediatrică (10 buc în set) | 3 | Adaptor metalic pentru cuvă pediatrică (10 buc în set) pentru Analizator Selectro ProS | set |  |  |  |
| 19 | Electrod Na+ p/u EasyLyte Na/K | 1 | Electrod Na+ p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 20 | Electrod K+ p/u EasyLyte Na/K | 1 | Electrod K+ p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 21 | Electrod de referință p/u EasyLyte Na/K | 1 | Electrod de referință p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 22 | Membrană de asamblare p/u EasyLyte Na/K | 1 | Membrană de asamblare p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 23 | Valvă p/u dozarea reagentului , ser și deșeuri p/u EasyLyte Na/K | 1 | Valvă p/u dozarea reagentului , ser și deșeuri p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 24 | Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K | 1 | Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 25 | Soluție internă p/u EasyLyte Na/K | 1 | Soluție internă p/u EasyLyte Na/K, Medica | buc |  |  |  |
| 26 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 1 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | buc |  |  |  |
| 27 | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS | 2 | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS | buc |  |  |  |
| 28 | Coș pentru 20 de lame pentru Tissue-Tek Prisma, Sakura | 30 | Coș pentru 20 de lame de sticlă pentru Tissue-Tek Prisma, nr.de referință 4768. | buc |  |  |  |
| 29 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, tip Ohmeda | 3 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, tip Ohmeda | set |  |  |  |
| 30 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient V100, GE, tip Masimo | 2 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, tip Masimo | set |  |  |  |
| 31 | Set de manjete cu conector (large adult – 1buc; adult – 1 buc; medium – 1 buc) compatibile cu cablu de interconectare pentru monitor pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap | 5 | Set de manjete cu conector (large adult – 1buc; adult – 1 buc; medium – 1 buc) compatibile cu cablu de interconectare pentru monitor pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, | set |  |  |  |
| 32 | Cabluri de interconectare NIBP pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap | 5 | Cabluri de interconectare NIBP pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, minim 2 metri | buc |  |  |  |
| 33 | Baterie (acumulator) pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap | 3 | Baterie (acumulator) 6V, ≥3.0Ah pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap | buc |  |  |  |