CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești,  nr. cadastral 4548106.080.12 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari  de  constructie 

	
	
	
	

	
	
	1.1. pardoseli  

	
	
	
	

	1
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 

 Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	192,72

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total pardoseli  
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. tavan

	
	
	
	

	2
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din  gipsocarton tavane suspendate  etc.

 
	m2
	70,00

	
	

	 3
	CN05A
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 

 
	m2
	266,00

	
	

	 4
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	262,96

	
	

	 5
	RpCB08A
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv

 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02


	buc
	3,00

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total tavan
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asistenta  sociala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  transport
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  depozitare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Benificiu  de  deviz
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  constructie 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	TVA
	20,00 %
	
	
	

	
	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești,  nr. cadastral 4548106.080.12
	Investitor Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari  de  constructie 

	
	
	
	

	
	
	1.1. pardoseli  

	
	
	
	

	1
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 

 Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,3800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	
	

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	1,0500
	
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	1,0000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	1.2. tavan

	
	
	
	

	2
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din  gipsocarton tavane suspendate  etc.

 
	m2
	
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	
	

	3
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 

 
	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3300
	
	

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,4000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	
	

	4
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	
	

	5
	RpCB08A


	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv

 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02


	buc
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6500
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,0000
	
	

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0370
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0095
	
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0340
	
	

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,0350
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	
	







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

