# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Articole parafarmaceutice (repetat II)    
(se indică obiectul achiziţiei)
prin procedura de achiziţie contract de mică valoare
(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

- IDNO:1003600152640

- Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149

- Numărul de telefon/fax: 079900120/069 911 793

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Indicatoare 132/20 (intern) | set | 18 | Intern N1000 | 4368, 00 |
| 2 | 33140000-3 | Indicatoare 180/60 (extern) | set | 23 | Extern N1000 | 3466, 00 |
| 3 | 33140000-3 | Sutură catgut 1(5 metric) 150 cm | bucată | 161 | Sutură resorbabilă, culoare bej, cutie 12 bucăți | 3500, 00 |
| 4 | 33140000-3 | Sutură Catgut 2 (6 metric) 150 cm | bucată | 138 | Sutură resorbabilă, culoare bej, cutie 12 bucăți | 3600, 00 |
| 5 | 33140000-3 | Sutură neresorbabilă polipropilen, atraumatică 7/0 USP. Corbura acului 3/8 – lungime ac 8mm, lungime sutură – 45 cm, ac rotund | bucată | 24 | Sutură neresorbabilă polipropilen, atraumatică 7/0 USP. Corbura acului 3/8 – lungime ac 8mm, lungime sutură – 45 cm, ac rotund | 628, 00 |
| 6 | 33140000-3 | Broșe 0,5 x 150 mm | bucată | 50 | Diametrul 0,5 x 150 mm | 806, 00 |
| 7 | 33140000-3 | Broșe 0,8 x 150 mm | bucată | 50 | Diametrul 0,8 x 150 mm | 806, 00 |
| 8 | 33140000-3 | Broșe Ilyzarov (autor) | bucată | 380 | Diametrul 1,8 x 300 mm, inox | 7706, 00 |
| 9 | 33140000-3 | Broșe Ilyzarov (autor) | bucată | 50 | Diametrul 2,0 x 400 mm, inox | 1014, 00 |
| 10 | 33140000-3 | Broșe Kirschner (autor) | bucată | 250 | Diametrul 1,5 x 300 mm, inox | 4810, 00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 30 704, 00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: La solicitare conform  necesităților  începînd cu  data semnării contractului, livrare în termen de 2  zile de la solicitare la sediul autorității contratante

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |
| 2 | Specificația tehnică 4.1 | Original semnat și ștampilată | DA |
| 3 | Specificația de preț 4.2 | Original semnat și ștampilată | DA |
| 4 | Date despre participant | Original semnat și ștampilată | DA |
| 5 | Certificat de conformitate | Copia semnată şi ştampilată de către participant. Certificate se vor prezenta pentru toate produsele in afara de loturile cu sutura catgut. | DA |
| 6 | Mostre | La solicitare, în termen de 3 zile se vor prezenta mostre | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]SIA RSAP

- pe: [data]SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunţ de intenţie

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se utilizează |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se utilizează |
| facturarea electronică | Se utilizează |
| plăţile electronice | Se utilizează |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante:TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru:  _______________________ Alexandru  HOLOSTENCO