Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33141000-0 | Pulsoximetru |  |  |  | Format ecran: afișaj LED. Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99%. Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii alcaline AAA 1.5 V. Consumul de energie: să poată funcționa mai mult de 30 de ore încontinuu. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 - 99% +/- 2% <70%. Rezistența la interferențe cu lumina ambientală: dispozitivul funcționează normal când există un amestec de zgomot și lumină produs de dispozitivul de referință. Dispozitivul este echipat cu un sistem de oprire automată atunci când nu există semnal. Consum redus de energie. Luminos și apt pentru transport. Dimensiunile dispozitivului (mm): 58, 34, 32 mm. Greutate: 50g (inclusiv cele două baterii AAA) Accesorii incluse: - 2 baterii AAA. - Cablul de nylon pentru agatare gat. - manual instructiui - Husa protectie |  |  |
|  | Tonometru mecanic |  |  |  | Manometru mecanic, manșeta pentru dimensiunea brațului de 22-42 cm; tip umflare: manuală, lipsa inelului fixator metalic, pară de cauciuc cu filtru de praf confecționată din latex fiabil și durabil; stetoscop inclus în set, neîncorporat; trusă pentru păstrare și transport. Garantie pentru manometru 2 ani. Verificat metrologic. Certificate CE, ISO. |  |  |
|  | Sonda Yancauer |  |  |  | Set aspirație Yancauer cu tub conector și canulă, steril. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________