| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Perete din sticlă fixă+ uși batante din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Perete din sticlă fixă+ uși batante din sticlă |  |  |  |  |  | Specificații tehnice minime - Tip construcție: perete din sticlă fixă+ ușă batantă din sticlă - Material sticlă: sticlă securizată, transparenta - Grosime sticlă: min.8-10mm - Finisaj sticlă: sablare partțială (benzi orizontale mate, pentru intimitate) - Dimensiuni: estimativ L-2550mm*2690mm H măsurările exacte conform releveu la fața locului (se vor măsura de către ofertanți) - Ușă: - Ușă batantă dublă din sticlă securizată - Deschidere normală (stînga/dreapta-stabilită la montaj) - Feronerie: -balamale pentru sticlă, montaj superior/inferior (minim 2 buc); -mîner metalic (inox/aluminiu anodizat) -broască cu yala (opțional, dacă este necesar) - Servicii incluse - Măsurători la fața locului; - Realizarea proiectului tehnic de execuție; - Furnizare materiale; - Transport; - Montaj complet; - Reglaje și verificări finale; - Condiții de calitate și conformitate -sticla să fie certificată conform standardelor UE - muchii șlefuite; - montaj realizat de personal calificat -produs final să fie stabil, sigur și estetic; - Garantie 24 luni (inclusiv furnitură) -asigurarea minim o intervenție în perioada de garanție pentru mentenanță. |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________