Anexa nr.23 la Documentația standard nr : ocds-b3wdp1-MD-1723181952647 . ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. Obiectul achiziției: Materiale electrice.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lot. I. 31600000-2; Spot LED incastrat 300x300x13 mm, 220V, 24W, 6000K.; buc.; 25; În decurs de 5 zile din data solicitării, după caz. Spot LED incastrat d=225, H=22 mm, 220V, 18W, 4000K.; buc.; 25. Spot LED incastrat d=200 mm, 220V, +-20W, IP>31, 4000K.; buc.; 115. Cord ULP - L = 1.3 m,( nr. catalog LV434201); buc.; 1. Covorase dielectrice 600x600mm; buc.; 20. Intrerupator automat 2A, 220V; buc.; 30. Întrerupător basculant 220V, 32A; buc.; 6. Întrerupător basculant 220V, 20A; buc.; 20. Întrerupător basculant 380V, 20A; buc.; 8. Separator de sarcina basculant 2P, 25A; buc.; 30. Dulie E40; buc.; 30. Tub fluorescent 36W/840, G13, 1200mm; buc.; 50. Tub fluorescent 36W/865, G13, 1200mm; buc.; 50. Tub fluorescent 18W/865, G13, 1200mm; buc.; 50. Tub fluorescent 18W/865, G13, 600mm; buc.; 100. Tub fluorescent 18W/840, G13, 600mm; buc.; 100. Tub fluorescent 8W/865, G5, 300mm; buc.; 50. Tub LED 18W/865, 230V, 1200mm, G13, 1600lm; buc.; 500. Tub LED 12W, 6500 K, 1200 mm, G13; buc.; 500. Tub LED 10W, 6500 K, 600 mm, G13; buc.; 600. Ballast electronic 4 x 18W T8 VOSSLOH-SCHWABE; buc.; 20. Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 3x1.5 mm2; m.; 200. Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 3x2.5 mm2; m.; 200. Cablu electric, VVG negru, 3x1,5 mm2 rotund; m.; 200. Cablu electric, VVG negru, 3x2,5 mm2 rotund; m.; 250. Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 5x10 mm2; m; 150. Corp de Iluminat IP65 E27; buc.; 2. Corp de iluminat LED atirnat, unghiul fascicul 120 grade, rotund, fluxul luminos > 20000lm, 220V, IP>44, rotund, cu lanț de sigurantă; buc.; 20. Corp de iluminat LED PL-UL 13 P 13W 4000K; buc.; 50. Corp de iluminat p/u LED, extern, 1200mm, sub lampi 2xLD-40, G13; buc.; 50. Corp de iluminat pentru tavan Amstrong, 4*18 W 595 x 595 mm 220 V IP20; buc.; 50. Cutie de distributie externa, d=100mm2, IP>44; buc.; 20. Cureluse plastic negre, 4.8mm2 x 290mm2; buc.; 300. Forbox, 10mm2; buc.; 100. Priza externa dubla, 220 V, 3 contacte; buc.; 10. Priză fixă industrială pe perete set cu fișă mobila, 220V, 3 contacte, 25A, IP44; buc.; 5. Fișă mobilă set cu priza mobila, 220V, 3 contacte, 25A, IP44; buc.; 5. Post cu butoane PKE-712-2-Y3 (start+stop) >IP54; buc.; 2. Bloc de actionare electrica Belimo SMD 24R 24VAC/DC; buc.; 2. Adapter LED PL-PA1210 IP20; buc.; 20. Adapter LED 250W, 12V/220, 22A; buc.; 20. Adapter LED 250W, 12V/220, 11A; buc.; 20. Transformator banda LED 220/12V 360W ventilator TDM; buc.; 20. Lampa HQI-T 400W/N/Si E40; buc.; 15. Lampa HQI-T 150W/830 WDL PB G12; buc.; 50. Lampa HQI-TS 150W RX7s-24; buc.; 15. Lampa LED SPR5060 7W/830 230V E14; buc.; 50. Lampa LED LVPAR1650120 5W/840 GU10 230V; buc.; 50. Lampa LED SR6360 7w/830 E27; buc.; 50. Lampa LED -36V, 6-10W, E-27, AC/DC; buc.; 100. Canal cablu, 2000x100x60mm, plastic alb,; buc.; 20. Priză modulară pentru canal cablu, 16A, 230V, alb; buc.; 80. Rama dubla pentru canal cablu, alb 100x60/40; buc.; 40. Capac capăt pentru canal cablu 100x60; buc.; 20. Conector de legatură cablu canal 100 x 60/40; buc.; 20. Intrerupator intern, cu 1 clapa; buc.; 20. Intrerupator intern, cu 2 clape; buc.; 20. Canal cablu, 2000x15x30mm, plastic alb,; buc.; 20. Canal cablu, 2000x15x20mm, plastic alb,; buc.; 20. Canal cablu, 2000x25x30mm, plastic alb,; buc.; 20. Canal cablu, 2000x15x15mm, plastic alb,; buc.; 20. Canal cablu, 2000x40x100mm, plastic alb,; buc.; 10. Tub gofrat (d-16 mm); m.; 100. Tub gofrat (d- 25mm); m.; 50. Projector LED, 30W, 6500K, IP65, 220-240V; buc.; 20. Contor trifazat cu conectare direct, 100-120A; buc.; 5. Contor trifazat cu conectare prin TC, 5A; buc.; 6. Contor monofazat DDM65; buc.; 20. Releu de control al tensiune, 230V, sina DIN, un contact normal închis și unul normal deschis,; buc.; 5. Scurtcircuitor mobil de joasa tensiune, 4 clesti tip „crocodil„; buc.; 2. Cheie universală pentru tablouri electrice, 4 capete 76 mm; buc.; 20. Banda izolanta 20m x 19mm rosu; buc.; 50. Prelungitor 5 prize cu impamantare 5 m; buc.; 20. Prelungitor 5 prize cu impamantare 3 m; buc.; 20. Prelungitor 3 prize, 3fire, secțiune 1,5 mm2, IP20; buc.; 5. Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (verde); buc.; 50. Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (albastru); buc.; 50. Ladă metalică 350 x 300 x 155 mm, IP31; buc.; 2. Bec halogen 48-15 48W 6,6A - Female Connector (halogen airfield lamp); buc.; 200. Corpul de balizaj joasa intensitate, tip A Simplu contine 1 LED rosu, 230AC, IP66, >10cd luminous intensity, coresunda cerintelor IKAO Anexa 14; buc.; 10. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________________ În calitate de: ____________________ Ofertantul: _______________________Adresa:___________________________________________________________.