| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor chimice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Achiziționarea silicagelului tehnic |  |  |  | FIŞA TEHNICĂ SILICAGEL MACROPOROS TEHNIC 1. CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU 1.1 Temperatura mediului ambiant - 40 / +40⁰C 1.2 Radiaţia solară maximă 1,1 kW/m2 1.3 Altitudine m ≤ 1000 1.4 Umiditatea relativă a aerului100 % 1.5 Domeniul de utilizare regenerarea uleiului mineral electroizolant în filtrele de absorbţie 1.6 Mediul de imersie ulei mineral electroizolant 2. CARACTERISTICI 2.1 Numărul CAS 63231-67-4 2.2 Tip silicagel Macroporos КСКГ sau analog 2.3 Aspect granule sticloase în formă de oval sau sferă 2.4 Culoare alb semitransparent 2.5 Granulaţie - 2,8-7,0 mm 2.6 Fracţie de masă a granulelor - 94 % 2.7 Umiditatea relativă ≤5% 2.8 Capacitatea de absorbţie la 20 ⁰C 2.8.1 la umiditatea relativă 100 % - 70% 2.8.2 Rezistența mecanică ≥ 86 |  |  |  |
| Lot 2 Achiziționarea aditivului antioxidant butilhidroxitoluen (Vulkanox BHT) C15H24O |  |  |  | CAS 128-37-0 purum, ≥99,0% (GC) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________