CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul - LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR LA CLĂDIREA  DIN

str GRIGORE VIERU 22/2 – TELECOMUNICAȚII ȘI SEMNALIZĂRI (TS.SU)

Autoritatea contractantă - CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, mun. CHIȘINĂU str GRIGORE VIERU 22/2

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-04-112-02 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 100 |  |  | buc | 1,00 |
| 2 |  | Pret de piata |  | Suport rack pentru regleta 19'' |  |  | buc | 1,00 |
| 3 |  | Pret de piata |  | ODF Panel 19'', 1U |  |  | buc | 1,00 |
| 4 |  | Pret de piata |  | Patch Panel, 24 porturi, cat.6, 1U |  |  | buc | 2,00 |
| 5 |  | Pret de piata |  | Organizator de cabluri 1U |  |  | buc | 1,00 |
| 6 |  | Pret de piata |  | Filtre de retea din 8 prize 19'' Eurostandart, 1U |  |  | buc | 1,00 |
| 7 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc | 0,44 |
| 8 |  | Pret de piata |  | Priza date retea cu 1 modul cu ramain set |  |  | buc | 30,00 |
| 9 |  | Pret de piata |  | Priza date retea internet dubla 2RJ-45 |  |  | buc | 10,00 |
| 10 |  | Pret de piata |  | Priza retea de telefonie Rj-11 |  |  | buc | 2,00 |
| 11 |  | Pret de piata |  | Priza retea de televiziune |  |  | buc | 1,00 |
| 12 |  | Pret de piata |  | Cutie de montaj d50mm "Eurodoza" |  |  | buc | 50,00 |
| 13 |  | Pret de piata |  | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord) |  |  | buc | 20,00 |
| 14 |  | Pret de piata |  | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord) |  |  | buc | 20,00 |
| 15 |  | Pret de piata |  | Conector Rj-45, UTP cat.6 |  |  | buc | 60,00 |
| 16 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 13,30 |
| 17 |  | Pret de piata |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m | 1 280,00 |
| 18 |  | Pret de piata |  | Cablu de cupru UTP cat.5 |  |  | m | 50,00 |
| 19 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 15,70 |
| 20 |  | Pret de piata |  | Teava polietilena gofrata D20 |  |  | m | 1 070,00 |
| 21 |  | Pret de piata |  | Cablu canal 10*20mm |  |  | m | 500,00 |
| 22 |  | 10-01-038-01 |  | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan |  |  | m | 40,00 |
| 23 |  | Pret de piata |  | Jgheab metalic 50*100 cu capac |  |  | m | 40,00 |
| 24 |  | Pret de piata |  | Regleta telefonica |  |  | buc | 1,00 |
| 25 |  | 08-02-472-11 |  | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii |  |  | 10 buc | 1,50 |
| 26 |  | Pret de piata |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc | 15,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Dulap de perete pu telecomunicatii 19'', inaltimea 15U, adincimea 600mm, latimea 450mm, usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc | 1,00 |
| 28 |  | Pret de piata |  | Switch de distributie 1U, CRS310-1G-5S+IN |  |  | buc | 1,00 |
| 29 |  | Pret de piata |  | Switch 24x1G RJ45 ports |  |  | buc | 2,00 |
| 30 |  | Pret de piata |  | Modul de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc | 1,00 |
| 31 |  | Pret de piata |  | Aparat telefonic |  |  | buc | 2,00 |
| 32 |  | Pret de piata |  | Ceas autonom de perete |  |  | buc | 16,00 |
| 33 |  | Pret de piata |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc | 16,00 |
| 34 |  | Pret de piata |  | Receptor Fm dotat cu sursa autonoma de energie electrica (baterie) |  |  | buc | 15,00 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |