| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Articole de protecție individuală |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 18100000-0 | Dezinfectant pentru mâini și suprafețe |  | Soluție gata de utilizare, lichidă, ambalat în recepiente de 5 litri, etichetat în limba română. Valabil minim 12 luni. Substanța activă: alcool procentaj mai ≧ 70 %. Spectru de activitate: bactericid, fungicid, virucid, inclusiv coronavirusul de tip nou (2019-nCov). Neiritant pentru piele, să nu conțină substanțe clasificate ca fiind toxice pentru organismul uman. Compatibil cu materiale din plastic și metal și alte materiale specific unităților de transport. Certificat de înregistrare de stat, avizare sanitară a produsului MS MPS RM, înregistrat în Registru Național a produselor biodistructive. Registru de stat al dispozitivelor medicale. |  |  |
| 18100000-0 | Măști medicale |  | Efeciența filtrării bacteriene > 95%. 3 straturi. Dimensiuni: conform standardelor măștilor chirurgicale. Cu elastic pentru fixare. Cu tijă de fixare nazală. Hipoalergenice. Cofecționate din materiale fără efecte nocive asupra sănătății. Ambalaj și marcare conform cerințelor pentru dispozitivele medicale. Avizare sanitară MS MPS RM |  |  |
| 18100000-0 | Măști faciale reutilizabile |  | Confecționate din bumbac 100%, 2-3 straturi. Să se adapteze ușor diferitor dimensiuni și forme ale feții. Acoperă complet nasul și gura (3 pliuri). Dimensiuni minime 18 x 10 cm, cu elastic pentru fixare. Rezistente la prelucrare cu temperaturi > 60 ℃ |  |  |
| 18100000-0 | Mănuși de unica folosință |  | Nitril, de unica folosință. Confecționate din materiale rezistente la rupere, elastice. Bariera biologică eficientă. Protecție la substanțe chimice. Forma anatomică 5 degete. Mărimi: M, L, XL. Marcare și ambalare conform standardelor permise. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________