APROBAT

Director interimar al IMSP SR Anenii Noi

________________  Diana BRADU

CAIET DE SARCINI

Accesorii pentru   analizatorii din laboratorul spitalului rational  a.2024

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate Fata TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lot 1 | Set de mentenanță pentru un an, pentru Analizatorul biochimic COBAS C 111 | buc | 1 | Compatibil pentru Analizatorul biochimic COBAS C 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampă pentru pentru Analizatorul biochimic COBAS C 111 | buc | 2 | Compatibil pentru Analizatorul biochimic COBAS C 111 |  |
|  | Set de mentenanță pen pentru Analizatorul hematologic Horiba –Micros E 60 pentru un an | buc | 1 | Compatibil pentru Analizatorul hematologic Horiba –Micros E 60 |  |
|  | Set de mentenanță pentru un an, pentru Analizatorul Hematologic Norma 5 Diff | buc | 1 | Compatibil pentru Analizatorul Hematologic Norma 5 Diff |  |
|  | Modulul valvelor pentru leucocite(WBC) pentru Analizatorul Hematologic Norma 5 Diff | buc | 1 | Compatibil pentru Analizatorul Hematologic Norma 5 Diff |  |
|  | Suma totală lotul 1 |  |  |  | 19700,00 |
| Lot 2 | Lampă pentru analizatorul STAT FAX 1904,3300(6 V---10 W) | buc | 5 | (6 V---10 W) |  |
|  | Lampă pentru microscop ( 6V ----20 W) | buc | 10 | ( 6V ----20 W) |  |
|  | Suma totală lotul 2 |  |  |  | 2600,00 |
| Lot 3 | Peristaltic pume tube Mindray 3100 | buc | 1 | Tub pentru pompa peristaltica compatibil cu analizatorul C-3100,producator Mindray |  |
|  | Lampa pentru analizatorul A-15 | buc | 1 | Halogen lamppentru A-15 6v 10 w timp de lucru >2000 ore |  |
|  | Suma totală lotul 3 |  |  |  | 1900,00 |
| Suma estimativă pentru toate loturile (Fără TVA) 24 200,00 lei |  |  |  |  |  |

Șef Laboratorul Spitalului raional Anenii Noi