| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic (REPETAT). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 1344-09-8 sau echivalentul Modulul silicatului 2,6 – 3 Aspectul - Lichid transparent, fără miros Solubilitatea - Solubil în apă Conţinutul SiO2, % nu mai puțin de 29,7 Conţinutul Na2O, % nu mai puțin de 10,9 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________