Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-SI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №6-1-5 
Deviz-oferta № 
Cazangerie. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Электрооборудование напряжением до 1000 В					
1	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит распред. ШУ - ЩМП-4-0 36)	buc	1,000			
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит)	buc	15,000			
 3	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Корпус модульный)	buc	1,000			
 4	Цена поставщика
	Замок для ЩМП с комплектом ключей 18-18/34	buc	1,000			
 5	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,000			
 6	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (ИДП-1/1-2-220)	buc	1,000			
 7	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной РП1 - ЩРн-12з-136)	buc	1,000			
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит)	buc	5,000			
 9	Цена поставщика
	Нулевая  рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-С	buc	1,000			
 10	Цена поставщика
	Нулевая  защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм ШНИ-6х9-8-У2-Ж	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Кабельные изделия 					
11	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в канале)	100 m	0,740			
 12	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	0,280			
 13	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(AF/R)-LS 3х2,5мм2	m	90,000			
 14	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(AF/R)-LS 2х1,5мм2	m	15,000			
 15	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(AF/R)-LS 3х1,5мм2	m	40,000			
 16	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(AF/R)-LS 4х1,5мм2	m	2,000			
 17	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS 3х2,5мм2	m	5,000			
 18	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2	m	10,000			
 19	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2	m	30,000			
 20	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х2,5 - 1 прокладка)	100 m	0,060			
   		Capitolul 1.3. Материалы					
21	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25х25мм)	100 m	0,800			
 22	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,250			
 23	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,400			
 24	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,010			
   		Capitolul 1.4. Электроосветительное оборудование					
25	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0,020			
 26	Цена поставщика
	Светильник ARTIC 236	buc	2,000			
 27	08-03-593-1
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания)	100 buc	0,010			
 28	Цена поставщика
	Светильник ПСХ-60	buc	1,000			
 29	Pret de piata
	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	4,000			
 30	Pret de piata
	Лампа накаливания 	buc	1,000			
   		Capitolul 1.5. Электроустановочная изделия					
31	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухкл. для открытой уст. А56-224 IP44)	100 buc	0,020			
 32	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклав. для открытой уст. А16-222)	100 buc	0,030			
 33	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка открытой установки одноместная РА16-224)	100 buc	0,030			
 34	Цена поставщика
	Коробка  ответвит. для открытой проводки КМ208	buc	5,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
35	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 36 разм.800х650х250 	buc	1,000			
 36	Цена поставщика
	Рубильник 3-хпол. ВР 32-31  100A	buc	1,000			
 37	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10, 6А(C)	buc	10,000			
 38	Цена поставщика
	Арматура светосиг. AL-22 	buc	2,000			
 39	Цена поставщика
	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	2,000			
 40	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10910	buc	2,000			
 41	Цена поставщика
	Реле электротепловое РТИ-1306	buc	2,000			
 42	Цена поставщика
	Корпус модульный КМПн 2/5	buc	1,000			
 43	Цена поставщика
	Источник бесперебойного питания ИДП-1/1-2-220Д	buc	1,000			
 44	Цена поставщика
	Щит ЩРн-12з-136 IP31 	buc	1,000			
 45	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40А	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	(.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)