| Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent Penitenciarului nr. 10-Goian | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice( Zidarie din Cotilet) |  | m3 | 42,3000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,0350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 74,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,0760 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,3840 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 13,5360 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 13,5360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 19,1000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 40,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,2120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9550 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 5,5390 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 5,5390 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,8650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului |  | 100 m3 | 0,6140 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,9288 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 128,9400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 9,7994 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii din beton armat. GARD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Terasamente |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 2,5750 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 5,2788 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului |  | 100 m3 | 1,4270 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 6,8068 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 228,3200 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 17,3523 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  | 100 m3 | 1,1480 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,9643 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 1,1480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,1254 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 11,9277 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Perete de sprijin, Gard |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton clasa C8/10 |  | m3 | 15,5000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 59,6750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,0750 |  |  |
|  | 2663102100000-01 |  | Beton C 8/10 |  | m3 | 16,0464 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,5655 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,8750 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 6,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 576,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 103,6800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 443,5200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 2,8800 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 172,8000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 172,8000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 17,2800 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 17,2800 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 63,3600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,5760 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,5760 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,8640 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 69,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 11,5200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 245,9200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 11,3123 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 252,0680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 7 068,0600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 190,8376 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 7 244,7615 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 |  | m3 | 111,1000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 383,2950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,4400 |  |  |
|  | 2663102100000-02 |  | Beton C 12/15 |  | m3 | 115,5857 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 11,2766 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 66,6600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 27,7750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete de sprijin, Gard |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Stilp pentru Poarta |  |  |  |  |  |
| 15 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0384 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,2400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,2400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1920 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,7200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0072 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,5760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,2750 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 5,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 9,6000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,3264 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 9,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | CA04F |  | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,4250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 2663102100000-02 |  | Beton C 12/15 |  | m3 | 0,5279 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0772 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp pentru Poarta |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii din beton armat. GARD |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |
| 19 | CI22A |  | Placaj din placute vibroturnate color gr40mm, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm |  | m2 | 174,8000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 312,8920 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placaj vibroturnat color gr.40mm |  | m2 | 180,0790 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 441,3700 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 97,1014 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 530,9600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1765 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,5732 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,3984 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | CJ08A |  | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, ( coama de gard 1000x28mm) |  | m | 111,1000 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 66,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,5550 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate ( Coama gard) 1000x280 mm |  | m | 116,6550 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 111,1000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0333 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1111 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3333 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Poarta metalica prefabricata L=4m, h=2m, cu chit de automatizare) |  | m2 | 8,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 7,6800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0400 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile, si kit automatizare |  | m2 | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,8400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii arhitecturale |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |