ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Întrerupătoare automate.

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

2. IDNO: 1003600152606

3. Adresa: mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

4. Numărul de telefon/fax: 068 866 185 – Conacu Vasile - Șef Serviciu Exploatare și Dezvoltarea Rețelelor Electrice

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31214100-0 |  |  |  |  |  |
| Lotul |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Întrerupător diferențial automat C 16A | buc | 57 | 1.1.Întrerupător diferențial automat C 16 A. Tip: RCBO (întrerupător automat + protecție diferențială integrată)/ Curent nominal: 16 A/ Curba de declanșare: C/ Curent diferențial nominal: 30 mA/Tip protecție diferențială: Tip A (sensibil la curent alternativ și pulsatoriu)/ Tensiune nominală: 230–240 V AC/ Frecvență: 50 Hz/Număr poli: 1P+N/ Capacitate de rupere la scurtcircuit: minim 10 kA/ Capacitate diferențială conform standardului/ Standard obligatoriu: IEC/EN 61009-1/ Grad de protecție: min. IP20/ Montare: șină DIN 35 mm/Temperatura de funcționare: -25°C … +55°C/ Durată de viață electrică: min. 4000 cicluri/ Durată de viață mecanică: min. 10 000 cicluri/ Indicator vizual poziție contacte: DA/ Posibilitate sigilare: DA/. Garanție minim 24 luni. | 7084,00 |
| 1 | 1.2. Întrerupător diferențial automat C 20A | buc | 35 | 1.2.Întrerupător diferențial automat C 20 A. Tip: RCBO (întrerupător automat + protecție diferențială integrată)/ Curent nominal: 20 A/ Curba de declanșare: C/ Curent diferențial nominal: 30 mA/Tip protecție diferențială: Tip A (sensibil la curent alternativ și pulsatoriu)/ Tensiune nominală: 230–240 V AC/ Frecvență: 50 Hz/ Număr poli: 1P+N/ Capacitate de rupere la scurtcircuit: minim 10 kA/ Capacitate diferențială conform standardului/Standard obligatoriu: IEC/EN 61009-1/ Grad de protecție: min. IP20/ Montare: șină DIN 35 mm/ Temperatura de funcționare: -25°C … +55°C/ Durată de viață electrică: min. 4000 cicluri/ Durată de viață mecanică: min. 10 000 cicluri/Indicator vizual poziție contacte: DA/ Posibilitate sigilare: DA/. Garanție minim 24 luni. | 4 584,00 |
| 1 | 1.3. Întrerupător automat C 10A | buc | 32 | 1.3. Întrerupător automat C 10A, 1P, 240V. Tip: MCB/ Curent nominal: 10 A Curba de declanșare: C/ Tensiune nominală: 230–240 V/ Frecvență: 50 Hz/ Număr poli: 1P/ Capacitate de rupere: minim 10 kA/ Standard obligatoriu: IEC/EN 60898-1/ Montare: șină DIN 35 mm/ Durată viață mecanică: min. 10 000 cicluri/ Durată viață electrică: min. 4000 cicluri/ Indicator poziție contacte: DA. Garanție minim 24 luni. | 1 250,00 |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 12 918,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: nu se aplică

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.

11. Termenul de valabilitate a contractului: din data semarii până la 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Declarația de eligibilitate | - Declarație confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar/rechizitele bancare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Certificat de conformitate IEC/61009-1 (RCBO) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi |
| 7 | Certificat de conformitate IEC/60898-1 (MCB) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi |
| 8 | Certificat ISO 9001 al producătorului | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi |
| 9 | Declarație de conformitate CE a bunului | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi |
| 10 | Fișa/pașaport tehnic a bunului, de la producător | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi |
| 11 | Notă | 1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Cerință obligatorie - Bunurile trebuie să fie compatibile tehnic și functional cu dispozitivele modulare existente în tablourile electrice ale instituției (la moment sunt instalate întrerupătoare automate și diferențiale Himel), astfel încât integrarea noilor bunuri să se realizeze fără modificări ale instalației existente. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima in SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare | Obligatoriu |
| 12 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută naționlă MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: (data) Informația o găsiți în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                         Diana Manea                             L.Ș.