| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_21” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție_________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Servicii de supraveghere tehnică și pază fizică a edificiilor IP CREPOR, pentru perioada ianuarie-decembrie a anului 2026 _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Servicii de pază fizică și tehnică a edificiilor IP CREPOR, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a 6ncendiilor pentru anul 2026. Va fi asigurată paza sediilor, parcării, a bunurilor și transportului de serviciu, reglementarea accesului persoanelor și evidența intrării/ieșirii transportului. Vârsta gadianului până la 63 ani |  |  |  |  |  | Postul I: Servicii de pază fizică (gardian) și supraveghere tehnică a imobilelor IP CREPOR Amplasare: str. Romană 1, bloc A. Tipul supravegherii: pază centralizată , pază fizică și buton de alarmă Timpul pazei 24 h, 7/7 Pază în regim NON-STOP Supravegherea tehnica prin monitorizarea sistemului video, sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, antiincendiu, defecţiuni tehnice (inundaţie, intreruperea curentului, scurgere gaze) . Sistemul de monitorizare și și de semnalizare sunt puse la dispoziția OE de către AC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Postul II: Servicii de pază fizică ( gardian), Amplasare: intrare amplasată str. V. Alecsandri, bloc B și G Tipul supravegherii: pază fizică Timpul pazei 24 h, 7/7 între orele 7.00-18.00 - bloc B 18.00-7.00 – bloc G Paza în regim NON-STOP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Postul III: Amplasare- str. Romană 1, bloc B Tipul supravegherii: buton de alarmă Timpul pazei: 7.30-16.30 în zile lucrătoare. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Postul IV: Bloc 2M etajul III Amplasare str. Romană 1 Tipul supravegherii: pază centralizată și buton de alarmă Supravegherea tehnica prin monitorizarea sistemelor antiincendiu, defecţiuni tehnice (inundaţie, intreruperea curentului, scurgere gaze) Regim NON STOP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Postul V: Servicii de pază tehnică a imobilelor IP CREPOR birou arhiva,suprafața 12 m² Amplasarea str. Romană 1 Tipul supravegherii: Supravegherea tehnica prin monitorizarea sistemelor de alarmă împotriva , antiincendiu, defecţiuni tehnice (inundaţie, intreruperea curentului, scurgere gaze) Regim NON STOP 24/24 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ Servicii de supraveghere tehnică și pază fizică a edificiilor IP CREPOR, pentru perioada ianuarie-decembrie a anului 2026. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. 1; Servicii de pază fizică și tehnică a edificiilor IP CREPOR, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2026 Va fi asigurată paza sediilor, parcării, a bunurilor și transportului de serviciu, reglementarea accesului persoanelor și evidența intrării/ieșirii transportului. Vârsta gadianului până la 63 ani; Luni; 12; Ianuarie-decembrie 2026, începînd cu 01.01.2026 ora 00.00. 2; Luni; 12. 3; Luni; 12. 4; Luni; 12. Luni; 12. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |