| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1741341304707/21376305 SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Saci p/u autoclavare |  |  |  |  |  | Marcaj CE;cu sigla,,biohazard,,-pericol biologic;mărimea 600x760mm;rezistenți la temp.121-134grade. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Eprubete 12x75 |  |  |  |  |  | Marcaj CE; eprubeta cu fund rotund, material PS, fara capac, fara gradatie, 5ml, 12x75. |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1741341304707/21376305 conform SIA RSAP M-Tender. Obiectul de achiziției: Consumabile de laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii; Buc; - La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solicitare, INCOTERMS DDP 2020.; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1; 1.Saci p/u autoclavare; Buc; 1000. 2; 2.Eprubete 12x75; Buc; 8000. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |