| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: servicii de reparație externă (mentenanță corectivă externă) a dispozitivelor medicale pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| Lot 1. Reparaţie pompe cu seringă B¦Braun, Compact plus | înlăturarea defectelor: 1. Eroare cleşti blocaţi; 2. Interfaţa cu utilizatorul defectă; 3. Mecanismele cu roţi dinţate deteriorate; 4. Defecţiuni drive head; Preţul include piesele, instalarea şi restabilirea funcţionalităţii. Garanţie la piesele schimbate minim 12 luni. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Instalarea softului pentru bloc de control uscălor dMED 80 | Instalarea softul nou actual la bloc de control (lr244507 type 4) uscălor dMED 80 Garanţie la soft instalat minim 12 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Reparaţia dispozitivului de plasmofereză Digipla 80 | Schimbare de piese: 1 Cântar pentru măsurarea cantitativă a plasmei; 2. Carcasă partea de sus; 3. Carcasă partea din faţă; 4. Detector de bule de aer. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________