
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-9 Sistema de ventilare.
 (denumirea lucrări)  
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Utilaj
	
	
	

	1
	

	Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=4240 m3/h,P=600Pa in complecte (AR-1, AR-2)
 
	buc
	
	2,00

	
	271215785796272
	Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi, "Atrea"
	buc
	1,0000
	

	 2
	

	Sistema  de refulare la desfumare  L=14000m3/h,P=870Pa ( RDF-1) in complectare :
 
	buc
	
	1,00

	 3
	

	Ventilator ОСА 301--056/И-50-00550/02 , "ВЕЗА"
 
	buc
	
	1,00

	
	287411584276383
	Ventilator  ОСА 301-056/И-50-00550/02 ,"ВЕЗА"
	buc
	1,0000
	

	 4
	

	Suport elastic COM 560 , "ВЕЗА"
 
	buc
	
	2,00

	
	287411584276384
	Suport elastic COM 560,"ВЕЗА"
	buc
	1,0000
	

	 5
	

	Umedificator izoterm URO40HL101,"CAREL" (R5,R6,R7)
 
	buc
	
	1,00

	
	218796543212630
	Umedificator izoterm URO40HL101,"CAREL"
	buc
	1,0000
	

	 6
	

	Sistema de aspiratie  (A-5) in complectare :
 
	к-т
	
	1,00

	 7
	

	Ventilator    axial VKM 400 , VENTS
 
	buc
	
	1,00

	
	2547896544145
	Ventilator axial VKM 400 ,VENTS
	buc
	1,0000
	

	 8
	

	Suport elastic WGF 400 , "VENTS"
 
	buc
	
	2,00

	
	2874115842763861
	Suport elastic  WGF 400 ,VENTS
	buc
	1,0000
	

	 9
	

	Supapa de sens KOM1 400,VENTS
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	281123631003191
	Supapa de sens KOM1 400 ,VENTS
	buc
	1,0000
	

	 10
	

	Ateunator de zgomot   SR 400/900 ,VENTS
 
	buc
	
	1,00

	
	2136548796456321253
	Ateunator de zgomot  SR 400/900, VENTS
	buc
	1,0000
	

	 11
	

	Ventilator axial TD-2000/315-SILENT ,"Soler&Palau", (A-6)
 
	buc
	
	1,00

	
	28741158427633
	Ventilator axial TD -2000/315-SILENT ,"Soler&Palau"
	buc
	1,0000
	

	 12
	

	Ventilator axial TD-1000/200-SILENT ,"Soler&Palau", (A-7,A-8)
 
	buc
	
	2,00

	
	28741158427634
	Ventilator axial TD -1000/200-SILENT ,"Soler&Palau"
	buc
	1,0000
	

	 13
	

	Ventilator circular de baie  SILENT-200 ,"Soler&Palau", (A- 12,A-13,A-24,A-25,A-38,A-44,A-45,A-50,A-51,A-58,A61-64,A-23,A-41,A-42,A-52,)
 
	buc
	
	1,00

	
	287411584276361
	Ventilator circular- de baie SILENT-200 ,"Soler&Palau"
	buc
	1,0000
	

	 14
	

	Ventilator axial  TD-500/150-160*  ,"Soler&Palau", (A-15,A-37,A-46,A-48,A-56,A-65)
 
	buc
	
	1,00

	
	287411584276363
	Ventilator axial TD-500/150-160*,"Soler&Palau"
	buc
	1,0000
	

	 15
	

	Sistema de aspiratie   (A-43 ) in complectare:
 
	к-т
	
	1,00

	 16
	

	Ventilator    axial VKMS 315 , VENTS
 
	buc
	
	1,00

	
	25478965441481
	Ventilator axial VKMS 315 ,VENTS
	buc
	1,0000
	

	 17
	

	Suport elastic WGF 315 , "VENTS"
 
	buc
	
	2,00

	
	2874115842763864
	Suport elastic  WGF 315 ,VENTS
	buc
	1,0000
	

	 18
	

	Ateunator de zgomot   SR 315/900 ,VENTS
 
	buc
	
	1,00

	
	2136548796456321256
	Ateunator de zgomot  SR 315/900, VENTS
	buc
	1,0000
	

	 19
	

	Ateunator de zgomot  LDR 50-60,Systemair
 
	buc
	
	2,00

	
	2874115842765631
	Ateunator de zgomot LDR 50-60, Systemair
	buc
	1,0000
	

	 20
	

	Ateunator de zgomot  LDR 80-40,Systemair
 
	buc
	
	2,00

	
	28741158427656311
	Ateunator de zgomot LDR 80-40, Systemair
	buc
	1,0000
	

	 21
	

	Ateunator de zgomot   SR 250/900 ,VENTS
 
	buc
	
	1,00

	
	2136548796456321255
	Ateunator de zgomot  SR 250/900, VENTS
	buc
	1,0000
	

	 22
	

	Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-400х200-2*ф-MS24-BH ,"Веза"(AR-1,R-5)
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	5,00

	
	28112363100318
	Clapeta  antifoc КПУ-3-0-Н-400х200-2*фMS24-BH
	buc
	1,0000
	

	 23
	

	Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-450х250-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1)
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	28112363100319
	Clapeta  antifoc КПУ-3-0-Н-450х250-2*фMS24-BH
	buc
	1,0000
	

	 24
	

	Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-800х400-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1)
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	28112363100320
	Clapeta  antifoc КПУ-3-0-Н-800х400-2*фMS24-BH
	buc
	1,0000
	

	 25
	

	Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-350х100-2*ф-MS24-BH ,"Веза"  (AR-1)
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	3,00

	
	28112363100322
	Clapeta  antifoc КПУ-3-0-Н-350х100-2*фMS24-BH
	buc
	1,0000
	

	 26
	

	Clapeta antifoc КПУ-3-3-Н-400х200-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1,AR-3)
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	28112363100328
	Clapeta  antifoc КПУ-3-3-Н-400х200-2*фMS24-BH
	buc
	1,0000
	

	 27
	

	Supapa de sens MCA-2000S,"S&P"
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	28112363100340
	Supapa de sens MCA-2000S ,S&P
	buc
	1,0000
	

	 28
	

	Supapa de sens MCA-1000S,"S&P"
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	2,00

	
	28112363100341
	Supapa de sens MCA-1000S ,S&P
	buc
	1,0000
	

	 29
	

	Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair"
 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00

	buc
	
	2,00

	
	28112363100342
	Clapeta  autoreglabila VTK160 ,"Systemair"
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	30
	VC16A

	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h  (AR-1,AR-2,AR-3,AR-4)
 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00

	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,8700
	

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,3500
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000
	

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, 
	buc
	60,0000
	

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	8,0000
	

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,1500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,3000
	

	 31
	VC18A

	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (R-5,R-6,R-7,R-8,R-9,R-10)
 Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00

	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	56,7400
	

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,5000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,5000
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,2500
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1500
	

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	16,0000
	

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, 
	buc
	60,0000
	

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	16,0000
	

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	8,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,4000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,5000
	

	 32
	VC01A

	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton
 Material marunt si de montaj=1,00

	buc
	
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om.
	16,8800
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,2200
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1800
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	13,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1800
	

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,2000
	

	
	2874115820285
	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, 
	buc
	26,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,1000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut.
	0,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	1,2000
	

	 33
	VC01C

	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton
 Material marunt si de montaj=1,00

	buc
	
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,2800
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,2200
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1800
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	28,0000
	

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	9,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1800
	

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,2000
	

	
	2874115820285
	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, 
	buc
	28,0000
	

	
	2874115827702
	Surub pt fundatii M16
	buc
	9,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,1000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut.
	0,3000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	1,5000
	

	 34
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc
 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00

	buc
	
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,8800
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,5000
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,3000
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0000
	

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0300
	

	 35
	VC21A

	Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie  avind debitul de 25000 mc/h (umedificator izoterm,dezumedificator)
 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	71,1900
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,3000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	940,0000
	

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,2000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,6000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	1,1000
	

	 36
	VC14A

	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg
 Materiale marunte ( petrol,cirpe, vaselina etc)=1,01

	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	10,4300
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,1000
	

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	40,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,0000
	

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	8,0000
	

	
	2874115820625
	Surub hexagonal uzual M 10 x 80
	buc
	40,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,3000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,4000
	

	 37
	VB17A

	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm
 
	buc
	
	16,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,8600
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000
	

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,0000
	

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,0000
	

	 38
	VB18A

	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm
 
	buc
	
	6,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,1000
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	18,0000
	

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	18,0000
	

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	18,0000
	

	 39
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (clapeta antifoc tip КПУ )
 
	buc
	
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 40
	VB02A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (clapeta antifoc tip КПУ)
 
	buc
	
	7,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4600
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 41
	VB02B

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm ( clapeta antifoc tip КПУ)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,7600
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0300
	

	 42
	VB03B

	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  1600 - 2500 mm  (clapeta НЕРПА-800х400-1)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,8600
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0300
	

	 43
	AcB09A

	Montarea dispozitivelor de actionare electrica
 Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03

	buc
	
	23,00

	
	7245070020600
	Electrician intretinere-reparatii
	h-om
	4,3600
	

	 44
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de sens tip KOM)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 45
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de sens MCA 1000S)
 
	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 46
	VB01B

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens MCA 2000S)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,3600
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0300
	

	 47
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare I, cu perimetrul  800 - 1600 mm (VTK 160)
 
	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	 
	
	3. Lucrari santehnice
	
	
	

	48
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	
	211,50

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,7800
	

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,8000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,0100
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0120
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,0100
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0170
	

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,2500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	

	
	2710403642001
	Tabla zincata  0,5mm
	kg
	4,7000
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0500
	

	 49
	VA02B

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	
	3,50

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,0100
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,0100
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0480
	

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0080
	

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	

	
	27104036420011
	Tabla zincata  0,6mm
	kg
	4,5000
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0700
	

	 50
	VA02A

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	
	0,60

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,8000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,0100
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0120
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,0100
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0160
	

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0080
	

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,4500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata   de 0,7 mm
	kg
	4,7000
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0500
	

	 51
	VA02B

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01

	m2
	
	224,15

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,0100
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,0100
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0480
	

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata   de 0,7 mm
	kg
	7,2000
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0700
	

	 52
	VA02C

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00

	m2
	
	479,20

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,2800
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,0100
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0520
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,0100
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0750
	

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	1,7000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata   de 0,7 mm
	kg
	7,2000
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	24,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	24,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0800
	

	 53
	VA02D

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm
 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00

	m2
	
	21,60

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,5300
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,0200
	

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1040
	

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,0100
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1500
	

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0080
	

	
	2710703504502
	Otel cornier 40x40x3 mm
	kg
	2,0000
	

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	2,5500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	56,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0500
	

	
	2710403643000
	Tabla zincata   de 0,7 mm
	kg
	7,0500
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	56,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	56,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,1500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,1000
	

	 54
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" )+
 
	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	
	271040370120358
	Regulator de debit KP200 ,"Vents"
	buc
	1,0000
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0200
	

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,0000
	

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 55
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm (regulator de debit KP250,"Vents" )+
 
	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400
	

	
	271040370120360
	Regulator de debit KP 250 ,"Vents"
	buc
	1,0000
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0200
	

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,0000
	

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 56
	VB25A

	Difuzor circular plan,- EAV-CM 100,'Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,6000
	

	
	2513206621493
	Difuzor EAV-CM 100, "Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 57
	VB25A

	Difuzor circular plan,- EAV-CM 150,'Brofer"
 
	buc
	
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,6000
	

	
	2513206621495
	Difuzor EAV-CM 150, "Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 58
	VB25A

	Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,6000
	

	
	2513206621498
	Difuzor CFC+RC 300, "Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 59
	VB25A

	Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer"
 
	buc
	
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,6000
	

	
	2513206621501
	Difuzor EAV-CR 150, "Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 60
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual,  montate in zidarie BMA-VD+SC 600x300,"Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620049
	Grila   BMA-VD+SC 600x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 61
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,   montate in zidarie BMA-VD+SC 700x200,"Brofer"
 
	buc
	
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620050
	Grila   BMA-VD+SC 700x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 62
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VD+SC 600x400,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620051
	Grila   BMA-VD+SC 600x400,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 63
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VD+SC 700x300,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620052
	Grila   BMA-VD+SC 700x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 64
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VD+SC 800x200,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620053
	Grila   BMA-VD+SC 800x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 65
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VD+SC 400x300,"Brofer"
 
	buc
	
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620054
	Grila   BMA-VD+SC 400x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 66
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VD+SC 400x200,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620060
	Grila   BMA-VD+SC 400x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 67
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie LAF 25-SC 1200x200,"Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620061
	Grila   LAF 25+SC 1200x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 68
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie LAF 25-SC 600x200,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620062
	Grila   LAF 25+SC 600x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 69
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie LAF 25-SC 800x200,"Brofer"
 
	buc
	
	13,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620063
	Grila   LAF 25+SC 800x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 70
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie LAF 25-SC 400x300,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620064
	Grila   LAF 25+SC 400x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 71
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie LAF 25-SC 500x200,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620065
	Grila   LAF 25+SC 500x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 72
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie GRF+SC 1000x300,"Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620066
	Grila  GRF+SC 1000x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 73
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie GRF+SC 1000x400,"Brofer"
 
	buc
	
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620067
	Grila  GRF+SC 1000x400,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 74
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie GRF+SC 600x400,"Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620068
	Grila  GRF+SC 600x400,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 75
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie GRF+SC 800x400,"Brofer"
 
	buc
	
	9,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620069
	Grila  GRF+SC 800x400,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 76
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VO 700x300,"Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620071
	Grila  BMA-VO 700x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 77
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620072
	Grila  BMA-VO 600x300,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 78
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMC 2 600x150,"Brofer"
 
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620077
	Grila  BMC 2 600x150,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 79
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMC 2 800x200,"Brofer"
 
	buc
	
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620080
	Grila  BMC 2 800x200,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 80
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie BMC 2 400x150,"Brofer"
 
	buc
	
	8,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620081
	Grila  BMC 2 400x150,"Brofer"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 81
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie P150 1000x920h , "Вeза"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	281123630620089
	Grila  Р150 1000х920 "Bеза"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 82
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie P25 600x600h , "Вeза"
 
	buc
	
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0300
	

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500
	

	
	2811236306200934
	Grila  Р50 600х600 "Bеза"
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	0,5000
	

	 83
	VB30A

	Hota de aspiratie, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (1000x800x450 -2buc.,1200x300x400 - 2 buc.,2200x2200x450 - 1duc.,1П 900х645х100 -2buc.)
 
	m2
	
	4,84

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,1000
	

	
	2710703549382
	Otel cornier 22x22x2 mm
	kg
	0,2000
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,1500
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,2500
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1500
	

	
	2710403600203
	Tabla neagra cal. I 0,5 mm
	kg
	4,0000
	

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,3200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0200
	

	 84
	IzF16B

	Izolare termica sifonica din  cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime
 
	m2
	
	355,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5400
	

	
	25132066216502
	Placi  din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-Lde 32mm grosime
	m2
	1,0000
	


 



