| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-9 Sistema de ventilare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 |  | Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=4240 m3/h,P=600Pa in complecte (AR-1, AR-2) | buc |  | 2,00 |
|  | 271215785796272 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi, "Atrea" | buc | 1,0000 |  |
| 2 |  | Sistema de refulare la desfumare L=14000m3/h,P=870Pa ( RDF-1) in complectare : | buc |  | 1,00 |
| 3 |  | Ventilator ОСА 301--056/И-50-00550/02 , "ВЕЗА" | buc |  | 1,00 |
|  | 287411584276383 | Ventilator ОСА 301-056/И-50-00550/02 ,"ВЕЗА" | buc | 1,0000 |  |
| 4 |  | Suport elastic COM 560 , "ВЕЗА" | buc |  | 2,00 |
|  | 287411584276384 | Suport elastic COM 560,"ВЕЗА" | buc | 1,0000 |  |
| 5 |  | Umedificator izoterm URO40HL101,"CAREL" (R5,R6,R7) | buc |  | 1,00 |
|  | 218796543212630 | Umedificator izoterm URO40HL101,"CAREL" | buc | 1,0000 |  |
| 6 |  | Sistema de aspiratie (A-5) in complectare : | к-т |  | 1,00 |
| 7 |  | Ventilator axial VKM 400 , VENTS | buc |  | 1,00 |
|  | 2547896544145 | Ventilator axial VKM 400 ,VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 8 |  | Suport elastic WGF 400 , "VENTS" | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115842763861 | Suport elastic WGF 400 ,VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 9 |  | Supapa de sens KOM1 400,VENTS Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 281123631003191 | Supapa de sens KOM1 400 ,VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 10 |  | Ateunator de zgomot SR 400/900 ,VENTS | buc |  | 1,00 |
|  | 2136548796456321253 | Ateunator de zgomot SR 400/900, VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 11 |  | Ventilator axial TD-2000/315-SILENT ,"Soler&Palau", (A-6) | buc |  | 1,00 |
|  | 28741158427633 | Ventilator axial TD -2000/315-SILENT ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |
| 12 |  | Ventilator axial TD-1000/200-SILENT ,"Soler&Palau", (A-7,A-8) | buc |  | 2,00 |
|  | 28741158427634 | Ventilator axial TD -1000/200-SILENT ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |
| 13 |  | Ventilator circular de baie SILENT-200 ,"Soler&Palau", (A- 12,A-13,A-24,A-25,A-38,A-44,A-45,A-50,A-51,A-58,A61-64,A-23,A-41,A-42,A-52,) | buc |  | 1,00 |
|  | 287411584276361 | Ventilator circular- de baie SILENT-200 ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |
| 14 |  | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (A-15,A-37,A-46,A-48,A-56,A-65) | buc |  | 1,00 |
|  | 287411584276363 | Ventilator axial TD-500/150-160*,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |
| 15 |  | Sistema de aspiratie (A-43 ) in complectare: | к-т |  | 1,00 |
| 16 |  | Ventilator axial VKMS 315 , VENTS | buc |  | 1,00 |
|  | 25478965441481 | Ventilator axial VKMS 315 ,VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 17 |  | Suport elastic WGF 315 , "VENTS" | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115842763864 | Suport elastic WGF 315 ,VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  | Ateunator de zgomot SR 315/900 ,VENTS | buc |  | 1,00 |
|  | 2136548796456321256 | Ateunator de zgomot SR 315/900, VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 19 |  | Ateunator de zgomot LDR 50-60,Systemair | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115842765631 | Ateunator de zgomot LDR 50-60, Systemair | buc | 1,0000 |  |
| 20 |  | Ateunator de zgomot LDR 80-40,Systemair | buc |  | 2,00 |
|  | 28741158427656311 | Ateunator de zgomot LDR 80-40, Systemair | buc | 1,0000 |  |
| 21 |  | Ateunator de zgomot SR 250/900 ,VENTS | buc |  | 1,00 |
|  | 2136548796456321255 | Ateunator de zgomot SR 250/900, VENTS | buc | 1,0000 |  |
| 22 |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-400х200-2*ф-MS24-BH ,"Веза"(AR-1,R-5) Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 5,00 |
|  | 28112363100318 | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-400х200-2*фMS24-BH | buc | 1,0000 |  |
| 23 |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-450х250-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1) Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 28112363100319 | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-450х250-2*фMS24-BH | buc | 1,0000 |  |
| 24 |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-800х400-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1) Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 28112363100320 | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-800х400-2*фMS24-BH | buc | 1,0000 |  |
| 25 |  | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-350х100-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1) Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 3,00 |
|  | 28112363100322 | Clapeta antifoc КПУ-3-0-Н-350х100-2*фMS24-BH | buc | 1,0000 |  |
| 26 |  | Clapeta antifoc КПУ-3-3-Н-400х200-2*ф-MS24-BH ,"Веза" (AR-1,AR-3) Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 28112363100328 | Clapeta antifoc КПУ-3-3-Н-400х200-2*фMS24-BH | buc | 1,0000 |  |
| 27 |  | Supapa de sens MCA-2000S,"S&P" Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 28112363100340 | Supapa de sens MCA-2000S ,S&P | buc | 1,0000 |  |
| 28 |  | Supapa de sens MCA-1000S,"S&P" Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 2,00 |
|  | 28112363100341 | Supapa de sens MCA-1000S ,S&P | buc | 1,0000 |  |
| 29 |  | Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc |  | 2,00 |
|  | 28112363100342 | Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 30 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1,AR-2,AR-3,AR-4) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, | buc | 60,0000 |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,1500 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,3000 |  |
| 31 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (R-5,R-6,R-7,R-8,R-9,R-10) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, | buc | 60,0000 |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,4000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,5000 |  |
| 32 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,00 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 16,8800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2200 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 13,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, | buc | 26,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,2000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 1,2000 |  |
| 33 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,00 | buc |  | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2200 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 9,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, | buc | 28,0000 |  |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 9,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,3000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 1,5000 |  |
| 34 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |
| 35 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h (umedificator izoterm,dezumedificator) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 71,1900 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 940,0000 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,6000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 1,1000 |  |
| 36 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte ( petrol,cirpe, vaselina etc)=1,01 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,4300 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 40,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 40,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,3000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,4000 |  |
| 37 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 16,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |
| 38 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |
| 39 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta antifoc tip КПУ ) | buc |  | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 40 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta antifoc tip КПУ) | buc |  | 7,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 41 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm ( clapeta antifoc tip КПУ) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,7600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |
| 42 | VB03B | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm (clapeta НЕРПА-800х400-1) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |
| 43 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,03 | buc |  | 23,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |
| 44 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens tip KOM) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 45 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA 1000S) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 46 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens MCA 2000S) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,3600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |
| 47 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare I, cu perimetrul 800 - 1600 mm (VTK 160) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  |  | 3. Lucrari santehnice |  |  |  |
| 48 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 |  | 211,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2710403642001 | Tabla zincata 0,5mm | kg | 4,7000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0500 |  |
| 49 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 |  | 3,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |
|  | 27104036420011 | Tabla zincata 0,6mm | kg | 4,5000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0700 |  |
| 50 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 |  | 0,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata de 0,7 mm | kg | 4,7000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0500 |  |
| 51 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 |  | 224,15 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata de 0,7 mm | kg | 7,2000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0700 |  |
| 52 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2 |  | 479,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata de 0,7 mm | kg | 7,2000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |  |
| 53 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2 |  | 21,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata de 0,7 mm | kg | 7,0500 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,1000 |  |
| 54 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" )+ | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  | 271040370120358 | Regulator de debit KP200 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 55 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP250,"Vents" )+ | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |
|  | 271040370120360 | Regulator de debit KP 250 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 56 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CM 100,'Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |
|  | 2513206621493 | Difuzor EAV-CM 100, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 57 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CM 150,'Brofer" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |
|  | 2513206621495 | Difuzor EAV-CM 150, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 58 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |
|  | 2513206621498 | Difuzor CFC+RC 300, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 59 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |
|  | 2513206621501 | Difuzor EAV-CR 150, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie BMA-VD+SC 600x300,"Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620049 | Grila BMA-VD+SC 600x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VD+SC 700x200,"Brofer" | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620050 | Grila BMA-VD+SC 700x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VD+SC 600x400,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620051 | Grila BMA-VD+SC 600x400,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VD+SC 700x300,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620052 | Grila BMA-VD+SC 700x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VD+SC 800x200,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620053 | Grila BMA-VD+SC 800x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VD+SC 400x300,"Brofer" | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620054 | Grila BMA-VD+SC 400x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VD+SC 400x200,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620060 | Grila BMA-VD+SC 400x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie LAF 25-SC 1200x200,"Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620061 | Grila LAF 25+SC 1200x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie LAF 25-SC 600x200,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620062 | Grila LAF 25+SC 600x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie LAF 25-SC 800x200,"Brofer" | buc |  | 13,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620063 | Grila LAF 25+SC 800x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie LAF 25-SC 400x300,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620064 | Grila LAF 25+SC 400x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie LAF 25-SC 500x200,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620065 | Grila LAF 25+SC 500x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GRF+SC 1000x300,"Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620066 | Grila GRF+SC 1000x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GRF+SC 1000x400,"Brofer" | buc |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620067 | Grila GRF+SC 1000x400,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 74 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GRF+SC 600x400,"Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620068 | Grila GRF+SC 600x400,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GRF+SC 800x400,"Brofer" | buc |  | 9,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620069 | Grila GRF+SC 800x400,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 700x300,"Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620071 | Grila BMA-VO 700x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620072 | Grila BMA-VO 600x300,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 2 600x150,"Brofer" | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620077 | Grila BMC 2 600x150,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 2 800x200,"Brofer" | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620080 | Grila BMC 2 800x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 2 400x150,"Brofer" | buc |  | 8,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620081 | Grila BMC 2 400x150,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P150 1000x920h , "Вeза" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 281123630620089 | Grila Р150 1000х920 "Bеза" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P25 600x600h , "Вeза" | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200934 | Grila Р50 600х600 "Bеза" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |
| 83 | VB30A | Hota de aspiratie, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (1000x800x450 -2buc.,1200x300x400 - 2 buc.,2200x2200x450 - 1duc.,1П 900х645х100 -2buc.) | m2 |  | 4,84 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,3200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |
| 84 | IzF16B | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime | m2 |  | 355,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5400 |  |
|  | 25132066216502 | Placi din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-Lde 32mm grosime | m2 | 1,0000 |  |