	Lucrari de reparație curență și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Formular Nr.7

WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

	Valoarea de deviz  1 038 114,80 lei


Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

————

incl. salariu


	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	
	

	
	
	1.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari


	
	
	
	

	1
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	8,0000


	20,812

——————————

20,812


	166,496

——————————
166,496



	 2
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	10,0000


	5,676

——————————

5,676


	56,760

——————————
56,760



	 3
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	2,0000


	5,676

——————————

5,676


	11,352

——————————
11,352



	 4
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	40,0000


	19,076

——————————

15,136


	763,040

——————————
605,440



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 997,648



	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	
	
	997,648

840,048

	
	
	1.1.2. Tavan


	
	
	
	

	5
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	26,7300


	12,327

——————————

11,352


	329,497

——————————
303,438



	 6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	26,7300


	11,977

——————————

2,838


	320,151

——————————
75,860



	 7
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	26,7300


	181,652

——————————

144,738


	4 855,558

——————————
3 868,847



	 8
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	26,7300


	35,411

——————————

18,920


	946,543

——————————
505,732



	 9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	26,7300


	6,258

——————————

2,838


	167,276

——————————
75,860



	 10
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	26,7300


	60,567

——————————

52,030


	1 618,947

——————————
1 390,762



	 11
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	26,7300


	37,244

——————————

28,380


	995,519

——————————
758,598



	 12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	26,7300


	6,258

——————————

2,838


	167,276

——————————
75,860



	 13
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	26,7300


	71,039

——————————

52,030


	1 898,873

——————————
1 390,762



	 14
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	5,0000


	23,650

——————————

23,650


	118,250

——————————
118,250



	 15
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	5,0000


	272,879

——————————

180,686


	1 364,393

——————————
903,430



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 12 782,283



	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	
	
	12 782,283

9 467,399

	
	
	1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	16
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	72,5500


	12,327

——————————

11,352


	894,322

——————————
823,588



	 17
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti


	m2
	1,5000


	151,782

——————————

151,360


	227,673

——————————
227,040



	 18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	72,5500


	11,977

——————————

2,838


	868,946

——————————
205,897



	 19
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	72,5500


	35,411

——————————

18,920


	2 569,085

——————————
1 372,646



	 20
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	72,5500


	150,311

——————————

115,412


	10 905,064

——————————
8 373,141



	 21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	72,5500


	6,258

——————————

2,838


	454,018

——————————
205,897



	 22
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	72,5500


	51,083

——————————

42,570


	3 706,051

——————————
3 088,454



	 23
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	72,5500


	37,244

——————————

28,380


	2 702,017

——————————
2 058,969



	 24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	72,5500


	6,258

——————————

2,838


	454,018

——————————
205,897



	 25
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	72,5500


	71,039

——————————

52,030


	5 153,880

——————————
3 774,777



	 26
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	72,5500


	49,764

——————————

29,326


	3 610,396

——————————
2 127,601



	 27
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	6,0000


	23,650

——————————

23,650


	141,900

——————————
141,900



	 28
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	6,0000


	259,394

——————————

169,050


	1 556,363

——————————
1 014,301



	 29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	1,5000


	11,977

——————————

2,838


	17,966

——————————
4,257



	 30
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	1,5000


	451,078

——————————

156,090


	676,617

——————————
234,135



	 31
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	0,4200


	367,671

——————————

363,262


	154,422

——————————
152,570



	 32
	CL18A
	Confectii metalice diverse


	kg
	150,0000


	44,430

——————————

19,866


	6 664,470

——————————
2 979,900



	 33
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	0,1500


	353,193

——————————

156,087


	52,979

——————————
23,413



	 34
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	0,1500


	664,187

——————————

361,373


	99,628

——————————
54,206



	 35
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	8,0000


	70,950

——————————

70,950


	567,600

——————————
567,600



	 36
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita


	buc
	8,0000


	42,750

——————————

14,190


	342,000

——————————
113,520



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 41 819,415



	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
Inclusiv salariu
	
	
	
	41 819,415

27 749,709

	
	
	1.1.4. Pardosea


	
	
	
	

	37
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	26,7300


	47,813

——————————

43,516


	1 278,054

——————————
1 163,182



	 38
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2


	m2
	26,7300


	303,732

——————————

42,570


	8 118,743

——————————
1 137,896



	 39
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	28,7300


	849,224

——————————

301,774


	24 398,193

——————————
8 669,967



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 33 794,990



	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	
	
	33 794,990

10 971,045

	
	
	1.1.5. Tamplarie


	
	
	
	

	40
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	2,1000


	4 162,305

——————————

89,870


	8 740,841

——————————
188,727



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 8 740,841



	
	
	Total Tamplarie
Inclusiv salariu
	
	
	
	8 740,841

188,727

	
	
	1.1.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	41
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	1,0000


	273,400

——————————

208,120


	273,400

——————————
208,120



	 42
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	1,0000


	80,410

——————————

80,410


	80,410

——————————
80,410



	 43
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	1,0000


	1 612,090

——————————

156,090


	1 612,090

——————————
156,090



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 1 965,900



	
	
	Total Apa-canalizare
Inclusiv salariu
	
	
	
	1 965,900

444,620

	
	
	1.1.7. Incalzire


	
	
	
	

	44
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	2,0000


	173,500

——————————

47,300


	347,000

——————————
94,600



	 45
	RpIB12B
	Demontari calorifere


	buc
	1,0000


	11,352

——————————

11,352


	11,352

——————————
11,352



	 46
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	8,0000


	61,370

——————————

50,138


	490,962

——————————
401,104



	 47
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	1,0000


	3 580,826

——————————

61,490


	3 580,826

——————————
61,490



	 48
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	1,0000


	342,154

——————————

42,570


	342,154

——————————
42,570



	 49
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	1,0000


	184,466

——————————

17,028


	184,466

——————————
17,028



	 50
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	1,0000


	215,796

——————————

17,028


	215,796

——————————
17,028



	 51
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	14,0000


	76,226

——————————

33,110


	1 067,161

——————————
463,540



	 52
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	14,0000


	12,114

——————————

8,514


	169,596

——————————
119,196



	 53
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	2,0000


	118,200

——————————

80,410


	236,400

——————————
160,820



	 54
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	2,0000


	16,366

——————————

15,136


	32,731

——————————
30,272



	 55
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	4,0000


	54,887

——————————

14,190


	219,549

——————————
56,760



	 56
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	1,0000


	46,876

——————————

9,460


	46,876

——————————
9,460



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 6 944,869



	
	
	Total Incalzire
Inclusiv salariu
	
	
	
	6 944,869

1 485,220

	
	
	1.1.8. Oxigen medical


	
	
	
	

	57
	F E03 B
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm


	m
	25,0000


	263,159

——————————

125,818


	6 578,975

——————————
3 145,450



	 58
	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,0000


	138,672

——————————

39,732


	416,016

——————————
119,196



	 59
	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"


	m
	25,0000


	12,656

——————————

10,406


	316,400

——————————
260,150



	 60
	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv


	m
	25,0000


	10,314

——————————

8,514


	257,850

——————————
212,850



	 61
	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"


	buc
	2,0000


	55,647

——————————

35,002


	111,293

——————————
70,004



	 62
	11-07-001-02
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	3,0000


	203,876

——————————

194,876


	611,628

——————————
584,628



	 63
	pret de piata
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	3,0000


	1 367,000

——————————

0,000


	4 101,000

——————————
0,000



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 12 393,162



	
	
	Total Oxigen medical
Inclusiv salariu
	
	
	
	12 393,162

4 392,278

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 119 439,108



	
	
	Total Cabinet nr. 310
Inclusiv salariu
	
	
	
	119 439,108

55 539,046

	
	
	1.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari


	
	
	
	

	64
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	10,0000


	20,812

——————————

20,812


	208,120

——————————
208,120



	 65
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	10,0000


	5,676

——————————

5,676


	56,760

——————————
56,760



	 66
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	3,0000


	5,676

——————————

5,676


	17,028

——————————
17,028



	 67
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	40,0000


	19,076

——————————

15,136


	763,040

——————————
605,440



	 68
	RpCM33F
	Demontarea placajelor din sticla


	m2
	14,6700


	76,222

——————————

75,680


	1 118,181

——————————
1 110,226



	 69
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	6,4200


	126,519

——————————

124,872


	812,255

——————————
801,678



	 70
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi


	m2
	5,4800


	39,732

——————————

39,732


	217,732

——————————
217,732



	 71
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor 


	m2
	0,5200


	39,731

——————————

39,731


	20,660

——————————
20,660



	 72
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu


	m2
	6,7500


	39,732

——————————

39,732


	268,190

——————————
268,190



	 73
	RpCM33A
	Demontarea placajelor la pereti


	m2
	60,7100


	151,782

——————————

151,360


	9 214,699

——————————
9 189,066



	 74
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie


	m2
	44,9000


	76,026

——————————

73,788


	3 413,546

——————————
3 313,082



	 75
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 


	m2
	44,9000


	30,378

——————————

28,380


	1 363,950

——————————
1 274,262



	 76
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	13,5800


	47,814

——————————

43,516


	649,309

——————————
590,948



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 18 123,470



	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	
	
	18 123,470

17 673,192

	
	
	1.2.2. Tavan


	
	
	
	

	77
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	58,4800


	12,327

——————————

11,352


	720,879

——————————
663,864



	 78
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	58,4800


	11,977

——————————

2,838


	700,426

——————————
165,966



	 79
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	58,4800


	181,652

——————————

144,738


	10 623,010

——————————
8 464,278



	 80
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	58,4800


	35,411

——————————

18,920


	2 070,848

——————————
1 106,442



	 81
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	58,4800


	6,258

——————————

2,838


	365,967

——————————
165,966



	 82
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	58,4800


	60,567

——————————

52,030


	3 541,942

——————————
3 042,715



	 83
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	58,4800


	37,244

——————————

28,380


	2 178,000

——————————
1 659,663



	 84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	58,4800


	6,258

——————————

2,838


	365,967

——————————
165,966



	 85
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	58,4800


	71,039

——————————

52,030


	4 154,361

——————————
3 042,714



	 86
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	8,0000


	23,650

——————————

23,650


	189,200

——————————
189,200



	 87
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	8,0000


	272,878

——————————

180,686


	2 183,027

——————————
1 445,488



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 27 093,627



	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	
	
	27 093,627

20 112,262

	
	
	1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	88
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	12,5000


	12,327

——————————

11,352


	154,087

——————————
141,900



	 89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	92,4000


	11,977

——————————

2,838


	1 106,693

——————————
262,231



	 90
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	92,4000


	35,411

——————————

18,920


	3 271,997

——————————
1 748,208



	 91
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	92,4000


	150,311

——————————

115,412


	13 888,737

——————————
10 664,069



	 92
	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 


	m2
	92,4000


	300,748

——————————

227,040


	27 789,069

——————————
20 978,496



	 93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	92,4000


	6,258

——————————

2,838


	578,239

——————————
262,231



	 94
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	92,4000


	51,083

——————————

42,570


	4 720,041

——————————
3 933,468



	 95
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	92,4000


	37,243

——————————

28,380


	3 441,299

——————————
2 622,312



	 96
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	92,4000


	6,258

——————————

2,838


	578,239

——————————
262,231



	 97
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	92,4000


	71,039

——————————

52,030


	6 564,004

——————————
4 807,572



	 98
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	92,4000


	49,764

——————————

29,326


	4 598,216

——————————
2 709,722



	 99
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	12,0000


	23,650

——————————

23,650


	283,800

——————————
283,800



	 100
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	12,0000


	259,394

——————————

169,050


	3 112,726

——————————
2 028,602



	 101
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	3,0000


	11,977

——————————

2,838


	35,932

——————————
8,514



	 102
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	3,0000


	451,079

——————————

156,090


	1 353,238

——————————
468,270



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 71 476,317



	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
Inclusiv salariu
	
	
	
	71 476,317

51 181,626

	
	
	1.2.4. Pardosea


	
	
	
	

	103
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	44,9000


	89,265

——————————

56,760


	4 007,999

——————————
2 548,524



	 104
	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade


	m2
	44,9000


	56,114

——————————

34,056


	2 519,498

——————————
1 529,114



	 105
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	62,4800


	849,224

——————————

301,774


	53 059,519

——————————
18 854,840



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 59 587,016



	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	
	
	59 587,016

22 932,478

	
	
	1.2.5. Tamplarie


	
	
	
	

	106
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	2,5200


	4 162,305

——————————

89,870


	10 489,009

——————————
226,472



	 107
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor


	buc
	1,0000


	1 541,783

——————————

185,416


	1 541,783

——————————
185,416



	 108
	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	0,5200


	4 188,240

——————————

104,060


	2 177,885

——————————
54,111



	 109
	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii


	m2
	55,4000


	3 126,714

——————————

90,816


	173 219,955

——————————
5 031,206



	 110
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)


	m2
	12,1000


	4 162,305

——————————

89,870


	50 363,891

——————————
1 087,427



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 237 792,523



	
	
	Total Tamplarie
Inclusiv salariu
	
	
	
	237 792,523

6 584,632

	
	
	1.2.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	111
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	2,0000


	273,400

——————————

208,120


	546,800

——————————
416,240



	 112
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	2,0000


	80,410

——————————

80,410


	160,820

——————————
160,820



	 113
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	2,0000


	1 612,090

——————————

156,090


	3 224,180

——————————
312,180



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 3 931,800



	
	
	Total Apa-canalizare
Inclusiv salariu
	
	
	
	3 931,800

889,240

	
	
	1.2.7. Incalzire


	
	
	
	

	114
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	3,0000


	173,500

——————————

47,300


	520,500

——————————
141,900



	 115
	RpIB12B
	Demontari calorifere


	buc
	3,0000


	11,352

——————————

11,352


	34,056

——————————
34,056



	 116
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	16,0000


	61,370

——————————

50,138


	981,923

——————————
802,208



	 117
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	3,0000


	3 580,826

——————————

61,490


	10 742,478

——————————
184,470



	 118
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	3,0000


	342,154

——————————

42,570


	1 026,462

——————————
127,710



	 119
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	3,0000


	184,466

——————————

17,028


	553,398

——————————
51,084



	 120
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	3,0000


	215,796

——————————

17,028


	647,388

——————————
51,084



	 121
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	36,0000


	76,226

——————————

33,110


	2 744,129

——————————
1 191,960



	 122
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	36,0000


	12,114

——————————

8,514


	436,104

——————————
306,504



	 123
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	4,0000


	118,200

——————————

80,410


	472,800

——————————
321,640



	 124
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	4,0000


	16,366

——————————

15,136


	65,462

——————————
60,544



	 125
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	4,0000


	54,887

——————————

14,190


	219,549

——————————
56,760



	 126
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	3,0000


	46,876

——————————

9,460


	140,628

——————————
28,380



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 18 584,877



	
	
	Total Incalzire
Inclusiv salariu
	
	
	
	18 584,877

3 358,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 436 589,630



	
	
	Total Sala de interventii
Inclusiv salariu
	
	
	
	436 589,630

122 731,730

	
	
	1.3. Evacuare gunoi


	
	
	
	

	127
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	14,5000


	280,016

——————————

280,016


	4 060,232

——————————
4 060,232



	 128
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	14,5000


	42,570

——————————

42,570


	617,265

——————————
617,265



	 129
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)


	t
	14,5000


	117,390

——————————

0,000


	1 702,155

——————————
0,000



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 6 379,652



	
	
	Total Evacuare gunoi
Inclusiv salariu
	
	
	
	6 379,652

4 677,497

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 562 408,390



	
	
	CAS
	24 %
	
	
	 43 907,586



	
	
	Transportarea materialelor
	7 %
	
	
	 26 278,465



	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	
	
	 91 726,194



	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	 43 459,238



	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	767 779,873

182 948,273

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	
	

	
	
	2.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	130
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	1,5000


	660,291

——————————

637,604


	990,437

——————————
956,406



	 131
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	150,0000


	12,080

——————————

0,000


	1 812,000

——————————
0,000



	 132
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	2,0000


	776,066

——————————

743,556


	1 552,132

——————————
1 487,112



	 133
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	200,0000


	16,920

——————————

0,000


	3 384,000

——————————
0,000



	 134
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	3,5000


	3 311,468

——————————

2 251,480


	11 590,139

——————————
7 880,180



	 135
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	0,0800


	63 379,300

——————————

11 257,400


	5 070,344

——————————
900,592



	 136
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	0,0200


	7 556,300

——————————

3 046,100


	151,126

——————————
60,922



	 137
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	0,1200


	11 105,858

——————————

4 086,717


	1 332,703

——————————
490,406



	 138
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	14,0000


	3,500

——————————

0,000


	49,000

——————————
0,000



	 139
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	1,0000


	34,500

——————————

0,000


	34,500

——————————
0,000



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 25 966,381



	
	
	Total Cabinet nr. 310
Inclusiv salariu
	
	
	
	25 966,381

11 775,618

	
	
	2.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	140
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	2,5000


	660,291

——————————

637,604


	1 650,727

——————————
1 594,010



	 141
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	250,0000


	12,080

——————————

0,000


	3 020,000

——————————
0,000



	 142
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	2,0000


	776,066

——————————

743,556


	1 552,132

——————————
1 487,112



	 143
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	200,0000


	16,920

——————————

0,000


	3 384,000

——————————
0,000



	 144
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	4,5000


	3 312,064

——————————

2 251,480


	14 904,288

——————————
10 131,660



	 145
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	0,1400


	63 380,150

——————————

11 257,400


	8 873,221

——————————
1 576,036



	 146
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	0,0600


	7 556,317

——————————

3 046,117


	453,379

——————————
182,767



	 147
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	0,1800


	11 105,861

——————————

4 086,722


	1 999,055

——————————
735,610



	 148
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	24,0000


	3,500

——————————

0,000


	84,000

——————————
0,000



	 149
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	3,0000


	34,500

——————————

0,000


	103,500

——————————
0,000



	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 36 024,302



	
	
	Total Sala de interventii
Inclusiv salariu
	
	
	
	36 024,302

15 707,195

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	 61 990,683



	
	
	CAS
	24 %
	
	
	 6 595,875



	
	
	Transportarea materialelor
	7 %
	
	
	 2 333,788



	
	
	Cheltuieli de regie
	76 %
	
	
	 20 886,938



	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	 5 508,436



	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	
	
	97 315,720

27 482,813

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	865 095,67


	
	
	TVA
	20 %
	
	
	173 019,13


	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	1 038 114,80

——————

210 431,11



	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


	Lucrari de reparație și replanificare a încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz local de resurse № 2-1-2
 Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

	Valoarea de deviz  1 038 114,80 lei


Intocmit in preţuri  curente 

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură


	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 2-1-2:
	
	
	
	





Manopera:
	 1.
	1
	Muncitor
	h-om
	296,6960
	94,60
	28 067,441

	 2.
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	53,3710
	94,60
	5 048,897

	 3.
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	162,6040
	94,60
	15 382,340

	 4.
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	563,5859
	94,60
	53 315,226

	 5.
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	182,4200
	94,60
	17 256,932

	 6.
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	55,6360
	94,60
	5 263,166

	 7.
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	40,4100
	94,60
	3 822,786

	 8.
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	44,2093
	94,60
	4 182,200

	 9.
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,3600
	94,60
	1 453,056

	 10.
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	30,6800
	94,60
	2 902,328

	 11.
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	4,5000
	94,60
	425,700

	 12.
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	19,2600
	94,60
	1 821,996

	 13.
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,2600
	94,60
	1 727,396

	 14.
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	33,0000
	94,60
	3 121,800

	 15.
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	211,3719
	94,60
	19 995,781

	 16.
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,8205
	94,60
	77,619

	 17.
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,5000
	94,60
	141,900

	 18.
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	94,60
	179,740

	 19.
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	65,1460
	94,60
	6 162,811

	 20.
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	28,5000
	94,60
	2 696,100

	 21.
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,9075
	94,60
	748,049

	 22.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	49,4450
	94,60
	4 677,497

	 23.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	158,4886
	94,60
	14 993,021

	 24.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	114,9374
	94,60
	10 873,078

	 25.
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	64,4210
	94,60
	6 094,226

	
	
	Total manopera
	
	
	
	210 431,11





Materiale:

	 1.
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,2500
	4,50
	10,125

	 2.
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0168
	23 455,00
	394,043

	 3.
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,0000
	42 100,00
	0,000

	 4.
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0042
	4 555,00
	19,132

	 5.
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	7,6800
	47,60
	365,568

	 6.
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	107,2000
	8,70
	932,640

	 7.
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,3060
	75,00
	22,950

	 8.
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	107,2000
	7,88
	844,736

	 9.
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1600
	55,70
	8,912

	 10.
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	68,7582
	32,96
	2 266,271

	 11.
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9429
	285,00
	268,726

	 12.
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	4,0000
	298,56
	1 194,240

	 13.
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0900
	7,80
	0,702

	 14.
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	22,0000
	514,33
	11 315,260

	 15.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	20,8035
	6,55
	136,263

	 16.
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3560
	12,00
	4,272

	 17.
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	90,9000
	0,05
	4,545

	 18.
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	0,5200
	3 988,50
	2 074,020

	 19.
	20301129510002
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm
	m2
	55,4000
	3 010,23
	166 766,742

	 20.
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	48,6922
	2,00
	97,384

	 21.
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600
	12,00
	1,920

	 22.
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,6000
	21,20
	12,720

	 23.
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0900
	46,70
	4,203

	 24.
	2320166200729
	Parchetin
	l
	1,2093
	98,50
	119,116

	 25.
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,1600
	24,60
	77,736

	 26.
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,7500
	24,60
	18,450

	 27.
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,2040
	26,80
	327,067

	 28.
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	17,5906
	78,80
	1 386,139

	 29.
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	75,0480
	21,20
	1 591,016

	 30.
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,7800
	55,00
	42,900

	 31.
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1340
	55,00
	7,370

	 32.
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	41,2375
	69,80
	2 878,377

	 33.
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	65,9800
	39,88
	2 631,283

	 34.
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	34,0840
	39,88
	1 359,270

	 35.
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3520
	26,00
	9,152

	 36.
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,5070
	55,00
	27,885

	 37.
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,1361
	29,80
	63,656

	 38.
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	45,56
	1,367

	 39.
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,7260
	22,30
	60,789

	 40.
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	13,7499
	26,00
	357,497

	 41.
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	6,1568
	125,00
	769,601

	 42.
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	8,4430
	4,50
	37,993

	 43.
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	32,0831
	56,80
	1 822,320

	 44.
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	13,7499
	77,80
	1 069,742

	 45.
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	37,5240
	23,00
	863,053

	 46.
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	481,2468
	7,65
	3 681,538

	 47.
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	23,5998
	1,40
	33,040

	 48.
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,0000
	56,00
	336,000

	 49.
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	100,8326
	36,60
	3 690,474

	 50.
	25212167010001
	Teava din otel 1 1/2"
	m
	0,5000
	67,80
	33,900

	 51.
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	66,9500
	32,20
	2 155,790

	 52.
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,8360
	25,00
	45,900

	 53.
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	96,2493
	378,80
	36 459,235

	 54.
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	6,0000
	35,60
	213,600

	 55.
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	73,2142
	1,20
	87,857

	 56.
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,4000
	24,16
	9,664

	 57.
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	275,1760
	11,85
	3 260,836

	 58.
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	3,0600
	0,00
	0,000

	 59.
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	7,5000
	2,40
	18,000

	 60.
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	292,1050
	2,40
	701,052

	 61.
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	23,2571
	4,80
	111,633

	 62.
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 107,4624
	4,80
	14 915,821

	 63.
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	123,3289
	17,93
	2 211,288

	 64.
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	263,8939
	8,05
	2 124,346

	 65.
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,6359
	256,00
	1 186,791

	 66.
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	13,7183
	50,56
	693,598

	 67.
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	18,9945
	50,56
	960,362

	 68.
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,4817
	985,00
	1 459,475

	 69.
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,8165
	4,10
	68,948

	 70.
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	28,0665
	245,60
	6 893,132

	 71.
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	240,0590
	4,80
	1 152,284

	 72.
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	93,4993
	25,00
	2 337,483

	 73.
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,0440
	15,30
	0,673

	 74.
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	25,3029
	6,10
	154,348

	 75.
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	68,5410
	8,99
	616,183

	 76.
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	2,5000
	45,50
	113,750

	 77.
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	7,5000
	65,00
	487,500

	 78.
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	3,0600
	32,00
	97,920

	 79.
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,5000
	23,00
	34,500

	 80.
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,5600
	23,00
	35,880

	 81.
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0180
	19,80
	0,356

	 82.
	27461633348513
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm
	m
	25,2500
	98,80
	2 494,700

	 83.
	27752763611343
	Confectii metalice M16
	kg
	150,0000
	24,00
	3 600,000

	 84.
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	5,0000
	125,00
	625,000

	 85.
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000
	17,00
	3,400

	 86.
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	16,7200
	4 002,50
	66 921,800

	 87.
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	4,0000
	3 506,66
	14 026,640

	 88.
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7500
	46,70
	35,025

	 89.
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	291,6000
	0,30
	87,480

	 90.
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	445,0642
	0,10
	44,506

	 91.
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	25,0000
	1,00
	25,000

	 92.
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	25,0000
	0,67
	16,750

	 93.
	2874136321330022
	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita
	buc
	8,0000
	28,56
	228,480

	 94.
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	3,0600
	0,00
	0,000

	 95.
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600
	25,00
	76,500

	 96.
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200
	12,00
	73,440

	 97.
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	8,0000
	39,16
	313,280

	 98.
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	4,0000
	166,67
	666,680

	 99.
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	4,0000
	198,00
	792,000

	 100.
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	26,2500
	3,50
	91,875

	 101.
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	16,0000
	1,33
	21,280

	 102.
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	3,0000
	1 344,00
	4 032,000

	 103.
	29131242031700
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel d1/2"
	buc
	3,0600
	65,00
	198,900

	 104.
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	4,0000
	35,00
	140,000

	 105.
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	1 355,00
	1 355,000

	 106.
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0480
	46,70
	2,242

	 107.
	324444441234
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice
	buc
	3,0000
	1 367,00
	4 101,000

	 108.
	3333
	Suruburi
	buc
	160,3800
	0,50
	80,190

	 109.
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	400,0000
	12,08
	4 832,000

	 110.
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	400,0000
	16,92
	6 768,000

	 111.
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	800,0000
	5,40
	4 320,000

	 112.
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	51,6800
	4,10
	211,888

	 113.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,9879
	20,75
	61,998

	 114.
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,2926
	20,75
	151,321

	 115.
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	4,0000
	34,50
	138,000

	 116.
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	38,0000
	3,50
	133,000

	 117.
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	53,6000
	12,00
	643,200

	 118.
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,4800
	34,30
	85,064

	 119.
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	6,4000
	6,50
	41,600

	 120.
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	249,7600
	0,10
	24,976

	 121.
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0116
	24,00
	0,279

	 122.
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,4000
	10,00
	4,000

	 123.
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1600
	9,00
	1,440

	 124.
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0220
	24,00
	0,528

	 125.
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0006
	2 344,00
	1,407

	 126.
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	30,0000
	67,80
	2 034,000

	 127.
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	8,0000
	45,00
	360,000

	 128.
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,0454
	24,00
	49,089

	 129.
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	37,7490
	4,80
	181,194

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	408 746,49





Utilaje de construcţii:

	 1.
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4262
	15,00
	6,393

	 2.
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,2840
	15,00
	139,260

	 3.
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,3000
	87,00
	26,100

	 4.
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	2,2500
	45,00
	101,250

	 5.
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,4052
	43,56
	148,331

	 6.
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,5402
	24,00
	60,965

	 7.
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,2675
	24,00
	126,420

	 8.
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1200
	67,80
	8,136

	 9.
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	24,2042
	24,00
	580,902

	 10.
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	7,0728
	34,00
	240,476

	 11.
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,0946
	30,90
	33,823

	 12.
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	2,0000
	90,00
	180,000

	 13.
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2021
	56,00
	11,318

	 14.
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0450
	45,00
	2,025

	 15.
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	4,0000
	78,80
	315,200

	 16.
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	20,6191
	25,00
	515,478

	 17.
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	1,9200
	25,00
	48,000

	 18.
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	38,7200
	25,00
	968,000

	 19.
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	3,7410
	455,00
	1 702,155

	 20.
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0600
	15,00
	0,900

	 21.
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4262
	15,00
	6,393

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	5 221,51


	
	
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	865 095,67

	
	TVA
	20 %
	
	
	173 019,13

	
	Total deviz:
	
	
	
	1 038 114,80


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului anesteziologic,  mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură


	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	
	

	
	
	1.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari


	
	
	
	

	1
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	
	
	20,812

—————

20,812

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	94,60
	20,81

	2
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	
	
	5,676

—————

5,676

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	3
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	
	
	5,676

—————

5,676

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	4
	RpED17A


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	
	
	19,076

—————

15,136

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	94,60
	15,14

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	78,80
	3,94

	
	
	1.1.2. Tavan


	
	
	
	

	5
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	12,327

—————

11,352

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	20,75
	0,10

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	43,56
	0,87

	6
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	11,977

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	32,96
	8,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	7
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	
	
	181,652

—————

144,738

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	94,60
	144,74

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4,80
	34,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	20,75
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	24,00
	1,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	34,00
	0,66

	8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	35,411

—————

18,920

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	11,85
	13,04

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,00
	3,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	20,75
	0,01

	9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	10
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	60,567

—————

52,030

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,05
	8,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	20,75
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	24,00
	0,02

	11
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	37,244

—————

28,380

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	17,93
	8,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	24,00
	0,02

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	
	
	71,039

—————

52,030

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	94,60
	52,03

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	39,88
	15,95

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,80
	0,29

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,80
	2,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,55
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	14
	RpCO56C


	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	
	
	23,650

—————

23,650

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	94,60
	12,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	94,60
	11,35

	15
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	
	
	272,879

—————

180,686

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	94,60
	180,69

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	50,56
	53,35

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	6,10
	5,63

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	8,99
	19,88

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	1,20
	2,83

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,40
	1,07

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,50
	1,23

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	22,30
	1,96

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	2,00
	3,32

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	0,10
	1,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	24,00
	0,11

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	25,00
	1,19

	
	
	1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	16
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	12,327

—————

11,352

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	20,75
	0,10

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	43,56
	0,87

	17
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta de la pereti


	m2
	
	
	151,782

—————

151,360

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	94,60
	75,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	94,60
	75,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	20,75
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	24,00
	0,36

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	11,977

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	32,96
	8,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	19
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	35,411

—————

18,920

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	11,85
	13,03

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,00
	3,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	20,75
	0,01

	20
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	
	
	150,311

—————

115,412

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	94,60
	115,41

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4,80
	34,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	20,75
	0,08

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	34,00
	0,54

	21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	22
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	51,083

—————

42,570

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,05
	8,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	20,75
	0,02

	23
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	37,244

—————

28,380

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	17,93
	8,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	24,00
	0,02

	24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	25
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	
	
	71,039

—————

52,030

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	94,60
	52,03

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	39,88
	15,95

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,80
	0,29

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,80
	2,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,55
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	26
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	
	
	49,764

—————

29,326

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	94,60
	29,33

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	69,80
	17,45

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	4,80
	0,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,80
	2,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,55
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	20,75
	0,02

	27
	RpCO56C


	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	
	
	23,650

—————

23,650

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	94,60
	12,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	94,60
	11,35

	28
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	
	
	259,394

—————

169,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	94,60
	169,05

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	50,56
	53,35

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	6,10
	4,51

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	8,99
	19,88

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	1,20
	2,83

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,40
	1,07

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,50
	1,23

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	22,30
	1,96

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	2,00
	3,02

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	0,10
	1,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	24,00
	0,15

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	25,00
	1,05

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	11,977

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	32,96
	8,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	30
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	
	
	451,078

—————

156,090

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	94,60
	156,09

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	256,00
	263,73

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	4,10
	15,32

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	29,80
	14,15

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	0,05
	1,01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	24,00
	0,29

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	45,00
	0,45

	31
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	
	
	367,671

—————

363,262

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	94,60
	320,69

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	20,75
	2,49

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	24,00
	1,92

	32
	CL18A


	Confectii metalice diverse


	kg
	
	
	44,430

—————

19,866

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	94,60
	17,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	94,60
	0,95

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	94,60
	0,95

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	23,00
	0,23

	
	27752763611343
	Confectii metalice M16
	kg
	1,0000
	24,00
	24,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	46,70
	0,23

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	4,10
	0,03

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	4,50
	0,07

	33
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	
	
	353,193

—————

156,087

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	94,60
	156,09

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	55,00
	185,90

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	46,70
	11,21

	34
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	
	
	664,187

—————

361,373

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	94,60
	361,37

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	55,00
	286,00

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	46,70
	16,81

	35
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	
	
	70,950

—————

70,950

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	94,60
	61,49

	36
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita


	buc
	
	
	42,750

—————

14,190

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	2874136321330022
	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita
	buc
	1,0000
	28,56
	28,56

	
	
	1.1.4. Pardosea


	
	
	
	

	37
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	
	
	47,813

—————

43,516

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	94,60
	21,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	94,60
	21,76

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	98,50
	2,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	20,75
	0,62

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	24,00
	0,72

	38
	CG01D


	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2


	m2
	
	
	303,732

—————

42,570

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	94,60
	37,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	94,60
	4,73

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	245,60
	257,88

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	0,50
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	24,00
	0,24

	39
	CG49A


	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	
	
	849,224

—————

301,774

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	94,60
	189,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	94,60
	112,57

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	26,00
	3,92

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	56,80
	19,98

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	7,65
	40,36

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	25,00
	25,63

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	77,80
	11,73

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	36,60
	40,46

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	378,80
	399,73

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	20,75
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	24,00
	0,24

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	30,90
	0,37

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	25,00
	5,00

	
	
	1.1.5. Tamplarie


	
	
	
	

	40
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	
	
	4 162,305

—————

89,870

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4 002,50
	4 002,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	0,30
	1,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	78,80
	39,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	125,00
	21,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,80
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,10
	4,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	24,00
	0,48

	
	
	1.1.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	41
	RpSC21A


	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	
	
	273,400

—————

208,120

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	94,60
	208,12

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	0,00
	0,00

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	0,00
	0,00

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	25,00
	25,50

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	25,00
	15,30

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	12,00
	24,48

	42
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	
	
	80,410

—————

80,410

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	43
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	
	
	1 612,090

—————

156,090

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	94,60
	156,09

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	1 344,00
	1 344,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	56,00
	112,00

	
	
	1.1.7. Incalzire


	
	
	
	

	44
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	
	
	173,500

—————

47,300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	94,60
	44,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	125,00
	125,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	2,40
	1,20

	45
	RpIB12B


	Demontari calorifere


	buc
	
	
	11,352

—————

11,352

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	94,60
	11,35

	46
	RpIC19D


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	
	
	61,370

—————

50,138

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	94,60
	50,14

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	24,60
	3,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	26,80
	6,54

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	23,00
	1,50

	47
	IB06B


	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	
	
	3 580,826

—————

61,490

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	94,60
	61,49

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	3 506,66
	3 506,66

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	12,00
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	26,00
	0,21

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	17,00
	0,85

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	1,33
	5,32

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	25,00
	6,25

	48
	ID07A


	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	
	
	342,154

—————

42,570

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	298,56
	298,56

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	12,00
	0,19

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	26,00
	0,83

	49
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	
	
	184,466

—————

17,028

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	94,60
	17,03

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	166,67
	166,67

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	12,00
	0,14

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	26,00
	0,62

	50
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	
	
	215,796

—————

17,028

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	94,60
	17,03

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	198,00
	198,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	12,00
	0,14

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	26,00
	0,62

	51
	IC35B


	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	
	
	76,226

—————

33,110

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	94,60
	33,11

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	32,20
	43,12

	52
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	
	
	12,114

—————

8,514

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	94,60
	8,51

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	90,00
	3,60

	53
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	
	
	118,200

—————

80,410

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	35,60
	35,60

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	12,00
	0,36

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	55,00
	0,77

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	21,20
	1,06

	54
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	
	
	16,366

—————

15,136

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	94,60
	15,14

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	7,80
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	6,55
	0,05

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	21,20
	1,06

	55
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	
	
	54,887

—————

14,190

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	39,16
	39,16

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	12,00
	0,24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	46,70
	0,28

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	67,80
	1,02

	56
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	
	
	46,876

—————

9,460

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	35,00
	35,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	24,16
	2,42

	
	
	1.1.8. Oxigen medical


	
	
	
	

	57
	F E03 B


	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm


	m
	
	
	263,159

—————

125,818

	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	1,3200
	94,60
	124,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	94,60
	0,95

	
	27461633348513
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm
	m
	1,0100
	98,80
	99,79

	
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	0,3000
	65,00
	19,50

	
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	0,1000
	45,50
	4,55

	
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	1,0000
	0,67
	0,67

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,0300
	24,60
	0,74

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2500
	26,80
	6,70

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	0,3000
	2,40
	0,72

	
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	1,0000
	1,00
	1,00

	
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	1,0500
	3,50
	3,67

	58
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"


	buc
	
	
	138,672

—————

39,732

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	94,60
	39,73

	
	29131242031700
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel d1/2"
	buc
	1,0000
	65,00
	66,30

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000
	32,00
	32,64

	59
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"


	m
	
	
	12,656

—————

10,406

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	94,60
	10,41

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0500
	45,00
	2,25

	60
	IE07A


	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv


	m
	
	
	10,314

—————

8,514

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	94,60
	8,51

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0400
	45,00
	1,80

	61
	IC43A


	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"


	buc
	
	
	55,647

—————

35,002

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3700
	94,60
	35,00

	
	25212167010001
	Teava din otel 1 1/2"
	m
	0,2500
	67,80
	16,95

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	24,60
	0,49

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0490
	26,80
	1,31

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0090
	19,80
	0,18

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0250
	55,00
	1,38

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,0220
	15,30
	0,34

	62
	11-07-001-02


	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	
	
	203,876

—————

194,876

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	94,60
	194,88

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00001
	42 100,00
	0,00

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1000
	87,00
	8,70

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0200
	15,00
	0,30

	63
	pret de piata


	Panou pentru gaze medicale, prize electrice


	buc
	
	
	1 367,000

—————

0,000

	
	324444441234
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice
	buc
	1,0000
	1 367,00
	1 367,00

	
	
	1.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari


	
	
	
	

	64
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	
	
	20,812

—————

20,812

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	94,60
	20,81

	65
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize


	buc
	
	
	5,676

—————

5,676

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	66
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare


	buc
	
	
	5,676

—————

5,676

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	67
	RpED17A


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri


	m
	
	
	19,076

—————

15,136

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	94,60
	15,14

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	78,80
	3,94

	68
	RpCM33F


	Demontarea placajelor din sticla


	m2
	
	
	76,222

—————

75,680

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000
	94,60
	37,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	94,60
	37,84

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	20,75
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	24,00
	0,48

	69
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	
	
	126,519

—————

124,872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	94,60
	124,87

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	20,75
	0,21

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	24,00
	1,44

	70
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - usi


	m2
	
	
	39,732

—————

39,732

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	94,60
	19,87

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	94,60
	19,87

	71
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor 


	m2
	
	
	39,731

—————

39,731

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	94,60
	19,87

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	94,60
	19,87

	72
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu


	m2
	
	
	39,732

—————

39,732

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	94,60
	19,87

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	94,60
	19,87

	73
	RpCM33A


	Demontarea placajelor la pereti


	m2
	
	
	151,782

—————

151,360

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	94,60
	75,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	94,60
	75,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	20,75
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	24,00
	0,36

	74
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor gresie


	m2
	
	
	76,026

—————

73,788

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	94,60
	36,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	94,60
	36,89

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	20,75
	1,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	24,00
	1,20

	75
	RpCK42A


	Desfacerea sapei de mortar de ciment 


	m2
	
	
	30,378

—————

28,380

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	20,75
	1,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	24,00
	0,96

	76
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	
	
	47,814

—————

43,516

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	94,60
	21,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	94,60
	21,76

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	98,50
	2,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	20,75
	0,62

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	24,00
	0,72

	
	
	1.2.2. Tavan


	
	
	
	

	77
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	12,327

—————

11,352

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	20,75
	0,10

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	43,56
	0,87

	78
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	11,977

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	32,96
	8,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	79
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	
	
	181,652

—————

144,738

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	94,60
	144,74

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4,80
	34,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	20,75
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	24,00
	1,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	34,00
	0,66

	80
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	35,411

—————

18,920

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	11,85
	13,04

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,00
	3,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	20,75
	0,01

	81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	82
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	60,567

—————

52,030

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,05
	8,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	20,75
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	24,00
	0,02

	83
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	37,244

—————

28,380

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	17,93
	8,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	24,00
	0,02

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	85
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)


	m2
	
	
	71,039

—————

52,030

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	94,60
	52,03

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	39,88
	15,95

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,80
	0,29

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,80
	2,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,55
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	86
	RpCO56C


	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate


	m2
	
	
	23,650

—————

23,650

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	94,60
	12,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	94,60
	11,35

	87
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 


	m2
	
	
	272,878

—————

180,686

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	94,60
	180,69

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	50,56
	53,35

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	6,10
	5,63

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	8,99
	19,88

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	1,20
	2,83

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,40
	1,07

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,50
	1,23

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	22,30
	1,96

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	2,00
	3,32

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	0,10
	1,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	24,00
	0,11

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	25,00
	1,19

	
	
	1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)


	
	
	
	

	88
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)


	m2
	
	
	12,327

—————

11,352

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	20,75
	0,10

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	43,56
	0,87

	89
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	11,977

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	32,96
	8,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	90
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	
	
	35,411

—————

18,920

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	11,85
	13,03

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,00
	3,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	20,75
	0,01

	91
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	
	
	150,311

—————

115,412

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	94,60
	115,41

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4,80
	34,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	20,75
	0,08

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	34,00
	0,54

	92
	CF51B k=10


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 


	m2
	
	
	300,748

—————

227,040

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	94,60
	227,04

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	4,80
	68,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	20,75
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	24,00
	3,84

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	34,00
	1,02

	93
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	94
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	51,083

—————

42,570

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,05
	8,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	20,75
	0,02

	95
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	
	
	37,243

—————

28,380

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	94,60
	18,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	17,93
	8,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	24,00
	0,02

	96
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	
	
	6,258

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,20
	3,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	97
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)


	m2
	
	
	71,039

—————

52,030

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	94,60
	52,03

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	39,88
	15,95

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,80
	0,29

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,80
	2,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,55
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	98
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 


	m2
	
	
	49,764

—————

29,326

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	94,60
	29,33

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	69,80
	17,45

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	4,80
	0,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,80
	2,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,55
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	20,75
	0,02

	99
	RpCO56C


	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate


	m2
	
	
	23,650

—————

23,650

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	94,60
	12,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	94,60
	11,35

	100
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)


	m2
	
	
	259,394

—————

169,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	94,60
	169,05

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	50,56
	53,35

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	6,10
	4,51

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	8,99
	19,88

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	1,20
	2,83

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,40
	1,07

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,50
	1,23

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	22,30
	1,96

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	2,00
	3,02

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	0,10
	1,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	24,00
	0,15

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	25,00
	1,05

	101
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2


	m2
	
	
	11,977

—————

2,838

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	32,96
	8,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,80
	0,24

	102
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	
	
	451,079

—————

156,090

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	94,60
	156,09

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	256,00
	263,73

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	4,10
	15,32

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	29,80
	14,15

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	0,05
	1,01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	20,75
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	24,00
	0,29

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	45,00
	0,45

	
	
	1.2.4. Pardosea


	
	
	
	

	103
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	
	
	89,265

—————

56,760

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	94,60
	56,76

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	985,00
	32,51

	104
	CG01A1 k=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade


	m2
	
	
	56,114

—————

34,056

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	94,60
	28,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	94,60
	5,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	2,40
	15,48

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	285,00
	5,98

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,75
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	24,00
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	56,00
	0,25

	105
	CG49A


	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	
	
	849,224

—————

301,774

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	94,60
	189,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	94,60
	112,57

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	26,00
	3,92

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	56,80
	19,98

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	7,65
	40,36

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	25,00
	25,63

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	77,80
	11,73

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	36,60
	40,46

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	378,80
	399,73

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	20,75
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	24,00
	0,24

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	30,90
	0,37

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	25,00
	5,00

	
	
	1.2.5. Tamplarie


	
	
	
	

	106
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	
	
	4 162,305

—————

89,870

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4 002,50
	4 002,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	0,30
	1,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	78,80
	39,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	125,00
	21,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,80
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,10
	4,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	24,00
	0,48

	107
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor


	buc
	
	
	1 541,783

—————

185,416

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	94,60
	179,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	94,60
	5,68

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	1 355,00
	1 355,00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	45,56
	1,37

	108
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)


	m2
	
	
	4 188,240

—————

104,060

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	94,60
	94,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	1,0000
	3 988,50
	3 988,50

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	78,80
	55,55

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	125,00
	30,87

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	0,30
	1,80

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,80
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,10
	4,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	24,00
	0,48

	109
	CK22B


	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii


	m2
	
	
	3 126,714

—————

90,816

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9100
	94,60
	86,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	94,60
	4,73

	
	20301129510002
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm
	m2
	1,0000
	3 010,23
	3 010,23

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	0,30
	1,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	78,80
	12,61

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	125,00
	7,00

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	4,80
	1,92

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	4,10
	2,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	24,00
	0,48

	110
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)


	m2
	
	
	4 162,305

—————

89,870

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4 002,50
	4 002,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	0,30
	1,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	78,80
	39,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	125,00
	21,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,80
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,10
	4,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	24,00
	0,48

	
	
	1.2.6. Apa-canalizare


	
	
	
	

	111
	RpSC21A


	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)


	buc
	
	
	273,400

—————

208,120

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	94,60
	208,12

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	0,00
	0,00

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	0,00
	0,00

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	25,00
	25,50

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	25,00
	15,30

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	12,00
	24,48

	112
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	
	
	80,410

—————

80,410

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	113
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare


	buc
	
	
	1 612,090

—————

156,090

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	94,60
	156,09

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	1 344,00
	1 344,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	56,00
	112,00

	
	
	1.2.7. Incalzire


	
	
	
	

	114
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)


	buc
	
	
	173,500

—————

47,300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	94,60
	44,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	94,60
	2,84

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	125,00
	125,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	2,40
	1,20

	115
	RpIB12B


	Demontari calorifere


	buc
	
	
	11,352

—————

11,352

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	94,60
	11,35

	116
	RpIC19D


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)


	m
	
	
	61,370

—————

50,138

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	94,60
	50,14

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	24,60
	3,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	26,80
	6,54

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	23,00
	1,50

	117
	IB06B


	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii


	buc
	
	
	3 580,826

—————

61,490

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	94,60
	61,49

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	3 506,66
	3 506,66

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	12,00
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	26,00
	0,21

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	17,00
	0,85

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	1,33
	5,32

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	25,00
	6,25

	118
	ID07A


	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)


	buc
	
	
	342,154

—————

42,570

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	298,56
	298,56

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	12,00
	0,19

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	26,00
	0,83

	119
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)


	buc
	
	
	184,466

—————

17,028

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	94,60
	17,03

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	166,67
	166,67

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	12,00
	0,14

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	26,00
	0,62

	120
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)


	buc
	
	
	215,796

—————

17,028

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	94,60
	17,03

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	198,00
	198,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	12,00
	0,14

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	26,00
	0,62

	121
	IC35B


	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)


	m
	
	
	76,226

—————

33,110

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	94,60
	33,11

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	32,20
	43,12

	122
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	
	
	12,114

—————

8,514

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	94,60
	8,51

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	90,00
	3,60

	123
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	
	
	118,200

—————

80,410

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	94,60
	80,41

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	35,60
	35,60

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	12,00
	0,36

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	55,00
	0,77

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	21,20
	1,06

	124
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	
	
	16,366

—————

15,136

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	94,60
	15,14

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	7,80
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	6,55
	0,05

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	21,20
	1,06

	125
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)


	buc
	
	
	54,887

—————

14,190

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	94,60
	14,19

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	39,16
	39,16

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	12,00
	0,24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	46,70
	0,28

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	67,80
	1,02

	126
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm


	buc
	
	
	46,876

—————

9,460

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	94,60
	9,46

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	35,00
	35,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	24,16
	2,42

	
	
	1.3. Evacuare gunoi


	
	
	
	

	127
	TrB05B2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	
	
	280,016

—————

280,016

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	94,60
	280,02

	128
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	
	
	42,570

—————

42,570

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	94,60
	42,57

	129
	TsI50G


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)


	t
	
	
	117,390

—————

0,000

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	455,00
	117,39

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	
	

	
	
	2.1. Cabinet nr. 310


	
	
	
	

	130
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	
	
	660,291

—————

637,604

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	94,60
	637,60

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	55,70
	1,11

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	34,30
	10,63

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	6,50
	5,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	0,10
	1,22

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	10,00
	0,50

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	9,00
	0,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	24,00
	3,84

	131
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	
	
	12,080

—————

0,000

	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	12,08
	12,08

	132
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	
	
	776,066

—————

743,556

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	94,60
	743,56

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	4 555,00
	4,78

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	55,70
	1,11

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	34,30
	10,63

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	6,50
	5,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	0,10
	1,22

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	10,00
	0,50

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	9,00
	0,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	24,00
	7,68

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	15,00
	0,60

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	15,00
	0,60

	133
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	
	
	16,920

—————

0,000

	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	16,92
	16,92

	134
	08-02-409-1


	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	
	
	3 311,468

—————

2 251,480

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	94,60
	2 251,48

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	5,40
	540,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	23 455,00
	48,92

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	47,60
	45,70

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	8,70
	116,58

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	7,88
	105,59

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	12,00
	80,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	0,10
	1,80

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	25,00
	121,00

	135
	08-03-594-16


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	
	
	63 379,300

—————

11 257,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	94,60
	11 257,40

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	514,33
	51 433,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	24,00
	1,26

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	24,00
	2,40

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	2 344,00
	5,86

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	24,00
	10,07

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	15,00
	18,15

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	15,00
	633,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	15,00
	18,15

	136
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	
	
	7 556,300

—————

3 046,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	94,60
	3 046,10

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	45,00
	4 500,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	0,10
	10,20

	137
	08-03-591-8


	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	
	
	11 105,858

—————

4 086,717

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	94,60
	4 086,72

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	67,80
	6 780,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	75,00
	76,50

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	24,00
	2,64

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	25,00
	160,00

	138
	pret de piata


	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	
	
	3,500

—————

0,000

	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	3,50
	3,50

	139
	pret de piata


	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	
	
	34,500

—————

0,000

	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	34,50
	34,50

	
	
	2.2. Sala de interventii


	
	
	
	

	140
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	
	
	660,291

—————

637,604

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	94,60
	637,60

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	55,70
	1,11

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	34,30
	10,63

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	6,50
	5,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	0,10
	1,22

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	10,00
	0,50

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	9,00
	0,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	24,00
	3,84

	141
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2


	m
	
	
	12,080

—————

0,000

	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	12,08
	12,08

	142
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	
	
	776,066

—————

743,556

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	94,60
	743,56

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	4 555,00
	4,78

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	55,70
	1,11

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	34,30
	10,63

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	6,50
	5,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	0,10
	1,22

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	10,00
	0,50

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	9,00
	0,18

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	24,00
	7,68

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	15,00
	0,60

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	15,00
	0,60

	143
	pret de piata


	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2


	m
	
	
	16,920

—————

0,000

	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	16,92
	16,92

	144
	08-02-409-1


	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)


	100 m
	
	
	3 312,064

—————

2 251,480

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	94,60
	2 251,48

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	5,40
	540,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	23 455,00
	49,52

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	47,60
	45,70

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	8,70
	116,58

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	7,88
	105,59

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	12,00
	80,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	0,10
	1,80

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	25,00
	121,00

	145
	08-03-594-16


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm


	100 buc
	
	
	63 380,150

—————

11 257,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	94,60
	11 257,40

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	514,33
	51 433,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	24,00
	1,27

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	24,00
	2,40

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	2 344,00
	6,70

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	24,00
	10,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	15,00
	18,15

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	15,00
	633,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	15,00
	18,15

	146
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20


	100 buc
	
	
	7 556,317

—————

3 046,117

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	94,60
	3 046,12

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	45,00
	4 500,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	0,10
	10,20

	147
	08-03-591-8


	Priza 2P+PE, In=16A IP-20


	100 buc
	
	
	11 105,861

—————

4 086,722

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	94,60
	4 086,72

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	67,80
	6 780,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	75,00
	76,50

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	24,00
	2,64

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	25,00
	160,00

	148
	pret de piata


	Doza pentru prize si intrerupatoare


	buc
	
	
	3,500

—————

0,000

	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	3,50
	3,50

	149
	pret de piata


	Cutie de distributie cu cleme


	buc
	
	
	34,500

—————

0,000

	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	34,50
	34,50







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

