## Sheet1
Contor de apă rece
Nr. ord. | Denumire | Diametrul (mm) | Tip contor | Q3, m3/h | Clasa R | Lungime, mm | Cantitate (buc)
1 | Contor de apă rece | 15 | mecanic | 2.5 | ≥100 | 110 | 800
Cerințe tehnice
a) Tip racord: cu filet
b) Clasa de temperatură: contor de apa rece T30, T50;
c) Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0 - D0;
d) Clasa de pierdere de presiune: ΔP 63;
e) Asigurarea cu protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub acțiunea magneților permanenți din exterior.
Persoana de contact : Andrei Bulmag inginer departamentul achiziţii 067748246; referitor la obiectul achiziţiei : Iurie Iurcu șef departamnet instalare contoare 069148936.
Furnizorul va livra marfa în 5 (cinci) zile lucrătoare, la adresa: mun. Chişinău, depozitul S.A. „Apă-Canal Chişinău” str. Varniţa 28 sau altă adresă în raza mun. Chișinău, indicată în solicitare
Produs în 2020. Bunul trebuie sa detină buletin de verificare metrologic sau marcajul CE
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului şi documentele de însoțire a acestora: Factura fiscala ; Certificat de calitate, certificat de conformitate, fișa/pașaport tehnic, certificat de garanție cu indicarea data fabricării, bunul trebuie sa detină buletin de verificare metrologic sau marcajul CE
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
Marfa să fie ambalată în ambalaj de fabrică cu inscripţie corespunzătoare
Vacanţa de plată până la 60 zile