Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din polietilenă și articole conexe

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Țevi din polietilenă și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă din polietilenă în bare |  |  |  | Țeavă din polietilenă în bare 110x10 mm; PE 100; PN 16; APA GOST-18599-2001; SDR 11. |  |  |
|  | Teu egal e/f |  |  |  | Teu egal e/f DN 110; PE 100; SDR 11; PN 16. |  |  |
|  | Adaptor flanșă |  |  |  | Adaptor flanșă DN 110; PE 100; SDR 11; PN 16. |  |  |
|  | Mufă electrofuziune e/f |  |  |  | Mufă electrofuziune e/f DN 110; PE 100; SDR 11; PN 16. |  |  |
|  | Cot de polietilenă electrofuziune e/f |  |  |  | Cot de polietilenă electrofuziune e/f DN 110; PE 100; SDR 11; PN 16, 90 grade. |  |  |
|  | Colier metalic cu garnitură |  |  |  | Colier metalic cu garnitură pentru țeavă cu diametru de 110 mm. |  |  |
|  | Prezon |  |  |  | Prezon cu filet M8 |  |  |
|  | Diblu |  |  |  | Diblu expandabil M8 |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din polietilenă și articole conexe

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Țevi din polietilenă și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Țeavă din polietilenă în bare | m. | 25 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de până la 23.06.2023. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44163140-3 | Teu egal e/f | buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Adaptor flanșă | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Mufă electrofuziune e/f | buc. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Cot de polietilenă electrofuziune e/f | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Colier metalic cu garnitură | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Prezon | m. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163140-3 | Diblu | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: