- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 14 din 20 ianuarie 2022

Obiectul: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.

Numărul: CG-L-02/22;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică a gazoductelor de distribuție de pe teritoriul Republicii Moldova (60 obiecte), efectuarea construcției a 5 stații de protecție catodică noi, montarea sistemelor de citire la distanță a parametrilor tehnici a stațiilor de protecție catodică (14 obiecte), caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

| nr. d/o | CPV | nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45259000-7 | 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 43 s. Iliciovca, r-nul Florești |
| 2 | 45259000-7 | 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălţi |
| 3 | 45259000-7 | 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălţi |
| 4 | 45259000-7 | 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu |
| 5 | 45259000-7 | 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Crețoaia. |
| 6 | 45259000-7 | 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodeojnaia. |
| 7 | 45259000-7 | 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Mira. |
| 8 | 45259000-7 | 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca. |
| 9 | 45259000-7 | 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca (școala). |
| 10 | 45259000-7 | 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi. |
| 11 | 45259000-7 | 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscaia. |
| 12 | 45259000-7 | 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri. |
| 13 | 45259000-7 | 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Porumbeni. |
| 14 | 45259000-7 | 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Costești. |
| 15 | 45259000-7 | 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 or. Basarabeasca |
| 16 | 45259000-7 | 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca |
| 17 | 45259000-7 | 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Cimișlia |
| 18 | 45259000-7 | 3.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 or. Cimișlia |
| 19 | 45259000-7 | 3.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 5 or. Cimișlia |
| 20 | 45259000-7 | 3.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 or. Cimișlia |
| 21 | 45259000-7 | 3.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia |
| 22 | 45259000-7 | 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97 |
| 23 | 45259000-7 | 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Etulia, str. Lenin |
| 24 | 45259000-7 | 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad |
| 25 | 45259000-7 | 4.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin |
| 26 | 45259000-7 | 4.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a |
| 27 | 45259000-7 | 4.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2 |
| 28 | 45259000-7 | 4.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Gaidar SPRG |
| 29 | 45259000-7 | 4.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Baurci SPRG |
| 30 | 45259000-7 | 4.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Beșghioz SPRG |
| 31 | 45259000-7 | 4.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Copceac SPRG |
| 32 | 45259000-7 | 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei. |
| 33 | 45259000-7 | 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei. |
| 34 | 45259000-7 | 5.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei. |
| 35 | 45259000-7 | 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz" |
| 36 | 45259000-7 | 6.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz" |
| 37 | 45259000-7 | 6.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz" |
| 38 | 45259000-7 | 6.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz" |
| 39 | 45259000-7 | 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120 |
| 40 | 45259000-7 | 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Taraclia, str. Suvorov |
| 41 | 45259000-7 | 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023. |
| 42 | 45259000-7 | 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167. |
| 43 | 45259000-7 | 9.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare ”Apă-canal” SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435. |
| 44 | 45259000-7 | 9.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008. |
| 45 | 45259000-7 | 9.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438. |
| 46 | 45259000-7 | 9.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445. |
| 47 | 45259000-7 | 9.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281. |
| 48 | 45259000-7 | 9.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv.9188. |
| 49 | 45259000-7 | 9.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280. |
| 50 | 45259000-7 | 9.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192. |
| 51 | 45259000-7 | 9.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091. |
| 52 | 45259000-7 | 9.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147. |
| 53 | 45259000-7 | 9.13. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462. |
| 54 | 45259000-7 | 9.14. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466. |
| 55 | 45259000-7 | 9.15. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490. |
| 56 | 45259000-7 | 9.16. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273. |
| 57 | 45259000-7 | 9.17. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256. |
| 58 | 45259000-7 | 9.18. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119. |
| 59 | 45259000-7 | 9.19. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032. |
| 60 | 45259000-7 | 9.20. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080. |
| 61 | 45259000-7 | 10.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău |
| 62 | 45259000-7 | 10.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău |
| 63 | 45259000-7 | 10.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău |
| 64 | 45259000-7 | 10.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău |
| 65 | 45259000-7 | 10.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău |
| 66 | 45259000-7 | 10.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău |
| 67 | 45259000-7 | 10.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău |
| 68 | 45259000-7 | 10.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău |
| 69 | 45259000-7 | 10.9. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău |
| 70 | 45259000-7 | 10.10. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău |
| 71 | 45259000-7 | 11.1. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău |
| 72 | 45259000-7 | 11.2. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău |
| 73 | 45259000-7 | 11.3. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău |
| 74 | 45259000-7 | 11.4. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău |
| 75 | 45259000-7 | 11.5. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău |
| 76 | 45259000-7 | 11.6. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău |
| 77 | 45259000-7 | 11.7. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău |
| 78 | 45259000-7 | 11.8. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Dumitru nr. 22, or. Chișinău |
| 79 | 45259000-7 | 11.9. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Andrei nr. 2, or. Chișinău |
| 80 | 45259000-7 | 11.10. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău |
| 81 | 45259000-7 | 11.11. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău |
| 82 | 45259000-7 | 11.12. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău |
| 83 | 45259000-7 | 11.13. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău |
| 84 | 45259000-7 | 11.14. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): 8 255 169,51 MDL |  |  |  |  |

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor și dare a obiectelor în exploatare este de 30 octombrie 2022. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare), semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caiet de sarcini (se anexează), semnate și ștampilate de ofertant, și confirmate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separat. Se prezintă pe fiecare obiect separate, se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgule. | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 9 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Documentele care să ateste studiile,calificările,experiența de serviciu a personalului de specialitate vor fi prezentate la solicitare (în caz de necesitate); | Obligatoriu |
|  |  | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia - conform Anexa nr. 11 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - semnat și ștampilat, și confirmta prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate a principalelor materiale care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din data dării în exploatare; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Conducător întreprinderii: __________________

Președintele Grupului                    		                          Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                Djurinscaia L.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Pârțu G.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

Specificații de preț:

Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.

Numărul: CG-L-02/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 43 s. Iliciovca, r-nul Florești | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2 | 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălţi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3 | 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălţi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4 | 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5 | 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Crețoaia. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 6 | 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodeojnaia. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7 | 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Mira. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8 | 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9 | 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca (școala). | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10 | 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11 | 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscaia. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12 | 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 13 | 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Porumbeni. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 14 | 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Costești. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 15 | 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 or. Basarabeasca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 16 | 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 17 | 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 18 | 3.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 19 | 3.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 5 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 20 | 3.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 21 | 3.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 22 | 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 23 | 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Etulia, str. Lenin | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 24 | 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 25 | 4.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 26 | 4.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 27 | 4.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 28 | 4.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Gaidar SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 29 | 4.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Baurci SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 30 | 4.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Beșghioz SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 31 | 4.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Copceac SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 32 | 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 33 | 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 34 | 5.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 35 | 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 36 | 6.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 37 | 6.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 38 | 6.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 39 | 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 40 | 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Taraclia, str. Suvorov | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 41 | 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 42 | 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 43 | 9.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare ”Apă-canal” SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 44 | 9.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 45 | 9.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 46 | 9.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 47 | 9.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 48 | 9.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv.9188. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 49 | 9.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 50 | 9.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 51 | 9.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 52 | 9.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 53 | 9.13. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 54 | 9.14. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 55 | 9.15. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 56 | 9.16. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 57 | 9.17. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 58 | 9.18. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 59 | 9.19. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 60 | 9.20. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 61 | 10.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 62 | 10.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 63 | 10.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 64 | 10.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 65 | 10.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 66 | 10.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 67 | 10.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 68 | 10.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 69 | 10.9. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 70 | 10.10. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 71 | 11.1. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 72 | 11.2. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 73 | 11.3. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 74 | 11.4. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 75 | 11.5. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 76 | 11.6. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 77 | 11.7. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 78 | 11.8. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Dumitru nr. 22, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 79 | 11.9. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Andrei nr. 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 80 | 11.10. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 81 | 11.11. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 82 | 11.12. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 83 | 11.13. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 84 | 11.14. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului                    		                          Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                 Djurinscaia L.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Pârțu G.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

Specificații tehnice:

Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.

Numărul: CG-L-02/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 43 s. Iliciovca, r-nul Florești | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2 | 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălţi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3 | 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălţi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4 | 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5 | 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Crețoaia. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 6 | 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodeojnaia. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7 | 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Mira. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8 | 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9 | 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca (școala). | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10 | 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11 | 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscaia. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12 | 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 13 | 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Porumbeni. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 14 | 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Costești. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 15 | 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 or. Basarabeasca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 16 | 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 17 | 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 18 | 3.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 19 | 3.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 5 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 20 | 3.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 or. Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 21 | 3.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 22 | 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 23 | 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Etulia, str. Lenin | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 24 | 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 25 | 4.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 26 | 4.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 27 | 4.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 28 | 4.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Gaidar SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 29 | 4.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Baurci SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 30 | 4.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Beșghioz SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 31 | 4.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Copceac SPRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 32 | 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 33 | 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 34 | 5.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 35 | 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 36 | 6.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 37 | 6.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 38 | 6.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz" | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 39 | 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 40 | 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Taraclia, str. Suvorov | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 41 | 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 42 | 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 43 | 9.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare ”Apă-canal” SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 44 | 9.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 45 | 9.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 46 | 9.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 47 | 9.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 48 | 9.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv.9188. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 49 | 9.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 50 | 9.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 51 | 9.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 52 | 9.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 53 | 9.13. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 54 | 9.14. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 55 | 9.15. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 56 | 9.16. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 57 | 9.17. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 58 | 9.18. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 59 | 9.19. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 60 | 9.20. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 61 | 10.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 62 | 10.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 63 | 10.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 64 | 10.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 65 | 10.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 66 | 10.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 67 | 10.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 68 | 10.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 69 | 10.9. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 70 | 10.10. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 71 | 11.1. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 72 | 11.2. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 73 | 11.3. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 74 | 11.4. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 75 | 11.5. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 76 | 11.6. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 77 | 11.7. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 78 | 11.8. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Dumitru nr. 22, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 79 | 11.9. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Andrei nr. 2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 80 | 11.10. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 81 | 11.11. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 82 | 11.12. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 83 | 11.13. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 84 | 11.14. | Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică | Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului                    		                          Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                 Djurinscaia L.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Pârțu G.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.