ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea : ,,Reagenţi si consumabile de laborator pentru anul 2025,,( sistem închis)

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preţuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumireaautoritățiicontractante:I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

- IDNO:1003600152709

- Adresa:str. Mun, Chisinau Grenoble 147

- Număruldetelefon/fax:022 72-51-85

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspscmf@ms.mdhttps://scfm.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor solicitate | Unitateademăsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) (lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic „Humalyzer Primus” |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca. Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul biochimic Humalyzer Primus. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. | 38 000,00 |  |
| 1.1 | 33696200-7 | Alfa-Amylase | set | 12 | Set 12 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „ Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.2 | 33696200-7 | Bilirubin D+T | set | 16 | Set 1 x 100 ml; 1 x 100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „ Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.3 | 33696200-7 | Creatinine | set | 7 | Set 1 x 100ml;1 x 100 ml; 2 x 9ml . Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.4 | 33696200-7 | Glucose | set | 4 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.5 | 33696200-7 | GOT (AST) | set | 4 | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.6 | 33696200-7 | GPT (ALT) | set | 4 | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.7 | 33696200-7 | LDH | set | 1 | Set 10 x 8 ml; 2 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.8 | 33696200-7 | Protein total | set | 2 | Set 4 x100 ml Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.9 | 33696200-7 | Urea | set | 4 | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.10 | 33696200-7 | Uric Acid | set | 1 | Set 4 x100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.11 | 33696200-7 | Material de control normal – Humatrol N | set | 4 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.12 | 33696200-7 | Material de control patologic – Humatrol P | set | 2 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.13 | 33696200-7 | Adenosine Deaminase (ADA), Enzymatic | set | 1 | Set 3 x 25 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.14 | 33696200-7 | ADA Calibrator | set | 1 | Set 1 x 1 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.15 | 33696200-7 | ADA Control Set (2 nivele) | set | 1 | Set 2 x 1 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.16 | 33696200-7 | Wash solution | fl | 12 | Flacoane 1 x 100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.17 | 33696200-7 | Lampa fotometrica p/analizator biochimic | buc | 1 | Compatibila cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| Lot 2 | Regenţi, materiale de control și consumabile pentru coagulometru Humaclot Duo Plus, sistem închis |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu coagulometru Humaclot Duo Plus. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. | 44 000,00 |  |
| 2.1 | 33696200-7 | HemoStatThromboplastin-SI | set | 13 | Set p/u detrminarea protrombineiatestat ISI 1,1-1,15; 6x2 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.2 | 33696200-7 | HemoStat Fibrinogen | set | 8 | Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.3 | 33696200-7 | Plasma de control normală - HemoStat Plasma Normal | set | 4 | Plasma de control normală 6x1 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.4 | 33696200-7 | Plasma de control patologică - HemoStat Plasma Abnormal | set | 1 | Plasma de control patologică 6x1 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.5 | 33696200-7 | Cuve cu mixer metalic | set | 3 | Cuve de reacție 5x500 buc Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| Lot 3 | Reagenţi și material de control pentru analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca. Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul AFIAS-6. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. | 188 000,00 |  |
| 3.1 | 33690000-3 | AFIAS D-Dimer | set | 5 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.2 | 33690000-3 | AFIAS Ferritin | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.3 | 33690000-3 | AFIAS HbA1c | set | 4 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.4 | 33690000-3 | AFIAS CRP | set | 42 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.5 | 33690000-3 | AFIAS PCT | set | 7 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.6 | 33690000-3 | AFIAS Cardiac Triple | set | 3 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.7 | 33690000-3 | AFIAS HBsAg | set | 13 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.8 | 33690000-3 | AFIAS anti-HCV | set | 13 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.9 | 33690000-3 | AFIAS TSH | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.10 | 33690000-3 | AFIAS T3 | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.11 | 33690000-3 | AFIAS T4 | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.12 | 33690000-3 | AFIAS PSA | set | 3 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.13 | 33690000-3 | D-Dimer control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.14 | 33690000-3 | Ferritin control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.15 | 33690000-3 | HbA1c Control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.16 | 33690000-3 | CRP control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.17 | 33690000-3 | PCT control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.18 | 33690000-3 | Cardiac Triple control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 3x2x0,25 ml |  |  |
| 3.19 | 33690000-3 | HBsAg control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.20 | 33690000-3 | anti-HCV control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.21 | 33690000-3 | TSH control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.22 | 33690000-3 | T3 control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.23 | 33690000-3 | T4 control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.24 | 33690000-3 | PSA control | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.25 | 33690000-3 | Cartuș de spălare | set | 1 | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 100 buc |  |  |
| Lot 4 | Reagenți și material de control pentru analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem inchis |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător. Toți reagenţii să fie obligatoriu de la un singur producator, în ambalaj original. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul acido-bazic BGA-102. Compania câștigătoare va asigura deservire gratis a analizatorului pe perioada de utilizare a reactivelor. | 82 000,00 |  |
| 4.1 | Test card (10 in 1) |  | set | 20 | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Set 25 teste |  |  |
| 4.2 | Reagent pack (100T) |  | buc | 8 | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Ambalaj 100 teste |  |  |
| 4.3 | BGA Control Mix |  | set | 2 | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Set 5x2,5ml |  |  |
| Lot 5 | Reagenți, material de control și consumabile pentru analizatorul hematologic 5-Diff SYSMEX XN-330, sistem inchis |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul hematologic SYSMEX XN-330. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. | 49 800,00 |  |
| 5.1 | Diluent Cellpack DCL, 20L |  | buc | 9 | Diluent Cellpack DCL p/u diluarea tuturor fracţiilor celulare. Ambalajul standart de la producător analizorului - canistra 20 l |  |  |
| 5.2 | Sulfolyser, 3x500ml |  | set | 2 | Reagent Sulfolyser p/u determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge. Ambalajul standart de la producător analizorului - Set: 3 fl x 500 ml |  |  |
| 5.3 | Lysercell WDF, 2L |  | buc | 5 | Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff. Ambalajul standart de la producător analizorului - Set: 1 flacon x 2 l |  |  |
| 5.4 | Fluorocell WDF, 2x22ml |  | set | 2 | Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. Ambalajul standart de la producător analizorului - Set: 2 fl x 22 ml |  |  |
| 5.5 | Cellclean, 50ml |  | buc | 5 | Detergent Cellclean CL-50 p/u mentenanță zilnice. Ambalajul standart de la producător analizorului - Set: 1 fl x 50 ml |  |  |
| 5.6 | XN-L Check L 1, 3ml |  | fl | 4 | Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 1 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-330, destinat pentru control de calitate intern a analizatorului hematologic |  |  |
| 5.7 | XN-L Check L 2, 3ml |  | fl | 4 | Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 2 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-330, destinat pentru control de calitate intern a analizatorului hematologic |  |  |
| 5.8 | XN-L Check L 3, 3ml |  | fl | 4 | Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 3 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-330, destinat pentru control de calitate intern a analizatorului hematologic |  |  |
| 5.9 | XN Cal, 3ml |  | fl | 1 | Calibrator Hemoglobina, Set: 1fl x 3ml original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-330, destinat pentru calibrarea hemoglobinei |  |  |
| Lot 6 | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul CellDyn Emerald, Abbott (sistem închis) |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul CellDyn Emerald, Abbott Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. | 24200,00 |  |
| 6.1 | EMERALD DILUENT RGT 10 l, 9H4802 |  | Buc | 3 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri |  |  |
| 6.2 | EMERALD CLEANER RGT 960 ml, 9H4602 |  | Buc | 6 | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml |  |  |
| 6.3 | EMERALD HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702 |  | Buc | 1 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml |  |  |
| 6.4 | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. ( L,N,H) |  | Buc (set) | 2 | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp. Flacoane din sticla cu volum 2,5 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |  |  |
| 6.5 | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE, 3917, Avantor |  | Buc | 1 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |  |  |
| Lot 7. | Reagenți și consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus sistem închis |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul Stat Profile Prime Plus mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. | 145142,00 |  |
| 7.1 | Prime-PlusSensor Card: w/ COOx(Standard) 1/100 teste |  | Bucata (set) | 22 | Micro senzor card pentru 1/100 teste compatibile cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.2 | Prime-PlusSensor Card BLANKRENAL Sensor Card: (Clinical) |  | Bucata | 2 | Senzor card -Blank Renal compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.3 | Reference Sensor- Prime Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL |  | Bucata | 3 | Senzor de referința(Pompa-Tub) compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plu |  |  |
| 7.4 | Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 100 Sample |  | Bucata (set) | 10 | Cartuș de Calibrare compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.5 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml |  | Bucata (set) | 2 | Set de control Levels 1, 2, 3 compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plu |  |  |
| 7.6 | Stat ProfilePrime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5;10amp. x 3ml; |  | Bucata (set) | 2 | Set de control Levels 4,5 compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| Lot 8 | Teste pentru urina |  | Bucata (set) | 24 | Teste pentru urina pH,protein glucoza cetoni | 4300,00 |  |
| Lot 9 | Sulfo |  | Bucata (set) | 12 | Sulfo | 1400,00 |  |
| Valoarea estimativă totală (lei) |  |  |  |  |  | 576842,00 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, 6dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admitesaunu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare pe parcursul anului 2025

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicațidasaunu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):Nu se aplica

(se menționeazărespectiveleacte cu putere de legeșiacte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descriereacriteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, conform modelului atașat, semnăturii electronice aparticipantului. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare aoperatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicareasemnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantuluisemnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | CE sau EN | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 2 zile | Obligatoriu |
| 12 | Mostre | la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul  1% din valoarea ofertei fără TVA.

Beneficiarul plăţii: IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

Codul fiscal:1003600152709

Denumirea Băncii: BC MOLDINDCONBAN,, SA filiala Telecentru

Contul de decontare: IBAN MD32ML000000001906259

Contul bancar: MOLDMD2X306

cu nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publicănr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP ” . SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE    , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totată a contractului 5 %, cuantumul_.

Beneficiarul plăţii: IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

Codul fiscal:1003600152709

Denumirea Băncii: :  BC MOLDINDCONBAN,, SA filiala Telecentru

Contul de decontare: IBAN MD32ML000000002251906259

Contul bancar: MOLDMD2X306

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:Cel mai mic preț fără

TVA,  corespunderea tuturor cerințelo solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pânăla: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data]conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Loculdeschideriiofertelor: _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial al UniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțulrespectiv (dacăestecazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunt

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:06.01.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

Reactivele si consumabilele trebuie sa fie compatibile cu   analizoarele indicate în anuntul de participare si de  la acelaș producător, pentru a garanta calitatea investigațiilor efectuate.

Conducătorul grupului de lucru: Popa Vasile ___________________