Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5%.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparate de control și de testare |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri/servicii Aparate de control și de testare |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Higrometru |  |  |  | Destinație: măsurarea umidității relative a aerului și a temperaturii în spații închise; Construcție: pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică cu alimentator de sticlă; Lichid termometric: toluen; Diapazonul măsurării (t): + 15...+ 40 C; Scara de măsurare: 0.2 °C; Diapazonul măsurării umidității: de la 20% până la 90% |  |
| Lotul nr. 2 - Tester monitor CCTV |  |  |  | Ecran tactil IPS: de minim 4 inch; Rezoluție ecranului: minim 800*480 pixeli; Testarea camerelor: 8MP TVI, 4MP CVI, 5MP AHD; Codec: H.265/H.264; Afișare video: minim 4K; Compatibilitate cu testarea camerelor: IP, CVBS analog și suport pentru control PTZ prin RS485 sau alte protocoale; Testare calitate semnal video: HD prin cablu coaxial; Testare conexiune rețea: suport pentru 10/100/1000 Mbps Ethernet. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lotul nr. 3 Micrometru cu lumină reflectoare |  |  |  | Construcție: placă din metal cu element circular pe centru, în care este amplasat un milimetru (1mm) gradat în 100 (0.01 mm diviziunea) pe orizontală și verticală (încrucișat); Toleranța scării de lungimi: +/-0.001 mm; Grosimea liniilor gradării: 0.001mm +/-0.002mm; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lotul nr. 4 - Detector de tensiune |  |  |  | Tip tester detector: tensiune fără contact Interval tensiune detectată: 200...1000V AC Interval frecvenţă tensiune detectată: 50/60Hz Lungime: 170-180mm Lățime: 20-30mm Sursă de alimentare: Baterii (AAA) Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lotul nr. 5 - Multimetru |  |  |  | Multimetrul automat Tensiuni: AC / DC Praguri tensiune LED: maxim 700V; Afișaj: digital Scalare automata: da Detecție polaritate: da Sonerie incorporată: da Test diodă: da Test continuitate: da Cablu șuț: da Indicator LED cu semnalizare pentru diferite praguri de tensiune; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lotul nr. 6 - Termometru infraroșu |  |  |  | Caracteristici de baza: Tip: Pirometru Interval temperatura măsurata: -30/+500 °C Precizie măsurare temp: ±0.2 °C Timp măsurare: ±1-3 sec Ținta laser: Da Alimentare: Baterie (inclus in set) Memorare date măsurate: Da Iluminare display: Da Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lotul nr. 7 Micrometri |  |  |  |  |  |
| - 7.1 Micrometru digital 0mm-25mm. |  |  |  | Micrometru digital impermeabil cu o precizie cel puțin 0,0025 mm cu o nicovală plată și un ax al cărui diametru se află în intervalul de la 3 mm la 8 mm, cu interval de presiune între nicovală și un ax de la 0,1 N/mm2 până la 0,4 N/mm2. Diapazonul de măsurare: 0mm-25mm. Gradul de protecție: IP 62-65. Funcția de oprire automată după neutilizare: da Alarmă de joasă tensiune: da Posibilitate de exportare date la calculator prin: cablu special de transfer/USB sau adaptor USB/Wireless (în set cu accesorii): da Alimentare: baterie – SR44, (inclusă în set) sau acumulator reîncărcabil Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| - 7.2 Micrometru digital 25mm-50mm |  |  |  | Micrometru digital impermeabil cu o precizie cel puțin 0,0025 mm cu o nicovală plată și un ax al cărui diametru se află în intervalul de la 3 mm la 8 mm, cu interval de presiune între nicovală și un ax de la 0,1 N/mm2 până la 0,4 N/mm2. Diapazonul de măsurare: 25mm-50mm. Gradul de protecție: IP 62-65. Funcția de oprire automată după neutilizare: da Alarmă de joasă tensiune: da Posibilitate de exportare date la calculator prin: cablu special de transfer/USB sau adaptor USB/Wireless (în set cu accesorii): da Alimentare: baterie – SR44, (inclusă în set) sau acumulator reîncărcabil Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| - 7.3 Micrometru digital 50mm-75mm. |  |  |  | Micrometru digital impermeabil cu o precizie cel puțin 0,0025 mm cu o nicovală plată și un ax al cărui diametru se află în intervalul de la 3 mm la 8 mm, cu interval de presiune între nicovală și un ax de la 0,1 N/mm2 până la 0,4 N/mm2. Diapazonul de măsurare: 50mm-75mm. Gradul de protecție: IP 62-65. Funcția de oprire automată după neutilizare: da Alarmă de joasă tensiune: da Posibilitate de exportare date la calculator prin: cablu special de transfer/USB sau adaptor USB/Wireless (în set cu accesorii): da Alimentare: baterie – SR44, (inclusă în set) sau acumulator reîncărcabil Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| - 7.4 Micrometru digital 75mm-100mm |  |  |  | Micrometru digital impermeabil cu o precizie cel puțin 0,0025 mm cu o nicovală plată și un ax al cărui diametru se află în intervalul de la 3 mm la 8 mm, cu interval de presiune între nicovală și un ax de la 0,1 N/mm2 până la 0,4 N/mm2. Diapazonul de măsurare: 75mm-100mm. Gradul de protecție: IP 62-65. Funcția de oprire automată după neutilizare: da Alarmă de joasă tensiune: da Posibilitate de exportare date la calculator prin: cablu special de transfer/USB sau adaptor USB/Wireless (în set cu accesorii): da Alimentare: baterie – SR44, (inclusă în set) sau acumulator reîncărcabil Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| - 7.5 Micrometru digital 100mm-125mm |  |  |  | Micrometru digital impermeabil cu o precizie cel puțin 0,0025 mm cu o nicovală plată și un ax al cărui diametru se află în intervalul de la 3 mm la 8 mm, cu interval de presiune între nicovală și un ax de la 0,1 N/mm2 până la 0,4 N/mm2. Diapazonul de măsurare: 100mm-125mm. Gradul de protecție: IP 62-65. Funcția de oprire automată după neutilizare: da Alarmă de joasă tensiune: da Posibilitate de exportare date la calculator prin: cablu special de transfer/USB sau adaptor USB/Wireless (în set cu accesorii): da Alimentare: baterie – SR44, (inclusă în set) sau acumulator reîncărcabil Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lotul nr. 8 - Indicator de înălțime digital de înaltă precizie |  |  |  | Indicator de înălțime digital cu o precizie cel puțin 0,02 mm Structura: cu două coloane Diapazonul de măsurare: 0 - 300mm Pas digital: în intervalul 0,01 - 0,005 mm Sondă cu declanșare la atingere: Da Compensarea diametrului vârfului sondei: Da DATE (ieșire cu cablu) / HOLD (valoare afișată): Da Alarma de joasa tensiune: Da Comutare „+ și –” : Da Inch-metric: Metric Alimentare electrică: baterie – SR44, (inclusă în set) sau acumulator reîncărcabil; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparate de control și de testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Aparate de control și de testare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lotul nr. 1 Higrometru | Buc. | 3 |  |  |  |  | - Bunurile vor fi livrate în termen de 60 de zile calendaristice din data semnării contractului. | MD97VI00000222 4212555MDL |
|  | Lotul nr. 2 Tester monitor CCTV | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Micrometru cu lumină reflectoare | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lotul nr. 4 Detector de tensiune | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Multimetru | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Termometru infraroșu | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Micrometri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 Micrometru digital 0mm-25mm. | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Micrometru digital 25mm-50mm | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Micrometru digital 50mm-75mm. | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Micrometru digital 75mm-100mm | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 Micrometru digital 100mm-125mm | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Indicator de înălțime digital de înaltă precizie | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total loturi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _________________________________________