Anexa nr. 1

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea __________________________________ ______________________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: ______________

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/Prenume: ________________________________________

Funcţia: _____________________________

Denumirea operatorului economic: __________________________

IDNO al operatorului economic: _____________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la

evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: _________________________________________________________________________

Subsemnatul,__________________________, reprezentantul legal al _____________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                             (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție__________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării: _________________________________

Operator economic: _______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _______________________________________________________

2. Codul fiscal: __________________________________________________________________________

3. Decizia de înregistrare: _________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

______________________________________________________________________________________

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate: ________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

______________________________________________________________________________________

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componență: ______________________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: ___________________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: _______________________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: _______________________________________________mii MDL

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

11. Datoriile totale ale operatorului economic: ____________________________mii MDL, inclusiv: faţă de buget ________________________ mii MDL.

12. Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării: ________________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ______________________________________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract/

| Nr. | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului___________________________________________________________________

5. Ţara_________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______

______________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________

Contract nr. 2

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului ________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului___________________________________________________________________

5. Țara ________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______

______________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_____________________________________________________

Contract nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului ________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului___________________________________________________________________

5. Țara ________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______

______________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_____________________________________________________

Data completării: ________________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ______________________________________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică: Detector poziție conductă de gaze

Numărul: 1/24

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | KIT pentru detectarea poziției conductelor de gaze cu antenă GNSS RTK integrată (detector + generator), cu o gamă largă de frecvențe, busolă direcțională, căutare simplificată și precizie sporită a detectării liniilor de cablu și conductelor, cu un set de funcții de detectare eficientă a comunicațiilor în condiții dificile. Nu mai puțin de 21 frecvențe active și 4 frecvențe de sondă. | * | * | * | * | * |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | 1 unit. | - | - | - | - | * |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Radiodetecție. Localizarea și cartografierea poziției conductelor (metalice) de gaze și cablurilor. Determinarea adâncimii de amplasare conductelor (metalice) de gaze și comunicațiilor. Detectarea și identificarea defecțiunilor de izolație pe cabluri și țevi subterane. Detectarea cablurilor ascunse sub/fără tensiune. Crearea înregistrărilor de sondaj ale locațiilor cablurilor și țevilor subterane. | - | - | - | - | * |
| 4 | Dotarea standard și accesoriile din componența bunului: | Dotări standard: Detector/Localizator cu generator/acumulator litiu-ion Încărcător și cablu de alimentare Suport pentru telefon Cablu USB Dotări/accesorii suplimentare: Valiză dură pe roți Geantă moale pentru transportare Știft de împământare Bobină cu fir de împământare Miezuri de ferită pentru o permeabilitate magnetică ridicată (magnet pentru conectarea generatorului la țevi metalice) Set de fire pentru conectarea directă a generatorului cu cleme Baterii pentru detector (locator) și generator Căști Blocurile de acumulatoare Li-Ion Încărcător auto pentru acumulatoare Li-Ion Încărcător de rețea pentru acumulatoare Li-Ion Priză pentru accesoriile necesare identificării defectelor Cadru A – pentru localizarea deteriorărilor la mantaua cablurilor și a defectelor de acoperire a conductelor. Cleme externe de semnal de localizare – pentru identificarea și localizarea comunicațiilor. Sonde – generatoare de semnal alimentate de baterii pentru urmărirea sau localizarea comunicațiilor realizate din materiale neconductoare (sondă C standard). Port USB-C, Port de încărcare. | - | - | - | - | * |
| 5 | Caracteristicile tehnice a bunului: | Construcție: Carcasă turnată prin injecție din termoplastic de mare impact (ABS). Caracteristicile detectorului: Adâncimea maximă de detectare (sondă + generator): până la 30 m. Precizia detectorului/locatorului: ± 3% din adâncime în primii 3 m; ± 5% de la 3 m până la 6 m; ± 10% de la 6 m la 15 m. Funcție autoverificare precizie de detecție. Precizie GPS: < 25 mm cu RTK, 0,45 m fără RTK. Caracteristici GNSS: GPS/QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou, GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL E1B/C E5b, BDS B1I B2I, QZSS L1C/A L2C. Precizia poziției RTK 0,01 m + 1 ppm CEP. Timp de convergență RTK < 10 sec. Porniri la rece = 24 s, Repornire = 2 s (funcție de condițiile atmosferice, lungimea liniei de bază, antena GNSS, etc.). Cartografiere de înaltă precizie. Funcționare în câmpuri de frecvențe active și pasive. Regimul frecvențelor pasive: frecvențe industriale/ semnal radio/RMS. Frecvențele active: 21. Frecvențele sondei: 4. Temperatura de lucru: de la -20 ⁰C până la +50 ⁰C. Gradul de protecție: IP65. Sensibilitatea: 5 mcA la distanța de 1 m (33 kHz). Interval dinamic: 140 dB. Selectivitatea: 120 dB/Hz. Funcțiile principale ale localizatorului: Direcția curentului CD: de la 220 Hz până la 1248 Hz. Detectarea defectelor CD: până la 4 perechi cu funcția CD. Protecția la suprasarcină: 30 dB. Memorie încorporată: cel puțin 4GB. Caracteristici suplimentare: Verificări de autocalibrare. Actualizări gratuite de software. Afișarea hărții zonei de pe display tip LED de 4" de înaltă vizibilitate la 100 Hz cu informații despre locația comunicațiilor, direcția și adâncimea acestora. Dotare cu modul GPS integrat pentru vizualizarea locației conductelor de gaze pe harta zonei și determinarea coordonatelor. Stocare în Jurnalul de lucru: până la 1000 de puncte GPS pe hartă cu date de localizare (adâncime, curent, frecvență etc.). Înregistrarea utilizării de peste 500 de zile de locații în Jurnalul de lucru. Comunicare/transmitere/transfer date cu alte dispozitive GPS (smartphone, tabletă) prin Bluetooth și USB. Abilitatea de a exporta pe Google Earth, Excel sau alte platforme GIS informațiile recepționate. Etichetarea în fișiere KML. Caracteristicile generatorului: Puterea de ieșire: nu mai puțin de 10 W. Conexiunea directă: 15 frecvențe active de la 200 Hz până la 200 kHz. Baterii reîncărcabile: 2 set. Autonomie de funcționare minim: 14 h. | - | - | - | - | * |
| 6 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). | - | - | - | - | * |
| 7 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Se va asigura conformitatea cu SM EN 61010 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator”. | - | - | - | - | * |
| 8 | Cerințe privind cantitatea, termenul de livrare și locația livrării bunului: | Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție bunuri. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E. | - | - | - | - | * |
| 9 | Cerințe privind punerea în funcțiunea bunului: | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. | - | - | - | - | * |
| 10 | Cerințe privind instruirea personalului: | Furnizorul va realiza instruirea personalului desemnat. Instruirea va cuprinde partea teoretică și partea practică fiind alcătuită din următoarele faze : - Prezentarea echipamentului în funcțiune: descrierea părților componente, descrierea setărilor și reglajelor, descrierea modului de funcționare – principiu de funcționare și efectuarea de analize, inclusiv cu privire la interpretarea erorilor de funcționare. Lista erorilor posibile și modul de acționare în vederea înlăturării acestora se va prezenta în documentația de însoțire a bunului. - Reguli de exploatare și întreținere: instrucțiune de lucru a echipamentului, materiale necesare întreținerii și curățirii periodice, descrierea situațiilor particulare și generale care pot provoca defecțiuni. | - | - | - | - | * |
| 11 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului (după caz): Manualul de instrucțiuni/Certificat de garanție/Certificat de calitate/Certificat de conformitate/Certificat calibrare/Fișa de calibrare și verificare inițială/Ghidul utilizatorului/Fișa de instrucțiuni a bateriei reîncărcabile/Pliant de accesorii. Software pentru verificare și funcționarea acestuia. | - | - | - | - | * |
| 12 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Ofertantul va face dovada disponibilității unui service specializat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. | - | - | - | - | * |
| 13 | Tip, marca, STAS, ISO, etc.: | Bunul corespunde normelor tehnice și standardelor Europene, prezentate, fără a se limita la: SM EN IEC 61326-1:2021 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerințe CEM. Partea 1: Cerințe generale; EN 300330-2, EN 300440-2; EN 301489-3; EN301489-17; SM EN 60529:1991/A2:2016/AC:2019 Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP); SM EN 60068-2-64:2008/A1:2020 Încercări de mediu. Partea 2-64: Încercări. Încercare Fh: Vibrații aleatorii de bandă largă şi ghid; ESTI EN 300019-2-2:1999; SM SR EN 60068-2-27:2013 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea şi ghid: Șocuri. | - | - | - | - | * |
| 14 | Alte cerințe: | Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei Specificații tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea scopului la un nivel calitativ superior cerințelor minimale nominalizate. | - | - | - | - | * |

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă a caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele: _____________________________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________________________________________

Ofertantul: _____________________________________________________________________________

Adresa:   _______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: _________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului de participare, nr.____ din ______________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ____________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi ___________________________________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: ____________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) Adresa completă: ____________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către: _____________________________________________________________________________ (denumirea Entității contractante şi adresa completă) I. Examinând documentația de achiziție referitor la _________________________________________ __________________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de Entitatea contractantă) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenționat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._________________________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2._________________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________________________ 5._________________________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: _____________________________________________________________ MDL/USD/EURO, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de: _________________________________________ MDL/USD/EURO |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _________________________________________________________MDL/USD/EURO cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata: _________________________________________________________________ V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): __________________________________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Detector poziție conductă de gaze

Numărul: 1/24

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar, MDL/USD/EURO fără TVA | Preț unitar, MDL/USD/EURO cu TVA | Total, MDL/USD/EURO fără TVA | Total, MDL/USD/EURO cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Detector poziție conductă de gaze | buc | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală (MDL/USD/EURO): |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: ____________________________________________________________________

În calitate de: _________________________________________________________________________

Ofertantul: ___________________________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________