## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul Consumabile, piese de scimb, accesorii de laborator

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul Consumabile, piese de scimb, accesorii de laborator |  |  |  |  |  |  |
| Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individua |  |  |  | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 200-250 ml |  |  |  | Volumul 200-250 ml. Capac cu filet. |  | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru colectarea sputei nesterile la 60 ml |  |  |  | Volumul 60 ml |  | Certificat CE |
| Container din plastic cu support pentru colorarea frotiurilor |  |  |  | Dimensiuni lungimea 10 cm, lăţimea 8 cm, înălţimea 6,5 cm, cu 2 capace şi suport cu mînier. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Container p/u lancete folosite (200-250 ml) |  |  |  | Volumul 200-250 de ml |  | Certificat CE |
| Cuvete p/u reactive p/u analizator biochmic automat BS 200 (1x10) |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac şi etichetă, 10 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 |  |  |  | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim şi minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubete cu K 3 EDTA praf pentru investigaţii hematologice din sînge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac pentru transportarea probelor fixat de tub, 100mkl |  |  |  | Volumul săngelui 100mkl. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată |  |  |  | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare ac. |  | Certificat CE |
| Eprubete plastic p/u analizator biochimic automat BS 200, 5 ml |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Eprubete plastic, volum 3,0 ml, dimensiunele 11,0*55,0 mm |  |  |  | Volum 3,0 ml, dimensiunele 11,0*55,0 mm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Hârtie de filtru |  |  |  | Pentru analize cantitative şi calitative și alte lucrări de laborator. |  | Certificat CE |
| Eprubeta pentru coagulometru Coatron M 1 TECO |  |  |  | Autentic coagulometrului Coatron M 1 |  | Certificat CE |
| Termohârtie 57mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500 |  | Certificat CE |
| Termohârtie 50mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice Mindray BC 3600 |  | Certificat CE |
| Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-4 |  | Certificat CE |
| Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-10 |  | Certificat CE |
| Teste de sterilizarea extern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Teste de sterilizarea intern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
| Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Destinat pentru a deţine 24 de microeprubete, complet autoclavabile şi care pot fi îngheţate până la -30 gr. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Cronometru electronic |  |  |  | Tmp de inversare direct şi invers. Semnal după un timp setat. |  | Certificat CE |
| Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular |  |  |  | Pentru microscopul binocular simplu. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Termometru pentru frigider (-30C +30C) |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Psihrometru A1 |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport |  | Certificat CE |
| Cutia Petri din polisteren |  |  |  | Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm. |  | Certificat CE |
| Microplăci pentru investigaţii imunolgice, 96 U-godeuri. |  |  |  | Obligatoriu U-godeuri. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru mase fecale nesterile la 60 ml |  |  |  | Container plastic cu capac cu filet şi lopaţica. Volum 60 ml. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Lancete sterile |  |  |  | Fabricate din oţel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări.Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm |  |  |  | Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
| Bastonaşe din plastic |  |  |  | Bastonaşe de plastic, de unica folosință |  | Certificat CE |
| Dozator automat cu volum schimbat 0 – 200mkl |  |  |  | Posibilitatea de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport , marcare colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzabile |  | Certificat CE |
| Dozator automat cu volum schimbat 100 – 1000mkl |  |  |  | Posibilitatea de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport , marcare colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzabile |  | Certificat CE |
| Dozator automat cu volum schimbat 1000 – 5000mkl |  |  |  | Posibilitatea de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport , marcare colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzabile |  | Certificat CE |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul Consumabile, piese de scimb, accesorii de laborator

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul Consumabile, piese de scimb, accesorii de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individua | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 200-250 ml | buc | 60000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru colectarea sputei nesterile la 60 ml | buc | 1500 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container din plastic cu support pentru colorarea frotiurilor | buc | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container p/u lancete folosite (200-250 ml) | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Cuvete p/u reactive p/u analizator biochmic automat BS 200 (1x10) | buc | 8000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac şi etichetă, 10 ml | buc | 70000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubete cu K 3 EDTA praf pentru investigaţii hematologice din sînge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac pentru transportarea probelor fixat de tub, 100mkl | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată | buc | 35000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubete plastic p/u analizator biochimic automat BS 200, 5 ml | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubete plastic, volum 3,0 ml, dimensiunele 11,0*55,0 mm | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Hârtie de filtru | kg | 10 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Eprubeta pentru coagulometru Coatron M 1 TECO | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Termohârtie 57mm*30m | buc | 300 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Termohârtie 50mm*30m | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 | buc | 6 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste de sterilizarea extern | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste de sterilizarea intern | test | 2000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Cronometru electronic | buc | 10 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular | buc | 8 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Termometru pentru frigider (-30C +30C) | buc | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Psihrometru A1 | buc | 3 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Cutia Petri din polisteren | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Microplăci pentru investigaţii imunolgice, 96 U-godeuri. | buc | 300 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru mase fecale nesterile la 60 ml | buc | 6000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lancete sterile | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm | buc | 5000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Bastonaşe din plastic | buc | 10000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum schimbat 0 – 200mkl | buc | 6 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum schimbat 100 – 1000mkl | buc | 12 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum schimbat 1000 – 5000mkl | buc | 4 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |