Caiet de sarcini

Cod CPV 45261210-9

- Obiectul caietului de sarcini: Lucrări de reparație a acoperișurilor

| Nr. ord. | Denumirea obiectului de achiziție | ADRESA | Volumul general de lucrări | Suma lucrărilor, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii PTC 4021 | șos. Muncești, 328/3 | 110 | 82 000,0 |
| 2 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii la stația de pompare nr. 12 | str. Voluntarilor, 5/3 | 150 | 34 000,0 |
| 3 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii la stația de pompare nr. 13 | str. Meșterul Manole, 3 | 30 | 3600,0 |
| 4 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii la stația de pompare nr. 14 | bd. Dacia, 53/7 | 30 | 8300,0 |
| 5 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii la PTC 5023 | str. Constituției, 8/1 | 25 | 2200,0 |
| 6 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii administrative | str. Ginta Latină, 19/3 | 30 | 9200,0 |
| 7 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4007 | str. Busuiocești, 18/2 | 20 | 2900,0 |
| 8 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4009 | str. Cuza Vodă, 5/7 | 40 | 1700,0 |
| 9 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4045 | str. N. Zelinski, 12/6 | 20 | 4900,0 |
| 10 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4052 | str. Burebista, 68/4 | 25 | 4500,0 |
| 11 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4068 | str. N. Grădescu, 5/2 | 30 | 4900,0 |
| 12 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4077 | str. Dimineții, 63/2 | 50 | 2500,0 |
| 13 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4087 | str. Liuba Dimitriu, 12/1 | 15 | 3700,0 |
| 14 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 3127 | str. Socoleni, 10/1 | 60 | 22100,0 |
| 15 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 3052 | bd. Moscova, 13/8 | 6 | 1900,0 |
| 16 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 3091 | str. Studenților, 7/6 | 8 | 2200,0 |
| 17 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 3118 | str-la. Studenților, 2/6 | 24 | 7000,0 |
| 18 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2029 | str. Armenească, 30/3 | 10 | 3100,0 |
| 19 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2054 | str. Armenească, 47/1 | 30 | 13100,0 |
| 20 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2012 | str. C. Negruzzi, 10/2 | 40 | 10800,0 |
| 21 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2207 | str. Grenoble, 149 | 25 | 5600,0 |
| 22 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 4050 | str. Valea Crucii, 4/6 | 85 | 36500,0 |
| 23 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii clapetelor | str. Varnița, 14/3 | 32 | 18400,0 |
| 24 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 5118 | str. Cornului, 10/3 | 238 | 102500,0 |
| 25 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 5008 | str. Eugen Coca, 29/2 | 45 | 23300,0 |
| 26 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 5051 | str. Calea Ieșilor, 61/2 | 135 | 60400,0 |
| 27 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 3035 | str. Bogdan Voievod, 8/7 | 100 | 34300,0 |
| 28 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 3123 | str. Aerodromului, 7/5 | 162 | 119800,0 |
| 29 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii Stației de Pompare nr. 2 | str. Dumitru Rîșcanu, 9/1 | 160 | 59800,0 |
| 30 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2407 | str. M. Lomonosov, 8/1 | 62 | 26000,0 |
| 31 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2409 | str. Gheorghe Cașu, 22/1 | 65 | 21000,0 |
| 32 | Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii PTC 2200 | str. V. Korolenko, 2/4 | 130 | 42400,0 |
| 33 | Reparația invelitorii acoperișului clădirii sălii de pompare a depozitului de nămol. | str. Meșterul Manole, 3 | 72 | 26700,0 |
| 34 | Reparația locală a învelitorii acoperișului la limpezitorul nr. 1 | str. Meșterul Manole, 3 | 130 | 10000,0 |
| 35 | Reparația locală a învelitorii acoperișului la limpezitorul nr. 2 | str. Meșterul Manole, 3 | 130 | 10000,0 |
| 36 | Reparția curentă a acoperișului clădirii ScTA nr. 2 (local) | str. Vadul lui Vodă, 5 | 30 | 9200,0 |
| 37 | Reparații curente a învelitorii acoperișului Clădirea compresoarelor, | str. Vadul lui Vodă, 5 | 120 | 43300,0 |
| 38 | Reparația locală a acoperișului clădirii CT Grătiești | s. Grătiești, str. George Coșbuc, 2 | 14 | 4000,0 |
| Total |  |  |  | 877 800,0 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău și suburbiile capitale;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Termenul limită de îndeplinire a lucrărilor va fi: 30 noiembrie 2024;

- La îndeplinirea lucrărilor vor fi acceptate doar materiale care se vor stabili în contract și sunt certificate sau deținătoare de agremente tehnice aprobate în modul corespunzător legislației RM;

- Lucrările de reparații pentru lot nr. 34; lot nr. 35 se vor executa în condiții de alpinism industrial cu acces din exteriorul construcției.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor unde învelitoarea acoperișului a fost montată pe toată suprafața în două straturi de membrană va fi de 10 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor la acoperișul căruia se realizează reparație locală va fi de 5 ani doar pentru porțiunea reparată;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Resursele materiale – apa si curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare |
| 2. | CP C.04.00-2015 | Supliment de reguli cu privire la proiectarea si amenajarea învelitorilor din materiale bitum-polimerice |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Volumul  lucrărilor  de reparație

7.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷38 la  Caietul de sarcini;

7.2  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita  prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat;

7.3  Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului

lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Cerințe privind calculul costului

8. 1 Estimarea   costului   lucrărilor   date  va  fi  realizată  în conformitate  cu WinSmeta, conform

ordinul  internă 52 din 30.03.2023;

(https://termoelectrica.md/ wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

8.2 Costul  lucrărilor   va fi  exprimat  în lei fără  TVA  per   fiecare   poziție  în   parte și vor  rămâne

neschimbate  pe  toată  perioada  de derulare a contractului;

  - Costul  lucrărilor   va include toate cheltuielile  aferente suportate de către Executor pentru

îndeplinirea   volumului   de   lucrări. Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz indicând

manopera, resursele materiale necesare și mecanismele;

8.4  Pentru  a calcula  costul  estimat  pentru  mai  multe  obiecte  din cadrul  unei  Caiet de   sarcini,  se

folosesc  indicatori   uniformi  (tarif/oră, cheltuieli de  regie, profit etc.);

- Condiţii de recepţie a lucrărilor

9.1 Beneficiarul  urmează  să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile  calendaristice  prin

semnarea  procesului-verbal de recepţie,  sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a

semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

9.2 Termenul  prevăzut pentru  recepţia  lucrărilor  poate fi prelungit  de Beneficiar  în dependenţă

de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

9.3 În  cazul  în care  se  constată  existenţa  vreunor  lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la

cunoştinţa   Executantului,   stabilindu-se  termenele   necesare  pentru  finalizare  sau   remediere;

9.4 Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea

materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

9.5 După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din

nou  recepţia. În funcţie de constatările  făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

10.1Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

10.2 Specificații  tehnice;

  - Garanția bancară;

10.4  Deviz de cheltuieli.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Dovada de experiență  în domeniu  prin  prezentarea  copiilor  de  pe procesul-verbal  al lucrărilor

îndeplinite  în  ultimii 2 ani,  lucrări  similare  cu  a prezentului  Caiet de Sarcini;

  - Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite;

  - Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a

termenului  de executare – punere în funcțiune;

11.4 Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi

tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție.

- Cerinţe de mentenanţă

12.1 Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va

începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

12.2 Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de

mentenanţă fiind suportate de Executant;

12.3 Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.