# DISPOZITIVELE PENTRU DIALIZĂ ÎNAINTATE PENTRU DESERVIRE EXTERNĂ PENTRU ANUL 2023

Tabel nr. 1 Lista dispozitivelor de dializă

| Nr. | Denumirea generică | Denumirea comercială | Cantitatea | Unitate de măsură | Descrierea lucrărilor | Lucrări efectuate |  |  | Total, fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pentru un dispozitiv | Pentru o vizită | Total |  |
| 1 | Sistem de purificare a apei | Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 | 1 | Buc. | Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei - Înlocuirea componenței coloanei de nisip ,instalarea și ajustarea sistemei de dirijare. - Înlocuirea componenței coloanei de cărbune ,instalarea și ajustarea sistemei de dirijare. - Înlocuirea membranelor de pe stația de osmoză. - Dezinfecția si inclocuirea inelului de permeat |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) |  |  |  |  |
| 2 | Dispozitiv pentru dializă acută | Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate | 1 | Buc. | Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) |  |  |  |  |
| 3 | Dispozitiv pentru dializă. | Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B | 5 | Buc. | Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) |  |  |  |  |
| 4 | Sistem de mixare a soluțiilor | Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S | 1 | Buc. | Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |

Tabel nr. 2 Caiet de sarcină pentru deservirea dispozitivelor de dializă acuta

| Documente obligatorii |  |
| --- | --- |
| Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Da |
| Cerințe generale |  |
| Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui | Da |
| Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării | Da |
| Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii | Da |
| La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului | Da |
| Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță | Da |
| Mentenanța corectivă |  |
| Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului | Da |
| Agentul economic va efectua repararea dispozitivului | Da |
| În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar | Da |

Tabel nr. 3 Caiet de sarcină pentru deservirea dispozitivului de filtrare a apei

| Documente obligatorii |  |
| --- | --- |
| Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Da |
| Cerințe generale |  |
| Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui | Da |
| Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării | Da |
| Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii | Da |
| La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului | Da |
| Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor | Da |
| Mentenanța corectivă |  |
| Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului | Da |
| Agentul economic va efectua repararea dispozitivului | Da |
| În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar | Da |

Tabel nr. 4 Caiet de sarcină pentru deservirea dispozitivului de mixare a soluțiilor

| Documente obligatorii |  |
| --- | --- |
| Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Da |
| Cerințe generale |  |
| Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui | Da |
| Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării | Da |
| Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii | Da |
| La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului | Da |
| Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță | Da |
| Mentenanța corectivă |  |
| Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului | Da |
| Agentul economic va efectua repararea dispozitivului | Da |
| În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar | Da |